«УТВЕРЖДАЮ»: И. О. Генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» _________________ Е.И. Вихров # «___» __________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА) ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО, ВСЕВОЛОЖСКОГО, ВЫБОРГСКОГО, ГАТЧИНСКОГО, КИРОВСКОГО, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО, ЛОМОНОСОВСКОГО, ЛУЖСКОГО, ПОДПОРОЖСКОГО, ПРИОЗЕРСКОГО, ТИХВИНСКОГО, ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3

- Санкт-Петербург

- 2016 г.

- ТОМ 3

- ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Раздел 1. Общие требования

- Предмет торгов и лимит финансирования.

- Предметом настоящих торгов является право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области.

2. Лимит финансирования по торгам: Начальная цена договора: 4 332 190,51 (четыре миллиона триста тридцать две тысячи сто девяносто рублей 51 копейка).

| № лота | № п/п | Наименование района | Стоимость осуществления строительного контроля с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Волховский муниципальный район | 468 839,63 |
|  | 2 | Всеволожский муниципальный район | 431 038,88 |
|  | 3 | Выборгский муниципальный район | 372 504,17 |
|  | 4 | Гатчинский муниципальный район | 1 115 088,71 |
|  | 5 | Кировский муниципальный район | 190 010,60 |
|  | 6 | Лодейнопольский муниципальный район | 123 264,00 |
|  | 7 | Ломоносовский муниципальный район | 114 913,89 |
|  | 8 | Лужский муниципальный район | 42 180,92 |
|  | 9 | Подпорожский муниципальный район | 618 532,5 |
|  | 10 | Приозерский муниципальный район | 154 573,52 |
|  | 11 | Тихвинский муниципальный район | 525 140,13 |
|  | 12 | Тосненский муниципальный район | 176 103,56 |
|  |  | ИТОГО: | 4 332 190,51 |

2. Цели и правовое основание для выполнения работ (оказания услуг)

1. Целью данных торгов является оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области.

2. Основаниями для выполнения работ является Жилищный кодекс РФ, Закон Ленинградской области от 15 ноября 2013 года №82, Постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2014г. №153 «Об утверждении порядка привлечения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах в Ленинградской области", краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2016 год, утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 сентября 2016 г. № 366 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2015 г. № 433 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2016 г. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы».

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ (оказанных услуг)

1. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с условиями договора.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг)

1. Место оказания услуг определяется в соответствии с в соответствии с адресным перечнем, установленным в Приложении № 1 к техническому заданию.

2. Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг -  с момента заключения договора.

Окончание оказания услуг - в соответствии с графиком выполнения работ, установленным договором на выполнение работ по капитальному ремонту.

5. Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определена на основании Приказа Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области от от 11 июня 2015г. № 32 «Об утверждении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2016 год» (с изменениями на 30 июня 2015 года).

2. Общая стоимость услуг по договору формируется путем умножения начальной (максимальной) цены договора на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения подрядчика к начальной (максимальной) цене договора.

# Раздел 2. Требования к выполнению работ (оказанию услуг), являющимся предметом торгов.

1. В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса Российской Федерации работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Исполнитель должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624) на следующие виды таких работ:

п. 32 - «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем»:

п. 32.1 – «Строительный контроль за общестроительными работами»;

п. 32.4 – «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации»;

п. 32.5 – «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции»;

п. 32.6 – «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности»;

п. 32.7 – «Строительный контроль за работами в области электроснабжения».

2. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): все выполняемые работы и (или) оказываемые услуги по строительному контролю должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов, а именно:

• Постановление Правительства Российской Федерации №468 от 21.06.2010 г.

«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

• СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»

• СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

• СНиП 12-03-2001

– «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

• СНиП 12-04-2002

– «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

• СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

• ГОСТ 12.1.004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»;

• СНиП 82-01-95       «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»

• СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

2. Исполнителем должен осуществлять:

- Проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов

- Проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов.

- Проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов.

- Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Контроль наличия и правильности ведения

- исполнительной документации

- Контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе

- работ, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и

- документированная приемка исправленной документации.

- Проверку соответствия завершенных работ требованиям проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов

в том числе:

• в ходе проверки качества строительно-монтажных работ (далее СМР) осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства.

• При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения своевременно извещать Заказчика.

• Проверять обеспеченность Подрядчика необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования;

• Проверять своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя и органов надзора, выдаваемых в ходе выполнения работ;

• Проверять своевременность устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках контролирующими органами и составление 2-х Стороннего Акта (Исполнитель-Подрядчик) по устранению выявленных недостатков;

• Контролировать качества СМР с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию;

• Запрещать выполнения последующих работ до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ;

• Участвовать в согласовании с административными службами в получении разрешения на временное отключение магистральных коммуникаций для выполнения врезок и подключений (при необходимости);

• Контролировать наличие общего и специальных журналов (журнал работ по монтажу строительных конструкций; журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ; журнал укладки материалов; журнал сварочных работ; журнал работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций; журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве).

• Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиП, ГОСТ.

• Контролировать своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований, изложенных в общем и специальных журналах работ, предписаниях контролирующих органов.

• Осуществлять контроль мероприятий Подрядчика по экологии и природопользованию, включая расчеты и плату за негативное воздействие на окружающую среду, хранение отходов, вывоз грунта, уборку строительного мусора и другие виды вредного воздействия в местах производства работ.

• Проводить визуальное и инструментальное освидетельствование выполненных СМР.

• Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных СМР, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Подрядной организацией СМР.

• При обнаружении отступлений от технической документации, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, давать предписание Подрядчику о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика для предъявления виновной стороне предусмотренные договором санкции.

• Визировать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), предъявляемые Подрядчиком Заказчику, путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие технической документации, сметным расчетам и условиям договора на выполнение работ, соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям нормативно-технической документации.

• Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации и сметных расчетах, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости, своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство Подрядчика.

• Выявлять случаи затягивания, отставания от сроков выполнения СМР, требовать от Подрядчика устранения отставания и информировать об этом Заказчика.

3. Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, и Подрядчика, осуществляющего непосредственный ремонт. Организация, контроль и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

Раздел 3. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

в соответствии с условиями договора.

Раздел 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества выполненных работ (оказанных услуг)

в соответствии с условиями договора.

Раздел 5. Перечень приложений к тому №3, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1: Адресный перечень выполнения работ (оказания услуг) по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области

И.О.начальника проектно-сметного отдела      ____________________ Т.Ю. Иванова

- Начальник отдела строительного контроля      ____________________ В.А. Кучарин

Приложение №1

к Техническому заданию

Адресный перечень выполнения работ (оказания услуг)

по осуществлению строительного контроля (технического надзора)

за выполнением работ по капитальному ремонту

общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории Ленинградской области.

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волховского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |
| 1 | Г. Новая Ладога, пр. К. Маркса, д. 32 |
|  | Ремонт фасада |
|  | Ремонт фундамента |
| 2 | Г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 15 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| 3 | Г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 37 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| 4 | Г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 39 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| 5 | Г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 20 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| Муниципальное образование Хваловское сельское поселение |  |
| 6 | Дер. Хвалово, д. 1 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Агалатовское городское поселение |  |
| 1 | Дер. Вартемяки, ш. Токсовское, д. 4 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| 2 | Дер. Агалатово, Военный городок, д. 97 |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| 3 | Дер. Агалатово, Военный городок, д. 119 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| Муниципальное образование "Сертолово" |  |
| 4 | Г. Сертолово, ул. Заречная, д. 7 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  |
| 5 | Г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 18 |
|  | Ремонт фасада |
| 6 | Г.п. им. Морозова, ул. Хесина, д. 14 |
|  | Ремонт фасада |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Выборгского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |
| 1 | Пос. Возрождение, д. 9 |
|  | Ремонт крыши |
| 2 | Г. Каменногорск, ул. Кооперативная, д. 7 |
|  | Ремонт крыши |
| Муниципальное образование Приморское городское поселение |  |
| 3 | Г. Приморск, наб. Лебедева, д. 9 |
|  | Ремонт подвальных помещений |
| 4 | Г. Приморск, наб. Лебедева, д. 3 |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения |
| Муниципальное образование Приморское городское поселение |  |
| 5 | Г. Выборг, ул. Приморская, д. 15 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Город Гатчина |  |
| 1 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 15 |
|  | Ремонт фасада |
| 2 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 17 |
|  | Ремонт фасада |
| 3 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 19 |
|  | Ремонт фасада |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| 4 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 14А |
|  | Ремонт фасада |
|  | Утепление фасада |
| 5 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 11 |
|  | Ремонт фасада |
|  | Утепление фасада |
| 6 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А |
|  | Ремонт крыши |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/1 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Отрадненское городское поселение |  |
| 1 | Г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 9 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
|  | Ремонт сетей холодного водоснабжения |
|  | Ремонт систем водоотведения |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение |  |
| 2 | Г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, д. 23 |
|  | Ремонт крыши |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение |  |
| 1 | Г. Лодейное Поле, ул. Ленина, д. 40 |
|  | Ремонт крыши |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п |  | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 |  | 2 |
| Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |
| 1 |  | С. Русско-Высоцкое, д. 1 |
|  |  | Ремонт сетей электроснабжения |
| 2 |  | С. Русско-Высоцкое, д. 2 |
|  |  | Ремонт сетей электроснабжения |
| Муниципальное образование Копорское сельское поселение |  |  |
| 3 |  | С. Копорье, д. 18 |
|  |  | Ремонт крыши |
| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Лужского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |  |
| 1 | 2 |  |
| Муниципальное образование Оредежское сельское поселение |  |  |
| 1 | Пос. Оредеж, ул. Ленина, д. 12 |  |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |  |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Подпорожского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |
| 1 | Г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 7б |
|  | Ремонт фундамента |
| 2 | Г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 6 |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения |
|  | Ремонт крыши |
| 3 | Г. Подпорожье, ул. Свирская, д. 27 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| Муниципальное образование Винницкое сельское поселение |  |
| 4 | С. Винницы, ул. Советская, д. 96 |
|  | Ремонт фасада |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Приозерское городское поселение |  |
| 1 | Г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 9 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| Муниципальное образование Сосновское сельское поселение |  |
| 2 | Пос. Сосново, ул. Связи, д. 1 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| Муниципальное образование Ромашкинское сельское поселение |  |
| 3 | Пос. Ромашки, ул. Новостроек, д. 7 |
|  | Ремонт фасада |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |  |
| 1 | Пос. Шугозеро, ул. Лесная, д. 3 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| 2 | Пос. Шугозеро, ул. Лесная, д. 4 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| 3 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 4 |
|  | Ремонт крыши |
| 4 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 15 |
|  | Утепление фасада |
| 5 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 22 |
|  | Утепление фасада |
| 6 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 49 |
|  | Ремонт крыши |
| 7 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 59 |
|  | Ремонт крыши |
| 8 | Дер. Мошково, ул. Солнечная, д. 23 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| Муниципальное образование Ганьковское сельское поселение |  |
| 9 | Дер. Ганьково, д. 1 |
|  | Ремонт крыши |
| 10 | Дер. Ганьково, д. 15 |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| Муниципальное образование Мелегежское сельское поселение |  |
| 11 | Дер. Мелегежская Горка, д. 11 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |
| 12 | Г. Тихвин, ул. Ново-Советская, д. 4а |
|  | Ремонт крыши |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Форносовское сельское поселение |  |
| 1 | Г.п. Форносово, ул. Круговая, д. 15 |
|  | Ремонт фасада |
| Муниципальное образование Никольское городское поселение |  |
| 2 | Г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |
| 3 | Г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3 |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |

Начальник отдела строительного контроля				В.А. Кучарин