«УТВЕРЖДАЮ»: И. О. Генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» _________________ А.Т. Шульга # «___» __________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО, ВЫБОРГСКОГО, ЛОМОНОСОВСКОГО, ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3

- Санкт-Петербург

- 2016 г.

- ТОМ 3

- ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Раздел 1. Общие требования

- Предмет торгов и лимит финансирования.

- Предметом настоящих торгов является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского, Приозерского муниципальных районов Ленинградской области.

- Лимит финансирования по торгам согласно таблице №1.

Таблица № 1

| № лота | Позиция в лоте | Адрес многоквартирного дома | Район | Наименование работ | Сумма по смете |  | Итого по дому | Начальная (максимальная) цена лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 21 | Выборгский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 3 202 547,14 |  | 6 109 138,48 | 20 060 790,60 |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 2 906 591,34 |  |  |  |
|  | 2 | Г. Выборг, ул. Рубежная, д. 25 | Выборгский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 4 206 810,92 |  | 11 200 227,24 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 6 993 416,32 |  |  |  |
|  | 3 | Г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 27 | Приозерский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 167 913,26 |  | 1 167 913,26 |  |
|  | 4 | Г. Приозерск, ул. Сосновая, д. 21 | Приозерский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 583 511,62 |  | 1 583 511,62 |  |
| 2 | 1 | Пос. Аннино, ул. Центральная, д. 2 | Ломоносовский муниципальный район | Капитальный ремонт подвальных помещений |  |  |  | 61 438 190,28 |
|  |  |  |  |  | 1 041 903,42 |  | 13 935 537,81 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт крыши | 1 599 184,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт систем водоотведения | 872 140,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утепление фасада | 10 422 309,41 |  |  |  |
|  | 2 | Пос. Новоселье, д. 156 | Ломоносовский муниципальный район | Капитальный ремонт систем водоотведения | 254 121,26 |  | 6 081 413,20 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт крыши | 2 050 567,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт подвальных помещений | 1 557 830,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утепление фасада | 2 218 894,42 |  |  |  |
|  | 3 | Пос. Новоселье, д. 160 | Ломоносовский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 2 035 842,00 |  | 6 440 886,00 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт систем водоотведения | 254 848,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт подвальных помещений | 1 549 754,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утепление фасада | 2 600 442,00 |  |  |  |
|  | 4 | Пос. Новоселье, д. 167 | Ломоносовский муниципальный район | Капитальный ремонт систем водоотведения | 254 121,26 |  | 7 068 235,99 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт крыши | 2 015 264,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт подвальных помещений | 2 228 676,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утепление фасада | 2 570 174,52 |  |  |  |
|  | 5 | Дер. Виллози, д. 4 | Ломоносовский муниципальный район | Утепление фасада | 3 512 671,00 |  | 4 307 766,80 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 795 095,80 |  |  |  |
|  | 6 | Дер. Виллози, д. 12 | Ломоносовский муниципальный район | Утепление фасада | 6 800 182,88 |  | 8 427 571,62 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 1 627 388,74 |  |  |  |
|  | 7 | Дер. Малое Карлино, д. 17а | Ломоносовский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 638 703,32 |  | 2 790 632,74 |  |
|  |  |  |  | Утепление фасада | 2 151 929,42 |  |  |  |
|  | 8 | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 7 | Ломоносовский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 3 958 225,04 |  | 3 958 225,04 |  |
|  | 9 | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 11 | Ломоносовский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 3 406 973,88 |  | 3 406 973,88 |  |
|  | 10 | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 13 | Ломоносовский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 5 020 947,20 |  | 5 020 947,20 |  |

2. Цели и правовое основание для оказания выполнения работ

1. Целью данных торгов является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского, Приозерского муниципальных районов Ленинградской области.

2. Основанием для выполнения работ является Жилищный кодекс, Закон Ленинградской области от 15 ноября 2013 года №82-оз, Постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2015 г. №153, краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2014-2043 гг., утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июля 2015 года №296.

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ

1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

2 Условием оплаты выполненных работ является подписанный Сторонами Акт выполненных работ по форме КС-2, согласованный с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)), подписанная Сторонами Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Условиями договора может быть предусмотрен авансовый платеж в размере не более 30% от общей стоимости договора.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ определяется в соответствии с адресной программой, наименованием лота и сметной документацией.

2. Начало выполнения работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – договор) – с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи первого объекта для выполнения работ.

Срок окончания выполнения работ по договору (максимальный срок окончания выполнения работ):

- для лота №1 не позднее 120 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №2 не позднее 230 календарных дней с момента начала выполнения работ;

Минимальный срок окончания выполнения работ по договору:

- для лота №1 не менее 106 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №2 не менее 213 календарных дней с момента начала выполнения работ;

3. Срок окончания выполнения работ по договору (лоту), предлагаемый участником в «Конкурсном предложении», не может превышать срок окончания выполнения работ по договору, установленный в пункте 2 настоящего Технического задания.

Срок окончания выполнения работ по договору (лоту) включает в себя все сроки, необходимые для полного цикла производства работ, в том числе подготовительного периода и периода, связанного со сдачей объекта в эксплуатацию.

4. Датой окончания выполнения отдельных видов работ на объекте считается дата подписания Акта выполненных работ по форме КС-2, согласованного органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)).

5. Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.

2. Общая стоимость работ по договору формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение №1) на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ.

# Раздел 2. Требования к выполнению работ, являющимся предметом торгов.

Основные технические требования к материалам (в т.ч. оборудованию),

выполнению работ, их объему и качеству.

1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания, в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

2.  Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям.

- Участник размещения заказа в процессе выполнения работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика.

- Претендент, подавший заявку, обязан выполнить виды и объемы работ согласно сметной документации Заказчика (Приложениям № 1 к тому 3).

Раздел 3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

(сдача и приемка работ)

- Сдача и приемка выполненных подрядчиком работ на объекте(-ах) осуществляется в соответствии с строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральным законом и другими действующими нормативными документами:

- Градостроительный Кодекс;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.

- Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.

- Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280)

- СНиП  3.05.01-85 Строительные нормы и правила внутренние санитарно-технические системы, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 №224

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»

- Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

- Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

Раздел 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества выполненных работ

1. Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору.

2. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

Раздел 5. Требование к материально-технической и (или производственной) базе, сотрудникам, имеющим специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

- Претендент должен иметь в штате рабочих с профильным образованием по предмету торгов:

|  |  |  |  | Минимальные значения количества профильных сотрудников (специалистов, работников) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Лота | Наименование должности (специальности) профильного сотрудника (специалиста, работника), требования к уровню квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производитель работ (прораб) либо мастер участка* |  | Кровельщик не ниже 3 разряда |  | Плотник не ниже 3 разряда | Изолировщик не ниже 3 разряда | Бетонщик не ниже 3 разряда | Штукатур не ниже 3 разряда | Маляр не ниже 3 разряда | Cлесарь-сантехник не ниже 3 разряда | Электрогазосварщик не ниже 4 разряда | Итого по лоту |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 |  | 6 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | 26 |
| 2 | 3 |  | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 36 |
| 3 | 4 |  | 8 |  | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 40 |

- Претендент должен иметь материально-техническую базу необходимую для производства выполняемых работ, являющихся предметом торгов в следующем объеме:

| Минимальные значения количества необходимого оборудования и материальных-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование оборудования, материальных ресурсов, программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемник одномачтовый | Лебедка электрическая | Листогиб ручной | Пила дисковая | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Перфоратор | Отбойный молоток | Угловая шлифовальная машина | Аппарат для сварки полимерных труб | Аппарат для газовой сварки и резки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 2 |

Раздел 6. Перечень приложений к тому №3, являющихся его неотъемлемой частью

- Приложение №1: сметная документация Заказчика

И.О. начальника проектно-сметного отдела      ____________________Т.Ю. Иванова

Начальник отдела строительного контроля      ___________________В.А. Кучарин