«УТВЕРЖДАЮ»: И. О. Генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» _________________ Е.И. Вихров # «___» __________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОСОВСКОГО, ГАТЧИНСКОГО, ЛУЖСКОГО, ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3

- Санкт-Петербург

- 2016 г.

- ТОМ 3

- ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Раздел 1. Общие требования

- Предмет торгов и лимит финансирования.

- Предметом настоящих торгов является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волосовского, Гатчинского, Лужского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области.

- Лимит финансирования по торгам согласно таблице №1.

Таблица № 1

| № лота | Позиция в лоте | Адрес многоквартирного дома | Район | Наименование работ | Сумма по смете | Итого по дому | Начальная (максимальная) цена лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Пос. Сельцо, д. 33 | Волосовский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 619 538,20 | 1 619 538,20 | 12 111 186,07 |
|  | 2 | Пос. Зимитицы, д. 14 | Волосовский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 637 280,68 | 1 637 280,68 |  |
|  | 3 | Дер. Большая Вруда, д. 4 | Волосовский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 880 962,48 | 1 880 962,48 |  |
|  | 4 | Дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая, д. 1 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 592 655,35 | 592 655,35 |  |
|  | 5 | Дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая, д. 2 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 592 655,35 | 592 655,35 |  |
|  | 6 | Дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 5 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 522 528,00 | 1 522 528,00 |  |
|  | 7 | Дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 8 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 461 549,00 | 1 461 549,00 |  |
|  | 8 | Пос. Дзержинского, пер. Октябрьский, д. 3 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 101 641,50 | 1 101 641,50 |  |
|  | 9 | Пос. Серебрянский, ул. Лужская, д. 1 | Лужский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 702 375,51 | 1 702 375,51 |  |
| 2 | 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 31 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 3 439 937,18 | 9 186 941,55 | 49 596 193,90 |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 5 747 004,37 |  |  |
|  | 2 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 32 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 056 318,12 | 1 056 318,12 |  |
|  | 3 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 2 518 548,16 | 7 140 872,48 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 4 622 324,32 |  |  |
|  | 4 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 2 355 747,43 | 5 119 459,65 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 2 763 712,22 |  |  |
|  | 5 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 675 936,22 | 5 260 115,42 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 3 584 179,20 |  |  |
|  | 6 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 675 936,22 | 5 158 725,10 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 3 482 788,88 |  |  |
|  | 7 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 713 194,09 | 5 190 974,20 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 3 477 780,11 |  |  |
|  | 8 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 4 890 651,02 | 4 890 651,02 |  |
|  | 9 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 401 660,00 | 401 660,00 |  |
|  | 10 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 1 578 848,40 | 1 578 848,40 |  |
|  | 11 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 15 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 1 001 783,56 | 1 001 783,56 |  |
|  | 12 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 708 948,76 | 2 709 812,38 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт фасада | 1 000 863,62 |  |  |
|  | 13 | Дер. Зайцево, д. 8 | Гатчинский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 900 032,02 | 900 032,02 |  |
| 3 | 1 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 74 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 506 710,88 | 506 710,88 | 14 068 341,14 |
|  | 2 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 74а | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 506 710,88 | 506 710,88 |  |
|  | 3 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 74б | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 692 798,06 | 692 798,06 |  |
|  | 4 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 78 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 1 369 660,22 | 1 369 660,22 |  |
|  | 5 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 80 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 3 377 466,80 | 3 377 466,80 |  |
|  | 6 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 82 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 379 456,14 | 379 456,14 |  |
|  | 7 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 37 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 1 542 617,54 | 1 542 617,54 |  |
|  | 8 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 39 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 588 301,98 | 588 301,98 |  |
|  | 9 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 41 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 1 824 160,82 | 1 824 160,82 |  |
|  | 10 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 44 | Тосненский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 3 280 457,82 | 3 280 457,82 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 75 775 721,11 |

2. Цели и правовое основание для оказания выполнения работ

1. Целью данных торгов является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волосовского, Гатчинского, Лужского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области.

2. Основаниями для выполнения работ является Жилищный кодекс РФ, Закон Ленинградской области от 15 ноября 2013 года №82, Постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2014г. №153 «Об утверждении порядка привлечения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах в Ленинградской области", краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2016 год, утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 сентября 2016 г. № 366 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2015 г. № 433 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2016 г. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы».

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ

1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

2 Условием оплаты выполненных работ является подписанный Сторонами Акт выполненных работ по форме КС-2, согласованный с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)), подписанная Сторонами Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Условиями договора может быть предусмотрен авансовый платеж в размере не более 30% от общей стоимости договора.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ определяется в соответствии с адресной программой, наименованием лота и сметной документацией.

2. Начало выполнения работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – договор) – с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи первого объекта для выполнения работ.

Срок окончания выполнения работ по договору (максимальный срок окончания выполнения работ):

- для лота №1 не позднее 110 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №2 не позднее 140 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №3 не позднее 100 календарных дней с момента начала выполнения работ.

Минимальный срок окончания выполнения работ по договору:

- для лота №1 не менее 88 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №2 не менее 120 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №3 не менее 78 календарных дней с момента начала выполнения работ.

3. Срок окончания выполнения работ по договору (лоту), предлагаемый участником в «Конкурсном предложении», не может превышать срок окончания выполнения работ по договору, установленный в пункте 2 настоящего Технического задания.

Срок окончания выполнения работ по договору (лоту) включает в себя все сроки, необходимые для полного цикла производства работ, в том числе подготовительного периода и периода, связанного со сдачей объекта в эксплуатацию.

4. Датой окончания выполнения отдельных видов работ на объекте считается дата подписания Акта выполненных работ по форме КС-2, согласованного органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)).

5. Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.

2. Общая стоимость работ по договору формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение № 3 к Тому 3 документации о торгах) на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ.

# Раздел 2. Требования к выполнению работ, являющимся предметом торгов.

Основные технические требования к материалам (в т.ч. оборудованию),

выполнению работ, их объему и качеству.

1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания, в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

2.  Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям.

3. Требования к применяемым материалам: установлены в Приложении № 2 к Техническому заданию (Приложение № 2 к Тому 3 документации о торгах).

4. Претендент, подавший заявку, обязан выполнить виды и объемы работ согласно сметной документации Заказчика (Приложение № 3 к Тому 3 документации о торгах).

Раздел 3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

(сдача и приемка работ)

- Сдача и приемка выполненных подрядчиком работ на объекте(-ах) осуществляется в соответствии с строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральным законом и другими действующими нормативными документами:

- Градостроительный Кодекс;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.

- Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.

- Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280)

- СНиП  3.05.01-85 Строительные нормы и правила внутренние санитарно-технические системы, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 №224

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»

- Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

- Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

Раздел 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества выполненных работ

1. Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору.

2. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

Раздел 5. Требование к материально-технической и (или производственной) базе, сотрудникам, имеющим специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

- Претендент должен иметь в штате рабочих с профильным образованием по предмету торгов:

| Минимальные значения количества профильных сотрудников (специалистов, работников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Лота | Наименование должности (специальности) профильного сотрудника (специалиста, работника), требования к уровню квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производитель работ (прораб) либо мастер участка* | Кровельщик не ниже 3 разряда | Плотник не ниже 3 разряда | Изолировщик не ниже 3 разряда | Бетонщик не ниже 3 разряда | Штукатур не ниже 3 разряда | Маляр не ниже 3 разряда | Cлесарь-сантехник не ниже 3 разряда | Электрогазосварщик не ниже 4 разряда | Итого по лоту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | 37 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | 39 |
| 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 6 | 23 |

- Претендент должен иметь материально-техническую базу необходимую для производства выполняемых работ, являющихся предметом торгов в следующем объеме:

| Минимальные значения количества необходимого оборудования и материальных-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование оборудования, материальных ресурсов, программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемник одномачтовый | Лебедка электрическая | Листогиб ручной | Пила дисковая | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Перфоратор | Отбойный молоток | Угловая шлифовальная машина | Аппарат для сварки полимерных труб | Аппарат для газовой сварки и резки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | - | - |
| 2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - |
| 3 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 7 | 7 |

Раздел 6. Перечень приложений к тому №3, являющихся его неотъемлемой частью

- Приложение № 1: Инструкция по заполнению Приложения №1 к Форме «Конкурсное предложение» - «Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов».

- Приложение № 2: Требования к товарам, использующимся при выполнении работ по лотам № 1, № 2, № 3.

- Приложение № 3: сметная документация Заказчика

И.О. начальника проектно-сметного отдела      ____________________Т.Ю. Иванова

Начальник отдела строительного контроля      ___________________В.А. Кучарин

Приложение № 1

к Техническому заданию

Инструкция

по заполнению Приложения №1 к Форме «Конкурсное предложение» - «Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов» в части описания объекта торгов

- Общие положения.

  - Участник торгов указывает конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным документацией о торгах и товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Конкретные показатели должны быть сформулированы по каждому значению (условию), с указанием каждой позиции, в соответствии с Приложением № 2 к  Техническому заданию «Требования к товарам, использующимся при выполнении работ» в соответствии с настоящей Инструкцией.

  - Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации.   В составе требований могут содержаться описание конкретных целей приобретения товара, обязательные требования к качеству поставляемого товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования), если такие требования установлены, либо повышенные требования к качеству товара по сравнению с обязательными требованиями, иные требования. Требованиями к качеству товара может являться: указание на соответствие товара техническим регламентам, документам в области стандартизации/сертификации, образцам (или) описаниям которые должны соответствовать качеству товара, либо показатели его качества (качественные характеристики товара, надежности, безопасности, энергопотребления, эргономические, эстетические, экологические и другие показатели) в соответствии с Федеральным законом  от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании".

  - В случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии";  Едиными санитарно-эпидемиологические и гигиеническими  требованиями  к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 ноября 2015 года); Решением  Комиссии Таможенного Союза «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 2 декабря 2015 года) от 28 мая 2010 года N 299). Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

  - Требования к товарам установлены в формате текстового документа в соответствии с требованиями   ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам» в форме электронного документа с возможностью копирования текста и отдельных фрагментов, а также с возможностью использования систем поиска.

  - Перечень допускаемых сокращений слов установлен по ГОСТ 2.316. В требованиях применяются стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. Наряду с единицами СИ, при необходимости, указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению.

  - Номенклатура показателей качества, необходимых для характеристики потребительских свойств продукции; перечень видов продукции, на которые устанавливается номенклатура показателей качества;  указания по определению количественных значений показателей качества; указания по применению показателей качества в зависимости от вида решаемых задач; термины и определения указаны в соответствии с Государственными  стандартами Российской Федерации, в том числе СПКПС, входящих в Систему показателей качества продукции в виде специальной классификационной группы.

  - В случае, если проектной документацией,  разработанной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»  предусмотрен раздел   "проектная документация"  без раздела  "рабочая документация", требования к качеству товара  могут устанавливаться в приложении "Требования к товарам, используемым при выполнении работ" и включаются в техническое задание при закупке товаров, выполнении работ/оказании услуг с использованием товаров для нужд Заказчика.

  - Не подлежат указанию параметры материалов, показатели, которые содержатся в проектно-сметной документации, если требования к техническим характеристикам (показателям) этих материалов не установлены Заказчиком в Разделе «Техническое задание» документации. Все ссылки на наименования поставщиков или производителей товаров, используемых для исполнения работ, указанные в проектно-сметной документации, приведены для обоснования цены таких товаров, включенной в расчет сметной стоимости и соответственно начальной (максимальной) цены контракта.

- Правила предоставления сведений о предмете торгов.

2.1. Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов заполнять необходимо в соответствии с требованиями к его содержанию, настоящей  инструкцией по заполнению и в соответствии с правилами русского языка. Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов не должно содержать двусмысленных толкований и предложений, Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов должно содержать только достоверные сведения. Предложение Участника конкурса в отношении объекта торгов должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие идентифицировать объект торгов, в том числе при приемке товара. Предложение Участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта торгов, в отношении показателя которой подается предложение.

2.2. Если на момент размещения документации о торгах какие-либо из стандартов, норм и правил, указанных в документации, перестают действовать, участнику необходимо руководствоваться требованиями действующего на момент подачи предложения стандарту. В случае отсутствия стандарта, регламентирующего требования к техническим характеристикам товара, Участнику необходимо ориентироваться на требования, установленные Заказчиком.

2.3. Если в требованиях наряду с техническими регламентами указано: «допускается указание иных стандартов», Участник вправе указать стандарт организации или иную НТД, без применения слова «допускается», позволяющие Заказчику на этапе рассмотрения заявки однозначно установить стандарт соответствия на товар. В случае отсутствия применения стандарта организации – Участник при заполнении Предложения участника конкурса в отношении объекта торгов исключает фразу или указывает «иные стандарты не применяются».  Понятие стандартов и НТД в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании".

2.4. При указании конкретных показателей к товару, однозначно не регламентируемых настоящей инструкцией, Участник руководствуется техническим показателями производителя предлагаемого к поставке товара. В целях   идентификации таких показателей как соответствующих требованиям Заказчика, Участник в праве подтверждать их достоверность путем указания ссылки на официальный сайт производителя, или приложением соответствующих показателей в виде копии НТД производителя, или иным способом, позволяющим установить достоверность предоставляемых сведений при рассмотрении Заказчиком заявки Участника.

2.5. Предложение Участника конкурса в отношении объекта торгов не должно содержать неясностей, связанных с определением наличия или отсутствия тех или иных показателей к товару на момент заключения Договора, с применением слов и словосочетаний «должно быть», «возможно», «может быть», «требуется», «в случае», «необходим» «будет» «допускается» и их производных.

2.6. Не должно быть неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному или типовому ряду товаров.

В случае:

-  если перечисление характеристик указано через «,», «;», «и»   - Участник предлагает товар со всеми перечисленными характеристиками;

- если   показатели указаны с использованием союза «или»,  знака «/», (за исключением случаев, когда  знак  является составной частью обозначения единицы измерения, наименования, математическим знаком дроби) -Участник предлагает товар только с одной характеристикой без применения указанных слов и знаков;

- сочетание «и/или» означает, что Участник   вправе предложить как все варианты исполнения и характеристики, так и выбрать один из вариантов;

- если  описание объектов закупки содержит характеристики  показателей   «выше» «свыше» -Участник предлагает товар с более высокими характеристиками   без применения указанных слов;

- если  описание объектов закупки содержит характеристики  показателей «не хуже», «не ниже» -Участник предлагает товар с соответствующими или более высокими  характеристиками   без применения указанных слов;

- если  показатели    указаны  с использованием слов, знаков, числовых значений  «до x»,  «от х»,  «не более х», «не менее х», «не ранее х», «не ниже х», «не выше х», «не должно превышать х», «не хуже х», « х ≥»  «больше или равно х»,  «х ≤»  «меньше или равно х »,  «не более х и не менее у», «не менее у и не более х», «должно быть не менее х» «должно быть не более х» «не выше х»- где «х» и «у» верхнее/ нижнее числовое значение, Участник указывает конкретный числовой показатель без применения вышеперечисленных слов, при этом крайние значения «х» и «у» включены в интервал;

- если  показатели    указаны  с использованием слов, знаков, числовых значений  «более х», «менее х», «ниже х», «выше х», «свыше х», «ранее х»,  «должно превышать х», «больше х»  «меньше х» «должно быть менее х» «должно быть более х» « х >»  «х <», «более х и  менее у», «менее у и  более х»,  где «x» и «у»  - верхнее/ нижнее числовое значение,  Участник указывает конкретный числовой показатель без применения вышеперечисленных слов и знаков, при этом крайние значения «х» не включены в интервал;

- если  показатели    указаны  с использованием слов и знаков  «х-у» «х…у» «от  х до у» «от  не менее х до не более  у»  «от   не более  х до не менее у», от  не более х до не более у»  «от   не менее х до не менее у»  «от не ниже х до не выше у»,  где «x»  и «у» - верхнее/ нижнее числовое значение, Участник указывает конкретный числовой показатель без применения вышеперечисленных слов и знаков, при этом   крайние значения «х» и «у»  включены в интервал;

- если  показатели   указаны  с использованием слов, знаков, числовых значений  «от   более х до   менее у»  «от  менее х до более у»,  «от     более х до более у», «от менее х до менее у», «от ниже х до выше у», «от ниже х до ниже у»,  «от выше х до выше у», «от выше х до ниже у»,  где «x» и «у» - верхнее/ нижнее числовое значение Участник указывает конкретный числовой показатель без применения вышеперечисленных слов и знаков, при этом при этом крайние значения «х» и «у» не  включены в интервал.

2.7.  Значение сносок:

*- в Предложении участника конкурса в отношении объекта торгов допускается  указать как конкретной показатель, так и  диапазонное  значение.

**-неизменный показатель.

***-допускается показатель выше  указанного по качественным характеристикам.

****- в Предложении участника конкурса в отношении объекта торгов указывается диапазонное значение.

*****-показатель указывается в случае применения.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

по Лоту № 1

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Единицы измерения | Требуемые показатели, их максимальные и (или) минимальные значения, а также показатели, которые не могут изменяться | Планы, схемы, чертежи (при наличии) | Номер позиции в смете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Петля | Тип по назначению |  | для установки на оконные блоки |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, пос. Зимитицы, д.14 раздел 1 п.17 |
|  |  | Общие требования к внешнему виду |  | лицевые поверхности должны иметь многослойное металлическое защитно- декоративное покрытие; нелицевые поверхности должны иметь защитное покрытие |  |  |
|  |  | Требования к внешнему виду лицевых покрытий |  | не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений |  |  |
|  |  | Толщина покрытия лицевых поверхностей | мкм | не менее 12 |  |  |
|  |  | Тип в зависимости от массы открывающейся створки: масса створки** | кг | до 50 |  |  |
|  |  | Тип по конструктивному исполнению |  | петля стальная накладная |  |  |
|  |  | Тип по варианту открывания оконной створки |  | универсальная/левая/правая |  |  |
|  |  | Номинальная высота | мм | не менее 80 |  |  |
|  |  | Требования к эксплуатации |  | должны быть безопасными в эксплуатации и рассчитаны на эксплуатационные нагрузки в соответствии с областью их применения; конструкция петель должна быть прочной и надежной и обеспечивать возможность их ремонта и замены |  |  |
|  |  | Обеспечиваемая конструкцией регулировка в горизонтальной плоскости: в меньшую сторону | мм | 2 |  |  |
|  |  | Обеспечиваемая конструкцией регулировка в горизонтальной плоскости: в большую сторону | мм | 2 |  |  |
|  |  | Обеспечиваемая конструкцией регулировка в вертикальной плоскости: в меньшую сторону | мм | 2 |  |  |
|  |  | Обеспечиваемая конструкцией регулировка в вертикальной плоскости: в большую сторону | мм | 2 |  |  |
|  |  | Наработка | цикл "открывание- закрывание" | не менее 10000 |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение; категория размещения |  | У или УХЛ; 1 или 2 |  |  |
|  |  | Комплектация |  | должна включать в себя полный набор элементов, необходимых для установки и эксплуатации петель |  |  |
|  | Защелка | Назначение |  | для фиксирования полотна в закрытом положении, с механизмом блокирования защелки в этом положении с внутренней стороны |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, пос. Зимитицы, д.14 раздел 1 п.18 |
|  |  | Тип по конструктивному исполнению |  | врезная |  |  |
|  |  | Общие требования к конструкции |  | при изготовлении изделия должен применяться алюминий или его сплавы; ручка привода должна иметь отдельные возвратные пружины; пружины должны изготавливаться из стальной пружинной проволоки или ленты из пружинной стали |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: коррозионная стойкость |  | изделие должно быть коррозионно-стойким |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: ручка |  | должна быть прочной |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: выдерживаемый момент силы, приложенный к ручке | Н·м | не менее 15 |  |  |
|  |  | Группа условий эксплуатации |  | 2 или 3 |  |  |
|  |  | Требования к эксплуатации |  | изделие должно быть безопасным в эксплуатации и обслуживании |  |  |
|  | Антисептик | Назначение |  | биозащита древесины |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, пос. Зимитицы, д.14 раздел 1 п.19 |
|  |  | Класс службы** |  | I - XIII |  |  |
|  |  | Плотность раствора | г/см3 | 1,003…1,061 |  |  |
|  |  | Концентрация рабочего раствора* | % | от 5 до 20 |  |  |
|  | Плиты из минеральной ваты | Группа горючести |  | НГ |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, пос. Сельцо д.33 раздел 1 п.5 |
|  |  | Влажность | % по массе | не более 1 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: длина | мм | от 500 до 2000 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: ширина | мм | 400-1000 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: толщина | мм | не менее 50 |  |  |
|  |  | Содержание органических веществ | % по массе | не должно быть более 4,5 |  |  |
|  |  | Водопоглощение при частичном погружении | % по массе | не должно быть более 15 |  |  |
|  |  | Прочность на отрыв слоев | кПа | не должно быть менее 7,5 |  |  |
|  |  | Теплопроводность при температуре 10 °С [(283 ± 5) К] | Вт/(м × К) | ≤ 0,037 |  |  |
|  |  | Теплопроводность при температуре 25 °С [(298 ± 5) К] | Вт/(м × К) | ≤ 0,039 |  |  |
|  |  | Теплопроводность при температуре 125 °С [(398 ± 5) К] | Вт/(м × К) | ≤ 0,050 |  |  |
|  |  | Плотность | кг/м3 | 250 |  |  |
|  |  | Разность длин диагоналей | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по длине в меньшую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по ширине в меньшую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по длине в большую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по ширине в большую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по толщине в меньшую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по толщине в большую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | кПа | не менее 35 |  |  |
|  |  | Полнота поликонденсации связующего | % | не менее 91 |  |  |
|  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть I |  |  |
|  |  | Требования безопасности: содержание вредных веществ, выделяющихся из плит при эксплуатации |  | не должно превышать среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) для атмосферного воздуха в соответствии с гигиеническими требованиями |  |  |
|  | Кирпич | Тип |  | рядовой, полнотелый или пустотелый; пустоты вертикальные***** |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, пос. Сельцо д.33 раздел 2 п.3 |
|  |  | Марка по прочности М |  | 150 |  |  |
|  |  | Средняя плотность* | кг/м3 | 710-1400 |  |  |
|  |  | Марка морозостойкости F |  | не ниже 50 |  |  |
|  |  | Класс по показателю средней плотности |  | 0,8 или 1,0 или 1,2 или 1,4 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: длина | мм | 250 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: ширина | мм | 120 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: толщина | мм | 65 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону | мм | не более 4 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в большую сторону | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в большую сторону | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в меньшую сторону | мм | не более 4 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в меньшую сторону | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в меньшую сторону | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Отклонение от перпендикулярности смежных граней | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Отклонение от плоскостности граней | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Толщина наружных стенок***** | мм | не менее 12 |  |  |
|  |  | Диаметр вертикальных цилиндрических пустот***** | мм | не более 20 |  |  |
|  |  | Группа изделий по теплотехническим характеристикам |  | высокой эффективности/ повышенной эффективности/ эффективные/ условно-эффективные |  |  |
|  |  | Водопоглощение | % | не менее 6 |  |  |
|  |  | Группа горючести |  | НГ |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна быть нанесена на нелицевую поверхность изделия в процессе изготовления и должна содержать товарный знак (при наличии) или краткое наименование предприятия-изготовителя |  |  |
|  |  | Упаковка |  | должны быть уложены на поддон способом, обеспечивающим сохранность упаковочной единицы; уложенные изделия должны быть упакованы в термоусадочную или растягивающуюся пленку или другие материалы, обеспечивающие сохранность изделий |  |  |
|  | Материал изоляционный | Номинальная ширина рулона | мм | 1000-1050 |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, пос. Сельцо д.33 раздел 1 п.12 |
|  |  | Эксплуатационные свойства |  | должен быть гибким; должен быть теплостойким, водонепроницаемым |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по ширине полотна в меньшую сторону | мм | не должно превышать 5 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по ширине полотна в большую сторону | мм | не должно превышать 5 |  |  |
|  |  | Упаковка |  | рулон должен быть упакован полосой бумаги или картона, края упаковки должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине |  |  |
|  |  | Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более 2,0 |  |  |
|  |  | Вид посыпки |  | мелкозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна |  |  |
|  |  | Масса покровного состава | г/м2 | не менее 800 |  |  |
|  |  | Внешний вид |  | основа должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна; в разрезе должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек |  |  |
|  |  | Разрывная сила при растяжении | Н | не менее 274 |  |  |
|  |  | Общая площадь рулона | м2 | 14,5..15,5 |  |  |
|  |  | Справочная масса рулона | кг | до 26 |  |  |
|  |  | Ширина упаковки | мм | не менее 300 |  |  |
|  |  | Группа распространения пламени |  | РП4 |  |  |
|  |  | Группа горючести |  | Г4 |  |  |
|  |  | Группа воспламеняемости |  | В3 |  |  |
|  | Коньки | Номинальная длина | м | не менее 2,0 | Рис.1. Конек \/ -- лицевая сторона | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, пос. Сельцо д.33 раздел 1 п.16 |
|  |  | Требования к геометрической точности: предельное отклонение по длине в большую сторону | мм | не допускается более 10 |  |  |
|  |  | Требования к геометрической точности: предельное отклонение по длине в меньшую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Масса 1 м.пог. | кг | не более 1,65 |  |  |
|  |  | Требования безопасности и охраны окружающей среды |  | изделие должно являться негорючим и нетоксичным материалом |  |  |
|  |  | Конструкция: общие требования |  | металл оцинкованный покрытие полиэфирное/полиуретановое |  |  |
|  |  | Ширина заготовки | мм | не менее 417 |  |  |
|  |  | Толщина металла | мм | не менее 0,5 |  |  |
|  |  | Площадь сечения | м2 | не менее 2,09 |  |  |
|  | Раствор готовый | Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте*** |  | М100 |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, дер. Большая Вруда д.4 раздел 1 п.2 |
|  |  | Тип по применяемым вяжущим |  | простой (на вяжущем одного вида) или сложный (на смешанных вяжущих) |  |  |
|  |  | Тип по средней плотности |  | тяжелый |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса | см | не менее 4,0 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости |  | не ниже F50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность, D, затвердевшего раствора в проектном возрасте | кг\м3 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения | % | допускается не более 10 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть не ниже I |  |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь | Номер профиля |  | 8 |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, дер. Большая Вруда д.4 раздел 1 п.4 |
|  |  | Номинальный диаметр стержня | мм | 8 |  |  |
|  |  | Внешний вид поверхности профиля, ребер и выступов |  | раскатанные трещины, трещины напряжения, рванины, прокатные плены и закаты должны отсутствовать |  |  |
|  |  | Марка стали |  | 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс |  |  |
|  |  | Вид изготовления |  | мотки или стержни мерной длины |  |  |
|  |  | Точность порезки***** |  | обычная или повышенная |  |  |
|  |  | Механические свойства арматурной стали: временное сопротивление разрыву | Н/мм2 | не менее 560 |  |  |
|  |  | Механические свойства арматурной стали: предел текучести | Н/мм2 | не менее 390 |  |  |
|  |  | Обеспечение свариваемости стали |  | должно быть |  |  |
|  |  | Класс в зависимости от механических свойств |  | А-III (А400) |  |  |
|  |  | Теоретическая масса 1 м профиля с учетом предельных отклонений при плотности стали, равной 7,85 × 103 кг/м3 | кг | не менее 0,367 |  |  |
|  |  | Механические свойства арматурной стали: относительное удлинение | % | не менее 14 |  |  |
|  |  | Площадь поперечного сечения стержня | см2 | 0,503 |  |  |
|  |  | Длина стержня***** | м | от 6 до 12 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по длине в большую сторону***** | мм | до 70 |  |  |
|  | Сталь листовая | Группа по назначению |  | общего назначения |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, дер. Большая Вруда д.4 раздел 1 п.8 |
|  |  | Группа по равномерности толщины цинкового покрытия |  | с нормальной разнотолщинностью |  |  |
|  |  | Класс в зависимости от толщины покрытия |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Номинальная ширина листа | мм | от 710 до 1800 |  |  |
|  |  | Номинальная толщина листа | мм | не менее 0,7 |  |  |
|  |  | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон | г | 142,5-570 |  |  |
|  |  | Количество перегибов без излома | шт | до 8 |  |  |
|  |  | Толщина покрытия | мкм | от 18 до 40 |  |  |
|  | Раствор готовый | Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте |  | М150 |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, дер. Большая Вруда д.4 раздел 1 п.9 |
|  |  | Тип по применяемым вяжущим |  | простой (на вяжущем одного вида) или сложный (на смешанных вяжущих) |  |  |
|  |  | Тип по средней плотности |  | тяжелый |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса | см | не менее 4,0 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости |  | не ниже F50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность, D, затвердевшего раствора в проектном возрасте | кг\м3 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения | % | допускается не более 10 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 1 или 2 или 3 |  |  |
|  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть не ниже I |  |  |
|  | Цементно-известковый раствор | По основному назначению |  | штукатурный |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, дер. Большая Вруда д.4 раздел 1 п.10 |
|  |  | По применяемым вяжущим |  | простой или сложный |  |  |
|  |  | По средней плотности |  | тяжелый |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса* | см | от более 4 до 14 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Проектный возраст | суток | 28 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 2 или 3 или 4 |  |  |
|  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М |  | не ниже 50 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости F*** |  | 50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте D | кг/м3 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | до 2,5 |  |  |
|  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть I |  |  |
|  | Плита | Назначение |  | для покрытий в зданий с вентилируемым покрытием, покрытием с рулонной кровлей, отапливаемых с сухим, нормальным и влажным режимом помещений; неотапливаемых, а так же в сооружениях на открытом воздухе в условиях слабо- и среднеагрессивной среды | Рис.2. Плита перекрытия Размеры в мм. | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, дер. Большая Вруда д.4 раздел 1 п.12 |
|  |  | Координационный размер |  | 1,5х6 |  |  |
|  |  | Тип конструкции плиты |  | 2ПВ -7 |  |  |
|  |  | Общие требования к конструкции |  | тип арматуры: напрягаемая на два ребра с анкерующими устройствами по концам стержней; бетон конструкционный тяжелый/легкий класса В15 средней плотности D≥ 1800 |  |  |
|  |  | Расчетная равномерно-распределенная нагрузка плиты с учетом коэффициента надежности по нагрузке γf=1 для зданий II класса ответственности без учета веса плиты | кПа | 1,8..2,1 |  |  |
|  |  | Эквивалентная расчетная равномерно-распределенная нагрузка на плиту при высоте вентиляционной шахты с дефлектором высотой 3,5 м | кгс/м2 | не менее 60 |  |  |
|  |  | Тип защитной обработки нижней поверхности***** |  | лакокрасочное двухслойное (грунт+эмаль) |  |  |
|  |  | Внешний вид: общие требования |  | околы бетона ребер не допускаются; обнажение арматуры не допускается; концы арматуры должны быть защищены слоем плотного цементно-песчаного-раствора или битумным лаком; на лицевых поверхностях жирные и ржавые пятна не допускаются; трещины, за исключением усадочных и технологических, не допускаются |  |  |
|  |  | Максимальная ширина усадочных и технологических трещин на поверхности поперечных ребер и полки | мм | не должна превышать 0,05 |  |  |
|  |  | Максимальная ширина усадочных и технологических трещин в местах сопряжений торцевых ребер с вутами | мм | не должна превышать 1 |  |  |
|  |  | Максимальный выступ концов арматуры за торец ребер | мм | не допускается более 10 |  |  |
|  |  | Толщина защитного слоя концов арматуры | мм | не менее 10 |  |  |
|  |  | Разность длин диагоналей плиты по верху полки | мм | не должна превышать 12 |  |  |
|  |  | Отклонение от прямолинейности наружных боковых граней продольных ребер на всей длине плиты | мм | не должно превышать 10 |  |  |
|  |  | Неплоскостность | мм | не должна превышать 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение размеров пазов продольных ребер по глубине в меньшую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение размеров пазов продольных ребер по глубине в большую сторону | мм | не допускается |  |  |
|  |  | Предельное отклонение размеров пазов продольных ребер по высоте и ширине в меньшую сторону | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение размеров пазов продольных ребер по высоте и ширине в большую сторону | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Категория качества нижней поверхности |  | не ниже А3 |  |  |
|  |  | Категория качества поверхности наружных боковых граней продольных и торцевых ребер |  | не ниже А6 |  |  |
|  |  | Категория качества верхней поверхности |  | не ниже А7 |  |  |
|  |  | Нормальная масса плиты | т | 1,10..1,45 |  |  |
|  |  | Отклонение от нормальной массы плиты***** | % | не более +5 |  |  |
|  |  | Категория конструкции |  | несгораемая |  |  |
|  |  | Передел огнестойкости | час | не менее 0,25 |  |  |
|  |  | Категория по трещиностойкости |  | не ниже 3 |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна быть нанесена на наружной грани торцевого ребра несмываемой краской при помощи трафарета или штампа |  |  |
|  | Металлочерепица | Назначение |  | для использования в кровельных покрытиях зданий и других строительных сооружений гражданского и промышленного назначения |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, дер. Большая Вруда д.4 раздел 1 п.15 |
|  |  | Серповидность по ребру гофра на 1 м длины | мм | не должна превышать 1,5 |  |  |
|  |  | Площадь сечения | см2 | от не менее 5,63 до не более 6,88 |  |  |
|  |  | Масса 1 м длины | кг | не менее 5,2 |  |  |
|  |  | Масса 1 м2 | кг | не должна превышать 5,56 |  |  |
|  |  | Ширина заготовки | мм | 1250 |  |  |
|  |  | Шаг профиля | мм | до 350 |  |  |
|  |  | Монтажная ширина | мм | не менее 1190 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по высоте ступеньки в меньшую сторону | мм | не должно быть более 1,0 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по высоте ступеньки в большую сторону | мм | не должно быть более 1,0 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по монтажной длине в меньшую сторону | мм | не должно быть |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по монтажной длине в большую сторону | мм | не должно быть более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по монтажной ширине в меньшую сторону | мм | не должно быть более 3 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по монтажной ширине в большую сторону | мм | не должно быть более 15 |  |  |
|  |  | Основа покрытия |  | полиуретановая смола или аналогичный материал |  |  |
|  |  | Толщина стали | мм | 0,45-0,55 |  |  |
|  | Изделия изоляционные | Область применения |  | для тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций вновь строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, тепловой защиты отдельных элементов строительных конструкций |  | Локальный сметный расчет № на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Волосовкий район, дер. Большая Вруда д.4 раздел 1 п.16 |
|  |  | Тип изделия |  | плиты резаные из крупногабаритных блоков или плиты резаные графитосодержащие из крупногабаритных блоков или плиты термоформованные |  |  |
|  |  | Плотность | кг/м3 | не менее 35 |  |  |
|  |  | Внешний вид |  | должны иметь правильную геометрическую форму |  |  |
|  |  | Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10 ± 1) оС (283 К) | Вт/(мК) | не более 0,036 |  |  |
|  |  | Разность длин диагоналей наибольших граней плиты | мм | не должна превышать 10 |  |  |
|  |  | Отклонение от плоскостности наибольших граней плиты на 500 мм длины грани | мм | не должно быть более 3 мм |  |  |
|  |  | Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | кПа | не менее 250 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по длине в большую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по ширине в большую сторону | мм | не более 7,5 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по толщине в большую сторону | мм | не более 2,0 |  |  |
|  |  | Предел прочности при изгибе | кПа | от 400 до 550 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по длине в меньшую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по ширине в меньшую сторону | мм | не более 7,5 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по толщине в меньшую сторону | мм | не более 2,0 |  |  |
|  |  | Влажность | % по массе | не более 1,0 |  |  |
|  |  | Время самостоятельного горения | с | не более 4 |  |  |
|  |  | Водопоглощение за 24 ч | % по объему | 0,2…1,0 |  |  |
|  |  | Номинальная длина | мм | не менее 500 |  |  |
|  |  | Номинальная ширина | мм | от 500 до 2000 |  |  |
|  |  | Номинальная толщина | мм | не более 50 |  |  |
|  |  | Показатели безопасности эксплуатации |  | в условиях эксплуатации не должны оказывать вредного воздействия на организм человека |  |  |
|  |  | Группа горючести |  | не ниже Г2 |  |  |
|  |  | Группа воспламеняемости |  | В1-В2 |  |  |
|  |  | Дымообразующая способность*** |  | Д3 |  |  |
|  |  | Токсичность продуктов терморазложения и горения |  | не ниже Т2 |  |  |
|  | Керамзит | Марка по насыпной плотности |  | не ниже М250 |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, пос. Дзержинского пер. Октябрьский д.3 раздел 1 п.8 |
|  |  | Водопоглощение в течение 1 ч | % по массе | не должно превышать 30 |  |  |
|  |  | Влажность | % по массе | не должна превышать 5 |  |  |
|  |  | Насыпная плотность | кг/м3 | от 200 до 400 |  |  |
|  |  | Максимальный размер зерен | мм | 5-10 |  |  |
|  | Дефлектор | Назначение |  | должен применяться в системе вентиляции для установки на вытяжных воздуховодах над кровлей здания | Рис.3. Дефлектор | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, пос. Дзержинского пер. Октябрьский д.3 раздел 1 п.10 |
|  |  | d(Рис.2.) –номинальный размер | мм | 100 |  |  |
|  |  | h (Рис.2.) –номинальный размер | мм | не менее 160 |  |  |
|  |  | H(Рис.2.) –номинальный размер | мм | более 190 |  |  |
|  |  | D (Рис.2.) –номинальный размер | мм | не более 260 |  |  |
|  |  | Тип соединения |  | ниппельный/фланцевый |  |  |
|  | Люки и лазы | Тип изделия |  | люк двупольного исполнения с щитовыми полотнами |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, пос. Дзержинского пер. Октябрьский д.3 раздел 1 п.12 |
|  |  | Размер проема: ширина | дм | 10 |  |  |
|  |  | Размер проема: высота | дм | 10 |  |  |
|  |  | Конструкция внешнего покрытия полотна и коробки |  | тонколистовая оцинкованная сталь; листы стали между собой должны быть соединены в одинарный фальц |  |  |
|  |  | Толщина стального покрытия | мм | 0,35-0,8 |  |  |
|  |  | Конструкция полотна: общие требования |  | должны изготовляться со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками; с одной стороны полотно должно быть покрыто слоем мягких ДВП; по периметру полотна со стороны изоляции должны крепиться гвоздями или шурупами деревянные рейки |  |  |
|  |  | Толщина ДВП | мм | не менее 12 |  |  |
|  |  | Шаг крепления деревянных реек | мм | 100-150 |  |  |
|  |  | Комплектация |  | ручка-скоба, установленная вертикально или горизонтально; петли ПН1-130; задвижка типа ЗТ или шпингалеты ШВ |  |  |
|  | Дверные блоки | Тип изделия |  | дверь однопольного исполнения с щитовым полотном с порогом/без порога |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, пос. Дзержинского пер. Октябрьский д.3 раздел 1 п.13 |
|  |  | Размер проема: ширина | дм | 9 |  |  |
|  |  | Размер проема: высота | дм | 16 |  |  |
|  |  | Конструкция внешнего покрытия полотна и коробки |  | тонколистовая оцинкованная сталь; листы стали между собой должны быть соединены в одинарный фальц |  |  |
|  |  | Толщина стального покрытия | мм | 0,35-0,8 |  |  |
|  |  | Конструкция полотна: общие требования |  | должны изготовляться со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками; с одной стороны полотно должно быть покрыто слоем мягких ДВП; по периметру полотна со стороны изоляции должны крепиться гвоздями или шурупами деревянные рейки |  |  |
|  |  | Толщина ДВП | мм | не менее 12 |  |  |
|  |  | Шаг крепления деревянных реек | мм | 100-150 |  |  |
|  |  | Комплектация |  | закрыватели дверные типа ЗД1; петли ПН3-130/ПН1-150/ПН2-150/ПН3-150; задвижка ЗТ или шпингалеты ШВ; ручка-скоба; замок врезной |  |  |
|  | Эмульсия битумная | Назначение |  | для наружной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, пос. Дзержинского пер. Октябрьский д.3 раздел 1 п.16 |
|  |  | Прочность сцепления с бетоном | МПа | не менее 0,1 |  |  |
|  |  | Прочность сцепления с металлом | МПа | не менее 0,1 |  |  |
|  |  | Теплостойкость | 0С | ≥ +80 |  |  |
|  |  | Водопоглощение в течение 24ч | % по массе | не должно превышать 0,4 |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость в течение 10 мин при давлении 0,03 МПа |  | должна выдерживать |  |  |
|  | Бетон тяжелый | Класс по виду заполнителя |  | изготовляемый с применением плотных заполнителей |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Ям-Тесово ул. Центральная д.8 раздел 1 п.4 |
|  |  | Класс по основному назначению |  | конструкционный |  |  |
|  |  | Класс по условиям твердения |  | естественного или ускоренного твердения |  |  |
|  |  | Класс прочности на сжатие В |  | 15 |  |  |
|  |  | Марка по средней плотности D |  | 2000-2500 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости F |  | 100 |  |  |
|  |  | Марка по водонепроницаемости W |  | не ниже 4 |  |  |
|  |  | Марка по истираемости G |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Наибольшая крупность заполнителя | мм | 20 |  |  |
|  |  | Класс материала по значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть не ниже I |  |  |
|  | Зонты вентиляционных систем | Назначение |  | для защиты вентиляционных шахт от осадков |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Ям-Тесово ул. Центральная д.8 раздел 1 п.18 |
|  |  | Тип по способу соединения |  | ниппельное или бандажное или фланцевое |  |  |
|  |  | Конструкция: общие требования |  | должен быть изготовлен из оцинкованной стали |  |  |
|  |  | Высота зонта | мм | не менее 472 |  |  |
|  |  | Сечение воздуховода | мм | 800х800 |  |  |
|  |  | Площадь | м2 | до 2,22 |  |  |
|  | Краска масляная | Марка |  | МА-15 |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Ям-Тесово ул. Центральная д.8 раздел 2 п.9 |
|  |  | Укрывистость невысушенной пленки краски | г/м2 | не более 210 |  |  |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С | час | не менее 0,5 |  |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая | Конструкция: общие требования |  | должна состоять из рамы и полотна; рама должна быть изготовлена из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость профиля в районе притвора должна быть заполнена теплоизоляционным материалом; на раму с помощью регулируемых петель должно навешиваться полотно коробчатого типа; внутренняя полость полотна должна быть заполнена теплоизоляционным материалом; дверное полотно должно быть оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки; по периметру дверной коробки должна устанавливаться термоуплотнительная лента; конструкция петель регулируемая; ригели пассивные, неподвижные, установленные путем сварки или запрессовки или расклепки; средняки предусмотрены или средняки не предусмотрены | Рис.4. Дверь | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Ям-Тесово ул. Центральная д.8 раздел 2 п.12 |
|  |  | Точность изготовления рамы |  | квалитет не ниже 15 |  |  |
|  |  | Точность изготовления полотна |  | квалитет не ниже 15 |  |  |
|  |  | Разность длин диагоналей полотна | мм | не должна превышать 2,0 |  |  |
|  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых соединениях | мм | не должен превышать 2,0 |  |  |
|  |  | Конструкция: число полотен | шт | 1 |  |  |
|  |  | Высота коробки (Вкор, Рис.1) | мм | 2100 |  |  |
|  |  | Ширина коробки (Шкор, Рис1) | мм | 800 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение внутреннего размера коробки в большую сторону: по ширине | мм | не должно превышать 2,0 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение внутреннего размера коробки в меньшую сторону: по ширине | мм | не должно превышать 2,0 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение наружного размера полотна в меньшую сторону: по высоте | мм | не должно превышать 2,0 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение наружного размера полотна в большую сторону: по высоте | мм | не должно превышать 2,0 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение внутреннего размера коробки в большую сторону: по высоте | мм | не должно превышать 2,5 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение внутреннего размера коробки в меньшую сторону: по высоте | мм | не должно превышать 2,5 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение наружного размера полотна в меньшую сторону: по ширине | мм | не должно превышать 2,0 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение наружного размера полотна в большую сторону: по ширине | мм | не должно превышать 1,0 |  |  |
|  |  | Конструкция: по виду отделки |  | окрашенная лакокрасочным или порошковым материалом |  |  |
|  |  | Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче полотна |  | 1 или 2 или 3 |  |  |
|  |  | Класс по показателю воздухопроницаемости |  | 1 или 2 или 3 |  |  |
|  |  | Класс по показателю водопроницаемости |  | 1 или 2 или 3 |  |  |
|  |  | Класс прочности |  | М2 или М3 |  |  |
|  |  | Класс по показателю звукоизоляции |  | 1 или 2 или 3 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: глубина вхождения засова замка в коробку в закрытом положении | мм | не менее 22 |  |  |
|  |  | Предел огнестойкости по потере целостности | мин | не менее 30 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: предел водонепроницаемости | МПа | не менее 200 |  |  |
|  |  | Инерционность срабатывания | сек | не более 15 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: приведенное сопротивление теплопередаче | м2 · °С/Вт | не менее 0,40* |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: показатель звукоизоляции Rw , снижение воздушного шума | дБ | не менее 20 |  |  |
|  |  | Тип привода закрывания |  | должен быть местный |  |  |
|  |  | Тип привода открывания |  | должен быть ручной |  |  |
|  |  | Установленный срок службы | лет | не должен быть менее 10 |  |  |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | 0С | не ниже 40 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне свободного угла | Н | не менее 3000 |  |  |
|  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок | Н | не должно превышать 140 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка в плоскости полотна | Н | не менее 5000 |  |  |
|  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну для открывания дверного полотна | Н | не должно превышать 100 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне петель | Н | не менее 3000 |  |  |
|  |  | Класс дверного замка |  | не ниже III |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: безотказность | цикл открывания-закрывания | не менее 500000 |  |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая | Конструкция: общие требования |  | двупольная; сваренная из стальных листов толщиной не менее 1,5 мм; коробка (рама) из профилей гнутых толщиной не менее 1,5 мм или из прямоугольного профиля сечением не менее 40×50 мм; не менее двух вертикальных и горизонтальных усиливающих профилей; с заполнением теплоизоляционным материалом |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая д.1 раздел 1 п.5 |
|  |  | Квалитет точности изготовления рамы |  | не ниже 15 |  |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | мин | не менее 60 |  |  |
|  |  | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в плоскости полотна | Н | не менее 5000 |  |  |
|  |  | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне свободного угла полотна, перпендикулярно его плоскости | Н | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Тип заполнений проемов в противопожарных преградах |  | 1 |  |  |
|  |  | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне петель перпендикулярно плоскости полотна | Н | не менее 3000 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: приведенное сопротивление теплопередаче полотна | м2·°С/Вт | не менее 0,40 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: звукоизоляция, | дБ | не менее 20 |  |  |
|  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок | Н | не должно превышать 140 |  |  |
|  |  | Эргономические требования: усилие, требуемое для открывания дверного полотна | Н | не должно превышать 100 |  |  |
|  |  | Высота дверного блока | мм | 2100 |  |  |
|  |  | Ширина дверного блока | мм | 1300 |  |  |
|  |  | Отклонение по размерам: высота и ширина | мм | ≤3,0 для каждого из показателей |  |  |
|  |  | Разность длин диагоналей полотна | мм | не должна превышать 3,0 |  |  |
|  |  | Класс запирающего прибора |  | III-IV |  |  |
|  |  | Тип запирающего прибора по конструктивному исполнению корпуса |  | сувальдный/цилиндровый |  |  |
|  |  | Число секретов |  | не менее 10000 |  |  |
|  |  | Предел огнестойкости в буквенном обозначении |  | не ниже ЕI 60 |  |  |
|  |  | Комплектация |  | полной заводской готовности в собранном виде с установленными запирающими приборами |  |  |
|  | Смесь штукатурная декоративная | Область применения |  | при декоративной отделке фасадов и вертикальных плоскостей интерьеров зданий |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая д.1 раздел 1 п.13 |
|  |  | Класс в зависимости от величины удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | не ниже I |  |  |
|  |  | Внешний вид покрытия |  | должно быть ровным, однотонным, без пятен |  |  |
|  |  | Плотность затвердевшего раствора* | г/см3 | 1550-1560 |  |  |
|  |  | Прочность на сжатие | МПа | не менее 4,0 |  |  |
|  |  | Морозостойкость | циклы замораживаняи-оттаивания | не менее50 |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации покрытия**** | 0С | от не выше минус 40 до выше +55 |  |  |
|  |  | Наибольшая фракция заполнителя | мм | до 2,5 |  |  |
|  | Краска | Период силикатизации | час | не более 8,0 |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая д.1 раздел 1 п.16 |
|  |  | Марка |  | А или Б |  |  |
|  |  | Укрывистость | г/м2 | не более 650 |  |  |
|  |  | Вязкость по воронке ВЗ-4* | с | 14,0 - 20,0 |  |  |
|  |  | Упаковка |  | двухтарная: сухая пигментная часть и жидкое калийное стекло в соотношении 1 : 1 по массе |  |  |
|  | Краска масляная | Внешний вид покрытия |  | после высыхания краска должна образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая д.1 раздел 1 п.17 |
|  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С | ч | не менее 1 |  |  |
|  |  | Назначение |  | для наружных работ |  |  |
|  |  | Срок службы в условиях эксплуатации У1, УХЛ1 | год | не менее 1 |  |  |
|  | Щебень | Назначение |  | для строительных работ |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая д.1 раздел 1 п.20 |
|  |  | Общие требования к качеству |  | должен быть стойким к воздействию окружающей среды; не должен содержать посторонних засоряющих примесей |  |  |
|  |  | Основная фракция** | мм | св.20 до 40 |  |  |
|  |  | Класс в зависимости от величины удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | не ниже I |  |  |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | % по массе | до 25 |  |  |
|  |  | Содержание глины в комках | % по массе | ≤ 0,25 |  |  |
|  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 40 мм | % по массе | до 10 |  |  |
|  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 20 мм | % по массе | от 90 до 100 |  |  |
|  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 30 мм | % по массе | от 30 до 60 |  |  |
|  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 50 мм | % по массе | до 0,5 |  |  |
|  |  | Группа зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы |  | 1 или 2 или 3 |  |  |
|  |  | Марка по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре*** |  | 800 |  |  |
|  |  | Тип породы |  | метаморфическая/изверженная/ осадочная/ |  |  |
|  |  | Марка по истираемости |  | И1/И2 |  |  |
|  |  | Содержание зерен слабых пород | % по массе | не должно превышать 10 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости |  | не ниже F100 |  |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % по массе | не более 2 |  |  |
|  | Песок | Максимальная крупность зерен | мм | не более 2,5 |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая д.1 раздел 1 п.23 |
|  |  | Класс в зависимости от зернового состава |  | I / II |  |  |
|  |  | Область применения в зависимости от значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф |  | во вновь строящихся жилых и общественных зданиях |  |  |
|  |  | Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф | Бк/кг | до 370 |  |  |
|  |  | Группа |  | средний |  |  |
|  |  | Полный остаток песка на сите N 063 | % по массе | не более 45,2 |  |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % по массе | не более 3 |  |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм | % по массе | не более 5 |  |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм | % по массе | не более 15 |  |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм | % по массе | не более 25 |  |  |
|  |  | Содержание глины в комках | % по массе | не более 0,5 |  |  |
|  | Бетон тяжелый | Класс по виду заполнителя |  | изготовляемый с применением плотных заполнителей |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая д.1 раздел 1 п.25 |
|  |  | Класс по основному назначению |  | конструкционный |  |  |
|  |  | Класс по условиям твердения |  | естественного или ускоренного твердения |  |  |
|  |  | Класс прочности на сжатие В |  | не должен быть ниже 15 |  |  |
|  |  | Марка по средней плотности D |  | 2000-2500 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости F |  | 100 |  |  |
|  |  | Марка по водонепроницаемости W |  | не ниже 4 |  |  |
|  |  | Марка по истираемости G |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Наибольшая крупность заполнителя | мм | 40-70 |  |  |
|  |  | Класс материала по значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть не ниже I |  |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая | Конструкция: общие требования |  | двупольная; сваренная из стальных листов толщиной не менее 1,5 мм; коробка (рама) из профилей гнутых толщиной не менее 1,5 мм или из прямоугольного профиля сечением не менее 40×50 мм; с заполнением теплоизоляционным материалом |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая д.2 раздел 1 п.5 |
|  |  | Квалитет точности изготовления рамы |  | не ниже 15 |  |  |
|  |  | Предел огнестойкости конструкции | мин | не менее 60 |  |  |
|  |  | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в плоскости полотна | Н | не менее 5000 |  |  |
|  |  | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне свободного угла полотна, перпендикулярно его плоскости | Н | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Тип заполнений проемов в противопожарных преградах |  | 1 |  |  |
|  |  | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне петель перпендикулярно плоскости полотна | Н | не менее 3000 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: приведенное сопротивление теплопередаче полотна | м2·°С/Вт | не менее 0,40 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: звукоизоляция, | дБ | не менее 20 |  |  |
|  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок | Н | не должно превышать 140 |  |  |
|  |  | Эргономические требования: усилие, требуемое для открывания дверного полотна | Н | не должно превышать 100 |  |  |
|  |  | Высота дверного блока | мм | 2100 |  |  |
|  |  | Ширина дверного блока | мм | 1300 |  |  |
|  |  | Отклонение по размерам: высота и ширина | мм | ≤3,0 для каждого из показателей |  |  |
|  |  | Разность длин диагоналей полотна | мм | не должна превышать 3,0 |  |  |
|  |  | Класс запирающего прибора |  | III |  |  |
|  |  | Тип запирающего прибора по конструктивному исполнению корпуса |  | сувальдный |  |  |
|  |  | Число секретов |  | не менее 10000 |  |  |
|  |  | Предел огнестойкости в буквенном обозначении |  | не ниже ЕI 60 |  |  |
|  |  | Комплектация |  | полной заводской готовности в собранном виде с установленными запирающими приборами |  |  |
|  | Раствор готовый | Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте |  | М50 |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая д.2 раздел 1 п.10 |
|  |  | Тип по применяемым вяжущим |  | простой (на вяжущем одного вида) или сложный (на смешанных вяжущих) |  |  |
|  |  | Тип по средней плотности |  | тяжелый |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса | см | не менее 4,0 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости |  | выше F50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность, D, затвердевшего раствора в проектном возрасте | кг\м3 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения | % | допускается не более 10 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть не ниже I |  |  |
|  | Воронка водосточнаяводосточная | Толщина стали | мм | не менее 0,5 | Рис.5. Воронка водосточная Размеры в мм | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, пос. Серебрянский, ул. Лужская д.1 раздел 1 п.2 |
|  |  | Масса | кг | не должна превышать 0,61 |  |  |
|  | Сталь листовая | Группа по назначению |  | общего назначения |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Лужский район, пос. Серебрянский, ул. Лужская д.1 раздел 1 п.13 |
|  |  | Группа по равномерности толщины цинкового покрытия |  | с нормальной разнотолщинностью |  |  |
|  |  | Класс в зависимости от толщины покрытия |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Номинальная ширина листа | мм | от 710 до 1800 |  |  |
|  |  | Номинальная толщина листа | мм | 0,5 |  |  |
|  |  | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон | г | 142,5-570 |  |  |
|  |  | Количество перегибов без излома | шт | до 8 |  |  |
|  |  | Толщина покрытия | мкм | от 18 до 40 |  |  |

Нормативно-техническая документация.

ГОСТ 5088-2005 «Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия» ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия»  товар №1 должен удовлетворять указанным стандартам. ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия» ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия»  товар №2  должен удовлетворять указанным стандартам. ГОСТ 28815-96 «Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия» товар №3 должен  удовлетворять указанному  стандарту.  ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия» товары № № 4 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия Товар №5 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Технические условия» (с Изменением N 1) товар  № 6 должен  удовлетворять указанному  стандарту.  ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» товары № № 8,11,12,33 должны удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) товар №9 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2) ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент» товар № №10,35 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) (с Изменением N 1) Серия 1.065.1-2.94 «Выпуск 3. Плиты 1,5х6 м. Рабочие чертежи» товар № №13 должен  удовлетворять указанным  стандартам. ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия» товар №15  должен  удовлетворять указанному  стандарту.  ГОСТ 32496-2013 «Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия» товар №16 должен удовлетворять указанному стандарту.  ГОСТ 24698-81 Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры товары №№18,19 должны  удовлетворять указанному стандарту. ГОСТ 30247.0-94 «КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ. Общие требования», ГОСТ 26602.1-99 «БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. Методы определения сопротивления теплопередаче». ГОСТ 26602.3-99 «БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. Метод определения звукоизоляции». Товары №№24,25,32 должны удовлетворять указанным  стандартам. ГОСТ 26633-2012  «БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. Технические  условия».  товары № 21,31 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» товар №30 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 30884-2003 «Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия» товары № № 23,28 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 18958-73 «Краски силикатные» товар  № 27 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 8267-93 «ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Технические условия»  товар № 29  должен  удовлетворять указанному  стандарту.

Класс товаров в зависимости значения  удельной эффективной активности естественных радионуклидов  от установлен по ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2). Определение ветровых категории ветрового давления осуществляется согласно  картам ПУЭ, 7-е издание п.2.5.38-2.5.45. Показатели  климатического  исполнения  установлены в соответствии с ГОСТ 15150-69   «МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».  В части показателей группы горючести, группы воспламеняемости, группа распространения пламени,  токсичности продуктов горения следует руководствоваться Техническим  регламентом   о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 3 июля 2016 года).

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

по Лоту № 2

| № п/п |  | Наименование товара |  | Характеристика |  | Единицы измерения |  | Требуемые показатели, их максимальные и (или) минимальные значения, а также показатели, которые не могут изменяться |  | Планы, схемы, чертежи (при наличии) |  | Номер позиции в смете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цементно-известковый раствор |  | По основному назначению |  |  |  | штукатурный |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.17. п. 3 |  |
|  |  |  | По применяемым вяжущим |  |  |  | простой или сложный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По средней плотности |  |  |  | тяжелый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса* |  | см |  | от более 4 до 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоудерживающая способность |  | % |  | не менее 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектный возраст |  | суток |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности Пк |  |  |  | 2 или 3 или 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М |  |  |  | не ниже 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости F*** |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте D |  | кг/м3 |  | не менее 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя |  | мм |  | до 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть I |  |  |  |  |  |
|  | Водно-дисперсионный лакокрасочный материал (ВДЛКМ) |  | Вид ВДЛКМ |  |  |  | краска |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.17. п.5 |  |
|  |  |  | Основное пленкообразующее вещество |  |  |  | поливинилацетат |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа по преимущественному назначению (применительно к условиям эксплуатации покрытий) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид покрытия |  |  |  | после высыхания ВДЛКМ должен образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С |  | час |  | не менее 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укрывистость высушенной пленки |  | г/м2 |  | не более 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условная светостойкость (изменение коэффициентадиффузионного отражения |  | % |  | не более 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рН |  |  |  | 7,5-9,5* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | мм |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смываемость пленки |  | г/м2 |  | не более 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расход краски на один слой |  | г/м2 |  | 110-150* |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная |  | Внешний вид покрытия |  |  |  | после высыхания краска должна образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.17. п.6 |  |
|  |  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С |  | ч |  | не менее 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  |  |  | для наружных работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок службы в условиях эксплуатации У1, УХЛ1 |  | год |  | не менее 1 |  |  |  |  |  |
|  | Песок |  | Максимальная крупность зерен |  | мм |  | до 2,5 |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.17. п.18 |  |
|  |  |  | Класс в зависимости от зернового состава |  |  |  | I / II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Область применения в зависимости от значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф |  |  |  | во вновь строящихся жилых и общественных зданиях |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф |  | Бк/кг |  | до 370 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа |  |  |  | средний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток песка на сите N 063 |  | % по массе |  | не более 45,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | % по массе |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм |  | % по массе |  | не более 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм |  | % по массе |  | не более 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм |  | % по массе |  | не более 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в комках |  | % по массе |  | не более 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Щебень |  | Назначение |  |  |  | для строительных работ |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.17. п.19 |  |
|  |  |  | Общие требования к качеству |  |  |  | должен быть стойким к воздействию окружающей среды; не должен содержать посторонних засоряющих примесей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основная фракция** |  | мм |  | св.20 до 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс в зависимости от величины удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | не ниже I |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | % по массе |  | до 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в комках |  | % по массе |  | ≤ 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 40 мм |  | % по массе |  | до 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 20 мм |  | % по массе |  | от 90 до 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 30 мм |  | % по массе |  | от 30 до 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 50 мм |  | % по массе |  | до 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы |  |  |  | 1 или 2 или 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре*** |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип породы |  |  |  | метаморфическая/изверженная/ осадочная/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости |  |  |  | И1/И2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | % по массе |  | не должно превышать 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости |  |  |  | не ниже F100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | % по массе |  | не более 2 |  |  |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый |  | Класс по виду заполнителя |  |  |  | изготовляемый с применением плотных заполнителей |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.17. п.20 |  |
|  |  |  | Класс по основному назначению |  |  |  | конструкционный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по условиям твердения |  |  |  | естественного или ускоренного твердения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности на сжатие В |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по средней плотности D |  |  |  | 2000-2500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости F |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по водонепроницаемости W |  |  |  | не ниже 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости G |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность заполнителя |  | мм |  | 40-70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс материала по значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть не ниже I |  |  |  |  |  |
|  | Сталь угловая |  | Номер уголка |  |  |  | 5 |  | Рис.1. Сталь угловая |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.17. п.21 |  |
|  |  |  | Тип изготовления |  |  |  | мерной длины |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина отрезков |  | м |  | от 3 до 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Радиус закругления полок (r, Рис.1) |  | мм |  | до 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение от прямого угла при вершине |  | ' |  | не должно превышать 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина полки (b, Рис.1) |  | мм |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по ширине полки в меньшую сторону |  | мм |  | не должен быть более 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по ширине полки в большую сторону |  | мм |  | не должен быть более 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина полки (t, Рис.1) |  | мм |  | не менее 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по толщине полки в меньшую сторону |  | мм |  | не должен быть более 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по толщине полки в большую сторону |  | мм |  | не должен быть более 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения номинальным размерам (F, Рис.1) |  | см2 |  | от 2,96 до 4,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Радиус внутреннего закругления (R, Рис.1) |  | мм |  | Не более 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м по номинальным размерам при плотность стали 7,85 г/см3 |  | кг |  | не более 3,77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по длине |  | мм |  | не должно быть более 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по точности прокатки |  |  |  | высокой точности/обычной точности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кривизна уголков |  | мм |  | не более 48 |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные |  | По типу изготовления |  |  |  | должны быть неоцинкованные; без резьбы |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.17. п.23 |  |
|  |  |  | Наружный диаметр |  | мм |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по наружному диаметру в меньшую сторону |  | мм |  | не допускается свыше 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по наружному диаметру в меньшую сторону |  | мм |  | не допускается свыше 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки |  | мм |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м труб при плотности стали равной 7,85 г/см3 |  | кг |  | 3,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид: общие требования |  |  |  | на поверхности не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты; на торцах не допускаются расслоения; концы должны быть обрезаны под прямым углом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид: остатки заусенцев |  | мм |  | не должны превышать 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Величина скоса торца |  | 0 |  | допускается не более 2 |  |  |  |  |  |
|  | Доски |  | Тип пиломатериала |  |  |  | доска необрезная |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Карла Маркса 49/51 раздел 2 п.2 |  |
|  |  |  | Параметр шероховатости поверхности Rmmax |  | мкм |  | не должен превышать 1600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина |  | мм |  | 40-50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная ширина |  | мм |  | не более 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины |  | мм |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по толщине (от номинального) в меньшую сторону |  | мм |  | не более 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по толщине (от номинального) в большую сторону |  | мм |  | не более 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | Дефлектор |  | Назначение |  |  |  | должен применяться в системе вентиляции для установки на вытяжных воздуховодах над кровлей здания |  | Рис.2. Дефлектор |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Карла Маркса 49/51 раздел 2 п.16 |  |
|  |  |  | d(Рис.2.) –номинальный размер |  | мм |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | h (Рис.2.) –номинальный размер |  | мм |  | не менее 190 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H(Рис.2.) –номинальный размер |  | мм |  | 250-260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (Рис.2.) –номинальный размер |  | мм |  | не более 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса изделия |  | кг |  | не должна превышать 3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип соединения |  |  |  | ниппельный/фланцевый |  |  |  |  |  |
|  | Плиты минераловатные (Лайт-Баттс) ROCKWOOL или эквивалент |  | Теплопроводность λ10 |  | Вт/(м·К) |  | ≤ 0,036 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Карла Маркса 49/51 раздел 3 п.24 |  |
|  |  |  | Теплопроводность λ25 |  | Вт/(м·К) |  | ≤ 0,037 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплопроводность λБ |  | Вт/(м·К) |  | ≤ 0,041 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплопроводность λА |  | Вт/(м·К) |  | ≤ 0,039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа горючести |  |  |  | НГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сжимаемость |  | % |  | не более 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении |  | кг/м² |  | ≤ 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Паропроницаемость μ |  | мг/(м·ч·Па) |  | ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс пожарной опасности материала КМ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Антисептик |  | Назначение |  |  |  | биозащита древесины |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Карла Маркса 49/51 раздел 3 п.27 |  |
|  |  |  | Класс службы** |  |  |  | I - XIII |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность раствора |  | г/см3 |  | 1,003…1,061 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация рабочего раствора* |  | % |  | от 5 до 20 |  |  |  |  |  |
|  | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap или эквивалент |  | Структура материала |  |  |  | однослойный |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, просп. 25 Октября д.31 раздел 1 п.12 |  |
|  |  |  | Толщина материала |  | мм |  | не менее 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность |  | г/м2 |  | не менее 61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление паропроницанию |  | м2*ч*Па/мг |  | не менее 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная разрывная нагрузка в продольном направлении |  | Н/50 мм |  | не менее 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная разрывная нагрузка в поперечном направлении |  | Н/50 мм |  | не менее 310 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температурный диапазон применения**** |  | 0С |  | от не выше минус 40 до не ниже +100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность против УФ воздействия** |  | мес |  | более 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип изготовления |  |  |  | в рулонах |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная ширина рулона |  | мм |  | 1500 или 2800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная длина рулона |  | мм |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса рулона |  | кг |  | не более 9 |  |  |  |  |  |
|  | Лента для подклеивающего слоя |  | Внешний вид |  |  |  | не должна иметь дефектов в виде сквозных отверстий, включений, разрывов, пропусков клеевого слоя по всей площади и надрывов на кромках |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, просп. 25 Октября д.31 раздел 1 п.13 |  |
|  |  |  | Тип и качество изготовления |  |  |  | рулон цилиндрической формы, без гофр и морщин; клеевой слой при перемотке рулона не должен отслаиваться и переходить на другую сторону ленты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочность при разрыве |  | Н/см |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  | % |  | не менее 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Липкость |  | с |  | не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура хрупкости |  | 0С |  | не выше минус 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Грибостойкость |  | балл |  | до 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение в течение 1000 часов при температуре 20 °С |  | % |  | не более 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина пленки |  | мм |  | 0,2-0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина пленки в рулоне |  | мм |  | 35- 40 |  |  |  |  |  |
|  | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | должна обеспечивать надежное крепление в течение всего срока службы изделия; должна обеспечивать возможность регулировки; должна исключать возможность демонтажа с наружной стороны |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, просп. 25 Октября д.31 раздел 1 п.19 |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение, категория размещения |  |  |  | УХЛ, 3 или 2 или 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип покрытия |  |  |  | для лицевых поверхностей металлическое многослойное защитно-декоративное, для нелицевых металлическое многослойное защитно-декоративное или защитное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина нелицевого покрытия |  | мкм |  | не менее 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина лицевого покрытия |  | мкм |  | не менее 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наработка |  | цикл "открывание- закрывание" |  | не менее 10000 |  |  |  |  |  |
|  | Аэратор кровельный ТехноНиколь или эквивалент |  | Назначение |  |  |  | для отведения пара из кровельной конструкции |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, просп. 25 Октября д.31 раздел 1 п.31 |  |
|  |  |  | Диаметр входной трубы |  | мм |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота изделия |  | мм |  | 450- 460 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр «юбки» |  | мм |  | 430- 445 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет изделия |  |  |  | черный/темно-коричневый |  |  |  |  |  |
|  | Материал гидро-и пароизоляционный ИЗОСПАН-В или эквивалент |  | Назначение |  |  |  | в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, просп. 25 Октября д.31 раздел 2 п.44 |  |
|  |  |  | Структура: общие требования |  |  |  | двухслойная: одна сторона должна быть гладкая, другая с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка в продольном направлении |  | Н/5см |  | не менее 107 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка в продольном направлении |  | Н/5см |  | не менее 130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоупорность |  | мм.вод.ст. |  | не менее 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска |  |  |  | рулон |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная ширина рулона |  | м |  | 1,4 или 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь рулона |  | м2 |  | 35 или 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температурный диапазон применения**** |  | 0С |  | от не выше мину с60 до не ниже + 80 |  |  |  |  |  |
|  | Кирпич |  | Тип |  |  |  | рядовой, полнотелый или пустотелый; пустоты вертикальные***** |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Беляева д.32 раздел 1 п.40 |  |
|  |  |  | Марка по прочности М |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность* |  | кг/м3 |  | 710-1400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка морозостойкости F |  |  |  | не ниже 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю средней плотности |  |  |  | 0,8 или 1,0 или 1,2 или 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальные размеры: длина |  | мм |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальные размеры: ширина |  | мм |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальные размеры: толщина |  | мм |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону |  | мм |  | не более 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в большую сторону |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в большую сторону |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в меньшую сторону |  | мм |  | не более 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в меньшую сторону |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в меньшую сторону |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение от перпендикулярности смежных граней |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение от плоскостности граней |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина наружных стенок***** |  | мм |  | не менее 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр вертикальных цилиндрических пустот***** |  | мм |  | не более 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа изделий по теплотехническим характеристикам |  |  |  | высокой эффективности/ повышенной эффективности/ эффективные/ условно-эффективные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение |  | % |  | не менее 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа горючести |  |  |  | НГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна быть нанесена на нелицевую поверхность изделия в процессе изготовления и должна содержать товарный знак (при наличии) или краткое наименование предприятия-изготовителя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | должны быть уложены на поддон способом, обеспечивающим сохранность упаковочной единицы; уложенные изделия должны быть упакованы в термоусадочную или растягивающуюся пленку или другие материалы, обеспечивающие сохранность изделий |  |  |  |  |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | должна состоять из рамы и полотна; рама должна быть изготовлена из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость профиля в районе притвора должна быть заполнена теплоизоляционным материалом; на раму с помощью регулируемых петель должно навешиваться полотно коробчатого типа; внутренняя полость полотна должна быть заполнена теплоизоляционным материалом; дверное полотно должно быть оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки; по периметру дверной коробки должна устанавливаться термоуплотнительная лента; конструкция петель регулируемая; ригели пассивные, неподвижные, установленные путем сварки или запрессовки или расклепки; средняки предусмотрены или средняки не предусмотрены |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.19 раздел 2 п.59 |  |
|  |  |  | Точность изготовления рамы |  |  |  | квалитет не ниже 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точность изготовления полотна |  |  |  | квалитет не ниже 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разность длин диагоналей полотна |  | мм |  | не должна превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых соединениях |  | мм |  | не должен превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция: число полотен |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота по коробке |  | мм |  | 2100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина по коробке |  | мм |  | 1100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение внутреннего размера коробки в большую сторону: по ширине |  | мм |  | не должно превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение внутреннего размера коробки в меньшую сторону: по ширине |  | мм |  | не должно превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение наружного размера полотна в меньшую сторону: по высоте |  | мм |  | не должно превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение наружного размера полотна в большую сторону: по высоте |  | мм |  | не должно превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение внутреннего размера коробки в большую сторону: по высоте |  | мм |  | не должно превышать 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение внутреннего размера коробки в меньшую сторону: по высоте |  | мм |  | не должно превышать 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение наружного размера полотна в меньшую сторону: по ширине |  | мм |  | не должно превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение наружного размера полотна в большую сторону: по ширине |  | мм |  | не должно превышать 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция: по виду отделки |  |  |  | окрашенная лакокрасочным или порошковым материалом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче полотна |  |  |  | 1 или 2 или 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю воздухопроницаемости |  |  |  | 1 или 2 или 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю водопроницаемости |  |  |  | 1 или 2 или 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности |  |  |  | М2 или М3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю звукоизоляции |  |  |  | 1 или 2 или 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные показатели: глубина вхождения засова замка в коробку в закрытом положении |  | мм |  | не менее 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предел огнестойкости по потере целостности |  | мин |  | не менее 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: предел водонепроницаемости |  | МПа |  | не менее 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инерционность срабатывания |  | сек |  | не более 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: приведенное сопротивление теплопередаче |  | м2 · °С/Вт |  | не менее 0,40* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: показатель звукоизоляции Rw , снижение воздушного шума |  | дБ |  | не менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип привода закрывания |  |  |  | должен быть местный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип привода открывания |  |  |  | должен быть ручной |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленный срок службы |  | лет |  | не должен быть менее 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура эксплуатации |  | 0С |  | не ниже 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок |  | Н |  | не должно превышать 140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка в плоскости полотна |  | Н |  | не менее 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну для открывания дверного полотна |  | Н |  | не должно превышать 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне петель |  | Н |  | не менее 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс дверного замка |  |  |  | не ниже III |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: безотказность |  | цикл открывания-закрывания |  | не менее 500000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне свободного угла |  | Н |  | не менее 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Смесь штукатурная растворная |  | Тип смеси |  |  |  | сухая строительная штукатурная на цементном или цементно-известковом вяжущем |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.19 раздел 2 п.60 |  |
|  |  |  | Влажность |  | % по массе |  | не должна превышать 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя Днаиб |  | мм |  | до 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаток на сите, соответствующем размеру зерен наибольшей крупности заполнителя |  | % |  | до 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | пакеты из полиэтиленовой пленки или многослойные бумажные мешки из крафт-бумаги/с полиэтиленовым вкладышем и должна иметь защиту от доступа влаги к смесям из окружающего воздуха |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса сухой смеси в пакетах |  | кг |  | не более 50***** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна быть четкой и нанесена несмываемой краской |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание маркировки |  |  |  | наименование и/или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя (при наличии); масса смеси в упаковочной единице; краткая инструкцию по применению сухой смеси с указанием объема воды затворения, необходимой для получения растворной смеси с заданными свойствами |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатели безопасности |  |  |  | должна являться негорючим, пожаро-взрывобезопасным материалом; не должна выделять во внешнюю среду вредные химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), утвержденные органами здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть не ниже I |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Область применения |  |  |  | применяемая при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  | Защитная сетка |  | Поверхностная плотность |  | г/м2 |  | от 35 до 80 |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.3 раздел 1 п.4 |  |
|  |  |  | Размер ячейки |  | мм |  | 1,5х10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  |  |  | темно-зеленый/светло-зеленый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная ширина |  | м |  | 2…6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная длина в одном рулоне |  | м |  | от 50 до 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень затенения |  |  |  | 30-80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УФ-стабилизация |  | % |  | 2,2-2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полоски 50х200мм: по основе |  | Н |  | не менее 68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полоски 50х200мм: по утку |  | Н |  | не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полотна: по основе |  | кН/м |  | до 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полотна: по утку |  | кН/м |  | до 2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве: по основе |  |  |  | не менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве: по утку |  |  |  | до 47,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в рулоне |  | м2 |  | не менее 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия эксплуатации: рабочий интервал температур |  | 0С |  | от ниже минус 45 до выше +75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия эксплуатации: относительная влажность воздуха при 20°С |  | % |  | до 100 |  |  |  |  |  |
|  | Песок |  | Максимальная крупность зерен |  | мм |  | должна быть 2,5 |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.3 раздел 2 п.10 |  |
|  |  |  | Класс в зависимости от зернового состава |  |  |  | I / II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Область применения в зависимости от значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф |  |  |  | во вновь строящихся жилых и общественных зданиях |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф |  | Бк/кг |  | до 370 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа |  |  |  | средний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток песка на сите N 063 |  | % по массе |  | не более 45,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | % по массе |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм |  | % по массе |  | не более 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм |  | % по массе |  | не более 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм |  | % по массе |  | не более 25 |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод |  | Тип трубопровода |  |  |  | безнапорный |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.3 раздел 2 п.19 |  |
|  |  |  | Требования безопасности |  |  |  | изделия не должны быть взрывоопасны, должны относиться к группе негорючих строительных материалов, не должны быть токсичны и при непосредственном контакте не должны оказывать вредного воздействия на организм человека |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Допускаемое отклонение от прямолинейности отрезка трубы |  | мм |  | не более 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип соединений трубопровода |  |  |  | хризотилцементные муфты или чугунные муфты или полиэтиленовые муфты; с уплотнением соединений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условный проход |  | мм |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр |  | мм |  | 213 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение труб по наружному диаметру в большую сторону |  | мм |  | не допускается более 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение труб по наружному диаметру в меньшую сторону |  | мм |  | допускается не более 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки |  | мм |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение труб по толщине стенки в большую сторону |  | мм |  | допускается не более 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение труб по толщине стенки в меньшую сторону |  | мм |  | не допускается более 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина одного отрезка трубы |  | мм |  | 3950 или 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение труб по длине в меньшую сторону |  | мм |  | не допускается более 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид |  |  |  | трубы и муфты не должны иметь трещин, сколов и расслоений; торцы труб и муфт должны быть чисто обрезаны перпендикулярно к оси труб |  |  |  |  |  |
|  | Краска фасадная ATLAS Fastel Nova или эквивалент |  | Блеск |  |  |  | матовый |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.3 раздел 3 п.28 |  |
|  |  |  | Назначение |  |  |  | для защиты и декоративной отделки фасадов |  |  |  |  |  |
|  | Краска для наружных работ защитная, марки МА-015 или эквивалент |  | Тип материала |  |  |  | густотертая краска, представляющая собой пасту, состоящую из смеси сажи с наполнителем, затертых на комбинированной олифе с введением добавок или без них |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.3 раздел 4 п.37 |  |
|  |  |  | Назначение |  |  |  | для получения покрытий, эксплуатируемых внутри помещений, и атмосферостойких покрытий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укрывистость невысушенной пленки |  | г/м2 |  | не более 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | мм |  | не более 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования к эксплуатаци: срок, в течении которого покрытие сохраняет защитные свойства в умеренном климате |  | год |  | не менее 1 |  |  |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый |  | Класс по виду заполнителя |  |  |  | изготовляемый с применением плотных заполнителей |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.3 раздел 5 п.44 |  |
|  |  |  | Класс по основному назначению |  |  |  | конструкционный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по условиям твердения |  |  |  | естественного или ускоренного твердения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности на сжатие В |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по средней плотности D |  |  |  | 2000-2500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости F |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по водонепроницаемости W |  |  |  | не ниже 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости G |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность заполнителя |  | мм |  | 20-40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс материала по значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть не ниже I |  |  |  |  |  |
|  | Двери стальные |  | Тип по назначению |  |  |  | наружная |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.3 раздел 6 п.69 |  |
|  |  |  | Тип по конструктивному исполнению |  |  |  | с замкнутой коробкой/ с П-образной коробкой с доборным порогом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по числу полотен |  |  |  | двупольная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по числу контуров уплотнения |  |  |  | не менее двух контуров |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точность изготовления полотна |  |  |  | квалитет не ниже 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разность длин диагоналей полотна |  | мм |  | не должна превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых соединениях |  | мм |  | не должен превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче полотна |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю воздухопроницаемости |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю водопроницаемости |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности |  |  |  | М2 или М3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю звукоизоляции |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные показатели: глубина вхождения засова замка в коробку в закрытом положении |  | мм |  | не менее 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: предел водонепроницаемости |  | МПа |  | не менее 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инерционность срабатывания |  | сек |  | не более 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: приведенное сопротивление теплопередаче |  | м2 · °С/Вт |  | не менее 0,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: показатель звукоизоляции Rw , снижение воздушного шума |  | дБ |  | не менее 26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип привода закрывания |  |  |  | должен быть местный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип привода открывания |  |  |  | должен быть ручной |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленный срок службы |  | лет |  | не должен быть менее 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура эксплуатации |  | 0С |  | не ниже 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: безотказность |  | цикл открывания-закрывания |  | не менее 500000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне свободного угла |  | Н |  | не менее 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок |  | Н |  | не должно превышать 140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка в плоскости полотна |  | Н |  | не менее 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну для открывания дверного полотна |  | Н |  | не должно превышать 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне петель |  | Н |  | не менее 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс дверного замка |  |  |  | не ниже II |  |  |  |  |  |
|  | Доски подоконные |  | Масса |  | кг/м2 |  | не должна превышать 10,1 |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.3 раздел 6 п.75 |  |
|  |  |  | Ширина |  | мм |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция |  |  |  | ребра жесткости вертикальные и диагональные; поверхность должна ламинироваться декоративной плёнкой ПВХ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура размягчения по Вика |  | 0С |  | не ниже 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Термостойкость при 150 °С в течение 30 мин |  |  |  | не должно быть вздутий, трещин, расслоений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Долговечность эксплуатации |  | лет |  | не менее 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочность при растяжении |  | МПа |  | не менее 36,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Модуль упругости при растяжении |  | МПа |  | более 1555 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ударная вязкость по Шарпи |  | кДж/м2 |  | свыше 29,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа горючести |  |  |  | не ниже Г2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа воспламеняемости |  |  |  | не ниже В3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа дымообразующей способности*** |  |  |  | Д3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа токсичности |  |  |  | не должна быть ниже Т2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость против царапин |  | оборот |  | не меньше 350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина |  | мм |  | 18-22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина горизонтальных стенок |  | мм |  | 1,5- 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина вертикальных стенок |  | мм |  | 2,0-2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота капиноса |  | мм |  | 30-45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к царапанью |  |  |  | должна быть высокая |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение линейных размеров после теплового воздействия (70±2)˚ |  | % |  | до 1 |  |  |  |  |  |
|  | Коньковый элемент |  | Номинальная длина |  | м |  | не менее 2,0 |  | Рис.3. Коньковый элемент. Размеры в мм \/ -- лицевая сторона |  | Локальная смета капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Веревское сельское поселение, дер. Зайцево, д. 8 раздел 1.п.6 |  |
|  |  |  | Требования к геометрической точности: предельное отклонение по длине в большую сторону |  | мм |  | не допускается более 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования к геометрической точности: предельное отклонение по длине в меньшую сторону |  | мм |  | не более 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м.пог. |  | кг |  | не более 1,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования безопасности и охраны окружающей среды |  |  |  | изделие должно являться негорючим и нетоксичным материалом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | металл оцинкованный покрытие полиэфирное/полиуретановое |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина заготовки |  | мм |  | не менее 417 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина металла |  | мм |  | не менее 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь сечения |  | м2 |  | не менее 2,09 |  |  |  |  |  |
|  | Дефлектор |  | Назначение |  |  |  | должен применяться в системе вентиляции для установки на вытяжных воздуховодах над кровлей здания |  | Рис.4. Дефлектор |  | Локальная смета капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.19 раздел 1 п.23 |  |
|  |  |  | d(Рис.4.) –номинальный размер |  | мм |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | h (Рис.4.) –номинальный размер |  | мм |  | не менее 575 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H(Рис.4.) –номинальный размер |  | мм |  | 800-820 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (Рис.4.) –номинальный размер |  | мм |  | не более 1050 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса изделия |  | кг |  | не должна превышать 27,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип соединения |  |  |  | ниппельный/фланцевый |  |  |  |  |  |
|  | Мастика герметизирующая |  | Физико-механические показатели: характер разрушения |  |  |  | когезионный |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасадамногоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.15 раздел 1 п. 45 |  |
|  |  |  | Внешний вид |  |  |  | брикеты прямоугольной или круглой формы однородные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сечение брикета***** |  | мм |  | 60х30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина брикета |  | мм |  | до 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр брикета***** |  | мм |  | от 30 до 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество включений диаметром свыше 1 мм на поперечном сечении брикета |  | шт |  | не допускается более двух |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-механические показатели: миграция пластификатора |  |  |  | не допускается |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-механические показатели: относительное удлинение при максимальной нагрузке |  | % |  | не менее 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-механические показатели: водопоглощение |  | % |  | не более 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-механические показатели: консистенция**** |  | мм |  | 7-11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-механические показатели: относительное удлинение при температуре минус 50 °С |  | % |  | не менее 7,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-механические показатели: предел прочности при растяжении**** |  | кгс/см2 |  | 0,08-0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-механические показатели: теплостойкость (стекание мастики при 70 °С) |  | мм |  | не более 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | Брикеты должны быть завернуты в полиэтиленовую пленку и упакованы деревянные или картонные ящики или деревянные бочки или навивные барабаны |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина упаковки (пленки) |  | мм |  | от 40 |  |  |  |  |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | однопольная; сваренная из стальных листов толщиной не менее 1,5 мм; коробка (рама) из профилей гнутых толщиной не менее 1,5 мм или из прямоугольного профиля сечением не менее 40×50 мм; не менее двух вертикальных и горизонтальных усиливающих профилей; с заполнением теплоизоляционным материалом |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.15 раздел 2 п.59 |  |
|  |  |  | Квалитет точности изготовления рамы |  |  |  | не ниже 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предел огнестойкости конструкции |  | мин |  | не менее 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в плоскости полотна |  | Н |  | не менее 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне свободного угла полотна, перпендикулярно его плоскости |  | Н |  | не менее 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип заполнений проемов в противопожарных преградах |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне петель перпендикулярно плоскости полотна |  | Н |  | не менее 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные показатели: приведенное сопротивление теплопередаче полотна |  | м2·°С/Вт |  | не менее 0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные показатели: звукоизоляция, |  | дБ |  | не менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок |  | Н |  | не должно превышать 140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономические требования: усилие, требуемое для открывания дверного полотна |  | Н |  | не должно превышать 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота дверного блока |  | мм |  | 2100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина дверного блока |  | мм |  | 1100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение по размерам: высота и ширина |  | мм |  | ≤3,0 для каждого из показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разность длин диагоналей полотна |  | мм |  | не должна превышать 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс запирающего прибора |  |  |  | II или III |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип запирающего прибора по конструктивному исполнению корпуса |  |  |  | сувальдный/цилиндровый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Число секретов |  |  |  | не менее 10000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предел огнестойкости в буквенном обозначении |  |  |  | не ниже ЕI 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  |  |  | полной заводской готовности в собранном виде с установленными запирающими приборами |  |  |  |  |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь |  | Номер профиля |  |  |  | 8 или 10 |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.11/13 раздел 1 п.18 |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр стержня |  | мм |  | 8 или 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид поверхности профиля, ребер и выступов |  |  |  | раскатанные трещины, трещины напряжения, рванины, прокатные плены и закаты должны отсутствовать |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали |  |  |  | 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид изготовления |  |  |  | мотки или стержни мерной длины |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точность порезки***** |  |  |  | обычная или повышенная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механические свойства арматурной стали: временное сопротивление разрыву |  | Н/мм2 |  | не менее 560 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механические свойства арматурной стали: предел текучести |  | Н/мм2 |  | не менее 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение свариваемости стали |  |  |  | должно быть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс в зависимости от механических свойств |  |  |  | А-III (А400) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теоретическая масса 1 м профиля с учетом предельных отклонений при плотности стали, равной 7,85 × 103 кг/м3 |  | кг |  | не менее 0,367 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механические свойства арматурной стали: относительное удлинение |  | % |  | не менее 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения стержня |  | см2 |  | не более 0,785 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина стержня***** |  | м |  | от 6 до 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по длине в большую сторону***** |  | мм |  | до 70 |  |  |  |  |  |
|  | Цементно-известковый раствор |  | По основному назначению |  |  |  | штукатурный |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.14 раздел 3 п.33 |  |
|  |  |  | По применяемым вяжущим |  |  |  | простой или сложный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По средней плотности |  |  |  | тяжелый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса |  | см |  | от 8 до 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоудерживающая способность |  | % |  | не менее 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектный возраст |  | суток |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности Пк |  |  |  | 3 или 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М |  |  |  | не ниже 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости F*** |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте D |  | кг/м3 |  | не менее 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя |  | мм |  | до 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть I |  |  |  |  |  |
|  | Битум |  | Глубина проникания иглы при 25°С**** |  | 0,1 мм |  | 5-20 |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.14 раздел 5 п.70 |  |
|  |  |  | Температура размягчения по кольцу и шару**** |  | °С |  | 90-105 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Растяжимость при 25°С |  |  |  | не менее 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Растворимость |  | % |  | не менее 99,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение массы после прогрева |  | % |  | не более 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура вспышки |  | °С |  | не ниже 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура самовоспламенения |  | °С |  | не должна быть ниже 368 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля воды |  |  |  | следы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | стальные бочки по ГОСТ 13950-91 или деревянные бочки по ГОСТ 8777-80 или стальные барабаны по ГОСТ 18896-73/ГОСТ 5044-79 или по другим нормативным документам (НД) с аналогичными требованиями или фанерные барабаны по ГОСТ 9338-80 или картонные навивные по ГОСТ 17065-94; допускается упаковка в четырех- или пятислойные бумажные мешки изготовляемые по НД |  |  |  |  |  |
|  | Эмаль |  | Сорт |  |  |  | высший или первый |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.14 раздел 6 п.98 |  |
|  |  |  | Внешний вид покрытия эмали |  |  |  | после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагрень |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адгезия пленки |  | балл |  | не более 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С |  | ч |  | не более 48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | мм |  | не более 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укрывистость высушенной пленки |  | г/м2 |  | не более 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные показатели: устойчивость пленки эмали к изменению температуры** |  | 0С |  | от минус 50 до плюс 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру |  | % |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень перетира |  | мкм |  | не более 25 |  |  |  |  |  |
|  | Лист профилированный |  | Монтажная ширина профиля B |  | мм |  | 1000 |  | Рис.5. Лист профилированный |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.14 раздел 6 п.100 |  |
|  |  |  | Высота профиля h |  | мм |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина профиля S |  | мм |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина полки профиля b |  | мм |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина профиля t |  | мм |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина полки профиля а |  | мм |  | до 130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал исходной заготовки |  |  |  | сталь оцинкованная с полимерным покрытием |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины |  | кг |  | не менее 7,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м2 |  | кг |  | не менее 7,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь сечения |  | см2 |  | не менее 17,36 |  |  |  |  |  |
|  | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7 |  | Длина листа |  | м |  | 2,4…12 |  | Рис.6. Профилированный лист |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.14 раздел 6 п.104 |  |
|  |  |  | Тип покрытия |  |  |  | лакокрасочное: полиэфирная эмаль или эпоксидная эмаль или ПВХ пластизоль или акрилатная эмаль или полиуретановая эмаль или поливинилденфторидная эмаль |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина заготовки |  | мм |  | 1250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь сечения А |  | см2 |  | 8,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер сечения h |  | мм |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер сечения В |  | мм |  | 1051 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер сечения b |  | мм |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер сечения R |  | мм |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер сечения S |  | мм |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер сечения t |  | мм |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина покрытия (вместе с грунтом) |  | мкм |  | не менее 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины листа с покрытием |  | кг |  | не менее 7,4 |  |  |  |  |  |
|  | Двери стальные |  | Тип по назначению |  |  |  | наружная |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.14 раздел 6 п.109 |  |
|  |  |  | Тип по конструктивному исполнению |  |  |  | с замкнутой коробкой/ с П-образной коробкой с доборным порогом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по числу полотен |  |  |  | двупольная/однопольная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по числу контуров уплотнения |  |  |  | не менее двух контуров |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точность изготовления полотна |  |  |  | квалитет не ниже 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разность длин диагоналей полотна |  | мм |  | не должна превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых соединениях |  | мм |  | не должен превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче полотна |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю воздухопроницаемости |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю водопроницаемости |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности |  |  |  | М2 или М3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю звукоизоляции |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные показатели: глубина вхождения засова замка в коробку в закрытом положении |  | мм |  | не менее 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: предел водонепроницаемости |  | МПа |  | не менее 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инерционность срабатывания |  | сек |  | не более 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: приведенное сопротивление теплопередаче |  | м2 · °С/Вт |  | не менее 0,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: показатель звукоизоляции Rw , снижение воздушного шума |  | дБ |  | не менее 26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип привода закрывания |  |  |  | должен быть местный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип привода открывания |  |  |  | должен быть ручной |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленный срок службы |  | лет |  | не должен быть менее 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура эксплуатации |  | 0С |  | не ниже 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне свободного угла |  | Н |  | не менее 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок |  | Н |  | не должно превышать 140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка в плоскости полотна |  | Н |  | не менее 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну для открывания дверного полотна |  | Н |  | не должно превышать 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне петель |  | Н |  | не менее 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс дверного замка |  |  |  | не ниже II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота коробки |  | мм |  | 1900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина коробки |  | мм |  | 1100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: безотказность |  | цикл открывания-закрывания |  | не менее 500000 |  |  |  |  |  |
|  | Краска |  | Назначение |  |  |  | для наружной отделки зданий по бетонным, газобетонным, кирпичным, асбестоцементным и оштукатуренным поверхностям |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.14 раздел 1 п.13 |  |
|  |  |  | Жизнеспособность |  | час |  | не менее 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочность к мелению |  |  |  | отсутствие меления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Влажность сухой части |  | % |  | не более 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип водной дисперсии полимера |  |  |  | поливинилацетатная эмульсия или синтетический латекс, устойчивые к цементу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укрывистость |  | г/м2 |  | не более 350,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | комплектно в двухтарной упаковке: отдельно сухая пигментная часть и водная дисперсия полимера; сухая пигментная часть должна упаковываться в бумажные мешки, водная дисперсия полимера должна упаковываться в стальные бочки или фляги |  |  |  |  |  |
|  | Решетки вентиляционные |  | Размер А (Рис.7) |  | мм |  | 150 |  | Рис.7. Решетка вентиляционная, размеры в мм. |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.12 раздел 3 п.33 |  |
|  |  |  | Размер В (Рис.7) |  | мм |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол наклона жалюзи |  | 0 |  | не менее 45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция решетки |  |  |  | должна быть снабжена одним рядом регулируемых жалюзи; с перемычкой/без перемычки; должна быть изготовлена из алюминия и окрашена методом порошкового напыления или аналогичным способом |  |  |  |  |  |
|  | Эмаль |  | Область применения |  |  |  | для нанесения на металлические загрунтованные поверхности, а также на деревянные и железобетонные поверхности, эксплуатирующихся в атмосферных условиях во всех климатических зонах |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.12 раздел 3 п.34 |  |
|  |  |  | Внешний вид |  |  |  | после высыхания пленка эмали должна образовывать ровное, однородное, полуматовое покрытие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3 |  | час |  | не более 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С* |  | с |  | 25-50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рекомендуемая толщина одного слоя* |  | мкм |  | 20-25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики покрытия |  |  |  | покрытие, состоящее из трех слоев эмали, нанесенных на загрунтованную поверхность, должно сохранять защитные свойства в условиях умеренного климата |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок эксплуатации покрытия |  | лет |  | не менее 6 |  |  |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный |  | Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте |  |  |  | не ниже М75 |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.10 раздел 1 п.6 |  |
|  |  |  | Тип по применяемым вяжущим |  |  |  | простой (на вяжущем одного вида) или сложный (на смешанных вяжущих) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по средней плотности |  |  |  | тяжелый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса |  | см |  | не менее 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоудерживающая способность |  | % |  | не менее 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости |  |  |  | не ниже F50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность, D, затвердевшего раствора в проектном возрасте |  | кг\м3 |  | не менее 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения |  | % |  | допускается не более 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности Пк |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть не ниже I |  |  |  |  |  |
|  | Битум |  | Растяжимость при 25 °С |  | см |  | не менее 2 |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.12 раздел 2 п.18 |  |
|  |  |  | Класс опасности по степени воздействия на организм человека |  |  |  | 4 (малоопасные вещества) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водонасыщенность за 24 ч |  | % |  | не более 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение массы после прогрева |  | % |  | не более 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура самовоспламенения |  | 0С |  | не ниже 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура вспышки |  | 0С |  | не ниже 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина проникания иглы при 25 °С* |  | 0,1 мм |  | 20-50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура размягчения* |  | 0С |  | 65-100 |  |  |  |  |  |
|  | Асфальто-бетон |  | Максимальный размер зерен минеральной части |  | мм |  | до 15 |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.31. раздел 2 п. 25 |  |
|  |  |  | Водонасыщение |  | % по объему |  | не более 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пористость минерального остова***** |  | % по объему |  | не более 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточная пористость***** |  | % по объему |  | не более 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание фракций более 5 мм* |  | % по массе |  | 0-30 |  |  |  |  |  |
|  | Сталь угловая |  | Номер уголка |  |  |  | 4 |  | Рис.8. Сталь угловая |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.31. раздел 2 п. 37 |  |
|  |  |  | Тип изготовления |  |  |  | мерной длины |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина отрезков |  | м |  | от 3 до 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Радиус закругления полок (r, Рис.8) |  | мм |  | до 1,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение от прямого угла при вершине |  | ' |  | не должно превышать 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина полки (b, Рис.8) |  | мм |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по ширине полки в меньшую сторону |  | мм |  | не должен быть более 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по ширине полки в большую сторону |  | мм |  | не должен быть более 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина полки (t, Рис.8) |  | мм |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по толщине полки в меньшую сторону |  | мм |  | не должен быть более 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по толщине полки в большую сторону |  | мм |  | не должен быть более 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения номинальным размерам (F, Рис.8) |  | см2 |  | 3,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Радиус внутреннего закругления (R, Рис.8) |  | мм |  | не более 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м по номинальным размерам при плотность стали 7,85 г/см3 |  | кг |  | не менее 2,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по длине |  | мм |  | не более 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по точности прокатки |  |  |  | высокой точности/обычной точности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кривизна уголков |  | мм |  | не более 48 |  |  |  |  |  |
|  | Проволока |  | Диаметр |  | мм |  | 6,3 или 6,5 |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.31. раздел 4 п. 47 |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения |  | см2 |  | не более 0,3318 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по диаметру в меньшую сторону |  | мм |  | не должно быть более 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по диаметру в большую сторону |  | мм |  | не должно быть более 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по длине |  |  |  | в мотках |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса мотка |  | кг |  | от 50 до 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м по номинальному размеру при плотности стали 7,85 г/см3 |  | кг |  | не менее 0,245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по точности прокатки |  |  |  | обычная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид |  |  |  | на поверхности не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений; не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры за предельные отклонения по диаметру; остатки усадочной раковины должны отсутствовать |  |  |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый |  | Класс по виду заполнителя |  |  |  | изготовляемый с применением плотных заполнителей |  |  |  | Локальная смета капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, Проспект 25 Октября д.31. раздел 5 п. 56 |  |
|  |  |  | Класс по основному назначению |  |  |  | конструкционный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по условиям твердения |  |  |  | естественного или ускоренного твердения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности на сжатие В |  |  |  | выше 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по средней плотности D |  |  |  | не менее 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости F |  |  |  | не ниже 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по водонепроницаемости W |  |  |  | не ниже 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости G |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность заполнителя |  | мм |  | 20-40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс материала по значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть не ниже I |  |  |  |  |  |

Нормативно-техническая документация.

ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» товары № № 1,34,43  должны удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 9825-73 «МАТЕРИАЛЫ.ЛАКОКРАСОЧНЫЕ Термины, определения и обозначения» ГОСТ Р 52020-2003 «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ Общие технические условия» ГОСТ 28196-89 «КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ. Технические условия» товар  № 2 должен удовлетворять указанным  стандартам. ГОСТ 30884-2003 «Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия» товар № 3 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» товар №4 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 8267-93 «ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Технические условия»  товар № 5 должен  удовлетворять указанному  стандарту.   ГОСТ 26633-2012  «БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. Технические  условия».  товары №№6,26,48 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» товары №№7,46 должен удовлетворять указанному стандарту. ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6) товар №8 должен удовлетворять указанному стандарту. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) ГОСТ 18288-87. Производство лесопильное. Термины и определения»  ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры (с Изменениями N 1, 2) товар №  9  должен  удовлетворять указанным  стандартам. ГОСТ 28815-96 «Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия» товар №12 должен  удовлетворять указанному  стандарту.  ГОСТ 538-2014 «ИЗДЕЛИЯ ЗАМОЧНЫЕ И СКОБЯНЫЕ. Общие технические условия», ГОСТ 5087-80 «РУЧКИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ Типы и основные размеры» товар №15 должен удовлетворять указанным стандартам. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» товар № 22  должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 31357-2007 «СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ. Общие технические условия» товар №20 должен удовлетворять указанным  стандартам. ГОСТ 14791-79 «Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия»  товар  № 31 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) товары № 33 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 9812-74 «Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия»  (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) товар № 44 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 6617-76 «Битумы нефтяные строительные. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) товар №35 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия товар № 38 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ Р 54401-2011 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования» товар №45 должен удовлетворять указанному стандарту. ГОСТ 26633-2012  «БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. Технические  условия».  Товары №№ 48 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия товар №18 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 30247.0-94 «КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ. Общие требования», ГОСТ 26602.1-99 «БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. Методы определения сопротивления теплопередаче». ГОСТ 26602.3-99 «БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. Метод определения звукоизоляции»  ГОСТ 31173-2003 « Блоки дверные стальные. Технические условия» товары № №24,32 должен  удовлетворять указанному  стандарту. товар   №19 должен удовлетворять указанным  стандартам. ГОСТ 31416-2009 «Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия» товар   №№23  должен удовлетворять указанным  стандартам. ГОСТ 6586-77. Краска черная густотертая МА-015. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) товар   №25  должен удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 31173-2003 « Блоки дверные стальные. Технические условия» товары № №27,39 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 6465-76 « Эмали ПФ-115. Технические условия»  (с Изменениями N 1-5) товар №36 должен удовлетворять указанному стандарту.  ГОСТ 19279-73  «Краски полимерцементные» товар №40 должен удовлетворять указанному стандарту. ГОСТ 30136-95. Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия» ГОСТ 2590-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент»  товар № 47  должен удовлетворять указанным стандартам.

Класс товаров в зависимости значения  удельной эффективной активности естественных радионуклидов  от установлен по ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2). Определение ветровых категории ветрового давления осуществляется согласно  картам ПУЭ, 7-е издание п.2.5.38-2.5.45. Показатели  климатического  исполнения  установлены в соответствии с ГОСТ 15150-69   «МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».  В части показателей группы горючести, группы воспламеняемости, группа распространения пламени,  токсичности продуктов горения следует руководствоваться Техническим  регламентом   о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 3 июля 2016 года). Классы опасности по степени  воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (с Изменениями N 1, 2).

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

по Лоту № 3

| № п/п | Наименование товара |  | Характеристика |  | Единицы измерения |  | Требуемые показатели, их максимальные и (или) минимальные значения, а также показатели, которые не могут изменяться |  | Планы, схемы, чертежи (при наличии) |  | Номер позиции в смете |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кран шаровой Valtec или эквивалент |  | Наименование арматуры |  |  |  | кран шаровой полнопроходной |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.74 А раздел 1.п.5 |
|  |  |  |  | Тип арматуры |  |  |  | высокого давления общепромышленного назначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный диаметр DN |  | мм |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | от 25 до 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установочное положение на трубопроводе |  |  |  | любое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид арматуры |  |  |  | запорная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ управления |  |  |  | ручной |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота рукоятки между крайними положениями |  | 0 |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс герметичности затворов |  |  |  | А или В или АА |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Среда, для управления которой предназначена арматура |  |  |  | вода, пар, сжатый воздух |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс по типу присоединения |  |  |  | муфтовый |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол оси резьбы соединения |  | 0 |  | 179-181 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | корпус, затвор, втулка, шток должны быть выполнены из латуни; рукоятка типа «рычаг» или «бабочка» должна быть выполнена из стали; расположение рукоятки должно соответствовать направлению проходного канала |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пробное давление Рпр |  | кгс/см2 |  | до 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды 393 К |  | кгс/см2 |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эффективный диаметр |  | мм |  | не должен быть менее 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средняя наработка на отказ |  | циклов |  | не менее 25000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный ресурс |  | циклов |  | не менее 50000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатели надежности |  |  |  | должен относиться относиться к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать сведения об ограничении давления; обязательная должна быть нанесена на корпусе, необязательная допускается на бирке |  |  |  |  |
|  |  | Фильтр Valtec или эквивалент |  | Назначение** |  |  |  | должен быть предназначен для очистки рабочей среды от загрязняющих частиц размером более 500 мкм |  | Рис.1.Фильтр |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.74 А раздел 1.п.26 |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление |  | МПа |  | от 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура фильтруемой среды |  | 0С |  | не должна быть ниже 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  |  |  | механической очистки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячеи сетки |  | мм |  | до 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Площадь поверхности фильтрации |  | см2 |  | должна быть более 17,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние между центрами ячеек |  | мм |  | 1,1..1,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ячеек на см2 |  | шт |  | более 155 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Условная пропускная способность на чистом фильтре |  | м3/час |  | не менее 3,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный расход на чистом фильтре |  | м3/час |  | от 1,38 до менее 1,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | от 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R (рис.1) |  | дюйм |  | 1/2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L(рис.1) |  | мм |  | от не менее 53 до не более 56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н(рис.1) |  | мм |  | не более 42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее положение |  |  |  | в горизонтальном и/или в вертикальном положении, пробка фильтра должна быть направлена вниз |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой Valtec или эквивалент |  | Наименование арматуры |  |  |  | кран шаровой полнопроходной |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.74 А раздел 1.п.7 |
|  |  |  |  | Тип арматуры |  |  |  | высокого давления общепромышленного назначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный диаметр DN |  | мм |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | 25 .. 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установочное положение на трубопроводе |  |  |  | любое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид арматуры |  |  |  | запорная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ управления |  |  |  | ручной |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота рукоятки между крайними положениями |  | 0 |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс герметичности затворов |  |  |  | А или В или АА |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Среда, для управления которой предназначена арматура |  |  |  | вода, пар, сжатый воздух |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс по типу присоединения |  |  |  | муфтовый |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | корпус, затвор, втулка, шток должны быть выполнены из латуни; рукоятка типа «рычаг» или «бабочка» должна быть выполнена из стали; расположение рукоятки должно соответствовать направлению проходного канала |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пробное давление Рпр |  | кгс/см2 |  | до 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды 393 К |  | кгс/см2 |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средняя наработка на отказ |  | циклов |  | не менее 25000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный ресурс |  | циклов |  | не менее 50000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатели надежности |  |  |  | должен относиться относиться к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать сведения об ограничении давления; обязательная должна быть нанесена на корпусе, необязательная допускается на бирке |  |  |  |  |
|  |  | Тройник |  | Назначение |  |  |  | для создания неразъемных соединений трубопроводов |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.74 Б раздел 1 п.12 |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | бар |  | 20..25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 |  | мм |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 |  | мм |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  | Тройник |  | Назначение |  |  |  | для создания неразъемных соединений трубопроводов |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.74 Б раздел 1 п.13 |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | 20..25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 |  | мм |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 |  | мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Муфта комбинированная |  | Назначение |  |  |  | для создания неразъемных соединений трубопроводов |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.74 Б раздел 1 п.15 |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | 20..25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 |  | мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 |  | дюйм |  | 1/2 |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой приварной |  | Функциональное назначение |  |  |  | арматура запорная |  | Рис.2. Кран шаровой |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.78 раздел 1 п.8 |
|  |  |  |  | Наименование арматуры |  |  |  | кран шаровой полнопроходной |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип арматуры |  |  |  | высокого давления общепромышленного назначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | бар |  | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный диаметр |  | мм |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | кран должен закрываться поворотом рукоятки типа «рычаг» в направлении по часовой стрелке |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования надежности |  |  |  | кран должен относиться к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим эксплуатации |  |  |  | с полностью открытым, полностью закрытым затвором; эксплуатация в режиме дросселирования не допускается |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура рабочей среды**** |  | 0С |  | от ниже минус 10 до выше +120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс герметичности затворов |  |  |  | А или В |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L (Рис.2) |  | мм |  | не более 262 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D(Рис.2) |  | мм |  | не менее 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D1(Рис.2) |  | мм |  | не более 48,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D2(Рис.2) |  | мм |  | от 68 до 72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H(Рис.2) |  | мм |  | менее 122 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н1(Рис.2) |  | мм |  | 40-45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать сведения об ограничении давления; обязательная должна быть нанесена на корпусе, необязательная допускается на бирке |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс по типу присоединения |  |  |  | приварной |  |  |  |  |
|  |  | Хомут Фузиотерм или эквивалент |  | Назначение |  |  |  | для жесткого и/или скользящего крепления трубопроводов (изделие должно соответствовать схеме 3.1.или схеме 3.2.) |  | Рис.3.Хомут Схема 3.1.***** Схема 3.2***** . |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.80 раздел 1 п.31 |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  | зеленый/серый/белый |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный диаметр трубопровода |  | мм |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьбовой зажим |  |  |  | М8 и/или М10 |  |  |  |  |
|  |  | Тройник |  | Назначение |  |  |  | для перехода на резьбовое трубное соединение |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.82 раздел 1.п.19 |
|  |  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | корпус должен быть выполнен из полипропилена или аналогичного материала и должен иметь резьбовую вставку круглого сечения с поперечными ребрами, увеличивающими поверхность сцепления и продольными торцевыми ребрами, воспринимающими вращающий момент |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип резьбы на соединителе |  |  |  | трубная класса точности не ниже «В» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | бар |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная температура рабочей среды |  | 0С |  | не должна быть менее +95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 |  | мм |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 |  | дюйм |  | 1/2 |  |  |  |  |
|  |  | Хомут Фузиотерм или эквивалент |  | Назначение |  |  |  | для жесткого и/или скользящего крепления трубопроводов (изделие должно соответствовать схеме 4.1.или схеме 4.2.) |  | Рис.4.Хомут Схема 4.1.***** Схема 4.2***** |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.82 раздел 1.п.20 |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  | зеленый/серый/белый |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный диаметр трубопровода |  | мм |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьбовой зажим |  |  |  | М8 и/или М10 |  |  |  |  |
|  |  | Трубки теплоизоляционные |  | Температура применения**** |  | 0С |  | от не выше минус 80 до не ниже +95 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д.74 раздел 1 п.27 |
|  |  |  |  | Пожарный класс |  |  |  | не должен быть ниже Г1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Экологическая безопасность |  |  |  | материал не должен содержать хлорфторуглеводородов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция |  |  |  | гибкие трубки с продольным надрезом серого цвета |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Структура |  |  |  | ячеистая, равномерная, замкнутая |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разрушающее напряжение при растяжении |  | МПа |  | не менее 0,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сорбционная влажность (% по весу, = 97%) |  |  |  | не более 0,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 100С |  | Вт/м·К |  | ≤0,033 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 25 0С |  | Вт/м·К |  | ≤0,034 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 40 0С |  | Вт/м·К |  | не более 0,038 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Толщина изоляции |  | мм |  | от 9 до 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устойчивость к диффузии водяного пара (µ) |  |  |  | ≥3500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная длина отрезка изоляции |  | м |  | до 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка |  |  |  | заводская, обеспечивающая сохранность материала |  |  |  |  |
|  |  | Угольник |  | Номинальное давление PN |  | бар |  | 25 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1.п.17 |
|  |  |  |  | Наружный номинальный диаметр соединяемых труб dn |  | мм |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение |  |  |  | для изменения направления трубопровода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Радиус кривизны осевой линии |  | 0 |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать наименование или товарный знак (при наличии) изготовителя, условное обозначение изделия |  |  |  |  |
|  |  | Угольник |  | Номинальное давление PN |  |  |  | 25 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1.п.18 |
|  |  |  |  | Наружный номинальный диаметр соединяемых труб dn |  | мм |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение |  |  |  | для изменения направления трубопровода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Радиус кривизны осевой линии |  | 0 |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать наименование или товарный знак (при наличии) изготовителя, условное обозначение изделия |  |  |  |  |
|  |  | Труба |  | Номинальный наружный диаметр трубопровода dn |  | мм |  | 50 |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.9 |
|  |  |  |  | Область применения |  |  |  | для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний вид |  |  |  | трубы должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности; на поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать наименование трубы, обозначение материала, из которого изготовлена труба, наружный диаметр и толщину стеки, рабочие характеристики трубы, информацию о стране производителе, номер партии и дату выпуска |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа горючести*** |  |  |  | Г4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа воспламеняемости*** |  |  |  | В3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дымообразующая способность*** |  |  |  | Д3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Токсичность продуктов сгорания*** |  |  |  | Т3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип трубы |  |  |  | многослойная типа М |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | стенка трубы должна состоять не менее чем на 60% из полимерных материалов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление Рмакс |  | МПа |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр |  | мм |  | не должен быть менее 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная толщина стенки е, |  | мм |  | не менее 8,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент теплопроводности |  | Вт/м.К |  | не более 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент шероховатости внутренней поверхности |  | мм |  | не допускается более 0,015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная кратковременно допустимая температура |  | 0С |  | от 110 до 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | бар |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент линейного температурного расширения |  | мм/м°K |  | не должен быть более 0,028 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кислородопроницаемость |  | мг/(м2·сут) |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес одного погонного метра трубы |  | кг |  | до 1,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем одного погонного метра |  | л |  | не менее 0,87 |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой |  | Назначение |  |  |  | должен применяться в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем питьевого и хозяйственно питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.19 |
|  |  |  |  | Класс герметичности затвора |  |  |  | должен быть «А» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный ресурс |  | циклы |  | не менее 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средняя наработка на отказ |  | циклы |  | не менее 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонтопригодность |  |  |  | не должен быть ремонтопригоден |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | бар |  | до 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр условного прохода |  | мм |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность, Кv |  | м3/час |  | свыше 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки на трубопроводе |  |  |  | допускается в любом монтажном положении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина рукоятки |  | мм |  | от 74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес изделия |  | г |  | не более 700 |  |  |  |  |
|  |  | Труба |  | Номинальный наружный диаметр трубопровода dn |  | мм |  | 40 |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.23 |
|  |  |  |  | Стандартное размерное соотношение, SDR |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Область применения |  |  |  | для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний вид |  |  |  | трубы должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности; на поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать наименование трубы, обозначение материала, из которого изготовлена труба, наружный диаметр и толщину стеки, рабочие характеристики трубы, информацию о стране производителе, номер партии и дату выпуска |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа горючести*** |  |  |  | Г4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа воспламеняемости*** |  |  |  | В3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дымообразующая способность*** |  |  |  | Д3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Токсичность продуктов сгорания*** |  |  |  | Т3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип трубы |  |  |  | многослойная типа М |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | стенка трубы должна состоять не менее чем на 60% из полимерных материалов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кислородопроницаемость |  | мг/(м2·сут) |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес одного погонного метра трубы |  | кг |  | 0,593-0,701 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем одного погонного метра |  | л |  | не менее 0,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление Рмакс |  | МПа |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр |  | мм |  | не должен быть менее 26,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная толщина стенки е, |  | мм |  | не менее 6,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент теплопроводности |  | Вт/м.К |  | не более 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент шероховатости внутренней поверхности |  | мм |  | не допускается более 0,015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная кратковременно допустимая температура |  | 0С |  | от 110 до 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | бар |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент линейного температурного расширения |  | мм/м°K |  | не должен быть более 0,028 |  |  |  |  |
|  |  | Тройник |  | Назначение |  |  |  | для создания неразъемных соединений трубопроводов |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.26 |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 |  | мм |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 |  | мм |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Тройник |  | Назначение |  |  |  | для создания неразъемных соединений трубопроводов |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.27 |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | от 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 |  | мм |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 |  | мм |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Тройник |  | Назначение |  |  |  | для создания неразъемных соединений трубопроводов |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.28 |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | от 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 |  | мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 |  | мм |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Труба |  | Номинальный наружный диаметр трубопровода dn |  | мм |  | 32 |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.36 |
|  |  |  |  | Стандартное размерное соотношение, SDR |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Область применения |  |  |  | для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний вид |  |  |  | трубы должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности; на поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать наименование трубы, обозначение материала, из которого изготовлена труба, наружный диаметр и толщину стеки, рабочие характеристики трубы, информацию о стране производителе, номер партии и дату выпуска |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа горючести*** |  |  |  | Г4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа воспламеняемости*** |  |  |  | В3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дымообразующая способность*** |  |  |  | Д3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Токсичность продуктов сгорания*** |  |  |  | Т3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип трубы |  |  |  | многослойная типа М |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент линейного температурного расширения |  | мм/м°K |  | не должен быть более 0,028 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | стенка трубы должна состоять не менее чем на 60% из полимерных материалов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кислородопроницаемость |  | мг/(м2·сут) |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес одного погонного метра трубы |  | кг |  | не должен превышать 0,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем одного погонного метра |  | л |  | не менее 0,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление Рмакс |  | МПа |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр |  | мм |  | должен быть менее 21,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная толщина стенки е, |  | мм |  | не менее 5,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент теплопроводности |  | Вт/м.К |  | не более 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент шероховатости внутренней поверхности |  | мм |  | не допускается более 0,015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная кратковременно допустимая температура |  | 0С |  | от 110 до 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  | Тройник |  | Назначение |  |  |  | для создания неразъемных соединений трубопроводов |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.38 |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | свыше 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 |  | мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 |  | мм |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  | Угольник |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | 20..25 |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.42 |
|  |  |  |  | Наружный номинальный диаметр соединяемых труб dn |  | мм |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение |  |  |  | для изменения направления трубопровода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Радиус кривизны осевой линии |  | 0 |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать наименование или товарный знак (при наличии) изготовителя, условное обозначение изделия |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой |  | Назначение |  |  |  | должен применяться в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем питьевого и хозяйственно питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.43 |
|  |  |  |  | Класс герметичности затвора |  |  |  | должен быть «А» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный ресурс |  | циклы |  | не менее 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средняя наработка на отказ |  | циклы |  | не менее 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонтопригодность |  |  |  | не должен быть ремонтопригоден |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | бар |  | до 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр условного прохода |  | мм |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность, Кv |  | м3/час |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки на трубопроводе |  |  |  | допускается в любом монтажном положении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина рукоятки |  | мм |  | 62-67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес изделия |  | г |  | не более 300 |  |  |  |  |
|  |  | Труба |  | Номинальный наружный диаметр трубопровода dn |  | мм |  | 25 |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.47 |
|  |  |  |  | Стандартное размерное соотношение, SDR |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Область применения |  |  |  | для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний вид |  |  |  | трубы должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности; на поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать наименование трубы, обозначение материала, из которого изготовлена труба, наружный диаметр и толщину стеки, рабочие характеристики трубы, информацию о стране производителе, номер партии и дату выпуска |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа горючести*** |  |  |  | Г4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа воспламеняемости*** |  |  |  | В3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дымообразующая способность*** |  |  |  | Д3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Токсичность продуктов сгорания*** |  |  |  | Т3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип трубы |  |  |  | многослойная типа М |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент линейного температурного расширения |  | мм/м°K |  | не должен быть более 0,028 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | стенка трубы должна состоять не менее чем на 60% из полимерных материалов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кислородопроницаемость |  | мг/(м2·сут) |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес одного погонного метра трубы |  | кг |  | не более 0,310 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем одного погонного метра |  | л |  | менее 0,290 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление Рмакс |  | МПа |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр |  | мм |  | должен быть не менее 16,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная толщина стенки е, |  | мм |  | менее 4,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент теплопроводности |  | Вт/м.К |  | не более 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент шероховатости внутренней поверхности |  | мм |  | не допускается более 0,015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная кратковременно допустимая температура |  | 0С |  | от 110 до 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой |  | Назначение |  |  |  | должен применяться в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем питьевого и хозяйственно питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.49 |
|  |  |  |  | Класс герметичности затвора |  |  |  | должен быть «А» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный ресурс |  | циклы |  | не менее 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средняя наработка на отказ |  | циклы |  | не менее 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонтопригодность |  |  |  | не должен быть ремонтопригоден |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | бар |  | до 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр условного прохода |  | мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность, Кv |  | м3/час |  | не менее 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки на трубопроводе |  |  |  | допускается в любом монтажном положении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина рукоятки |  | мм |  | от 56 до 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес изделия |  | г |  | более 120 |  |  |  |  |
|  |  | Тройник |  | Назначение |  |  |  | для создания неразъемных соединений трубопроводов |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.51 |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | свыше 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 |  | мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 |  | мм |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Труба |  | Номинальный наружный диаметр трубопровода dn |  | мм |  | 20 |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.59 |
|  |  |  |  | Стандартное размерное соотношение, SDR |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент линейного температурного расширения |  | мм/м°K |  | не должен быть более 0,028 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Область применения |  |  |  | для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний вид |  |  |  | трубы должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности; на поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна содержать наименование трубы, обозначение материала, из которого изготовлена труба, наружный диаметр и толщину стеки, рабочие характеристики трубы, информацию о стране производителе, номер партии и дату выпуска |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа горючести*** |  |  |  | Г4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа воспламеняемости*** |  |  |  | В3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дымообразующая способность*** |  |  |  | Д3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Токсичность продуктов сгорания*** |  |  |  | Т3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип трубы |  |  |  | многослойная типа М |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | стенка трубы должна состоять не менее чем на 60% из полимерных материалов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кислородопроницаемость |  | мг/(м2·сут) |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес одного погонного метра трубы |  | кг |  | должен быть менее 0,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем одного погонного метра |  | л |  | более 0,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление Рмакс |  | МПа |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр |  | мм |  | не должен быть менее 13,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная толщина стенки е, |  | мм |  | более 3,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент теплопроводности |  | Вт/м.К |  | не более 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент шероховатости внутренней поверхности |  | мм |  | не допускается более 0,015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура |  | 0С |  | не должна быть ниже 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная кратковременно допустимая температура |  | 0С |  | от 110 до 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление PN |  | кгс/см2 |  | не менее 25 |  |  |  |  |
|  |  | Фильтр |  | Назначение |  |  |  | для очистки потока от нерастворимых механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.66 |
|  |  |  |  | Условная пропускная способность на чистом фильтре |  | м3/час |  | свыше 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный расход на чистом фильтре |  | м3/час |  | менее 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон температур рабочей среды**** |  | 0С |  | от не выше +5 до выше +140 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление |  | бар |  | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пробное давление |  | бар |  | более 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Площадь поверхности фильтрации |  | см2 |  | должна быть более 101 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячеи сетки |  | мкм |  | 800 ..1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ячеек на см2 |  | шт |  | до 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние между центрами ячеек |  | мм |  | от 1,4 до 1,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспарентность фильтроэлемента |  | % |  | 53…60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный диаметр |  | мм |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 30 |  |  |  |  |
|  |  | Фильтр |  | Назначение |  |  |  | для очистки потока от нерастворимых механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха |  |  |  | Локальная сметана капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.44 раздел 1 п.69 |
|  |  |  |  | Условная пропускная способность на чистом фильтре |  | м3/час |  | не менее 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный расход на чистом фильтре |  | м3/час |  | менее 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон температур рабочей среды**** |  | 0С |  | от не выше +5 до выше +140 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление |  | бар |  | не менее 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пробное давление |  | бар |  | более 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Площадь поверхности фильтрации |  | см2 |  | должна быть более 68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячеи сетки |  | мкм |  | 500 ..1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ячеек на см2 |  | шт |  | до 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние между центрами ячеек |  | мм |  | от 1,4 до 1,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспарентность фильтроэлемента |  | % |  | 49..53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный диаметр |  | мм |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний полный срок службы |  | лет |  | не менее 30 |  |  |  |  |

Нормативно-техническая документация.

ГОСТ Р 53672-2009 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»,  ГОСТ 24856-2014  « Арматура трубопроводная. Термины и определения»,  ГОСТ Р 52760-2007 « Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске»,  ГОСТ Р 54808-2011. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов», ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» ГОСТ 26349-84. Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные. Ряды (с Изменениями N 1, 2, 3) ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76) Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды (с Изменением N 1)  товары  №№1,3,7  должны удовлетворять указанным стандартам.  ГОСТ Р 53630-2015 Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» товары №№ 14,16,20,24,27 должны удовлетворять указанным стандартам.

В части показателей группы горючести, группы воспламеняемости, группа распространения пламени,  токсичности продуктов горения следует руководствоваться Техническим  регламентом   о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 3 июля 2016 года).   Классы опасности по степени  воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (с Изменениями N 1, 2).