«УТВЕРЖДАЮ»: И. О. Генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» _________________ Е.И. Вихров # «___» __________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БОКСИТОГОРСКОГО, КИРИШСКОГО, КИРОВСКОГО, ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3

- Санкт-Петербург

- 2016 г.

- ТОМ 3

- ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Раздел 1. Общие требования

- Предмет торгов и лимит финансирования.

- Предметом настоящих торгов является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Бокситогорского, Киришского, Кировского, Подпорожского муниципальных районов Ленинградской области.

- Лимит финансирования по торгам согласно таблице №1.

Таблица № 1

| № лота | Позиция в лоте | Адрес многоквартирного дома | Район | Наименование работ | Сумма по смете | Итого по дому | Начальная (максимальная) цена лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10 | Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 3 991 162,38 | 3 991 162,38 | 32 610 575,94 |
|  | 2 | Г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 3 | Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 431 287,64 | 1 753 726,62 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | 1 322 438,98 |  |  |
|  | 3 | Г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 4 | Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 638 772,94 | 2 055 405,42 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | 1 416 632,48 |  |  |
|  | 4 | Г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 9 | Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 2 060 743,74 | 6 831 068,38 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | 4 770 324,64 |  |  |
|  | 5 | Г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18 | Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 1 817 823,04 | 4 085 951,78 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | 2 268 128,74 |  |  |
|  | 6 | Г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 19 | Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 2 179 535,52 | 5 825 379,52 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | 3 645 844,00 |  |  |
|  | 7 | Г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 13 | Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 3 132 430,36 | 3 132 430,36 |  |
|  | 8 | Г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 8 | Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | 442 712,40 | 1 797 036,16 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | 1 354 323,76 |  |  |
|  | 9 | С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 | Кировский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 1 768 032,94 | 3 138 415,32 |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 1 370 382,38 |  |  |
| 2 | 1 | Дер. Бор, д. 25 | Бокситогорский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 714 982,00 | 714 982,00 | 15 461 534,04 |
|  | 2 | Г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 27 | Киришский муниципальный район | Утепление фасада | 2 264 199,34 | 2 264 199,34 |  |
|  | 3 | Г. Кириши, бул. Молодежный, д. 15 | Киришский муниципальный район | Утепление фасада | 1 046 382,70 | 1 046 382,70 |  |
|  | 4 | Г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 6 | Киришский муниципальный район | Утепление фасада | 1 309 077,84 | 1 309 077,84 |  |
|  | 5 | Г. Кириши, бул. Плавницкий, д. 10 | Киришский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 4 196 150,80 | 4 196 150,80 |  |
|  | 6 | Г. Кириши, бул. Плавницкий, д. 4 | Киришский муниципальный район | Утепление фасада | 1 001 448,30 | 1 001 448,30 |  |
|  | 7 | Г. Кириши, ул. Пионерская, д. 5 | Киришский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 2 096 450,54 | 2 096 450,54 |  |
|  | 8 | Г. Кириши, ул. Пионерская, д. 7 | Киришский муниципальный район | Капитальный ремонт фасада | 2 832 842,52 | 2 832 842,52 |  |
| 3 | 1 | Г.п. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 47А | Подпорожский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 1 255 699,36 | 1 255 699,36 | 18 071 817,99 |
|  | 2 | Г. Подпорожье, просп. Ленина, д. 13 | Подпорожский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 5 305 013,92 | 5 305 013,92 |  |
|  | 3 | Г. Подпорожье, ул. Свирская, д. 54 | Подпорожский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 2 843 631,35 | 2 843 631,35 |  |
|  | 4 | Г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9 | Подпорожский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 987 541,30 | 987 541,30 |  |
|  | 5 | Г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 14а | Подпорожский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 4 031 251,70 | 4 031 251,70 |  |
|  | 6 | Г. Никольский, ул. Советская, д. 1 | Подпорожский муниципальный район | Капитальный ремонт крыши | 3 648 680,36 | 3 648 680,36 |  |

2. Цели и правовое основание для оказания выполнения работ

1. Целью данных торгов является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Бокситогорского, Киришского, Кировского, Подпорожского муниципальных районов Ленинградской области.

2. Основаниями для выполнения работ является Жилищный кодекс РФ, Закон Ленинградской области от 15 ноября 2013 года №82, Постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2014г. №153 «Об утверждении порядка привлечения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах в Ленинградской области", краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2016 год, утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 сентября 2016 г. № 366 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2015 г. № 433 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2016 г. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы».

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ

1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

2 Условием оплаты выполненных работ является подписанный Сторонами Акт выполненных работ по форме КС-2, согласованный с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)), подписанная Сторонами Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Условиями договора может быть предусмотрен авансовый платеж в размере не более 30% от общей стоимости договора.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ определяется в соответствии с адресной программой, наименованием лота и сметной документацией.

2. Начало выполнения работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – договор) – с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи первого объекта для выполнения работ.

Срок окончания выполнения работ по договору (максимальный срок окончания выполнения работ):

- для лота №1 не позднее 230 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №2 не позднее 110 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №3 не позднее 130 календарных дней с момента начала выполнения работ.

Минимальный срок окончания выполнения работ по договору:

- для лота №1 не менее 213 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №2 не менее 90 календарных дней с момента начала выполнения работ;

- для лота №3 не менее 116 календарных дней с момента начала выполнения работ.

3. Срок окончания выполнения работ по договору (лоту), предлагаемый участником в «Конкурсном предложении», не может превышать срок окончания выполнения работ по договору, установленный в пункте 2 настоящего Технического задания.

Срок окончания выполнения работ по договору (лоту) включает в себя все сроки, необходимые для полного цикла производства работ, в том числе подготовительного периода и периода, связанного со сдачей объекта в эксплуатацию.

4. Датой окончания выполнения отдельных видов работ на объекте считается дата подписания Акта выполненных работ по форме КС-2, согласованного органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)).

5. Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.

2. Общая стоимость работ по договору формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение № 3 к Тому 3 документации о торгах) на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ.

# Раздел 2. Требования к выполнению работ, являющимся предметом торгов.

Основные технические требования к материалам (в т.ч. оборудованию),

выполнению работ, их объему и качеству.

1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания, в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

2.  Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям.

3. Требования к применяемым материалам: установлены в Приложении № 2 к Техническому заданию (Приложение № 2 к Тому 3 документации о торгах).

4. Претендент, подавший заявку, обязан выполнить виды и объемы работ согласно сметной документации Заказчика (Приложение № 3 к Тому 3 документации о торгах).

Раздел 3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

(сдача и приемка работ)

- Сдача и приемка выполненных подрядчиком работ на объекте(-ах) осуществляется в соответствии с строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральным законом и другими действующими нормативными документами:

- Градостроительный Кодекс;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.

- Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.

- Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280)

- СНиП  3.05.01-85 Строительные нормы и правила внутренние санитарно-технические системы, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 №224

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»

- Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

- Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

Раздел 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества выполненных работ

1. Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору.

2. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

Раздел 5. Требование к материально-технической и (или производственной) базе, сотрудникам, имеющим специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

- Претендент должен иметь в штате рабочих с профильным образованием по предмету торгов:

| Минимальные значения количества профильных сотрудников (специалистов, работников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Лота | Наименование должности (специальности) профильного сотрудника (специалиста, работника), требования к уровню квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производитель работ (прораб) либо мастер участка* | Кровельщик не ниже 3 разряда | Плотник не ниже 3 разряда | Изолировщик не ниже 3 разряда | Бетонщик не ниже 3 разряда | Штукатур не ниже 3 разряда | Маляр не ниже 3 разряда | Cлесарь-сантехник не ниже 3 разряда | Электрогазосварщик не ниже 4 разряда | Электромонажник не ниже 4 разряда | Итого по лоту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 32 |
| 2 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 23 |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 |

- Претендент должен иметь материально-техническую базу необходимую для производства выполняемых работ, являющихся предметом торгов в следующем объеме:

| Минимальные значения количества необходимого оборудования и материальных-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование оборудования, материальных ресурсов, программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемник одномачтовый | Лебедка электрическая | Листогиб ручной | Пила дисковая | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Перфоратор | Отбойный молоток | Угловая шлифовальная машина | Аппарат для сварки полимерных труб | Аппарат для газовой сварки и резки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - |

Раздел 6. Перечень приложений к тому №3, являющихся его неотъемлемой частью

- Приложение № 1: Инструкция по заполнению Приложения №1 к Форме «Конкурсное предложение» - «Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов».

- Приложение № 2: Требования к товарам, использующимся при выполнении работ по лотам № 1, № 2, № 3.

- Приложение № 3: сметная документация Заказчика

И.О. начальника проектно-сметного отдела      ____________________Т.Ю. Иванова

Начальник отдела строительного контроля      ___________________В.А. Кучарин

Приложение № 1

к Техническому заданию

Инструкция

по заполнению Приложения №1 к Форме «Конкурсное предложение» - «Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов» в части описания объекта торгов

- Общие положения.

  - Участник торгов указывает конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным документацией о торгах и товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Конкретные показатели должны быть сформулированы по каждому значению (условию), с указанием каждой позиции, в соответствии с Приложением № 2 к  Техническому заданию «Требования к товарам, использующимся при выполнении работ» в соответствии с настоящей Инструкцией.

  - Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации.   В составе требований могут содержаться описание конкретных целей приобретения товара, обязательные требования к качеству поставляемого товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования), если такие требования установлены, либо повышенные требования к качеству товара по сравнению с обязательными требованиями, иные требования. Требованиями к качеству товара может являться: указание на соответствие товара техническим регламентам, документам в области стандартизации/сертификации, образцам (или) описаниям которые должны соответствовать качеству товара, либо показатели его качества (качественные характеристики товара, надежности, безопасности, энергопотребления, эргономические, эстетические, экологические и другие показатели) в соответствии с Федеральным законом  от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании".

  - В случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии";  Едиными санитарно-эпидемиологические и гигиеническими  требованиями  к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 ноября 2015 года); Решением  Комиссии Таможенного Союза «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 2 декабря 2015 года) от 28 мая 2010 года N 299). Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

  - Требования к товарам установлены в формате текстового документа в соответствии с требованиями   ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам» в форме электронного документа с возможностью копирования текста и отдельных фрагментов, а также с возможностью использования систем поиска.

  - Перечень допускаемых сокращений слов установлен по ГОСТ 2.316. В требованиях применяются стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. Наряду с единицами СИ, при необходимости, указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению.

  - Номенклатура показателей качества, необходимых для характеристики потребительских свойств продукции; перечень видов продукции, на которые устанавливается номенклатура показателей качества;  указания по определению количественных значений показателей качества; указания по применению показателей качества в зависимости от вида решаемых задач; термины и определения указаны в соответствии с Государственными  стандартами Российской Федерации, в том числе СПКПС, входящих в Систему показателей качества продукции в виде специальной классификационной группы.

  - В случае, если проектной документацией,  разработанной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»  предусмотрен раздел   "проектная документация"  без раздела  "рабочая документация", требования к качеству товара  могут устанавливаться в приложении "Требования к товарам, используемым при выполнении работ" и включаются в техническое задание при закупке товаров, выполнении работ/оказании услуг с использованием товаров для нужд Заказчика.

  - Не подлежат указанию параметры материалов, показатели, которые содержатся в проектно-сметной документации, если требования к техническим характеристикам (показателям) этих материалов не установлены Заказчиком в Разделе «Техническое задание» документации. Все ссылки на наименования поставщиков или производителей товаров, используемых для исполнения работ, указанные в проектно-сметной документации, приведены для обоснования цены таких товаров, включенной в расчет сметной стоимости и соответственно начальной (максимальной) цены контракта.

- Правила предоставления сведений о предмете торгов.

2.1. Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов заполнять необходимо в соответствии с требованиями к его содержанию, настоящей  инструкцией по заполнению и в соответствии с правилами русского языка. Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов не должно содержать двусмысленных толкований и предложений, Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов должно содержать только достоверные сведения. Предложение Участника конкурса в отношении объекта торгов должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие идентифицировать объект торгов, в том числе при приемке товара. Предложение Участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта торгов, в отношении показателя которой подается предложение.

2.2. Если на момент размещения документации о торгах какие-либо из стандартов, норм и правил, указанных в документации, перестают действовать, участнику необходимо руководствоваться требованиями действующего на момент подачи предложения стандарту. В случае отсутствия стандарта, регламентирующего требования к техническим характеристикам товара, Участнику необходимо ориентироваться на требования, установленные Заказчиком.

2.3. Если в требованиях наряду с техническими регламентами указано: «допускается указание иных стандартов», Участник вправе указать стандарт организации или иную НТД, без применения слова «допускается», позволяющие Заказчику на этапе рассмотрения заявки однозначно установить стандарт соответствия на товар. В случае отсутствия применения стандарта организации – Участник при заполнении Предложения участника конкурса в отношении объекта торгов исключает фразу или указывает «иные стандарты не применяются».  Понятие стандартов и НТД в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании".

2.4. При указании конкретных показателей к товару, однозначно не регламентируемых настоящей инструкцией, Участник руководствуется техническим показателями производителя предлагаемого к поставке товара. В целях   идентификации таких показателей как соответствующих требованиям Заказчика, Участник в праве подтверждать их достоверность путем указания ссылки на официальный сайт производителя, или приложением соответствующих показателей в виде копии НТД производителя, или иным способом, позволяющим установить достоверность предоставляемых сведений при рассмотрении Заказчиком заявки Участника.

2.5. Предложение Участника конкурса в отношении объекта торгов не должно содержать неясностей, связанных с определением наличия или отсутствия тех или иных показателей к товару на момент заключения Договора, с применением слов и словосочетаний «должно быть», «возможно», «может быть», «требуется», «в случае», «необходим» «будет» «допускается» и их производных.

2.6. Не должно быть неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному или типовому ряду товаров.

В случае:

-  если перечисление характеристик указано через «,», «;», «и»   - Участник предлагает товар со всеми перечисленными характеристиками;

- если   показатели указаны с использованием союза «или»,  знака «/», (за исключением случаев, когда  знак  является составной частью обозначения единицы измерения, наименования, математическим знаком дроби) -Участник предлагает товар только с одной характеристикой без применения указанных слов и знаков;

- сочетание «и/или» означает, что Участник   вправе предложить как все варианты исполнения и характеристики, так и выбрать один из вариантов;

- если  описание объектов закупки содержит характеристики  показателей   «выше» «свыше» -Участник предлагает товар с более высокими характеристиками   без применения указанных слов;

- если  описание объектов закупки содержит характеристики  показателей «не хуже», «не ниже» -Участник предлагает товар с соответствующими или более высокими  характеристиками   без применения указанных слов;

- если  показатели    указаны  с использованием слов, знаков, числовых значений  «до x»,  «от х»,  «не более х», «не менее х», «не ранее х», «не ниже х», «не выше х», «не должно превышать х», «не хуже х», « х ≥»  «больше или равно х»,  «х ≤»  «меньше или равно х »,  «не более х и не менее у», «не менее у и не более х», «должно быть не менее х» «должно быть не более х» «не выше х»- где «х» и «у» верхнее/ нижнее числовое значение, Участник указывает конкретный числовой показатель без применения вышеперечисленных слов, при этом крайние значения «х» и «у» включены в интервал;

- если  показатели    указаны  с использованием слов, знаков, числовых значений  «более х», «менее х», «ниже х», «выше х», «свыше х», «ранее х»,  «должно превышать х», «больше х»  «меньше х» «должно быть менее х» «должно быть более х» « х >»  «х <», «более х и  менее у», «менее у и  более х»,  где «x» и «у»  - верхнее/ нижнее числовое значение,  Участник указывает конкретный числовой показатель без применения вышеперечисленных слов и знаков, при этом крайние значения «х» не включены в интервал;

- если  показатели    указаны  с использованием слов и знаков  «х-у» «х…у» «от  х до у» «от  не менее х до не более  у»  «от   не более  х до не менее у», от  не более х до не более у»  «от   не менее х до не менее у»  «от не ниже х до не выше у»,  где «x»  и «у» - верхнее/ нижнее числовое значение, Участник указывает конкретный числовой показатель без применения вышеперечисленных слов и знаков, при этом   крайние значения «х» и «у»  включены в интервал;

- если  показатели   указаны  с использованием слов, знаков, числовых значений  «от   более х до   менее у»  «от  менее х до более у»,  «от     более х до более у», «от менее х до менее у», «от ниже х до выше у», «от ниже х до ниже у»,  «от выше х до выше у», «от выше х до ниже у»,  где «x» и «у» - верхнее/ нижнее числовое значение Участник указывает конкретный числовой показатель без применения вышеперечисленных слов и знаков, при этом при этом крайние значения «х» и «у» не  включены в интервал.

2.7.  Значение сносок:

*- в Предложении участника конкурса в отношении объекта торгов допускается  указать как конкретной показатель, так и  диапазонное  значение.

**-неизменный показатель.

***-допускается показатель выше  указанного по качественным характеристикам.

****- в Предложении участника конкурса в отношении объекта торгов указывается диапазонное значение.

*****-показатель указывается в случае применения.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

по Лоту № 1

| № | Наименование товара | Характеристика | Единицы измерения | Требуемые показатели, их максимальные и (или) минимальные значения, а также показатели, которые не могут изменяться | Планы, схемы, чертежи (при наличии) | Номер позиции в смете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба | Номинальный наружный диаметр трубопровода dn | мм | 50 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел1 Смена прямого трубопровода Ц/О на чердаке п.1 |
|  |  | Область применения |  | для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения |  |  |
|  |  | Внешний вид |  | трубы должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности; на поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения |  |  |
|  |  | Тип трубы |  | многослойная типа М |  |  |
|  |  | Класс эксплуатации |  | 5 |  |  |
|  |  | Конструкция: общие требования |  | стенка трубы должна состоять не менее чем на 60% из полимерных материалов [ сшитый полиэтилен/алюминий/сшитый полиэтилен (PEX/AI/PEX) или полиэтилен повышенной теплостойкости/алюминий/сшитый полиэтилен (PE-RT/AL/PEX)) |  |  |
|  |  | Рабочее давление Рмакс | МПа | не менее 10 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр | мм | не должен быть менее 42,0 |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки е, | мм | не менее 4,0 |  |  |
|  |  | Толщина металлического слоя | мм | не менее 1,2 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | Вт/м.К | 0,43-0,45 |  |  |
|  |  | Коэффициент шероховатости внутренней поверхности | мм | не допускается более 0,01 |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | 0С | не должна быть ниже 95 |  |  |
|  |  | Максимальная кратковременно допустимая температура | 0С | от 110 до 130 |  |  |
|  |  | Максимальное кратковременное рабочее давление (при 95°) | МПа | не менее 15 |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN |  | до 25 |  |  |
|  |  | Коэффициент линейного температурного расширения | мм/м°K | не должен быть более 0,028 |  |  |
|  |  | Кислородопроницаемость | мг/(м2·сут) | 0 |  |  |
|  |  | Вес одного погонного метра трубы | г | до 890 |  |  |
|  |  | Объем одного погонного метра | л | не менее 1,385 |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать наименование трубы, обозначение материала, из которого изготовлена труба, наружный диаметр и толщину стеки, рабочие характеристики трубы, информацию о стране производителе, номер партии и дату выпуска |  |  |
|  |  | Группа горючести*** |  | Г4 |  |  |
|  |  | Группа воспламеняемости*** |  | В3 |  |  |
|  |  | Дымообразующая способность*** |  | Д3 |  |  |
|  |  | Токсичность продуктов сгорания*** |  | Т3 |  |  |
|  | Тройник | Назначение |  | для создания неразъемных соединений трубопроводов из металлополимерных труб |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел1 Смена прямого трубопровода Ц/О на чердаке п.1 |
|  |  | Номинальное давление PN |  | 20..25 |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | 0С | не должна быть ниже 110 |  |  |
|  |  | Класс эксплуатации |  | 5 |  |  |
|  |  | Средний полный срок службы | лет | не менее 50 |  |  |
|  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 | мм | 50 |  |  |
|  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 | дюйм | 1/2 |  |  |
|  | Уголок | Номинальное давление PN |  | 20.. 25 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел1 Смена прямого трубопровода Ц/О на чердаке п.1 |
|  |  | Наружный номинальный диаметр соединяемых труб dn | мм | 50 |  |  |
|  |  | Назначение |  | для изменения направления трубопровода |  |  |
|  |  | Радиус кривизны осевой линии | 0 | 90 |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать наименование или товарный знак (при наличии) изготовителя, условное обозначение изделия |  |  |
|  |  | Масса | г | не должна превышать 390 |  |  |
|  | Фильтр | Назначение** |  | должен быть предназначен для очистки рабочей среды от загрязняющих частиц размером более 500 мкм | Рис.1. Фильтр | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел1 Смена прямого трубопровода Ц/О на чердаке п.1 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | МПа | от 20 |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура фильтруемой среды | 0С | не должна быть ниже 130 |  |  |
|  |  | Тип |  | механической очистки |  |  |
|  |  | Размер ячеи сетки | мм | до 500 |  |  |
|  |  | Площадь поверхности фильтрации | см2 | должна быть более 17,3 |  |  |
|  |  | Расстояние между центрами ячеек | мм | 1,1..1,4 |  |  |
|  |  | Количество ячеек на см2 | шт | более 155 |  |  |
|  |  | Условная пропускная способность на чистом фильтре | м3/час | не менее 3,12 |  |  |
|  |  | Номинальный расход на чистом фильтре | м3/час | от 1,38 до менее 1,47 |  |  |
|  |  | Средний полный срок службы | лет | от 30 |  |  |
|  |  | R (рис.1) | дюйм | 1/2 |  |  |
|  |  | L(рис.1) | мм | от не менее 53 до не более 56 |  |  |
|  |  | Н(рис.1) | мм | не более 42 |  |  |
|  |  | Рабочее положение |  | в горизонтальном и/или в вертикальном положении, пробка фильтра должна быть направлена вниз |  |  |
|  | Кран шаровой | Наименование арматуры |  | кран шаровой полнопроходной |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел1 Смена прямого трубопровода Ц/О на чердаке п.2 |
|  |  | Тип арматуры |  | высокого давления общепромышленного назначения |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр DN | мм | 15 |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN | кгс/см2 | 25 .. 40 |  |  |
|  |  | Установочное положение на трубопроводе |  | любое |  |  |
|  |  | Вид арматуры |  | запорная |  |  |
|  |  | Способ управления |  | ручной |  |  |
|  |  | Угол поворота рукоятки между крайними положениями | 0 | 90 |  |  |
|  |  | Класс герметичности затворов |  | А или В или АА |  |  |
|  |  | Среда, для управления которой предназначена арматура |  | вода, пар, сжатый воздух |  |  |
|  |  | Класс по типу присоединения |  | штуцерно-торцевой или цапковый, резьба трубная/метрическая |  |  |
|  |  | Внешний вид соединений |  | на поверхности резьбы не допускаются вмятины и заусенцы, препятствующие навинчиванию проходного калибра |  |  |
|  |  | Конструкция: общие требования |  | корпус, затвор, втулка, шток должны быть выполнены из латуни; рукоятка типа «рычаг» или «бабочка» должна быть выполнена из стали; расположение рукоятки должно соответствовать направлению проходного канала |  |  |
|  |  | Пробное давление Рпр | кгс/см2 | до 60 |  |  |
|  |  | Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды 393 К | кгс/см2 | не менее 25 |  |  |
|  |  | Эффективный диаметр | мм | не должен быть менее 12,5 |  |  |
|  |  | Средний полный срок службы | лет | не менее 30 |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | циклов | не менее 25000 |  |  |
|  |  | Средний полный ресурс | циклов | не менее 50000 |  |  |
|  |  | Показатели надежности |  | должен относиться относиться к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать сведения об ограничении давления; обязательная должна быть нанесена на корпусе, необязательная допускается на бирке |  |  |
|  | Кран шаровой | Функциональное назначение |  | арматура запорная | Рис.2.Кран шаровой | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел1 Смена прямого трубопровода Ц/О на чердаке п.2 |
|  |  | Наименование арматуры |  | кран шаровой полнопроходной |  |  |
|  |  | Тип арматуры |  | высокого давления общепромышленного назначения |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN |  | не менее 25 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр | мм | 20 |  |  |
|  |  | Эффективный диаметр | мм | не менее 17,0 |  |  |
|  |  | Конструкция: общие требования |  | кран должен закрываться поворотом рукоятки типа «рычаг» или «бабочка» в направлении по часовой стрелке |  |  |
|  |  | Требования надежности |  | кран должен относиться к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления |  |  |
|  |  | Режим эксплуатации |  | с полностью открытым, полностью закрытым затвором; эксплуатация в режиме дросселирования не допускается |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды**** | 0С | от ниже минус 10 до выше +120 |  |  |
|  |  | Класс герметичности затворов |  | А или В или АА |  |  |
|  |  | L (Рис.2) | мм | не более 235 |  |  |
|  |  | D(Рис.2) | мм | 20 |  |  |
|  |  | D1(Рис.2) | мм | не более 28,2 |  |  |
|  |  | D2(Рис.2) | мм | не более 50,4 |  |  |
|  |  | H(Рис.2) | мм | менее 122 |  |  |
|  |  | Н1(Рис.2) | мм | 37-41 |  |  |
|  |  | В(Рис.2) | мм | менее 154 |  |  |
|  |  | Класс по типу присоединения |  | приварной |  |  |
|  |  | Средний полный срок службы | лет | не менее 15 |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать сведения об ограничении давления; обязательная должна быть нанесена на корпусе, необязательная допускается на бирке |  |  |
|  |  | Класс по типу присоединения |  | приварной |  |  |
|  | Изоляция | Температура применения**** | 0С | от не выше минус 80 до не ниже +95 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел1 Смена прямого трубопровода Ц/О на чердаке п.3 |
|  |  | Пожарный класс |  | должен быть не ниже Г1 |  |  |
|  |  | Экологическая безопасность |  | материал не должен содержать хлорфторуглеводородов |  |  |
|  |  | Конструкция |  | гибкие трубки с продольным надрезом серого цвета |  |  |
|  |  | Структура |  | ячеистая, равномерная, замкнутая |  |  |
|  |  | Разрушающее напряжение при растяжении | МПа | не менее 0,30 |  |  |
|  |  | Сорбционная влажность (% по весу, = 97%) |  | не более 0,42 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 100С | Вт/м·К | ≤0,033 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 25 0С | Вт/м·К | ≤0,034 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 40 0С | Вт/м·К | не более 0,038 |  |  |
|  |  | Толщина изоляции | мм | не менее 13 |  |  |
|  |  | Устойчивость к диффузии водяного пара (µ) |  | ≥3500 |  |  |
|  |  | Номинальная длина отрезка изоляции | м | до 2 |  |  |
|  |  | Упаковка |  | заводская, обеспечивающая сохранность материала |  |  |
|  | Труба | Наружный диаметр | мм | 76 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел 2 Смена прямого трубопровода Ц/О в подвале п.1 |
|  |  | Внутренний диаметр | мм | не должен быть менее 63,0 |  |  |
|  |  | Толщина стенки | мм | не менее 6,0 |  |  |
|  |  | Толщина металлического слоя | мм | не менее 0,6 |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | 0С | не менее 95 |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление | МПа | не меньше 10 |  |  |
|  |  | Кислородопроницаемость | мг/(м2·сут) | 0 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | Вт/мК | 0,43-0,45 |  |  |
|  |  | Степень сшивки | % | не менее 60 |  |  |
|  |  | Коэффициент линейного температурного расширения | мм/м°K | до 0,025 |  |  |
|  |  | Минимальная прочность клеящего слоя | Н/10 мм | от 30 |  |  |
|  |  | Шероховатость внутренней поверхности трубы | мкм | не более 7 |  |  |
|  |  | Масса | кг/м | менее 1,610 |  |  |
|  |  | Объем воды | л/м | не менее 3,117 |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать наименование трубы, обозначение материала, из которого изготовлена труба, наружный диаметр и толщину стеки, рабочие характеристики трубы, информацию о стране производителе, номер партии и дату выпуска |  |  |
|  | Тройник | Назначение |  | для создания неразъемных соединений трубопроводов из металлополимерных труб |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел 2 Смена прямого трубопровода Ц/О в подвале п.1 |
|  |  | Номинальное давление PN |  | 20..25 |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | 0С | не должна быть ниже 110 |  |  |
|  |  | Класс эксплуатации |  | 5 |  |  |
|  |  | Средний полный срок службы | лет | не менее 50 |  |  |
|  |  | Наружный номинальный больший диаметр соединяемых труб dn1 | мм | 76 |  |  |
|  |  | Наружный номинальный меньший диаметр соединяемых труб dn2 | мм | 50 |  |  |
|  | Уголок | Номинальное давление PN |  | 20.. 25 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел 2 Смена прямого трубопровода Ц/О в подвале п.1 |
|  |  | Наружный номинальный диаметр соединяемых труб dn | мм | 76 |  |  |
|  |  | Назначение |  | для изменения направления трубопровода |  |  |
|  |  | Радиус кривизны осевой линии | 0 | 90 |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать наименование или товарный знак (при наличии) изготовителя, условное обозначение изделия |  |  |
|  | Труба | Наружный диаметр | мм | 25 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел 3 Смена обратного трубопровода Ц/О в подвале п.1 |
|  |  | Толщина стенки | мм | не менее 3,0 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр | мм | не менее 20,0 |  |  |
|  |  | Толщина слоя металла | мм | более 0,30 |  |  |
|  |  | Рабочая температура при давлении 10 МПа**** | 0С | от не выше 0 до не ниже 95 |  |  |
|  |  | Рабочая температура при давлении 25 МПа**** | 0С | от не выше 0 до не ниже 25 |  |  |
|  |  | Максимальная кратковременно допустимая температура | 0С | 120…130 |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN |  | 20..25 |  |  |
|  |  | Коэффициент линейного расширения | 1/ºС | 0,28х10-4 |  |  |
|  |  | Кислородопроницаемость | мг/(м2·сут) | 0 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | Вт/мК | не более 0,42 |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать наименование трубы, обозначение материала, из которого изготовлена труба, наружный диаметр и толщину стеки, рабочие характеристики трубы, информацию о стране производителе, номер партии и дату выпуска |  |  |
|  | Кран шаровой | Наименование арматуры |  | кран шаровой полнопроходной |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел 3 Смена обратного трубопровода Ц/О в подвале п.5 |
|  |  | Тип арматуры |  | высокого давления общепромышленного назначения |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр DN | мм | 25 |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN | кгс/см2 | 25 .. 40 |  |  |
|  |  | Установочное положение на трубопроводе |  | любое |  |  |
|  |  | Вид арматуры |  | запорная |  |  |
|  |  | Способ управления |  | ручной |  |  |
|  |  | Угол поворота рукоятки между крайними положениями | 0 | 90 |  |  |
|  |  | Класс герметичности затворов |  | А или В или АА |  |  |
|  |  | Среда, для управления которой предназначена арматура |  | вода, пар, сжатый воздух |  |  |
|  |  | Класс по типу присоединения |  | штуцерно-торцевой или цапковый, резьба трубная/метрическая |  |  |
|  |  | Внешний вид соединений |  | на поверхности резьбы не допускаются вмятины и заусенцы, препятствующие навинчиванию проходного калибра |  |  |
|  |  | Конструкция: общие требования |  | корпус, затвор, втулка, шток должны быть выполнены из латуни; рукоятка типа «рычаг» или «бабочка» должна быть выполнена из стали; расположение рукоятки должно соответствовать направлению проходного канала |  |  |
|  |  | Пробное давление Рпр | кгс/см2 | до 60 |  |  |
|  |  | Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды 393 К | кгс/см2 | не менее 25 |  |  |
|  |  | Средний полный срок службы | лет | не менее 30 |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | циклов | не менее 25000 |  |  |
|  |  | Средний полный ресурс | циклов | не менее 50000 |  |  |
|  |  | Показатели надежности |  | должен относиться относиться к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать сведения об ограничении давления; обязательная должна быть нанесена на корпусе, необязательная допускается на бирке |  |  |
|  | Кран шаровой | Наименование арматуры |  | кран шаровой полнопроходной |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.19 Раздел 4 Смена обратного трубопровода Ц/О в подвале п.2 |
|  |  | Тип арматуры |  | высокого давления общепромышленного назначения |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр DN | мм | 76 |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN | кгс/см2 | 25 .. 40 |  |  |
|  |  | Установочное положение на трубопроводе |  | любое |  |  |
|  |  | Вид арматуры |  | запорная |  |  |
|  |  | Способ управления |  | ручной |  |  |
|  |  | Угол поворота рукоятки между крайними положениями | 0 | 90 |  |  |
|  |  | Класс герметичности затворов |  | А или В или АА |  |  |
|  |  | Среда, для управления которой предназначена арматура |  | вода, пар, сжатый воздух |  |  |
|  |  | Класс по типу присоединения |  | штуцерно-торцевой или цапковый, резьба трубная/метрическая |  |  |
|  |  | Внешний вид соединений |  | на поверхности резьбы не допускаются вмятины и заусенцы, препятствующие навинчиванию проходного калибра |  |  |
|  |  | Конструкция: общие требования |  | корпус, затвор, втулка, шток должны быть выполнены из латуни; рукоятка типа «рычаг» должна быть выполнена из стали; расположение рукоятки должно соответствовать направлению проходного канала |  |  |
|  |  | Пробное давление Рпр | кгс/см2 | до 60 |  |  |
|  |  | Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды 393 К | кгс/см2 | не менее 25 |  |  |
|  |  | Средний полный срок службы | лет | не менее 30 |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | циклов | не менее 25000 |  |  |
|  |  | Средний полный ресурс | циклов | не менее 50000 |  |  |
|  |  | Показатели надежности |  | должен относиться относиться к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать сведения об ограничении давления; обязательная должна быть нанесена на корпусе, необязательная допускается на бирке |  |  |
|  | Плиты теплоизоляционные | Область применения |  | для тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций вновь строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, тепловой защиты отдельных элементов строительных конструкций |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10 Раздел 1 п.9 |
|  |  | Тип изделия |  | плиты резаные из крупногабаритных блоков или плиты резаные графитосодержащие из крупногабаритных блоков или плиты термоформованные |  |  |
|  |  | Плотность | кг/м3 | не менее 35 |  |  |
|  |  | Внешний вид |  | должны иметь правильную геометрическую форму |  |  |
|  |  | Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10 ± 1) оС (283 К) | Вт/(мК) | не более 0,036 |  |  |
|  |  | Разность длин диагоналей наибольших граней плиты | мм | не должна превышать 10 |  |  |
|  |  | Отклонение от плоскостности наибольших граней плиты на 500 мм длины грани | мм | не должно быть более 3 мм |  |  |
|  |  | Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | кПа | не менее 250 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по длине в большую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по ширине в большую сторону | мм | не более 7,5 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по толщине в большую сторону | мм | не более 2,0 |  |  |
|  |  | Предел прочности при изгибе | кПа | от 400 до 550 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по длине в меньшую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по ширине в меньшую сторону | мм | не более 7,5 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение от номинального размера по толщине в меньшую сторону | мм | не более 2,0 |  |  |
|  |  | Влажность | % по массе | не более 1,0 |  |  |
|  |  | Время самостоятельного горения | с | не более 4 |  |  |
|  |  | Водопоглощение за 24 ч | % по объему | 0,2…1,0 |  |  |
|  |  | Номинальная длина | мм | не менее 500 |  |  |
|  |  | Номинальная ширина | мм | от 500 до 2000 |  |  |
|  |  | Номинальная толщина | мм | не более 50 |  |  |
|  |  | Показатели безопасности эксплуатации |  | в условиях эксплуатации не должны оказывать вредного воздействия на организм человека |  |  |
|  |  | Группа горючести |  | не ниже Г2 |  |  |
|  |  | Группа воспламеняемости |  | В1-В2 |  |  |
|  |  | Дымообразующая способность*** |  | Д3 |  |  |
|  |  | Токсичность продуктов терморазложения и горения |  | не ниже Т2 |  |  |
|  | Эмульсия битумная | Назначение |  | для наружной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10 Раздел 1 п.6 |
|  |  | Прочность сцепления с бетоном | МПа | не менее 0,1 |  |  |
|  |  | Прочность сцепления с металлом | МПа | не менее 0,1 |  |  |
|  |  | Теплостойкость | 0С | ≥ +80 |  |  |
|  |  | Водопоглощение в течение 24ч | % по массе | не должно превышать 0,4 |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость в течение 10 мин при давлении 0,03 МПа |  | должна выдерживать |  |  |
|  | Сталь листовая | Группа по назначению |  | общего назначения |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10 Раздел 1 п.15 |
|  |  | Группа по равномерности толщины цинкового покрытия |  | с нормальной разнотолщинностью |  |  |
|  |  | Класс в зависимости от толщины покрытия |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Номинальная ширина листа | мм | от 710 до 1800 |  |  |
|  |  | Номинальная толщина листа | мм | не менее 0,7 |  |  |
|  |  | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон | г | 142,5-570 |  |  |
|  |  | Количество перегибов без излома | шт | до 8 |  |  |
|  |  | Толщина покрытия | мкм | от 18 до 40 |  |  |
|  | Цементно-известковый раствор | По основному назначению |  | штукатурный |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10 Раздел 1 п.17 |
|  |  | По применяемым вяжущим |  | простой или сложный |  |  |
|  |  | По средней плотности |  | тяжелый или легкий |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса* | см | до 14 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Проектный возраст | суток | 28 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 3 или 4 |  |  |
|  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М |  | не ниже 100 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости F*** |  | 50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте D | кг/м3 | более 1000 |  |  |
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | до 2,5 |  |  |
|  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть I |  |  |
|  | Битум | Глубина проникания иглы при 25°С**** | 0,1 мм | 5-20 |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10 Раздел 1 п.18 |
|  |  | Температура размягчения по кольцу и шару**** | °С | 90-105 |  |  |
|  |  | Растяжимость при 25°С |  | не менее 1,0 |  |  |
|  |  | Растворимость | % | не менее 99,50 |  |  |
|  |  | Изменение массы после прогрева | % | не более 0,5 |  |  |
|  |  | Температура вспышки | °С | не ниже 240 |  |  |
|  |  | Температура самовоспламенения | °С | не должна быть ниже 368 |  |  |
|  |  | Массовая доля воды |  | следы |  |  |
|  |  | Упаковка |  | стальные бочки по ГОСТ 13950-91 или деревянные бочки по ГОСТ 8777-80 или стальные барабаны по ГОСТ 18896-73/ГОСТ 5044-79 или по другим нормативным документам (НД) с аналогичными требованиями или фанерные барабаны по ГОСТ 9338-80 или картонные навивные по ГОСТ 17065-94; допускается упаковка в четырех- или пятислойные бумажные мешки изготовляемые по НД |  |  |
|  | Люк | Конструкция |  | гнуто-сварная или цельногнутая; с заполнением термоизоляционным материалом; нажимные ручки; термореактивный уплотнитель; уплотнительная лента от холодного дыма; ребра жесткости предусмотрены или ребра жесткости не предусмотрены; петли с опорными подшипниками; замок врезной цилиндровый с защелкой должен обеспечивать зацепление полотна с коробкой |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10 Раздел 1 п.23 |
|  |  | Толщина стали | мм | не менее 1,5 |  |  |
|  |  | Тип покрытия |  | полимерно-порошковое напыление или порошковая эпоксидно-полиэфирная окраска |  |  |
|  |  | Предел огнестойкости по потере целостности | мин | не менее 30 |  |  |
|  |  | Толщина | мм | не менее 50 |  |  |
|  |  | Открывание |  | правое/левое |  |  |
|  |  | Инерционность срабатывания | сек | не более 15 |  |  |
|  |  | Тип привода закрывания |  | должен быть местный |  |  |
|  |  | Тип привода открывания |  | должен быть ручной |  |  |
|  |  | Установленный срок службы | лет | не должен быть менее 10 |  |  |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | 0С | не ниже 40 |  |  |
|  |  | Цвет покрытия |  | по каталогу RAL 7035 или 7040 или 9016. Допускается указание соответствующего цвета по палитре ТУ 5-10-1449 или по Атласу стандартных цветов Манселла или по Атласу восьмикрасочной системы смешения «Радуга» или руководству по рецептурам Pantone |  |  |
|  |  | Длина полотна | см | 120 |  |  |
|  |  | Ширина полотна | см | 120 |  |  |
|  | Краска масляная | Марка |  | МА-15 |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10 Раздел 1 п.24 |
|  |  | Укрывистость невысушенной пленки краски | г/м2 | не более 210 |  |  |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С | час | не менее 0,5 |  |  |
|  | Труба | Наружный диаметр | мм | 75 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплонабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18 раздел 1 п.55 |
|  |  | Внутренний диаметр | мм | не должен быть менее 63,0 |  |  |
|  |  | Толщина стенки | мм | не менее 6,8 |  |  |
|  |  | Толщина металлического слоя | мм | не менее 0,6 |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | 0С | не менее 95 |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление | МПа | не меньше 10 |  |  |
|  |  | Кислородопроницаемость | мг/(м2·сут) | 0 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | Вт/мК | 0,43-0,45 |  |  |
|  |  | Степень сшивки | % | не менее 60 |  |  |
|  |  | Коэффициент линейного температурного расширения | мм/м°K | до 0,025 |  |  |
|  |  | Минимальная прочность клеящего слоя | Н/10 мм | от 30 |  |  |
|  |  | Шероховатость внутренней поверхности трубы | мкм | не более 7 |  |  |
|  |  | Масса | кг/м | менее 1,610 |  |  |
|  |  | Объем воды | л/м | не менее 3,117 |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать наименование трубы, обозначение материала, из которого изготовлена труба, наружный диаметр и толщину стеки, рабочие характеристики трубы, информацию о стране производителе, номер партии и дату выпуска |  |  |
|  | Изоляция (скорлупа) | Температура применения**** | 0С | от не выше минус 80 до не ниже +95 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплонабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18 раздел 1 п.68 |
|  |  | Пожарный класс |  | должен быть не ниже Г1 |  |  |
|  |  | Экологическая безопасность |  | материал не должен содержать хлорфторуглеводородов |  |  |
|  |  | Конструкция |  | гибкие трубки с продольным надрезом серого цвета |  |  |
|  |  | Структура |  | ячеистая, равномерная, замкнутая |  |  |
|  |  | Разрушающее напряжение при растяжении | МПа | не менее 0,30 |  |  |
|  |  | Сорбционная влажность (% по весу, = 97%) |  | не более 0,42 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 100С | Вт/м·К | ≤0,033 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 25 0С | Вт/м·К | ≤0,034 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 40 0С | Вт/м·К | не более 0,038 |  |  |
|  |  | Толщина изоляции | мм | не менее 13 |  |  |
|  |  | Диаметр изолируемой трубы | мм | 76 |  |  |
|  |  | Устойчивость к диффузии водяного пара (µ) |  | ≥3500 |  |  |
|  |  | Номинальная длина отрезка изоляции | м | до 2 |  |  |
|  |  | Упаковка |  | заводская, обеспечивающая сохранность материала |  |  |
|  | Кран шаровой | Наименование арматуры |  | кран шаровой полнопроходной |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплонабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18 Раздел 1 п.5 |
|  |  | Тип арматуры |  | высокого давления общепромышленного назначения |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр DN | мм | 76 |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN | кгс/см2 | не менее 25 |  |  |
|  |  | Установочное положение на трубопроводе |  | любое |  |  |
|  |  | Вид арматуры |  | запорная |  |  |
|  |  | Способ управления |  | ручной |  |  |
|  |  | Угол поворота рукоятки между крайними положениями | 0 | 90 |  |  |
|  |  | Класс герметичности затворов |  | А или В |  |  |
|  |  | Среда, для управления которой предназначена арматура |  | вода, пар, сжатый воздух |  |  |
|  |  | Класс по типу присоединения |  | штуцерно-торцевой |  |  |
|  |  | Внешний вид соединений |  | на поверхности резьбы не допускаются вмятины и заусенцы, препятствующие навинчиванию проходного калибра |  |  |
|  |  | Конструкция: общие требования |  | корпус, затвор, втулка, шток должны быть выполнены из латуни; рукоятка типа «рычаг» должна быть выполнена из стали; расположение рукоятки должно соответствовать направлению проходного канала |  |  |
|  |  | Пробное давление Рпр | кгс/см2 | до 60 |  |  |
|  |  | Средний полный срок службы | лет | не менее 30 |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | циклов | не менее 25000 |  |  |
|  |  | Средний полный ресурс | циклов | не менее 50000 |  |  |
|  |  | Показатели надежности |  | должен относиться относиться к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать сведения об ограничении давления; обязательная должна быть нанесена на корпусе, необязательная допускается на бирке |  |  |
|  |  | Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды 393 К | кгс/см2 | не менее 25 |  |  |
|  | Изоляция (скорлупа) | Температура применения**** | 0С | от не выше минус 80 до не ниже +95 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплонабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18 Раздел 1 п.69 |
|  |  | Пожарный класс |  | должен быть не ниже Г1 |  |  |
|  |  | Экологическая безопасность |  | материал не должен содержать хлорфторуглеводородов |  |  |
|  |  | Конструкция |  | гибкие трубки с продольным надрезом серого цвета |  |  |
|  |  | Структура |  | ячеистая, равномерная, замкнутая |  |  |
|  |  | Разрушающее напряжение при растяжении | МПа | не менее 0,30 |  |  |
|  |  | Сорбционная влажность (% по весу, = 97%) |  | не более 0,42 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 100С | Вт/м·К | ≤0,033 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 25 0С | Вт/м·К | ≤0,034 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 40 0С | Вт/м·К | не более 0,038 |  |  |
|  |  | Толщина изоляции | мм | не менее 13 |  |  |
|  |  | Диаметр изолируемой трубы | мм | 57 |  |  |
|  |  | Устойчивость к диффузии водяного пара (µ) |  | ≥3500 |  |  |
|  |  | Номинальная длина отрезка изоляции | м | до 2 |  |  |
|  |  | Упаковка |  | заводская, обеспечивающая сохранность материала |  |  |
|  | Изоляция (скорлупа) | Температура применения**** | 0С | от не выше минус 80 до не ниже +95 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплонабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18 Раздел 1 п.70 |
|  |  | Пожарный класс |  | должен быть не ниже Г1 |  |  |
|  |  | Экологическая безопасность |  | материал не должен содержать хлорфторуглеводородов |  |  |
|  |  | Конструкция |  | гибкие трубки с продольным надрезом серого цвета |  |  |
|  |  | Структура |  | ячеистая, равномерная, замкнутая |  |  |
|  |  | Разрушающее напряжение при растяжении | МПа | не менее 0,30 |  |  |
|  |  | Сорбционная влажность (% по весу, = 97%) |  | не более 0,42 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 100С | Вт/м·К | ≤0,033 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 25 0С | Вт/м·К | ≤0,034 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 40 0С | Вт/м·К | не более 0,038 |  |  |
|  |  | Толщина изоляции | мм | не менее 13 |  |  |
|  |  | Диаметр изолируемой трубы | мм | 32 |  |  |
|  |  | Устойчивость к диффузии водяного пара (µ) |  | ≥3500 |  |  |
|  |  | Номинальная длина отрезка изоляции | м | не менее 2 |  |  |
|  |  | Упаковка |  | заводская, обеспечивающая сохранность материала |  |  |
|  | Хомут | Внешний вид |  | поверхность изделия должна быть без заусенцев, плен, подсеков, трещин | Рис. 3. Хомут. | Локальная смета на капитальный ремонт сетей теплонабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18 Раздел 2 п.39 |
|  |  | Масса | кг | не должна превышать 0,246 |  |  |
|  |  | Резьба |  | метрическая резьба с полем допуска 8 g |  |  |
|  |  | Угол профиля резьбы | 0 | 60 |  |  |
|  |  | D(Рис.3) | мм | не менее 70 |  |  |
|  |  | A(Рис.3) | мм | 81-88 |  |  |
|  |  | H(Рис.3) | мм | не более 121 |  |  |
|  |  | d(Рис.3) | мм | М12 |  |  |
|  |  | l(Рис.3) | мм | не менее 50 |  |  |
|  | Кран шаровой | Наименование арматуры |  | кран шаровой полнопроходной |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 4 Раздел 1 п.16 |
|  |  | Тип арматуры |  | высокого давления общепромышленного назначения |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр DN | мм | 25 |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN | кгс/см2 | 25 .. 40 |  |  |
|  |  | Установочное положение на трубопроводе |  | любое |  |  |
|  |  | Вид арматуры |  | запорная |  |  |
|  |  | Способ управления |  | ручной |  |  |
|  |  | Угол поворота рукоятки между крайними положениями | 0 | 90 |  |  |
|  |  | Класс герметичности затворов |  | А или В или АА |  |  |
|  |  | Среда, для управления которой предназначена арматура |  | вода, пар, сжатый воздух |  |  |
|  |  | Класс по типу присоединения |  | штуцерно-торцевой или цапковый, резьба трубная/метрическая |  |  |
|  |  | Внешний вид соединений |  | на поверхности резьбы не допускаются вмятины и заусенцы, препятствующие навинчиванию проходного калибра |  |  |
|  |  | Конструкция: общие требования |  | корпус, затвор, втулка, шток должны быть выполнены из латуни; рукоятка типа «рычаг» или «бабочка» должна быть выполнена из стали; расположение рукоятки должно соответствовать направлению проходного канала |  |  |
|  |  | Пробное давление Рпр | кгс/см2 | до 60 |  |  |
|  |  | Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды 393 К | кгс/см2 | не менее 25 |  |  |
|  |  | Средний полный срок службы | лет | не менее 30 |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | циклов | не менее 25000 |  |  |
|  |  | Средний полный ресурс | циклов | не менее 50000 |  |  |
|  |  | Показатели надежности |  | должен относиться относиться к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна содержать сведения об ограничении давления; обязательная должна быть нанесена на корпусе, необязательная допускается на бирке |  |  |
|  | Раствор готовый | Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте*** |  | М100 |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 13 Раздел 1 п.4 |
|  |  | Тип по применяемым вяжущим |  | простой (на вяжущем одного вида) или сложный (на смешанных вяжущих) |  |  |
|  |  | Тип по средней плотности |  | тяжелый |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса | см | не менее 4,0 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости |  | не ниже F50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность, D, затвердевшего раствора в проектном возрасте | кг\м3 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения | % | допускается не более 10 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть не ниже I |  |  |
|  | Наплавляемый кровельный материал | Тип защитного слоя |  | крупнозернистая посыпка или полимерная пленка |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 13 Раздел 1 п.7 |
|  |  | Толщина | мм | 3,7..3,9 |  |  |
|  |  | Масса 1 м2 | кг | от не менее 4,72 до не более 5,22 |  |  |
|  |  | Температура гибкости на брусе R=25мм | оС | не должна быть выше минус 20 |  |  |
|  |  | Теплостойкость | оС | не ниже +95 |  |  |
|  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее 2,0 |  |  |
|  |  | Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более 1,0 |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001Мпа** |  | абсолютная |  |  |
|  |  | Номинальная длина рулона | м | 10 |  |  |
|  |  | Номинальная ширина рулона | м | не менее 1,0 |  |  |
|  | Цементно-известковый раствор | По основному назначению |  | штукатурный |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 13 Раздел 1 п.14 |
|  |  | По применяемым вяжущим |  | простой или сложный |  |  |
|  |  | По средней плотности |  | тяжелый или легкий |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса* | см | от более 4 до 14 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Проектный возраст | суток | 28 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 2 или 3 или 4 |  |  |
|  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М |  | выше 50 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости F*** |  | 50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте D | кг/м3 | не менее 900 |  |  |
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | до 2,5 |  |  |
|  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть I |  |  |
|  | Люк | Конструкция |  | гнуто-сварная или цельногнутая; с заполнением термоизоляционным материалом; нажимные ручки; термореактивный уплотнитель; уплотнительная лента от холодного дыма; ребра жесткости предусмотрены или ребра жесткости не предусмотрены; петли с опорными подшипниками; замок врезной цилиндровый с защелкой должен обеспечивать зацепление полотна с коробкой |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 13 Раздел 1 п.18 |
|  |  | Толщина стали | мм | более 1,5 |  |  |
|  |  | Тип покрытия |  | полимерно-порошковое напыление или порошковая эпоксидно-полиэфирная окраска |  |  |
|  |  | Предел огнестойкости по потере целостности | мин | не менее 30 |  |  |
|  |  | Толщина | мм | не менее 50 |  |  |
|  |  | Открывание |  | правое/левое |  |  |
|  |  | Инерционность срабатывания | сек | не более 15 |  |  |
|  |  | Тип привода закрывания |  | должен быть местный |  |  |
|  |  | Тип привода открывания |  | должен быть ручной |  |  |
|  |  | Установленный срок службы | лет | не должен быть менее 10 |  |  |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | 0С | не ниже 40 |  |  |
|  |  | Цвет покрытия |  | по каталогу RAL 7035 или 9016. Допускается указание соответствующего цвета по палитре ТУ 5-10-1449 или по Атласу стандартных цветов Манселла или по Атласу восьмикрасочной системы смешения «Радуга» или руководству по рецептурам Pantone |  |  |
|  |  | Длина полотна | см | 120 |  |  |
|  |  | Ширина полотна | см | 120 |  |  |
|  | Цементно-известковый раствор | По основному назначению |  | штукатурный |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 1 п.2 |
|  |  | По применяемым вяжущим |  | простой или сложный |  |  |
|  |  | По средней плотности |  | тяжелый |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса* | см | от более 4 до 14 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Проектный возраст | суток | 28 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 2 или 3 или 4 |  |  |
|  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М |  | не ниже 100 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости F |  | 100 |  |  |
|  |  | Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте D | кг/м3 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | до 2,5 |  |  |
|  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть I |  |  |
|  | Краска | Тип ЛКМ |  | материал одноупаковочный на основе перхлорвинилового лака |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 1 п.3 |
|  |  | Назначение |  | для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и сооружений |  |  |
|  |  | Теоретический расход на один слой**** | г/м2 | 170-230 |  |  |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)°С | час | 3-5 |  |  |
|  |  | Рекомендуемая толщина одного слоя* | мкм | от не менее 20 до не более 35 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные свойства покрытия** |  | два слоя способны сохранять защитные свойства покрытия более 3 лет в умеренных климатических условиях |  |  |
|  | Гидроизоляционный материал | Номинальная ширина рулона | мм | 1000-1050 |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2 п.3 |
|  |  | Эксплуатационные свойства |  | должен быть гибким; должен быть теплостойким, водонепроницаемым |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по ширине полотна в меньшую сторону | мм | не должно превышать 5 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по ширине полотна в большую сторону | мм | не должно превышать 5 |  |  |
|  |  | Упаковка |  | рулон должен быть упакован полосой бумаги или картона, края упаковки должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине |  |  |
|  |  | Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более 2,0 |  |  |
|  |  | Вид посыпки |  | мелкозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна |  |  |
|  |  | Масса покровного состава | г/м2 | не менее 800 |  |  |
|  |  | Внешний вид |  | основа должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна; в разрезе должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек |  |  |
|  |  | Разрывная сила при растяжении | Н | не менее 274 |  |  |
|  |  | Общая площадь рулона | м2 | 14,5..15,5 |  |  |
|  |  | Справочная масса рулона | кг | до 26 |  |  |
|  |  | Ширина упаковки | мм | не менее 300 |  |  |
|  |  | Группа горючести |  | Г4 |  |  |
|  |  | Группа воспламеняемости |  | В3 |  |  |
|  |  | Группа распространения пламени |  | РП4 |  |  |
|  | Песок | Максимальная крупность зерен | мм | не более 2,5 |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2 п.6 |
|  |  | Класс в зависимости от зернового состава |  | I / II |  |  |
|  |  | Область применения в зависимости от значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф |  | во вновь строящихся жилых и общественных зданиях |  |  |
|  |  | Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф | Бк/кг | до 370 |  |  |
|  |  | Группа |  | средний |  |  |
|  |  | Полный остаток песка на сите N 063 | % по массе | не более 45,2 |  |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % по массе | не более 3 |  |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм | % по массе | не более 5 |  |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм | % по массе | не более 15 |  |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм | % по массе | не более 25 |  |  |
|  |  | Содержание глины в комках | % по массе | не более 0,5 |  |  |
|  | Щебень | Назначение |  | для строительных работ |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2 п.9 |
|  |  | Общие требования к качеству |  | должен быть стойким к воздействию окружающей среды; не должен содержать посторонних засоряющих примесей |  |  |
|  |  | Основная фракция** | мм | св.20 до 40 |  |  |
|  |  | Класс в зависимости от величины удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | не ниже I |  |  |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | % по массе | до 25 |  |  |
|  |  | Содержание глины в комках | % по массе | ≤ 0,25 |  |  |
|  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 40 мм | % по массе | до 10 |  |  |
|  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 20 мм | % по массе | от 90 до 100 |  |  |
|  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 30 мм | % по массе | от 30 до 60 |  |  |
|  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 50 мм | % по массе | до 0,5 |  |  |
|  |  | Группа зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы |  | 1 или 2 или 3 |  |  |
|  |  | Марка по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре*** |  | 800 |  |  |
|  |  | Тип породы |  | метаморфическая/изверженная/ осадочная/ |  |  |
|  |  | Марка по истираемости |  | И1/И2 |  |  |
|  |  | Содержание зерен слабых пород | % по массе | не должно превышать 10 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости |  | не ниже F100 |  |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % по массе | не более 2 |  |  |
|  | Бетон тяжелый | Класс по виду заполнителя |  | изготовляемый с применением плотных заполнителей |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2 п.13 |
|  |  | Класс по основному назначению |  | конструкционный |  |  |
|  |  | Класс по условиям твердения |  | естественного или ускоренного твердения |  |  |
|  |  | Класс прочности на сжатие В |  | 15 |  |  |
|  |  | Марка по средней плотности D |  | 2000-2500 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости F |  | 100 |  |  |
|  |  | Марка по водонепроницаемости W |  | не ниже 4 |  |  |
|  |  | Марка по истираемости G |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Наибольшая крупность заполнителя | мм | 20 |  |  |
|  |  | Класс материала по значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть не ниже I |  |  |
|  | Эмаль | Сорт |  | высший или первый |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 3 п.3 |
|  |  | Внешний вид покрытия эмали |  | после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагрень |  |  |
|  |  | Адгезия пленки | балл | не более 1 |  |  |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С | ч | не более 48 |  |  |
|  |  | Эластичность пленки при изгибе | мм | не более 1 |  |  |
|  |  | Укрывистость высушенной пленки | г/м2 | не более 120 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: устойчивость пленки эмали к изменению температуры** | 0С | от минус 50 до плюс 60 |  |  |
|  |  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру | % | не менее 50 |  |  |
|  |  | Степень перетира | мкм | не более 25 |  |  |
|  | Эмаль ХВ-125 или эквивалент | Область применения |  | для нанесения на металлические загрунтованные поверхности, а также на деревянные и железобетонные поверхности, эксплуатирующихся в атмосферных условиях во всех климатических зонах |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 3 п.4 |
|  |  | Внешний вид |  | после высыхания пленка эмали должна образовывать ровное, однородное, полуматовое покрытие |  |  |
|  |  | Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3 | час | не более 2 |  |  |
|  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С* | с | 25-50 |  |  |
|  |  | Рекомендуемая толщина одного слоя* | мкм | 20-25 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики покрытия |  | покрытие, состоящее из трех слоев эмали, нанесенных на загрунтованную поверхность, должно сохранять защитные свойства в условиях умеренного климата |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации покрытия | лет | не менее 6 |  |  |
|  | Доски подоконные ПВХ | Масса | кг/м2 | не должна превышать 10,1 |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 4 п.4 |
|  |  | Ширина | мм | 400 |  |  |
|  |  | Конструкция |  | ребра жесткости вертикальные и диагональные; поверхность должна ламинироваться декоративной плёнкой ПВХ; |  |  |
|  |  | Температура размягчения по Вика | 0С | не ниже 75 |  |  |
|  |  | Термостойкость при 150 °С в течение 30 мин |  | не должно быть вздутий, трещин, расслоений |  |  |
|  |  | Долговечность эксплуатации | лет | не менее 40 |  |  |
|  |  | Прочность при растяжении | МПа | не менее 36,6 |  |  |
|  |  | Модуль упругости при растяжении | МПа | более 1555 |  |  |
|  |  | Ударная вязкость по Шарпи | кДж/м2 | свыше 29,6 |  |  |
|  |  | Группа горючести |  | не ниже Г2 |  |  |
|  |  | Группа воспламеняемости |  | не ниже В3 |  |  |
|  |  | Группа дымообразующей способности*** |  | Д3 |  |  |
|  |  | Группа токсичности |  | не должна быть ниже Т2 |  |  |
|  |  | Устойчивость против царапин | оборот | не меньше 350 |  |  |
|  |  | Номинальная толщина | мм | 18-22 |  |  |
|  |  | Толщина горизонтальных стенок | мм | 1,5- 3 |  |  |
|  |  | Толщина вертикальных стенок | мм | 2,0-2,2 |  |  |
|  |  | Высота капиноса | мм | 30-45 |  |  |
|  |  | Устойчивость к царапанью |  | должна быть высокая |  |  |
|  |  | Изменение линейных размеров после теплового воздействия (70±2)˚ | % | до 1 |  |  |
|  | Двери стальные | Тип по назначению |  | наружная |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 5 п.3 |
|  |  | Тип по конструктивному исполнению |  | с замкнутой коробкой/ с П-образной коробкой с доборным порогом |  |  |
|  |  | Тип по числу полотен |  | двупольная |  |  |
|  |  | Тип по числу контуров уплотнения |  | не менее двух контуров |  |  |
|  |  | Точность изготовления полотна |  | квалитет не ниже 15 |  |  |
|  |  | Разность длин диагоналей полотна | мм | не должна превышать 2,0 |  |  |
|  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых соединениях | мм | не должен превышать 2,0 |  |  |
|  |  | Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче полотна |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Класс по показателю воздухопроницаемости |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Класс по показателю водопроницаемости |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Класс прочности |  | М2 или М3 |  |  |
|  |  | Класс по показателю звукоизоляции |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: глубина вхождения засова замка в коробку в закрытом положении | мм | не менее 22 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: предел водонепроницаемости | МПа | не менее 400 |  |  |
|  |  | Инерционность срабатывания | сек | не более 15 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: приведенное сопротивление теплопередаче | м2 · °С/Вт | не менее 0,70 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: показатель звукоизоляции Rw , снижение воздушного шума | дБ | не менее 26 |  |  |
|  |  | Тип привода закрывания |  | должен быть местный |  |  |
|  |  | Тип привода открывания |  | должен быть ручной |  |  |
|  |  | Установленный срок службы | лет | не должен быть менее 10 |  |  |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | 0С | не ниже 40 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: безотказность | цикл открывания-закрывания | не менее 500000 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне свободного угла | Н | не менее 3000 |  |  |
|  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок | Н | не должно превышать 140 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка в плоскости полотна | Н | не менее 5000 |  |  |
|  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну для открывания дверного полотна | Н | не должно превышать 100 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне петель | Н | не менее 3000 |  |  |
|  |  | Класс дверного замка |  | не ниже II |  |  |
|  | Цементно-известковый раствор | По основному назначению |  | штукатурный |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 5 п.5 |
|  |  | По применяемым вяжущим |  | простой или сложный |  |  |
|  |  | По средней плотности |  | тяжелый |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса* | см | до 14 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Проектный возраст | суток | 28 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 4 |  |  |
|  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М |  | не ниже 100 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости F*** |  | 50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте D | кг/м3 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | до 2,5 |  |  |
|  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть I |  |  |
|  | Песок | Максимальная крупность зерен | мм | не более 2,5 |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 7 п.5 |
|  |  | Область применения в зависимости от значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф |  | во вновь строящихся жилых и общественных зданиях |  |  |
|  |  | Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф | Бк/кг | до 370 |  |  |
|  |  | Группа |  | средний |  |  |
|  |  | Полный остаток песка на сите N 063 | % по массе | не более 45,2 |  |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % по массе | не более 3 |  |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм | % по массе | не более 5 |  |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм | % по массе | не более 15 |  |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм | % по массе | не более 25 |  |  |
|  |  | Содержание глины в комках | % по массе | не более 0,5 |  |  |
|  | Раствор готовый | Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте*** |  | М100 |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 7 п.12 |
|  |  | Тип по применяемым вяжущим |  | простой (на вяжущем одного вида) или сложный (на смешанных вяжущих) |  |  |
|  |  | Тип по средней плотности |  | тяжелый |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости |  | не ниже F50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность, D, затвердевшего раствора в проектном возрасте | кг\м3 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения | % | допускается не более 10 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 2 |  |  |
|  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть не ниже I |  |  |
|  | Лист профилированный | Монтажная ширина профиля B | мм | 1000 | Рис.4. Лист профилированный | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 8 п.7 |
|  |  | Высота профиля h | мм | 35 |  |  |
|  |  | Толщина профиля S | мм | 200 |  |  |
|  |  | Ширина полки профиля b | мм | 70 |  |  |
|  |  | Толщина профиля t | мм | 0,7 |  |  |
|  |  | Ширина полки профиля а | мм | до 130 |  |  |
|  |  | Материал исходной заготовки |  | сталь оцинкованная с полимерным покрытием |  |  |
|  |  | Масса 1 метра длины | кг | не менее 7,4 |  |  |
|  |  | Масса 1 м2 | кг | не менее 7,4 |  |  |
|  |  | Площадь сечения | см2 | не менее 17,36 |  |  |
|  | Шкаф типа ЩРС | Номинальный ток вводного аппарата | А | 250 | Рис.5. Шкаф, размеры в мм. | Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2.п.2 |
|  |  | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания (действующее значение) | кА | не менее 10 |  |  |
|  |  | Степень защиты оболочки IP |  | не ниже 22 |  |  |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение на вводе | В | до 380 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение изоляции | В | 2500 |  |  |
|  |  | Система заземления |  | ТN-С или TN-S или TN-C-S |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | У3 |  |  |
|  |  | Класс защиты оболочки |  | не ниже I |  |  |
|  |  | Тип предохранителей на отходящих линиях |  | ППН-33 или эквивалент |  |  |
|  |  | Количество групп предохранителей на отходящих линиях | шт | не менее 5 |  |  |
|  |  | Номинальный ток предохранителей на отходящих линиях | А | от 100 |  |  |
|  |  | Наибольшее количество алюминиевых жил проводов и кабелей, присоединяемых к вводным зажимам | шт | не менее 2 |  |  |
|  |  | Наибольшее сечение алюминиевых жил проводов и кабелей, присоединяемых к вводным зажимам | мм2 | от 95 |  |  |
|  |  | Наибольшее количество медных жил проводов и кабелей, присоединяемых к вводным зажимам | шт | 1 |  |  |
|  |  | Наибольшее сечение медных жил проводов и кабелей, присоединяемых к вводным зажимам | мм2 | от 150 |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: рабочий диапазон температур | 0С | от не выше минус 45 до не ниже +40 |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: тип атмосферы |  | II (промышленная) |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: рабочее положение в пространстве |  | вертикальное |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: максимальное отклонение от вертикального положения | 0 | допускается не более 5 |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: окружающая среда |  | должна быть невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: номинальный режим работы |  | продолжительный |  |  |
|  |  | Общие требования к конструкции |  | должен быть закрытого исполнения; рукоятка привода вводного рубильника должна быть выведена сбоку шкафа; наличие нулевой шины шину N и шины защитного заземления PE с комплектами метизов для присоединения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников; крепления к основанию должно осуществляться через четыре отверстия в нижней части каркаса; ввод и вывод проводов и кабелей снизу/сверху |  |  |
|  |  | Область применения |  | для приёма и распределения электрической энергии в установках напряжением 380 В трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземлённой нейтралью, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях |  |  |
|  | Щиток типа ЩУР | Назначение |  | для установки модульной аппаратуры и электрических счетчиков |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2.п.4 |
|  |  | Вид в зависимости от установки |  | навесной |  |  |
|  |  | Тип счетчика |  | однофазный |  |  |
|  |  | Количество вводов | шт | 3 |  |  |
|  |  | Диаметр вводов | мм | не менее 30 |  |  |
|  |  | Максимальное число модулей коммутационной аппаратуры | шт | 12 |  |  |
|  |  | Степень защиты IP |  | не ниже 31 |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ3 |  |  |
|  | Щиток типа ЩУР | Назначение |  | для установки модульной аппаратуры и электрических счетчиков |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2.п.5 |
|  |  | Вид в зависимости от установки |  | навесной |  |  |
|  |  | Тип счетчика |  | однофазный |  |  |
|  |  | Количество вводов | шт | 3 |  |  |
|  |  | Диаметр вводов | мм | не менее 30 |  |  |
|  |  | Максимальное число модулей коммутационной аппаратуры | шт | 18 |  |  |
|  |  | Степень защиты IP |  | не ниже 31 |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ3 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный | Номинальное напряжение | В | 120-250* |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2.п.16 |
|  |  | Номинальный ток | А | не менее 6 |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | не ниже IP20 |  |  |
|  |  | Тип в зависимости от метода действия |  | клавишный |  |  |
|  |  | Тип в зависимости от метода установки |  | открытого типа |  |  |
|  |  | Тип в зависимости от способа установки, обусловленного конструкцией |  | в которых крышку или накладку можно снять без отсоединения проводников/ в которых крышку или накладку нельзя снять без отсоединения проводников |  |  |
|  |  | Тип в зависимости от типа зажимов |  | с зажимами винтового типа/ с безвинтовыми зажимами для жестких и гибких проводников |  |  |
|  |  | Число полюсов | шт | 1-3 |  |  |
|  |  | Параметры конструкции выключателя по защите от поражения электрическим током |  | конструкция выключателей, установленных при нормальной эксплуатации должна обеспечивать невозможность прикосновения к их токоведущим частям в том числе после снятия частей, которые снимаются без применения инструмента; доступные части должны быть выполнены из изоляционного материала; металлические части механизма не должны быть доступны после установки выключателя в рабочее положение |  |  |
|  |  | Параметры конструкции выключателя по безопасности: заземление |  | доступные прикосновению металлические части выключателя, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны быть снабжены заземляющим зажимом или постоянно и надежно соединены с ним |  |  |
|  |  | Номинальное максимальное сечение присоединяемых медных проводников | мм2 | до 4 |  |  |
|  |  | Цвет корпуса |  | белый |  |  |
|  |  | Количество клавиш | шт | 1 |  |  |
|  |  | Структура и размеры присоединяемого жесткого однопроволочного провода: число проволок | шт | 1 |  |  |
|  |  | Структура и размеры присоединяемого жесткого однопроволочного провода: номинальный диаметр | мм | не менее 1,78 |  |  |
|  |  | Структура и размеры присоединяемого жесткого многопроволочного провода: число проволок | шт | 7 |  |  |
|  |  | Структура и размеры присоединяемого жесткого многопроволочного провода: номинальный диаметр | мм | не менее 0,67 |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный | Номинальное напряжение | В | 120-250* |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2.п.18 |
|  |  | Номинальный ток | А | не менее 6 |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | не ниже IP20 |  |  |
|  |  | Тип в зависимости от метода действия |  | клавишный |  |  |
|  |  | Тип в зависимости от метода установки |  | открытого типа |  |  |
|  |  | Тип в зависимости от способа установки, обусловленного конструкцией |  | в которых крышку или накладку можно снять без отсоединения проводников/ в которых крышку или накладку нельзя снять без отсоединения проводников |  |  |
|  |  | Тип в зависимости от типа зажимов |  | с зажимами винтового типа/ с безвинтовыми зажимами для жестких и гибких проводников |  |  |
|  |  | Число полюсов | шт | 1-3 |  |  |
|  |  | Параметры конструкции выключателя по защите от поражения электрическим током |  | конструкция выключателей, установленных при нормальной эксплуатации должна обеспечивать невозможность прикосновения к их токоведущим частям в том числе после снятия частей, которые снимаются без применения инструмента; доступные части должны быть выполнены из изоляционного материала; металлические части механизма не должны быть доступны после установки выключателя в рабочее положение |  |  |
|  |  | Параметры конструкции выключателя по безопасности: заземление |  | доступные прикосновению металлические части выключателя, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны быть снабжены заземляющим зажимом или постоянно и надежно соединены с ним |  |  |
|  |  | Номинальное максимальное сечение присоединяемых медных проводников | мм2 | до 4 |  |  |
|  |  | Цвет корпуса |  | белый/бежевый |  |  |
|  |  | Количество клавиш | шт | 2 |  |  |
|  |  | Структура и размеры присоединяемого жесткого однопроволочного провода: число проволок | шт | 1 |  |  |
|  |  | Структура и размеры присоединяемого жесткого однопроволочного провода: номинальный диаметр | мм | не менее 1,78 |  |  |
|  |  | Структура и размеры присоединяемого жесткого многопроволочного провода: число проволок | шт | 7 |  |  |
|  |  | Структура и размеры присоединяемого жесткого многопроволочного провода: номинальный диаметр | мм | не менее 0,67 |  |  |
|  | Розетка | Значение номинального тока | А | не более 16 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2.п.20 |
|  |  | Значение номинального рабочего напряжения | В | 200-250* |  |  |
|  |  | Класс по назначению |  | штепсельная |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | не ниже IP23 |  |  |
|  |  | Класс по наличию заземления |  | с заземляющим контактом |  |  |
|  |  | Номинальное минимальное сечение присоединяемых медных проводников | мм2 | не менее 1,0 |  |  |
|  |  | Требования к конструкции |  | доступные поверхности должны быть без заусенцев, облоев и острых кромок; несущей контакт должен быть легко доступен: когда вилка полностью введена в розетку, степень защиты должна быть более высокой, чем для несочлененных вилки и розетки; конструкция контактных гнезд должна обеспечивать требуемое контактное нажатие при их полном сочленении с соответствующей вилкой: вилка не должна выпадать из штепсельной розетки при нормальной эксплуатации; розетка без вставленной в нее вилки должна быть полностью закрыта после того, как к ней присоединили проводники или кабели в оболочке |  |  |
|  |  | Количество штепсельных разъемов | шт | 2 |  |  |
|  |  | Габаритная длина изделия | мм | не более 76,8 |  |  |
|  |  | Цвет корпуса |  | белый или бежевый |  |  |
|  |  | Габаритная ширина изделия | мм | не более 86 |  |  |
|  | Светильник | Потребляемая мощность | Вт | не более 11 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2.п.22 |
|  |  | Ресурс круглосуточной работы | час | не менее 65000 |  |  |
|  |  | Потребляемый ток | А | до 0,1 |  |  |
|  |  | Степень защиты IP |  | не ниже 54 |  |  |
|  |  | Напряжение питания**** | В | от 176 до 264 |  |  |
|  |  | Комплектация |  | должен оснащен оптоакустическим датчиком и защитной решеткой |  |  |
|  | Коробка | Конструкция |  | крышка должна быть надежно закреплена не менее чем 2-мя независимыми крепежными элементами, по крайней мере для одного из которых требуется применение инструмента; фиксирующие устройства крышки должны быть предохранены от выпадания |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2.п.33 |
|  |  | Степень защиты IP |  | не ниже 54 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: нижнее значение температуры воздуха эксплуатации | 0С | не выше минус 10 |  |  |
|  |  | Эксплуатационные показатели: верхнее значение температуры воздуха эксплуатации | 0С | не ниже +40 |  |  |
|  |  | Требования к безопасности |  | должны быть надежными и не представлять опасности для окружающей среды; конструкция должна обеспечивать защиту от прикосновения к токоведущим частям установленных соединений и частей коробок, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения |  |  |
|  |  | Прокладка между соединяемыми плоскими поверхностями, который путем обжатия поверхностей обеспечивает герметичность соединения |  | наличие/отсутствие |  |  |
|  |  | Тип крышки |  | съемная |  |  |
|  |  | Тип фиксирующих средств |  | винтовые; должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать механические нагрузки, воздействующие при нормальной эксплуатации |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр фиксирующих средств | мм | не более 3,2 |  |  |
|  |  | Необходимая степень защиты для людей от контакта с токоведущими опасными частями |  | инструментом или проволокой |  |  |
|  | Труба гофрированная | Требования к безопасности |  | не должна содержать галогенов |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2.п.62 |
|  |  | Стойкость к ультрафиолету |  | должна быть |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | У1 |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | не ниже IP 55 |  |  |
|  |  | Минимальная температура эксплуатации | 0С | не выше минус 40 |  |  |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | 0С | не ниже +100 |  |  |
|  |  | Выдерживаемое кратковременное температурное воздействие (в течение 15 мин) | 0С | не ниже +120 |  |  |
|  |  | Ударная прочность при температуре минус 40 °С | Дж | не менее 2 |  |  |
|  |  | Класс защиты |  | 0 |  |  |
|  |  | Сопротивление изоляции(500 В в течение 1 минуты) | МОм | не менее 100 |  |  |
|  |  | Диэлектрическая прочность (50 Гц в течение 15 минут) | В | не менее 2000 |  |  |
|  |  | Прочность (сопротивление сжатию при +20 °С ) | Н на 5 см | свыше 250 |  |  |
|  |  | Разрывная прочность | Н | не менее 300 |  |  |
|  |  | Протяжка (зонд) |  | наличие |  |  |
|  |  | Тип наружной поверхности |  | гофрированная или гладкая |  |  |
|  |  | Категория горения |  | ПВ-2 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр | мм | 16 |  |  |
|  | Кабель силовой | Класс пожарной опасности |  | П1б.8.2.1.2 |  | Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Раздел 2.п.86 |
|  |  | Условия эксплуатации |  | внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков; для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1а |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение и категории размещения |  | УХЛ 3 и/или 4 |  |  |
|  |  | Максимальное постоянное напряжение | кВ | до 1,5 |  |  |
|  |  | Число токопроводящих жил | шт | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | мм2 | 1,5 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение между основными токопроводящими жилами кабеля | кВ | 0,66/1,0 |  |  |
|  |  | Срок службы | лет | не менее 30 |  |  |
|  |  | Диапазон температур эксплуатации**** | 0С | от не выше минус 50 до не ниже 50 |  |  |

Нормативно-техническая документация.

ГОСТ 32415-2013  «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» ГОСТ ИСО 11922-1. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85, ГОСТ Р 54867-2011 (ИСО 17456:2006) Трубы полимерные многослойные. Определение длительной прочности товар№ 1 должен  удовлетворять указанным стандартам.  ГОСТ Р 53672-2009 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»,  ГОСТ 24856-2014  « Арматура трубопроводная. Термины и определения»,  ГОСТ Р 52760-2007 « Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске»,  ГОСТ Р 54808-2011. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов», ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» ГОСТ 26349-84. Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные. Ряды (с Изменениями N 1, 2, 3) ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76) Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды (с Изменением N1)товары №№6,7,23,27 должны удовлетворять указанным стандартам.  ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия» товар №14 должен  удовлетворять указанному  стандарту.  ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2) товар №16 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» товары № № 17,28,30,32,42,44 должны   удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 6617-76 «Битумы нефтяные строительные. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) Товар №18 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 30884-2003 «Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия» товар № 20 должен  удовлетворять указанному  стандарту.   ГОСТ 24140-80 «Детали крепления трубопроводов. Скобы и хомуты. Технические условия» товар №26 должен  удовлетворять указанному  стандарту.  ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Технические условия» (с Изменением N 1) товар  № 34 должен  удовлетворять указанному  стандарту.  ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» товары №№ 35,42 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 8267-93 «ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Технические условия»  товар №36  должен удовлетворять указанному  стандарту.   ГОСТ 26633-2012  «БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. Технические  условия».  товар № 37 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 6465-76 « Эмали ПФ-115. Технические условия»  (с Изменениями N 1-5) товар №38 должен удовлетворять указанному стандарту. ГОСТ 31173-2003 « Блоки дверные стальные. Технические условия» товар  № 41  должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия» товар № 45 должен удовлетворять указанному стандарту. ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) «ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. Часть 1. Общие требования» товары  №№ 49,50 должны удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ Р 51322.1-2011 «СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1. Общие требования и методы испытаний»   товар  № 51должен удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002) «КОРОБКИ И КОРПУСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Часть 1.Общие требования» товар № 53  должен удовлетворять указанным  стандартам. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» товар   № 55  должен удовлетворять указанному  стандарту.

Класс товаров в зависимости значения  удельной эффективной активности естественных радионуклидов  от установлен по ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2). Показатели  климатического  исполнения  установлены в соответствии с ГОСТ 15150-69   «МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».  В части показателей группы горючести, группы воспламеняемости, группа распространения пламени,  токсичности продуктов горения следует руководствоваться Техническим  регламентом   о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 3 июля 2016 года).  При установлении класса защиты оболочек следует руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

по Лоту № 2

| № п/п |  | Наименование товара |  | Характеристика |  | Единицы измерения |  | Требуемые показатели, их максимальные и (или) минимальные значения, а также показатели, которые не могут изменяться |  | Планы, схемы, чертежи (при наличии) |  | Номер позиции в смете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защитная сетка |  | Поверхностная плотность |  | г/м2 |  | от 35 до 80 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,5 раздел 1 п.4 |  |
|  |  |  | Размер ячейки |  | мм |  | 1,5х10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  |  |  | темно-зеленый/светло-зеленый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная ширина |  | м |  | 2…6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная длина в одном рулоне |  | м |  | от 50 до 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень затенения |  |  |  | 30-80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УФ-стабилизация |  | % |  | 2,2-2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полоски 50х200мм: по основе |  | Н |  | не менее 68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полоски 50х200мм: по утку |  | Н |  | не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полотна: по основе |  | кН/м |  | до 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полотна: по утку |  | кН/м |  | до 2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве: по основе |  |  |  | не менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве: по утку |  |  |  | до 47,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в рулоне |  | м2 |  | не менее 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия эксплуатации: рабочий интервал температур |  | 0С |  | от ниже минус 45 до выше +75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия эксплуатации: относительная влажность воздуха при 20°С |  | % |  | до 100 |  |  |  |  |  |
|  | Цементно-известковый раствор |  | По основному назначению |  |  |  | штукатурный |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,5 раздел 1 п.6 |  |
|  |  |  | По применяемым вяжущим |  |  |  | простой или сложный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По средней плотности |  |  |  | тяжелый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса* |  | см |  | от более 4 до 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоудерживающая способность |  | % |  | не менее 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектный возраст |  | суток |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности Пк |  |  |  | 2 или 3 или 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М |  |  |  | не ниже 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости F*** |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте D |  | кг/м3 |  | не менее 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя |  | мм |  | до 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть I |  |  |  |  |  |
|  | Шпаклевка |  | Внешний вид |  |  |  | вязкая жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков и посторонних механических включений. Допускается поверхностная пленка |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,5 раздел 1 п.14 |  |
|  |  |  | Размер частиц* |  | мкм |  | 1-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип в зависимости от степени вязкости |  |  |  | средневязкая или низковязкая |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля остаточного мономера |  | % |  | не более 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость |  | циклы замораживания-оттаивания |  | не менее 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамическая вязкость |  | Па×с |  | 0,2-3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условная вязкость по стандартной кружке, ВМС |  | с |  | 6-20 |  |  |  |  |  |
|  | Краска |  | Период силикатизации |  | час |  | не более 8,0 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,5 раздел 1 п.13 |  |
|  |  |  | Марка |  |  |  | А или Б |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укрывистость |  | г/м2 |  | не более 650 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вязкость по воронке ВЗ-4* |  | с |  | 14,0 - 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | двухтарная: сухая пигментная часть и жидкое калийное стекло в соотношении 1 : 1 по массе |  |  |  |  |  |
|  | Краска |  | Требования безопасности |  |  |  | должна быть пожаровзрывобезопасна; высушенное покрытие не должно оказывать вредного воздействия на организм человека |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,5 раздел 2 п.36 |  |
|  |  |  | Внешний вид пленки |  |  |  | после высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость краски |  | цикл |  | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20 ± 2) °С, |  | час |  | не менее 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укрывистость высушенной пленки |  | г/м2 |  | не более 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рН краски |  | усл.ед. |  | не менее 6,8* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | мм |  | до 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смываемость пленки краски |  | г/м2 |  | не более 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый |  | Класс по виду заполнителя |  |  |  | изготовляемый с применением плотных заполнителей |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,5 раздел 3 п.55 |  |
|  |  |  | Класс по основному назначению |  |  |  | конструкционный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по условиям твердения |  |  |  | естественного или ускоренного твердения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности на сжатие В |  |  |  | не ниже 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по средней плотности D |  |  |  | 2000-2500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости F*** |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по водонепроницаемости W |  |  |  | не ниже 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости G |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность заполнителя |  | мм |  | 20…40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс материала по значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть не ниже I |  |  |  |  |  |
|  | Лист профилированный |  | Монтажная ширина профиля B |  | мм |  | 1000 |  | Рис.1.Лист профилированный |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,5 раздел 3 п.15 |  |
|  |  |  | Высота профиля h |  | мм |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина профиля S |  | мм |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина полки профиля b |  | мм |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина профиля t |  | мм |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина полки профиля а |  | мм |  | до 130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал исходной заготовки |  |  |  | сталь оцинкованная с полимерным покрытием |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 метра длины |  | кг |  | не менее 7,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м2 |  | кг |  | не менее 7,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь сечения |  | см2 |  | не менее 17,36 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка |  | Цвет пленки грунтовки |  |  |  | красно-коричневый, без нормирования оттенка |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,5 раздел 3 п.18 |  |
|  |  |  | Внешний вид пленки |  |  |  | после высыхания должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3, при (105±5) °С |  | мин |  | не более 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4 |  | с |  | не менее 45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3, при (20±2) °С |  | ч |  | не более 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень перетира |  | мкм |  | не более 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 |  | усл.ед. |  | не менее 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | мм |  | не более 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 |  | см |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адгезия пленки |  | балл |  | не более 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия |  | ч |  | не менее 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при (20±2) °С |  | ч |  | не менее 48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стойкость пленки к действию нитроэмали |  |  |  | не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расслаивание |  | мл |  | не более 5 |  |  |  |  |  |
|  | Эмаль |  | Сорт |  |  |  | высший или первый |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,5 раздел 3 п.19 |  |
|  |  |  | Внешний вид покрытия эмали |  |  |  | после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность; допускается небольшая шагрень |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адгезия пленки |  | балл |  | не более 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С |  | ч |  | не более 48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе |  | мм |  | не более 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укрывистость высушенной пленки |  | г/м2 |  | не более 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные показатели: устойчивость пленки эмали к изменению температуры** |  | 0С |  | от минус 50 до плюс 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру |  | % |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень перетира |  | мкм |  | не более 25 |  |  |  |  |  |
|  | Плиты минераловатные 'Венти Баттс' ROCKWOOL или эквивалент |  | Плотность |  | кг/м3 |  | 90 |  |  |  | Локальные сметы на утепление фасадов многоквартирного дома по адресам: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши бул. Молодежный д.15 Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши ул.Нефтехимиков д.6 раздел 2 п. 4 |  |
|  |  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 100С |  | Вт/м·К |  | ≤0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 25 0С |  | Вт/м·К |  | ≤0,037 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа горючести |  |  |  | должна быть НГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочность на сжатие при 10 % деформации |  | кПа |  | не менее 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предел прочности на отрыв слоев |  | кПа |  | не менее 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент паропроницаемости |  | мг/(м.ч.Па) |  | не менее 0,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс пожарной опасности материала |  |  |  | КМ0 |  |  |  |  |  |
|  | Мастика |  | Время образования поверхностной пленки (+230С, 50% RH) |  | мин |  | до 40 |  |  |  | Локальные сметы на утепление фасадов многоквартирного дома по адресам: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши бул. Молодежный д.15 Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши ул.Нефтехимиков д.6 раздел 2 п. 7 |  |
|  |  |  | Твердость по Шору, А |  | ед |  | не менее 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предел прочности |  | МПа |  | не менее 0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окрашиваемость |  |  |  | после вулканизации должно допускаться окрашивание красками на основе воды и растворителей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  |  |  | серый/ коричневый |  |  |  |  |  |
|  | Раствор готовый |  | Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте*** |  |  |  | М50 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,7 раздел 1 п.5 |  |
|  |  |  | Тип по применяемым вяжущим |  |  |  | простой (на вяжущем одного вида) или сложный (на смешанных вяжущих) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по средней плотности |  |  |  | тяжелый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса |  | см |  | не менее 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоудерживающая способность |  | % |  | не менее 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости |  |  |  | не ниже F50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность, D, затвердевшего раствора в проектном возрасте |  | кг\м3 |  | не менее 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения |  | % |  | не допускается более 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности Пк |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть не ниже I |  |  |  |  |  |
|  | Цементно-известковый раствор |  | По основному назначению |  |  |  | штукатурный |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,7 раздел 1 п.8 |  |
|  |  |  | По применяемым вяжущим |  |  |  | простой или сложный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По средней плотности |  |  |  | тяжелый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса* |  | см |  | от более 4 до 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоудерживающая способность |  | % |  | не менее 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектный возраст |  | суток |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности Пк |  |  |  | 2 или 3 или 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М |  |  |  | не ниже 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости F*** |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте D |  | кг/м3 |  | не менее 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя |  | мм |  | до 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть I |  |  |  |  |  |
|  | Краска |  | Назначение |  |  |  | должна быть предназначена для окрашивания минеральных оснований, таких как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,7 раздел 1 п.9 |  |
|  |  |  | Адгезия к бетону |  | МПа |  | ≥ 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость |  | циклов |  | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укрывистость |  | кг/м2 |  | ≤ 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент водопоглощения, w** |  | кг/м²ч0,5 |  | ≤ 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации покрытия |  | 0С |  | от ниже минус 45 до выше +65° |  |  |  |  |  |
|  | Система навесного фасада |  | Долговечность каркаса фасадной системы без проведения дополнительных защитных мероприятий |  | лет |  | не менее 50 |  |  |  | Локальная смета на утепление фасадов многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Плавницкого, д.4 раздел 2 п.5 |  |
|  |  |  | Тип фасадной системы |  |  |  | вертикальная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция: общие требования |  |  |  | без утеплителя; должна состоять из стальных оцинкованных гнутых или прессованных профилей и кронштейнов: крепление должно выполняться шурупами-саморезами или стальными оцинкованными заклепками: температурный разрыв должен выполняться только в местах стыка панелей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип панелей |  |  |  | металлическая фасадная с полимерным покрытием |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина несущих элементов каркаса в зависимости от типа элемента |  | мм |  | 0,8;1,2; 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонения от прямолинейности направляющих элементов на 1 метр длины |  | мм |  | не допускается более 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонения от плоскости панелей на 1 метр длины |  | мм |  | не должно быть более 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонения направляющих элементов от расстояния между профилями |  | мм |  | не должно быть более 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонения направляющих элементов по соосности смежных профилей |  | мм |  | не должно быть более 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонения направляющих элементов: уступ по высоте в стыках |  | мм |  | не должно быть более 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение панелей облицовки на 1 метр длины: вертикальность и горизонтальность |  | мм |  | не должно быть более 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение панелей облицовки на 1 метр длины: плоскость фасада |  | мм |  | не более 100 по общей высоте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс пожарной опасности системы |  |  |  | К0 |  |  |  |  |  |
|  | Проволока каркаса |  | Диаметр |  | мм |  | 6,3 или 6,5 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Плавницкого, д.10 раздел 2 п.5 |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения |  | см2 |  | не более 0,3318 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по диаметру в меньшую сторону |  | мм |  | не должно быть более 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по диаметру в большую сторону |  | мм |  | не должно быть более 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по длине |  |  |  | в мотках |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса мотка |  | кг |  | от 50 до 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м по номинальному размеру при плотности стали 7,85 г/см3 |  | кг |  | не менее 0,245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по точности прокатки |  |  |  | обычная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид |  |  |  | на поверхности не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений; не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры за предельные отклонения по диаметру; остатки усадочной раковины должны отсутствовать |  |  |  |  |  |
|  | Краска |  | Тип ЛКМ |  |  |  | материал одноупаковочный на основе перхлорвинилового лака |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Плавницкого, д.10 раздел 2 п.7 |  |
|  |  |  | Назначение |  |  |  | для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теоретический расход на один слой**** |  | г/м2 |  | 170-230 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)°С |  | час |  | 3-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рекомендуемая толщина одного слоя* |  | мкм |  | от не менее 20 до не более 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные свойства покрытия** |  |  |  | два слоя способны сохранять защитные свойства покрытия более 3 лет в умеренных климатических условиях |  |  |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый |  | Класс по виду заполнителя |  |  |  | изготовляемый с применением плотных заполнителей |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Плавницкого, д.10 раздел 3 п.11 |  |
|  |  |  | Класс по основному назначению |  |  |  | конструкционный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по условиям твердения |  |  |  | естественного или ускоренного твердения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности на сжатие В |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по средней плотности D |  |  |  | 2000-2500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости F |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по водонепроницаемости W |  |  |  | не ниже 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости G |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс материала по значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть не ниже I |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность заполнителя |  | мм |  | 40..70 |  |  |  |  |  |
|  | Доски подоконные |  | Масса |  | кг/м2 |  | не должна превышать 10,1 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 1 п.6 |  |
|  |  |  | Ширина |  | мм |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция |  |  |  | ребра жесткости вертикальные и диагональные; поверхность должна ламинироваться декоративной плёнкой ПВХ; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура размягчения по Вика |  | 0С |  | не ниже 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Термостойкость при 150 °С в течение 30 мин |  |  |  | не должно быть вздутий, трещин, расслоений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Долговечность эксплуатации |  | лет |  | не менее 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочность при растяжении |  | МПа |  | не менее 36,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Модуль упругости при растяжении |  | МПа |  | более 1555 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ударная вязкость по Шарпи |  | кДж/м2 |  | свыше 29,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа горючести |  |  |  | не ниже Г2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа воспламеняемости |  |  |  | не ниже В3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа дымообразующей способности*** |  |  |  | Д3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа токсичности |  |  |  | не должна быть ниже Т2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость против царапин |  | оборот |  | не меньше 350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина |  | мм |  | 18-22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина горизонтальных стенок |  | мм |  | 1,5- 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина вертикальных стенок |  | мм |  | 2,0-2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота капиноса |  | мм |  | 30-45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к царапанью |  |  |  | должна быть высокая |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение линейных размеров после теплового воздействия (70±2)˚ |  | % |  | до 1 |  |  |  |  |  |
|  | Изделия скобяные |  | Назначение |  |  |  | для запирания, закрывания и обеспечения функционирования дверных блоков |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 1 п.10 |  |
|  |  |  | Эксплуатация: общие требования к конструкции изделий |  |  |  | конструкция изделий должна обеспечивать возможность демонтажа, регулировки и, при необходимости, смазки деталей; конструкция изделий должна обеспечивать их надежное крепление в течение всего срока службы изделия; конструкция крепежных элементов должна предусматривать возможность их установки с помощью механизированного инструмента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение, категория размещения |  |  |  | УХЛ, 3 или 2 или 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип покрытия изделий |  |  |  | для лицевых поверхностей металлическое многослойное защитно-декоративное, для нелицевых металлическое многослойное защитно-декоративное или защитное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина нелицевых покрытий |  | мкм |  | не менее 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина лицевых покрытий |  | мкм |  | не менее 12 |  |  |  |  |  |
|  | Блоки дверные |  | Тип по назначению |  |  |  | наружная |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 1 п.11 |  |
|  |  |  | Тип по конструктивному исполнению |  |  |  | с замкнутой коробкой/ с П-образной коробкой с доборным порогом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по числу полотен |  |  |  | двупольная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по числу контуров уплотнения |  |  |  | не менее двух контуров |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точность изготовления полотна |  |  |  | квалитет не ниже 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разность длин диагоналей полотна |  | мм |  | не должна превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых соединениях |  | мм |  | не должен превышать 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче полотна |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю воздухопроницаемости |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю водопроницаемости |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности |  |  |  | М2 или М3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю звукоизоляции |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные показатели: глубина вхождения засова замка в коробку в закрытом положении |  | мм |  | не менее 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: предел водонепроницаемости |  | МПа |  | не менее 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инерционность срабатывания |  | сек |  | не более 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: приведенное сопротивление теплопередаче |  | м2 · °С/Вт |  | не менее 0,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: показатель звукоизоляции Rw , снижение воздушного шума |  | дБ |  | не менее 26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип привода закрывания |  |  |  | должен быть местный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип привода открывания |  |  |  | должен быть ручной |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленный срок службы |  | лет |  | не должен быть менее 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура эксплуатации |  | 0С |  | не ниже 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: безотказность |  | цикл открывания-закрывания |  | не менее 500000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне свободного угла |  | Н |  | не менее 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок |  | Н |  | не должно превышать 140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка в плоскости полотна |  | Н |  | не менее 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономические требования: усилие, прикладываемое к дверному полотну для открывания дверного полотна |  | Н |  | не должно превышать 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики: выдерживаемая статическая нагрузка перпендикулярно плоскости полотна в зоне петель |  | Н |  | не менее 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс дверного замка |  |  |  | не ниже III |  |  |  |  |  |
|  | Доводчик дверной DS 73 BC или эквивалент |  | Тип по назначению |  |  |  | должен быть ДН |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 1 п.13 |  |
|  |  |  | Рекомендуемая максимальная ширина дверного полотна |  | мм |  | до 1400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс в зависимости от размеров и массы дверного полотна |  |  |  | 5 или 6 или 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время регулирования продолжительности закрывания двери, открытой на 90° |  | с |  | 2-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по безотказности |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная масса дверного полотна |  | кг |  | не должна быть менее 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по коррозионной стойкости |  |  |  | 2 или 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол открывания двери |  | 0 |  | не менее 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол регулирования положения двери в закрытом состоянии относительно плоскости симметрии смежного полотна двери или** примыкающей ограждающей конструкции в меньшую сторону |  | 0 |  | ±1** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | циклы закрывания/открывания, которые доводчик выдерживает безотказно |  | циклы закрывания/открывания |  | не менее 500000 |  |  |  |  |  |
|  | Кирпич |  | Тип |  |  |  | рядовой, полнотелый или пустотелый; пустоты вертикальные***** |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 2 п.14 |  |
|  |  |  | Марка по прочности М |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность* |  | кг/м3 |  | 710-1400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка морозостойкости F |  |  |  | не ниже 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по показателю средней плотности |  |  |  | 0,8 или 1,0 или 1,2 или 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальные размеры: длина |  | мм |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальные размеры: ширина |  | мм |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальные размеры: толщина |  | мм |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону |  | мм |  | не более 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в большую сторону |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в большую сторону |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в меньшую сторону |  | мм |  | не более 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в меньшую сторону |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в меньшую сторону |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение от перпендикулярности смежных граней |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение от плоскостности граней |  | мм |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина наружных стенок***** |  | мм |  | не менее 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр вертикальных цилиндрических пустот***** |  | мм |  | не более 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа изделий по теплотехническим характеристикам |  |  |  | высокой эффективности/ повышенной эффективности/ эффективные/ условно-эффективные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение |  | % |  | не менее 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа горючести |  |  |  | НГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | должна быть нанесена на нелицевую поверхность изделия в процессе изготовления и должна содержать товарный знак (при наличии) или краткое наименование предприятия-изготовителя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | должны быть уложены на поддон способом, обеспечивающим сохранность упаковочной единицы; уложенные изделия должны быть упакованы в термоусадочную или растягивающуюся пленку или другие материалы, обеспечивающие сохранность изделий |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная |  | Внешний вид покрытия |  |  |  | после высыхания краска должна образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 3 п.21 |  |
|  |  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С |  | ч |  | не менее 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  |  |  | для наружных работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок службы в условиях эксплуатации У1, УХЛ1 |  | год |  | не менее 1 |  |  |  |  |  |
|  | Материал кровельный |  | Номинальная ширина рулона |  | мм |  | 1000-1050 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 3 п.25 |  |
|  |  |  | Эксплуатационные свойства |  |  |  | должен быть гибким; должен быть теплостойким, водонепроницаемым |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по ширине полотна в меньшую сторону |  | мм |  | не должно превышать 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по ширине полотна в большую сторону |  | мм |  | не должно превышать 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | рулон должен быть упакован полосой бумаги или картона, края упаковки должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение в течение 24 ч |  | % по массе |  | не более 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид посыпки |  |  |  | мелкозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса покровного состава |  | г/м2 |  | не менее 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид |  |  |  | основа должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна; в разрезе должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная сила при растяжении |  | Н |  | не менее 274 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая площадь рулона |  | м2 |  | 14,5..15,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Справочная масса рулона |  | кг |  | до 26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина упаковки |  | мм |  | не менее 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа распространения пламени |  |  |  | РП4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа горючести |  |  |  | Г4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа воспламеняемости |  |  |  | В3 |  |  |  |  |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь |  | Номер профиля |  |  |  | 8 или 10 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 3 п.27 |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр стержня |  | мм |  | 8 или 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид поверхности профиля, ребер и выступов |  |  |  | раскатанные трещины, трещины напряжения, рванины, прокатные плены и закаты должны отсутствовать |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали |  |  |  | 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид изготовления |  |  |  | мотки или стержни мерной длины |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точность порезки***** |  |  |  | обычная или повышенная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механические свойства арматурной стали: временное сопротивление разрыву |  | Н/мм2 |  | не менее 560 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механические свойства арматурной стали: предел текучести |  | Н/мм2 |  | не менее 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение свариваемости стали |  |  |  | должно быть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс в зависимости от механических свойств |  |  |  | А-III (А400) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теоретическая масса 1 м профиля с учетом предельных отклонений при плотности стали, равной 7,85 × 103 кг/м3 |  | кг |  | не менее 0,367 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механические свойства арматурной стали: относительное удлинение |  | % |  | не менее 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения стержня |  | см2 |  | не более 0,785 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина стержня***** |  | м |  | от 6 до 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по длине в большую сторону***** |  | мм |  | до 70 |  |  |  |  |  |
|  | Раствор готовый |  | Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте |  |  |  | не ниже М150 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 4 п.30 |  |
|  |  |  | Тип по применяемым вяжущим |  |  |  | простой (на вяжущем одного вида) или сложный (на смешанных вяжущих) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип по средней плотности |  |  |  | тяжелый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса |  | см |  | не менее 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоудерживающая способность |  | % |  | не менее 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости |  |  |  | не ниже F50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность, D, затвердевшего раствора в проектном возрасте |  | кг\м3 |  | не менее 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения |  | % |  | не допускается более 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности Пк |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть не ниже I |  |  |  |  |  |
|  | Битум |  | Глубина проникания иглы при 25°С**** |  | 0,1 мм |  | 5-20 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 4 п.31 |  |
|  |  |  | Температура размягчения по кольцу и шару**** |  | °С |  | 90-105 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Растяжимость при 25°С |  |  |  | не менее 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Растворимость |  | % |  | не менее 99,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изменение массы после прогрева |  | % |  | не более 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура вспышки |  | °С |  | не ниже 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура самовоспламенения |  | °С |  | не должна быть ниже 368 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля воды |  |  |  | следы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | стальные бочки по ГОСТ 13950-91 или деревянные бочки по ГОСТ 8777-80 или стальные барабаны по ГОСТ 18896-73/ГОСТ 5044-79 или по другим нормативным документам (НД) с аналогичными требованиями или фанерные барабаны по ГОСТ 9338-80 или картонные навивные по ГОСТ 17065-94; допускается упаковка в четырех- или пятислойные бумажные мешки изготовляемые по НД |  |  |  |  |  |
|  | Песок для строительных |  | Максимальная крупность зерен |  | мм |  | не более 2,5 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 4 п.34 |  |
|  |  |  | Класс в зависимости от зернового состава |  |  |  | I / II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Область применения в зависимости от значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф |  |  |  | во вновь строящихся жилых и общественных зданиях |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф |  | Бк/кг |  | до 370 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа |  |  |  | средний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток песка на сите N 063 |  | % по массе |  | не более 45,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | % по массе |  | не более 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм |  | % по массе |  | не более 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм |  | % по массе |  | не более 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм |  | % по массе |  | не более 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в комках |  | % по массе |  | не более 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Щебень |  | Назначение |  |  |  | для строительных работ |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 4 п.37 |  |
|  |  |  | Общие требования к качеству |  |  |  | должен быть стойким к воздействию окружающей среды; не должен содержать посторонних засоряющих примесей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основная фракция** |  | мм |  | св.20 до 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс в зависимости от величины удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | не ниже I |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | % по массе |  | до 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в комках |  | % по массе |  | ≤ 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 40 мм |  | % по массе |  | до 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 20 мм |  | % по массе |  | от 90 до 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 30 мм |  | % по массе |  | от 30 до 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 50 мм |  | % по массе |  | до 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы |  |  |  | 1 или 2 или 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре*** |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип породы |  |  |  | метаморфическая/изверженная/ осадочная/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости |  |  |  | И1/И2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | % по массе |  | не должно превышать 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости |  |  |  | не ниже F100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | % по массе |  | не более 2 |  |  |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый |  | Класс по виду заполнителя |  |  |  | изготовляемый с применением плотных заполнителей |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 4 п.41 |  |
|  |  |  | Класс по основному назначению |  |  |  | конструкционный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс по условиям твердения |  |  |  | естественного или ускоренного твердения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности на сжатие В |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по средней плотности D |  |  |  | 2000-2500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости F |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по водонепроницаемости W |  |  |  | не ниже 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости G |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность заполнителя |  | мм |  | 20…40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс материала по значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  |  |  | должен быть не ниже I |  |  |  |  |  |
|  | Грунт |  | Плотность |  | кг/см2 |  | 5-20 |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район дер. Бор д.25 раздел 4 п.42 |  |
|  |  |  | Засоренность сорняками и мусором |  |  |  | не должно быть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  |  | плодородный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный размер комков* |  | см |  | 0,5-1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сталь листовая |  | Группа по назначению |  |  |  | общего назначения |  |  |  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши Пионерская,5 раздел 2 п.6 |  |
|  |  |  | Группа по равномерности толщины цинкового покрытия |  |  |  | с нормальной разнотолщинностью |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс в зависимости от толщины покрытия |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная ширина листа |  | мм |  | от 710 до 1800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина листа |  | мм |  | не менее 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон |  | г |  | 142,5-570 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество перегибов без излома |  | шт |  | до 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина покрытия |  | мкм |  | от 18 до 40 |  |  |  |  |  |

Нормативно-техническая документация.

ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» товары № № 2,12,13,27 должны удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 18992-80 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия (с Изменениями N 1-5) товар № 3 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 18958-73 «Краски силикатные» товар  № 4 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» товар № 5 должен  удовлетворять указанному  стандарту. К товару №5 следует так же применять ГОСТ 28196-89 «КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ. Технические условия».  ГОСТ 26633-2012  «БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. Технические  условия».  товары № 6,18,31 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 24045-2010 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия» товар № 7 должен удовлетворять указанному стандарту. ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2)  товар № 8  должен удовлетворять указанному стандарту. ГОСТ 6465-76 « Эмали ПФ-115. Технические условия»  (с Изменениями N 1-5) товар № 9 должен удовлетворять указанному стандарту. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85, СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1) товар № 15 должен удовлетворять указанным стандартам. К товару №15 так же допускается применение «Рекомендаций по разработке и применению фасадных систем с воздушным зазором для утепления и облицовки зданий и сооружений различного назначения. Госстрой России» ГОСТ 30136-95. Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия» ГОСТ 2590-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент»  товар № 16  должен удовлетворять указанным стандартам. ГОСТ 538-2014 «ИЗДЕЛИЯ ЗАМОЧНЫЕ И СКОБЯНЫЕ. Общие технические условия», товар №20 должен удовлетворять указанным стандартам. ГОСТ 31173-2003 « Блоки дверные стальные. Технические условия» товар №21 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ Р 56177-2014 «УСТРОЙСТВА ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ (ДОВОДЧИКИ) Технические условия» товар №22 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 30884-2003 «Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия» товар № 24 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Технические условия» (с Изменением N 1) товар  № 25 должен  удовлетворять указанному  стандарту.  ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) товар №26  должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 6617-76 «Битумы нефтяные строительные. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) Товар №28  должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» товар №29  должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 8267-93 «ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Технические условия»  товар № 30  должен  удовлетворять указанному  стандарту.   Приказ от 15 декабря 1999 года N 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» товар №31 должен  удовлетворять  указанным   Правилам. ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2) товар №33 должен  удовлетворять указанному  стандарту.

Класс товаров в зависимости значения  удельной эффективной активности естественных радионуклидов  от установлен по ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2). Показатели  климатического  исполнения  установлены в соответствии с ГОСТ 15150-69   «МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».  В части показателей группы горючести, группы воспламеняемости, группа распространения пламени,  токсичности продуктов горения следует руководствоваться Техническим  регламентом   о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 3 июля 2016 года).

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

по Лоту № 3

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Единицы измерения | Требуемые показатели, их максимальные и (или) минимальные значения, а также показатели, которые не могут изменяться | Планы, схемы, чертежи (при наличии) | Номер позиции в смете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограждение кровли | Внешний вид: общие требования |  | заводские и монтажные стыки элементов конструкций не должны иметь острых выступов, кромок и заусенцев; на поверхности конструкций не должно быть окалины и ржавчины; | Рис.1.Элемент ограждения крыши | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Советская, д.1 раздел 1 п.21 |
|  |  | Внешний вид: требования к покрытию |  | конструкции должны быть огрунтованы и окрашены, покрытие должно быть гладкое однотонное |  |  |
|  |  | Класс покрытия |  | не ниже пятого |  |  |
|  |  | Общие требования к надежности |  | элементы конструкций должны быть надежно присоединены друг к другу, а конструкции в целом надежно прикреплены к стене и кровле здания; наличие трещин в заделке балок в стене и разрывы металла не допускаются |  |  |
|  |  | Вид по исполнению |  | решетчатый, в соответствии с Рис.1.1. или Рис.1.2. |  |  |
|  |  | Рабочая нагрузка | кН | не менее 0,54 |  |  |
|  |  | а (Рис.1.1)***** -номинальный размер | мм | не более 300 |  |  |
|  |  | Н (Рис.1.1)***** -номинальный размер | мм | 800 |  |  |
|  |  | L(Рис.1.1)***** -номинальный размер | мм | до 7200 |  |  |
|  |  | а (Рис.1.2)***** -номинальный размер | мм | не более 300 |  |  |
|  |  | Н1 (Рис.1.2)***** -номинальный размер | мм | не менее 500 |  |  |
|  |  | h(Рис.1.2)***** -номинальный размер | мм | не более 300 |  |  |
|  |  | L(Рис.1.2)***** -номинальный размер | мм | до 7200 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение размера «а» в большую сторону | мм | не более 1 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение размера «а» в меньшую сторону | мм | не более 1 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение перпендикулярности ограждения | мм | не более 4 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение прямолинейности в плоскости и из плоскости ограждения | мм | не более 5 |  |  |
|  | Пена монтажная BAUMAX или эквивалент | Время полного отверждения при (при 20°С и относительной влажности более 50%) | час | не более 20 |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Советская, д.1 раздел 1 п.7 |
|  |  | Температура вспышки отвердевшего герметика | 0С | должна быть свыше +400 |  |  |
|  |  | Температурный диапазон эксплуатации затвердевшего герметика | 0С | от не выше минус 60 до не ниже+90 |  |  |
|  |  | Теплопроводность | Вт/м*К | не более 0,036 |  |  |
|  |  | Образование поверхностной плёнки (при 20°С и относительной влажности более 50%) | мин | до 10 |  |  |
|  |  | Упаковка |  | баллон аэрозольный |  |  |
|  |  | Ориентировочная вместимость баллона | см3 | от 750 |  |  |
|  |  | Степень эвакуации содержимого | % | не менее 95 |  |  |
|  | Однокомпонентная блоксополимерная мастика (ДеЛЬС ВР)или эквивалент | Внешний вид |  | должна быть без видимых посторонних включений, примесей и частиц |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Советская, д.1 раздел1 п.12 |
|  |  | Водопоглощение через 24 ч | % по массе | не допускается более 1,6 |  |  |
|  |  | Условная прочность при растяжении | МПа | не менее 14,3 |  |  |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве | % | не менее 1027 |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 0,5 кгс/см |  | Отсутствие признаков проникания воды |  |  |
|  |  | Теплостойкость при температуре не ниже 100 0 С в течение 2 ч |  | Отсутствие вздутий и подтеков |  |  |
|  |  | Показатели безопасности |  | после отверждения материал не должен быть токсичен |  |  |
|  |  | Температура сохранения эластичности | 0С | не должна быть выше минус 50 |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации | 0С | от не выше минус 50 до не ниже + 215 |  |  |
|  | Сталь листовая | Группа по назначению |  | общего назначения |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Советская, д.1 раздел 1 п.26 |
|  |  | Группа по равномерности толщины цинкового покрытия |  | с нормальной разнотолщинностью |  |  |
|  |  | Класс в зависимости от толщины покрытия |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Номинальная ширина листа | мм | от 710 до 1800 |  |  |
|  |  | Номинальная толщина листа | мм | не менее 0,7 |  |  |
|  |  | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон | г | 142,5-570 |  |  |
|  |  | Количество перегибов без излома | шт | до 8 |  |  |
|  |  | Толщина покрытия | мкм | от 18 до 40 |  |  |
|  | Пленка изоляционная | Номинальная ширина | мм | до 6000 |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Красноармейская, д.14 А раздел 1 п.4 |
|  |  | Номинальная толщина пленки | мм | не менее 0,200 |  |  |
|  |  | Паропроницаемость | г/м2·24 ч | 0,5-30 |  |  |
|  |  | Водопоглощение за 24 ч при 20 °С | % | 0,01 |  |  |
|  |  | Температура морозостойкости | 0С | не должна быть выше минус 70 |  |  |
|  |  | Внешний вид |  | не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий |  |  |
|  |  | Сорт |  | высший или первый |  |  |
|  |  | Температура начала деформации (под действием собственной массы) | 0С | 90-100 |  |  |
|  |  | Показатели пожаровзрывоопасности: кислородный индекс | % | не менее 18 |  |  |
|  |  | Показатели пожаровзрывоопасности: коэффициент дымообразования | м2/кг | не более 1600 |  |  |
|  |  | Температура плавления | 0С | 108-112 |  |  |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | 0С | до +80 |  |  |
|  |  | Показатели безопасности эксплуатации |  | не должна являться токсичным материалом; использование в нормальных атмосферных условиях не должно требовать мер предосторожности |  |  |
|  |  | Химстойкость |  | должна быть стойка к действию кислот (за исключением концентрированной азотной и серной) и щелочей различной концентрации, нерастворима в органических растворителях (частично набухает в ароматических и хлорированных углеводородах) |  |  |
|  |  | Плотность при 20 °С | г/см3 | 919-929 |  |  |
|  |  | Количество пленки в 1 кг | м2 | не менее 2,7 |  |  |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве в поперечном направлении | % | не менее 350 |  |  |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении | % | не менее 300 |  |  |
|  |  | Прочность при растяжении в продольном направлении | МПа | не менее 14,7 |  |  |
|  |  | Прочность при растяжении в поперечном направлении | МПа | не менее 12,7 |  |  |
|  |  | Сопротивление раздиру | Н/м | 6950-8900 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по толщине в большую сторону | мм | не допускается более 0,12 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по толщине в меньшую сторону | мм | не допускается более 0,12 |  |  |
|  |  | Модуль упругости при растяжении | МПа | 147-294 |  |  |
|  |  | Предел текучести при растяжении | МПа | 8,8-11,9 |  |  |
|  |  | Линейная усадка при 100 °С** | % | менее 3 |  |  |
|  |  | Газопроницаемость: азот* | м2·Па-1·с-1 | 3·10-14-1·10-13 |  |  |
|  |  | Газопроницаемость: кислород* | м2·Па-1·с-1 | 8·10-14-5·10-13 |  |  |
|  |  | Газопроницаемость: углекислый газ* | м2·Па-1·с-1 | 3·10-13-2·10-12 |  |  |
|  |  | Марка в зависимости от назначения и исходной композиции |  | Т |  |  |
|  |  | Расчетная масса 1 м2 | г | до 368,0 |  |  |
|  | Скобяные изделия для оконных блоков | Конструкция: общие требования |  | должна обеспечивать надежное крепление в течение всего срока службы изделия; должна обеспечивать возможность регулировки; должна исключать возможность демонтажа с наружной стороны |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Красноармейская, д.14 А раздел 1 п.30 |
|  |  | Климатическое исполнение, категория размещения |  | УХЛ, 3 или 2 или 1 |  |  |
|  |  | Тип покрытия |  | для лицевых поверхностей металлическое многослойное защитно-декоративное, для нелицевых металлическое многослойное защитно-декоративное или защитное |  |  |
|  |  | Толщина нелицевого покрытия | мкм | не менее 6 |  |  |
|  |  | Толщина лицевого покрытия | мкм | не менее 12 |  |  |
|  |  | Наработка | цикл "открывание- закрывание" | не менее 10000 |  |  |
|  | Кирпич | Тип |  | рядовой, полнотелый или пустотелый; пустоты вертикальные***** |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Красноармейская, д.14 А раздел 1 п.19 |
|  |  | Марка по прочности М |  | 150 |  |  |
|  |  | Средняя плотность* | кг/м3 | 710-1400 |  |  |
|  |  | Марка морозостойкости F |  | не ниже 50 |  |  |
|  |  | Класс по показателю средней плотности |  | 0,8 или 1,0 или 1,2 или 1,4 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: длина | мм | 250 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: ширина | мм | 120 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: толщина | мм | 65 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону | мм | не более 4 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в большую сторону | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в большую сторону | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в меньшую сторону | мм | не более 4 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в меньшую сторону | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в меньшую сторону | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Отклонение от перпендикулярности смежных граней | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Отклонение от плоскостности граней | мм | не более 3 |  |  |
|  |  | Толщина наружных стенок***** | мм | не менее 12 |  |  |
|  |  | Диаметр вертикальных цилиндрических пустот***** | мм | не более 20 |  |  |
|  |  | Группа изделий по теплотехническим характеристикам |  | высокой эффективности/ повышенной эффективности/ эффективные/ условно-эффективные |  |  |
|  |  | Водопоглощение | % | не менее 6 |  |  |
|  |  | Группа горючести |  | НГ |  |  |
|  |  | Маркировка |  | должна быть нанесена на нелицевую поверхность изделия в процессе изготовления и должна содержать товарный знак (при наличии) или краткое наименование предприятия-изготовителя |  |  |
|  |  | Упаковка |  | должны быть уложены на поддон способом, обеспечивающим сохранность упаковочной единицы; уложенные изделия должны быть упакованы в термоусадочную или растягивающуюся пленку или другие материалы, обеспечивающие сохранность изделий |  |  |
|  | Антисептик | Назначение |  | биозащита древесины |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Красноармейская, д.14 А раздел 2 п.13 |
|  |  | Класс службы** |  | I - XIII |  |  |
|  |  | Плотность раствора | г/см3 | 1,003…1,061 |  |  |
|  |  | Концентрация рабочего раствора* | % | от 5 до 20 |  |  |
|  | Плиты минераловатные ROCKWOOL РУФ БАТТС ЭКСТРА или эквивалент | Плотность | кг/м3 | 115 |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Красноармейская, д.14 А раздел 2 п.14 |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 100С | Вт/м·К | ≤0,037 |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности (λ) при 25 0С | Вт/м·К | ≤0,039 |  |  |
|  |  | Группа горючести |  | должна быть НГ |  |  |
|  |  | Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее 35 |  |  |
|  |  | Предел прочности на отрыв слоев | кПа | не менее 7,5 |  |  |
|  |  | Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | не менее 0,30 |  |  |
|  |  | Класс пожарной опасности материала |  | КМ0 |  |  |
|  | Плиты из минеральной ваты | Группа горючести |  | НГ |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Красноармейская, д.14 А раздел 2 п.21 |
|  |  | Влажность | % по массе | не более 1 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: длина | мм | от 500 до 2000 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: ширина | мм | 400-1000 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: толщина | мм | не менее 50 |  |  |
|  |  | Содержание органических веществ | % по массе | не должно быть более 4,5 |  |  |
|  |  | Водопоглощение при частичном погружении | % по массе | не должно быть более 15 |  |  |
|  |  | Прочность на отрыв слоев | кПа | не должно быть менее 7,5 |  |  |
|  |  | Теплопроводность при температуре 10 °С [(283 ± 5) К] | Вт/(м × К) | ≤ 0,037 |  |  |
|  |  | Теплопроводность при температуре 25 °С [(298 ± 5) К] | Вт/(м × К) | ≤ 0,039 |  |  |
|  |  | Теплопроводность при температуре 125 °С [(398 ± 5) К] | Вт/(м × К) | ≤ 0,050 |  |  |
|  |  | Плотность | кг/м3 | 250 |  |  |
|  |  | Разность длин диагоналей | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по длине в меньшую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по ширине в меньшую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по длине в большую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по ширине в большую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по толщине в меньшую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по толщине в большую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | кПа | не менее 35 |  |  |
|  |  | Полнота поликонденсации связующего | % | не менее 91 |  |  |
|  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть I |  |  |
|  |  | Требования безопасности: содержание вредных веществ, выделяющихся из плит при эксплуатации |  | не должно превышать среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) для атмосферного воздуха в соответствии с гигиеническими требованиями |  |  |
|  | Материал гидро-и пароизоляционный ИЗОСПАН-D или эквивалент | Плотность | г/м2 | 100 |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожский район, Никольское городское поселение, г. Никольский, ул. Красноармейская, д.14 А раздел 2 п.9 |
|  |  | Назначение |  | для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы влаги и конденсата |  |  |
|  |  | Область применения |  | подкровельная гидро-пароизоляция в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка в продольном направлении | Н/5см | не менее 1068 |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка в продольном направлении | Н/5см | не менее 890 |  |  |
|  |  | Водоупорность | мм.вод.ст. | не менее 1000 |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  | рулон |  |  |
|  |  | Номинальная ширина рулона | м | 1,6 |  |  |
|  |  | Площадь рулона | м2 | 35 или 70 |  |  |
|  |  | Температурный диапазон применения | 0С | от не выше мину с60 до не ниже + 80 |  |  |
|  | Дефлектор | Назначение |  | должен применяться в системе вентиляции для установки на вытяжных воздуховодах над кровлей здания | Рис.2. Дефлектор | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье ул. Свирская, д.54 раздел 1 п.16 |
|  |  | d(Рис.2.) –номинальный размер | мм | 160 |  |  |
|  |  | h (Рис.2.) –номинальный размер | мм | не менее 190 |  |  |
|  |  | H(Рис.2.) –номинальный размер | мм | 250-260 |  |  |
|  |  | D (Рис.2.) –номинальный размер | мм | не более 320 |  |  |
|  |  | Масса изделия | кг | не должна превышать 3,6 |  |  |
|  |  | Тип соединения |  | ниппельный/фланцевый |  |  |
|  | Дефлектор | Назначение |  | должен применяться в системе вентиляции для установки на вытяжных воздуховодах над кровлей здания | Рис.3. Дефлектор | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье ул. Свирская, д.54 раздел 1 п.28 |
|  |  | d(Рис.3.) –номинальный размер | мм | 500 |  |  |
|  |  | h (Рис.3.) –номинальный размер | мм | не менее 575 |  |  |
|  |  | H(Рис.3.) –номинальный размер | мм | 800-820 |  |  |
|  |  | D (Рис.3.) –номинальный размер | мм | не более 1050 |  |  |
|  |  | Масса изделия | кг | не должна превышать 27,9 |  |  |
|  |  | Тип соединения |  | ниппельный/фланцевый |  |  |
|  | Раствор готовый | Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте*** |  | М100 |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье ул. Строителей, д.9 раздел 1 п.5 |
|  |  | Тип по применяемым вяжущим |  | простой (на вяжущем одного вида) или сложный (на смешанных вяжущих) |  |  |
|  |  | Тип по средней плотности |  | тяжелый |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса | см | не менее 4,0 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости |  | не ниже F50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность, D, затвердевшего раствора в проектном возрасте | кг\м3 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения | % | допускается не более 10 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть не ниже I |  |  |
|  | Мастика | Тип по назначению |  | гидроизоляционная |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье пр.Ленина, д.13 раздел 2 п.10 |
|  |  | Тип в зависимости от вида основных исходных компонентов |  | полимерная или битумная или битумно-полимерная или битумно-резиновая или битумно-эмульсионная или битумная |  |  |
|  |  | Условная прочность | МПа | не менее 0,2 |  |  |
|  |  | Тип по виду разбавителя |  | содержащая воду или органические растворители |  |  |
|  |  | Тип по составу |  | однокомпонентная или многокомпонентная |  |  |
|  |  | Тип по способу применения |  | горячая/холодная |  |  |
|  |  | Выпускаемый вид |  | в готовом к употреблению виде или в виде составных частей |  |  |
|  |  | Прочность сцепления с основанием | МПа | не менее 0,1 |  |  |
|  |  | Группа горючести*** |  | Г4 |  |  |
|  |  | Воспламеняемость*** |  | В3 |  |  |
|  |  | распространение пламени*** |  | РП4 |  |  |
|  |  | Водопоглощение в течение 24 ч, | % по массе | не более 5 |  |  |
|  |  | Класс опасности |  | не ниже 3 (не хуже «умеренно-опасные) |  |  |
|  | Плиты из минеральной ваты | Группа горючести |  | НГ |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье пр.Ленина, д.13 раздел 2 п.13 |
|  |  | Влажность | % по массе | не более 1 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: длина | мм | от 500 до 2000 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: ширина | мм | 400-1000 |  |  |
|  |  | Номинальные размеры: толщина | мм | не менее 50 |  |  |
|  |  | Содержание органических веществ | % по массе | не должно быть более 4,5 |  |  |
|  |  | Водопоглощение при частичном погружении | % по массе | не должно быть более 15 |  |  |
|  |  | Прочность на отрыв слоев | кПа | не должно быть менее 6,5 |  |  |
|  |  | Теплопроводность при температуре 10 °С [(283 ± 5) К] | Вт/(м × К) | ≤ 0,037 |  |  |
|  |  | Теплопроводность при температуре 25 °С [(298 ± 5) К] | Вт/(м × К) | ≤ 0,039 |  |  |
|  |  | Теплопроводность при температуре 125 °С [(398 ± 5) К] | Вт/(м × К) | ≤ 0,0510 |  |  |
|  |  | Плотность | кг/м3 | 125 |  |  |
|  |  | Разность длин диагоналей | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по длине в меньшую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по ширине в меньшую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по длине в большую сторону | мм | не более 10 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по ширине в большую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по толщине в меньшую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по толщине в большую сторону | мм | не более 2 |  |  |
|  |  | Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | кПа | не менее 30 |  |  |
|  |  | Полнота поликонденсации связующего | % | не менее 91 |  |  |
|  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть I |  |  |
|  |  | Требования безопасности: содержание вредных веществ, выделяющихся из плит при эксплуатации |  | не должно превышать среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) для атмосферного воздуха в соответствии с гигиеническими требованиями |  |  |
|  | Бетон тяжелый | Класс по виду заполнителя |  | изготовляемый с применением плотных заполнителей |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Вознесенское городское поселение, г. п. Вознесенье ул.Пионерская, д.47А раздел1 п.9 |
|  |  | Класс по основному назначению |  | конструкционный |  |  |
|  |  | Класс по условиям твердения |  | естественного или ускоренного твердения |  |  |
|  |  | Класс прочности на сжатие В |  | не ниже 15 |  |  |
|  |  | Марка по средней плотности D |  | 2000-2500 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости F |  | 100 |  |  |
|  |  | Марка по водонепроницаемости W |  | не ниже 4 |  |  |
|  |  | Марка по истираемости G |  | 1 или 2 |  |  |
|  |  | Наибольшая крупность заполнителя | мм | 20-40 |  |  |
|  |  | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть не ниже I |  |  |
|  | Материал кровельный | Тип по назначению |  | кровельный рулонный предназначенный для устройства верхнего слоя многослойного кровельного ковра |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Вознесенское городское поселение, г. п. Вознесенье ул.Пионерская, д.47А раздел1 п.5 |
|  |  | Внешний вид |  | материал должен быть плотно намотан в рулон и не должен слипаться; торцы рулона должны быть ровными; полотно рулона не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок |  |  |
|  |  | Выступы на торцах рулона | мм | допускаются не более 20 |  |  |
|  |  | Тип по структуре полотна |  | основные: одноосновный или многоосновный |  |  |
|  |  | Тип по виду основы |  | на стекловолокнистой основе или на основе из полимерных волокон или на комбинированной основе |  |  |
|  |  | Тип по виду основного компонента покровного состава |  | битумный наплавляемый или битумно-полимерный наплавляемый |  |  |
|  |  | Тип по виду защитного слоя |  | должен быть с посыпкой: крупнозернистой/ чешуйчатой/ мелкозернистой/ пылевидной |  |  |
|  |  | Разрывная сила при растяжении | Н | не менее 294 |  |  |
|  |  | Температура хрупкости покровного состава***** | 0С | не выше минус 15 |  |  |
|  |  | Температура хрупкости покровного вяжущего***** | 0С | не выше минус 15 |  |  |
|  |  | Водопоглощение за 24 часа | % по массе | не более 2,0 |  |  |
|  |  | Масса покровного состава с наплавляемой стороны***** | г/м2 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны***** | г/м2 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Маркировка |  | на каждый рулон материала должна быть наклеена или вложена в рулон этикетка или нанесена штампом непосредственно на упаковочной бумаге без наклейки специальных этикеток; допускается нанесение маркировки на упаковочную ленту повторяющимся текстом |  |  |
|  |  | Упаковка |  | намотка в рулон должна быть произведена на сердечник или без сердечника |  |  |
|  | Доска | Тип пиломатериала |  | доска необрезная |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье ул. Свирская, д.54 раздел 1 п.2 |
|  |  | Параметр шероховатости поверхности Rmmax | мкм | не должен превышать 1600 |  |  |
|  |  | Номинальная толщина | мм | 40-50 |  |  |
|  |  | Номинальная ширина | мм | не более 200 |  |  |
|  |  | Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины | мм | не менее 50 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по толщине (от номинального) в меньшую сторону | мм | не более 2,0 |  |  |
|  |  | Предельное отклонение по толщине (от номинального) в большую сторону | мм | не более 2,0 |  |  |
|  | Цементно-известковый раствор | По основному назначению |  | штукатурный |  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье ул. Свирская, д.54 раздел 1 п.12 |
|  |  | По применяемым вяжущим |  | простой или сложный |  |  |
|  |  | По средней плотности |  | тяжелый |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса* | см | от более 4 до 14 |  |  |
|  |  | Водоудерживающая способность | % | не менее 90 |  |  |
|  |  | Проектный возраст | суток | 28 |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк |  | 2 или 3 или 4 |  |  |
|  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М |  | не ниже 50 |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости F*** |  | 50 |  |  |
|  |  | Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте D | кг/м3 | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | до 2,5 |  |  |
|  |  | Требования безопасности: класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | должен быть I |  |  |

Нормативно-техническая документация.

ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» (с Изменением N 1) ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями N 1-4)  товар №1 должен удовлетворять указанным стандартам. ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2) ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент» товар № №4 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 10354-82  «Пленка полиэтиленовая. Технические условия»  (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) товар  №5 должен удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 538-2014 ИЗДЕЛИЯ ЗАМОЧНЫЕ И СКОБЯНЫЕ Общие технические условия» ГОСТ 5087-80 РУЧКИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ Типы и основные размеры» Товар №6 должен удовлетворять указанным стандартам. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия Товар №7 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 28815-96 «Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия» товар №8 должен  удовлетворять указанному  стандарту.  ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия» товары № № 10,16 должны  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» товары № № 14  должны удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия» товар  № 15 должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 26633-2012  «БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. Технические  условия».  товар №  17  должен  удовлетворять указанному  стандарту. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) ГОСТ 18288-87. Производство лесопильное. Термины и определения»  ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры (с Изменениями N 1, 2) товар №  19  должны  удовлетворять указанным  стандартам. ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» товар  № 20  должен удовлетворять указанному  стандарту.

Класс товаров в зависимости значения  удельной эффективной активности естественных радионуклидов  от установлен по ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2). Показатели  климатического  исполнения  установлены в соответствии с ГОСТ 15150-69   «МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».  В части показателей группы горючести, группы воспламеняемости, группа распространения пламени,  токсичности продуктов горения следует руководствоваться Техническим  регламентом   о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 3 июля 2016 года).