«УТВЕРЖДАЮ»: И. О. Генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» _________________ А.Т. Шульга # «___» __________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА) ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БОКСИТОГОРСКОГО, ВОЛОСОВСКОГО, ВСЕВОЛОЖСКОГО, ВЫБОРГСКОГО, ГАТЧИНСКОГО, КИРИШСКОГО, КИРОВСКОГО, ЛОМОНОСОВСКОГО, ЛУЖСКОГО, ПОДПОРОЖСКОГО, ПРИОЗЕРСКОГО, ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3

- Санкт-Петербург

- 2016 г.

- ТОМ 3

- ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Раздел 1. Общие требования

- Предмет торгов и лимит финансирования.

- Предметом настоящих торгов является право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Бокситогорского, Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Тосненского муниципальных районов и Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

2. Лимит финансирования по торгам: 9 987 846,91 (девять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок шесть рублей 91 копейка).

| № лота | № п/п | Наименование района | Стоимость осуществления строительного контроля с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Бокситогорский муниципальный район | 15 300,62 |
|  | 2 | Волосовский муниципальный район | 109 948,58 |
|  | 3 | Всеволожский муниципальный район | 2 551 560,99 |
|  | 4 | Выборгский муниципальный район | 2 432 142,18 |
|  | 5 | Гатчинский муниципальный район | 1 468 977,06 |
|  | 6 | Киришский муниципальный район | 315 576,28 |
|  | 7 | Кировский муниципальный район | 697 866,52 |
|  | 8 | Ломоносовский муниципальный район | 1 314 777,52 |
|  | 9 | Лужский муниципальный район | 149 230,91 |
|  | 10 | Подпорожский муниципальный район | 386 736,97 |
|  | 11 | Приозерский муниципальный район | 58 880,52 |
|  | 12 | Муниципальное образование Сосновоборский городской округ | 185 786,11 |
|  | 13 | Тосненский муниципальный район | 301 062,65 |
|  |  | ИТОГО: | 9 987 846,91 |

2. Цели и правовое основание для оказания выполнения работ

1. Целью данных торгов является оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Бокситогорского, Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Тосненского муниципальных районов и Сосновоборского городского округа Ленинградской области

2. Основанием для выполнения работ является Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Ленинградской области от 15 ноября 2013 года №82-оз, Постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2015 г. №153, краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2016 год, утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 сентября 2016 г. № 366 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2015 г. № 433 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2016 г. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы».

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ

1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с условиями договора.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Место оказания услуг определяется в соответствии с в соответствии с адресным перечнем, установленным в Приложении № 1 к техническому заданию.

2. Сроки выполнения работ:

Начало оказания услуг -  с момента заключения договора.

Окончание оказания услуг - в соответствии с графиком выполнения работ, установленным договором на выполнение работ по капитальному ремонту.

5. Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определена на основании Приказа Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области от от 11 июня 2015г. № 32 «Об утверждении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2016 год» (с изменениями на 30 июня 2015 года).

2. Общая стоимость услуг по договору формируется путем умножения начальной (максимальной) цены договора на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения подрядчика к начальной (максимальной) цене договора.

# Раздел 2. Требования к оказанию услуг, являющимся предметом торгов.

1. В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса Российской Федерации работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Исполнитель должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624) на следующие виды таких работ:

п. 32 - «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем»:

п. 32.1 – «Строительный контроль за общестроительными работами»;

п. 32.4 – «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации»;

п. 32.5 – «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции»;

п. 32.6 – «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности»;

п. 32.7 – «Строительный контроль за работами в области электроснабжения».

2. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): все выполняемые работы и (или) оказываемые услуги по строительному контролю должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов, а именно:

• Постановление Правительства Российской Федерации №468 от 21.06.2010 г.

«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

• СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»

• СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

• СНиП 12-03-2001

– «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

• СНиП 12-04-2002

– «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

• СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

• ГОСТ 12.1.004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»;

• СНиП 82-01-95       «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»

• СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

2. Исполнителем должен осуществлять:

- Проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов

- Проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов.

- Проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов.

- Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Контроль наличия и правильности ведения

- исполнительной документации

- Контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе

- работ, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и

- документированная приемка исправленной документации.

- Проверку соответствия завершенных работ требованиям проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов

в том числе:

• в ходе проверки качества строительно-монтажных работ (далее СМР) осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства.

• При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения своевременно извещать Заказчика.

• Проверять обеспеченность Подрядчика необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования;

• Проверять своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя и органов надзора, выдаваемых в ходе выполнения работ;

• Проверять своевременность устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках контролирующими органами и составление 2-х Стороннего Акта (Исполнитель-Подрядчик) по устранению выявленных недостатков;

• Контролировать качества СМР с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию;

• Запрещать выполнения последующих работ до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ;

• Участвовать в согласовании с административными службами в получении разрешения на временное отключение магистральных коммуникаций для выполнения врезок и подключений (при необходимости);

• Контролировать наличие общего и специальных журналов (журнал работ по монтажу строительных конструкций; журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ; журнал укладки материалов; журнал сварочных работ; журнал работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций; журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве).

• Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиП, ГОСТ.

• Контролировать своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований, изложенных в общем и специальных журналах работ, предписаниях контролирующих органов.

• Осуществлять контроль мероприятий Подрядчика по экологии и природопользованию, включая расчеты и плату за негативное воздействие на окружающую среду, хранение отходов, вывоз грунта, уборку строительного мусора и другие виды вредного воздействия в местах производства работ.

• Проводить визуальное и инструментальное освидетельствование выполненных СМР.

• Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных СМР, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Подрядной организацией СМР.

• При обнаружении отступлений от технической документации, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, давать предписание Подрядчику о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика для предъявления виновной стороне предусмотренные договором санкции.

• Визировать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), предъявляемые Подрядчиком Заказчику, путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие технической документации, сметным расчетам и условиям договора на выполнение работ, соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям нормативно-технической документации.

• Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации и сметных расчетах, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости, своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство Подрядчика.

• Выявлять случаи затягивания, отставания от сроков выполнения СМР, требовать от Подрядчика устранения отставания и информировать об этом Заказчика.

3. Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, и Подрядчика, осуществляющего непосредственный ремонт. Организация, контроль и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

Раздел 3. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ (оказанных услуг)

в соответствии с условиями договора.

Раздел 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества выполненных работ (оказанных услуг)

в соответствии с условиями договора.

Раздел 5. Перечень приложений к тому №3, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1: Адресный перечень выполнения работ (оказания услуг) по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области

Заместитель генерального директора

по капитальному ремонту                                   ____________________ М.А. Пранович

Начальник отдела конкурсных

процедур                                                               ____________________ С.В. Хорошунов

И.О. начальника проектно-сметного отдела      ____________________ Т.Ю. Иванова

- Начальник отдела строительного контроля      ____________________ В.А. Кучарин

Приложение №1

к Техническому заданию

Адресный перечень выполнения работ (оказания услуг)

по осуществлению строительного контроля (технического надзора)

за выполнением работ по капитальному ремонту

общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории Ленинградской области.

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Борское сельское поселение |  |
| 1 | Дер. Бор, д. 25 |
|  | Ремонт фасада |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Большеврудское сельское поселение |  |
| 1 | Дер. Большая Вруда, д. 4 |
|  | Ремонт крыши |
| Муниципальное образование Зимитицкое сельское поселение |  |
| 2 | Пос. Зимитицы, д. 14 |
|  | Ремонт крыши |
| Муниципальное образование Сельцовское сельское поселение |  |
| 3 | Пос. Сельцо, д. 33 |
|  | Ремонт крыши |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Город Всеволожск |  |
| 1 | Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 13 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 2 | Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 21/2 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 3 | Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 21/3 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 4 | Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 3 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 5 | Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 5 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 6 | Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 7 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 7 | Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 8 | Г. Всеволожск, ш. Колтушское, д. 78 |
|  | Ремонт сетей холодного водоснабжения |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
|  | Ремонт фасада |
| Муниципальное образование Лесколовское сельское поселение |  |
| 9 | Дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. 12 |
|  | Ремонт сетей холодного водоснабжения |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
|  | Ремонт систем водоотведения |
|  | Ремонт крыши |
| 10 | Пос. Осельки, д. 3 |
|  | Ремонт сетей холодного водоснабжения |
|  | Ремонт систем водоотведения |
| Муниципальное образование Новодевяткинское сельское поселение |  |
| 11 | Дер. Новое Девяткино, д. 95 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| Муниципальное образование "Сертолово" |  |
| 12 | Г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 9 |
|  | Ремонт фасада |
| 13 | Г. Сертолово, ул. Ларина, д. 1 |
|  | Ремонт подвальных помещений |
| 14 | Г. Сертолово, ул. Ларина, д. 4 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| 15 | Г. Сертолово, ул. Ларина, д. 8 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 16 | Г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 |
|  | Утепление фасада |
| Муниципальное образование Токсовское городское поселение |  |
| 17 | Пос. Токсово, ул. Привокзальная, д. 14 |
|  | Ремонт фасада |
| 18 | Пос. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16 |
|  | Ремонт фасада |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Выборгского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Выборгское городское поселение |  |
| 1 | Г. Выборг, бул. Кутузова, д. 43 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 2 | Г. Выборг, пр. Ленина, д. 20 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 3 | Г. Выборг, пр. Московский, д. 7 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 4 | Г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 3 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 5 | Г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 9 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 6 | Г. Выборг, ул. Гагарина, д. 16 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 7 | Г. Выборг, ул. Крепостная, д. 49 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 8 | Г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 15 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 9 | Г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 21 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| 10 | Г. Выборг, ул. Первомайская, д. 2 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 11 | Г. Выборг, ул. Репина, д. 7 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 12 | Г. Выборг, ул. Рубежная, д. 23 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 13 | Г. Выборг, ул. Рубежная, д. 25 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| 14 | Г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 15 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 15 | Г. Выборг, ш. Приморское, д. 2 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| Муниципальное образование Светогорское городское поселение |  |
| 16 | Г. Светогорск, ул. Красноармейская, д. 18 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 17 | Г. Светогорск, ул. Красноармейская, д. 4 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Веревское сельское поселение |  |
| 1 | Дер. Зайцево, д. 8 |
|  | Ремонт крыши |
| Муниципальное образование Город Гатчина |  |
| 2 | Г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 11/13 |
|  | Ремонт фасада |
| 3 | Г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 15 |
|  | Ремонт фасада |
| 4 | Г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 17 |
|  | Ремонт фасада |
| 5 | Г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 19 |
|  | Ремонт фасада |
|  | Ремонт крыши |
| 6 | Г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 22 |
|  | Ремонт фасада |
| 7 | Г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 31 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 32 |
|  | Ремонт крыши |
| 9 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| 10 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 |
|  | Ремонт крыши |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 |
|  | Ремонт крыши |
|  | Ремонт фасада |
| Муниципальное образование Город Коммунар |  |
| 15 | Г. Коммунар, ул. Бумажников, д. 7 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 16 | Г. Коммунар, ш. Ленинградское, д. 24 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Киришское городское поселение |  |
| 1 | Г. Кириши, бул. Молодежный, д. 15 |
|  | Утепление фасада |
| 2 | Г. Кириши, бул. Плавницкий, д. 10 |
|  | Ремонт фасада |
| 3 | Г. Кириши, бул. Плавницкий, д. 4 |
|  | Утепление фасада |
| 4 | Г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 27 |
|  | Утепление фасада |
| 5 | Г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 6 |
|  | Утепление фасада |
| 6. | Г. Кириши, ул. Пионерская, д. 5 |
|  | Ремонт фасада |
| 7 | Г. Кириши, ул. Пионерская, д. 7 |
|  | Ремонт фасада |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |  |
| 1 | 2 |  |
| Муниципальное образование Путиловское сельское поселение |  |  |
| 1 | С. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 |  |
|  | Ремонт фасада |  |
|  | Ремонт сетей электроснабжения |  |
| Муниципальное образование Синявинское городское поселение |  |  |
| 2 | Г. п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10 |  |
|  | Ремонт крыши |  |
| 3 | Г. п. Синявино, ул. Кравченко, д. 13 |  |
|  | Ремонт крыши |  |
| 4 | Г. п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18 |  |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения |  |
|  | Ремонт горячего водоснабжения |  |
| 5 | Г. п. Синявино, ул. Кравченко, д. 19 |  |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения |  |
|  | Ремонт горячего водоснабжения |  |
| 6 | Г. п. Синявино, ул. Кравченко, д. 3 |  |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения |  |
|  | Ремонт горячего водоснабжения |  |
| 7 | Г. п. Синявино, ул. Кравченко, д. 4 |  |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения |  |
|  | Ремонт горячего водоснабжения |  |
| 8 | Г. п. Синявино, ул. Кравченко, д. 8 |  |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения |  |
|  | Ремонт горячего водоснабжения |  |
| 9 | Г. п. Синявино, ул. Кравченко, д. 9 |  |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения |  |
|  | Ремонт горячего водоснабжения |  |
| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| № п\п |  | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 |  | 2 |
| Муниципальное образование Аннинское сельское поселение |  |  |
| 1 |  | Пос. Аннино, ул. Центральная, д. 2 |
|  |  | Ремонт систем водоотведения |
|  |  | Ремонт крыши |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Утепление фасада |
| 2 |  | Пос. Новоселье, д. 156 |
|  |  | Ремонт систем водоотведения |
|  |  | Ремонт крыши |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Утепление фасада |
| 3 |  | Пос. Новоселье, д. 160 |
|  |  | Ремонт систем водоотведения |
|  |  | Ремонт крыши |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Утепление фасада |
| 4 |  | Пос. Новоселье, д. 167 |
|  |  | Ремонт систем водоотведения |
|  |  | Ремонт крыши |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |
|  |  | Утепление фасада |
| Муниципальное образование Виллозское сельское поселение |  |  |
| 5 |  | Дер. Виллози, д.12 |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Утепление фасада |
| 6 |  | Дер. Виллози, д. 4 |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Утепление фасада |
| 7 |  | Дер. Малое Карлино, д. 17а |
|  |  | Ремонт фасада |
|  |  | Утепление фасада |
| Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение |  |  |
| 8 |  | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 11 |
|  |  | Ремонт крыши |
| 9 |  | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 13 |
|  |  | Ремонт крыши |
| 10 |  | Дер. Лопухинка, ул. Мира, д. 7 |
|  |  | Ремонт крыши |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Лужского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Дзержинское сельское поселение |  |
| 1 | Пос. Дзержинского, пер. Октябрьский, д. 3 |
|  | Ремонт крыши |
| Муниципальное образование Серебрянское сельское поселение |  |
| 2 | Пос. Серебрянский, ул. Лужская, д. 1 |
|  | Ремонт крыши |
| Муниципальное образование Тесовское сельское поселение |  |
| 3 | Дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая, д. 1 |
|  | Ремонт фасада |
| 4 | Дер. Мошковые Поляны, ул. Широкая, д. 2 |
|  | Ремонт фасада |
| Муниципальное образование Ям-Тесовское сельское поселение |  |
| 5 | Дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 5 |
|  | Ремонт крыши |
| 6 | Дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 8 |
|  | Ремонт крыши |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Подпорожского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Вознесенское городское поселение |  |
| 1 | Г.п. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 47А |
|  | Ремонт крыши |
| Муниципальное образование Никольское городское поселение |  |
| 2 | Г. Никольский, ул. Советская, д. 1 |
|  | Ремонт крыши |
| Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |
| 3 | Г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 13 |
|  | Ремонт крыши |
| 4 | Г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 14а |
|  | Ремонт крыши |
| 5 | Г. Подпорожье, ул. Свирская, д. 54 |
|  | Ремонт крыши |
| 6 | Г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9 |
|  | Ремонт крыши |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Приозерское городское поселение |  |
| 1 | Г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 27 |
|  | Ремонт крыши |
| 2 | Г. Приозерск, ул. Сосновая, д. 21 |
|  | Ремонт крыши |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| , |  |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Сосновоборский городской округ |  |
| 1 | Г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 4 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |
| 2 | Г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 32 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |

| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| № п\п | Вид работ / Адрес МКД |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Ульяновское сельское поселение |  |
| 1 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 74 |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| 2 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 74а |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| 3 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 74б |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| 4 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 78 |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| 5 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 80 |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| 6 | Г.п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 82 |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| 7 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 37 |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| 8 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 39 |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| 9 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 41 |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| 10 | Г.п. Ульяновка, ул. Победы, д. 44 |
|  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |

Начальник отдела строительного контроля				                  В.А. Кучарин