«УТВЕРЖДАЮ»: И. О. Генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» _________________ Е.И. Вихров # «___» __________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО, ВСЕВОЛОЖСКОГО, ВЫБОРГСКОГО, ГАТЧИНСКОГО, КИРОВСКОГО, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО, ЛУЖСКОГО, ПОДПОРОЖСКОГО, ТИХВИНСКОГО, ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3

- Санкт-Петербург

- 2016 г.

- ТОМ 3

- ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Раздел 1. Общие требования

- Предмет торгов и лимит финансирования.

- Предметом настоящих торгов является право заключения договора на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области.

- Лимит финансирования по торгам: 16 003 264,45 (Шестнадцать миллионов три тысячи двести шестьдесят четыре рубля 45 копеек).

| № лота | Позиция в лоте | Адрес многоквартирного дома | Наименование работ | Сумма по смете | Максимальная (начальная) цена лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волховский муниципальный район |  |  |  | 16 003 264,45 |
|  | 1 | г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 20 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт крыши. | 95 873,12 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, систем водоотведения. | 85 557,31 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фундамента, фасада. | 256 137,76 |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | 2 | г. Всеволожск, ул. Магистральная, д. 2 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей электроснабжения. | 133 994,78 |  |
|  | Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | 3 | пос. Кравцово, д.3 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт крыши. | 156 150,41 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 416 154,56 |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | 4 | г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт крыши. | 178 318,47 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, систем водоотведения. | 274 734,44 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 485 161,00 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей электроснабжения. | 213 439,00 |  |
|  | 5 | г. Гатчина, ул. Соборная, д.24Б | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 755 406,00 |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | 6 | пос. Назия, ул. Комсомольская, д.11 | Проектные (изыскательские) работы на установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ (тепловой энергии и горячего водоснабжения). | 164 832,30 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 434 277,57 |  |
|  | 7 | г. Кировск, ул. Победы, д. 1 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 725 914,55 |  |
|  | 8 | г. п. Павлово, ул. Советская, д. 7 | Проектные (изыскательские) работы на установку коллективных (общедомовых) ПУ. | 214 735,90 |  |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | 9 | г. Лодейное Поле, просп. Гагарина, д. 13 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 816 551,00 |  |
|  | 10 | г. Лодейное Поле, пр. Гагарина, д. 12 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ. | 586 458,23 |  |
|  | 11 | г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 10 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 911 995,65 |  |
|  | 12 | г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 28, к. 2 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт систем водоотведения. | 351 683,78 |  |
|  | 13 | г. Лодейное Поле, ул. Ленина, д. 38 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ. | 461 124,67 |  |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | 14 | дер. Пехенец, ул. Молодежная, д. 1 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада | 330 558,06 |  |
|  | 15 | дер. Пехенец, ул. Молодежная, д. 3 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт и утепление фасада | 360 375,36 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей электроснабжения. | 149 581,44 |  |
|  | 16 | дер. Пехенец, ул. Пионерская, д. 24 | Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений | 518 776,53 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей электроснабжения. | 153 406,58 |  |
|  | 17 | дер. Пехенец, ул. Пионерская, д. 26 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей электроснабжения. | 172 208,22 |  |
|  | 18 | г. Луга, пр. Володарского, д.40 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ. | 1 100 884,61 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт крыши. | 341 877,03 |  |
|  | 19 | г. Луга, просп. Урицкого, д.64 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ. | 568 522,52 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт крыши. | 204 158,48 |  |
|  | 20 | дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 4 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт крыши. | 188 420,38 |  |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | 21 | с. Винницы, ул. Советская, д. 96 | Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, установку коллективных ПУ и УУ | 275 008,09 |  |
|  | 22 | г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.2 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 733 918,65 |  |
|  | 23 | г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.6 | Проектные (изыскательские) работы на установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ. | 37 970,65 |  |
|  | 24 | г.п. Важины, ул. Школьная, д.4 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установку коллективного (общедомового) УУ. | 479 574,00 |  |
|  | 25 | г. Никольский, ул. Новая, д. 2 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей электроснабжения. | 132 046,89 |  |
|  | 26 | г. Никольский, ул. Новая, д. 4 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей электроснабжения. | 132 046,89 |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | 27 | г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт подвальных помещений. | 270 879,00 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 554 094,00 |  |
|  | 28 | г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт подвальных помещений. | 270 878,62 |  |
|  |  |  | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 554 029,03 |  |
|  | 29 | г. Тихвин, ул. Новгородская, д.23 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения. | 224 930,12 |  |
|  | Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | 30 | пос. Любань, просп. Мельникова, д.17 | Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада. | 530 618,80 |  |

- Цели и правовое основание для выполнение работ

1. Целью данных торгов является выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области.

2. Основаниями для выполнения работ является Жилищный кодекс РФ, Закон Ленинградской области от 15 ноября 2013 года №82, Постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2014г. №153 «Об утверждении порядка привлечения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах в Ленинградской области", краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2016 год, утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 сентября 2016 г. № 366 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2015 г. № 433 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2016 г. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы».

3. Форма и порядок оплаты работ

1. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2. Условием оплаты выполненных работ является подписанный Сторонами Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, согласованного в соответствии с условиями Договора Том 4, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ определяется в соответствии с адресной программой, наименованием лота и сметной документацией.

2. Срок выполнения работ по лоту № 1 –– в соответствии с графиком выполнения работ, но не более 120 (ста двадцати) календарных дней.

Сроки выполнения отдельных видов работ определяются графиком выполнения работ по капитальному ремонту.

- Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Актов по форме КС-2, согласованного в соответствии с условиями Договора Том 4, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по всем видам работ.

- Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.

2. Общая стоимость работ по договору формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение №1) на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения исполнителя к начальной (максимальной) стоимости работ.

# Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом торгов.

Основные технические требования к работам, их объему и качеству.

По лоту № 1 Исполнителю предлагается выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области.

1. В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса Российской Федерации и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов необходимо иметь следующие допуски:

- в случае выполнения работ собственными силами (без привлечения субподрядных организаций):

- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

- Работы по подготовке конструктивных решений

- Работы по подготовке архитектурных решений

- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

- в случае выполнения работ с привлечением субподрядных организаций:

- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. Данные свидетельства со всеми приложениями необходимо приложить в состав заявки на участие в торгах.

2. Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания, в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

4. Требования к стадийности проектирования: одностадийное, рабочая документация.

5. Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация

6. Требования к составу рабочей документации.

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области                      от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

7. Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

8. Работы должны выполняться в соответствии со сметой Заказчика (Приложение № 1).

Раздел 3.Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

(приемка работ)

- 1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими нормативными документами:

- Гражданский Кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);

- МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

- Система проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009;

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- Правила устройства электроустановок ПУЭ;

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

- Правила устройства электроустановок ПУЭ;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

- ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

- РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

- ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.

других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

2. До начала подготовки проектной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта. Работы по обследованию объектов должны производиться в соответствии с требованиями ВСН 48-86(р) (Госгражданстрой) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

2.1. Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

2.2. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком.

3. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

4. Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

5. Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xlsx (текстовая часть)).

6. Требования к оформлению диска:

6.1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

6.2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

6.3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

6.4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

6.5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6.6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

7. Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

8. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

9.  Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

Раздел 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

2. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

Раздел 5. Требование к материально-технической базе, сотрудникам, имеющим специальное профессиональное образование для выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Основные технические требования, предъявляемые к работам, являющимся предметом торгов:

- Работы выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика (Приложение № 1 к Тому 3).

- Претендент, подавший заявку, обязан оказать виды и объемы работ согласно Приложению № 1 к Тому 3.

- Претендент должен иметь в штате рабочих и специалистов с профильным образованием по предмету торгов:

Главный инженер проекта

Инженер-проектировщик

Техник-проектировщик

- Претендент должен иметь материально-техническую базу необходимую для выполнения работ, являющихся предметом торгов:

Офисные помещения – 1ед.;

Транспортные средства – 1 ед.;

Офисная техника:

- персональный компьютер – 12 ед.

- принтер – 3 ед.

- плоттер – 1 ед.

Профильное лицензионное программное обеспечение:

- система автоматизированного проектирования - 9 ед.

- система автоматизированного сметного расчета – 2 ед.

Комплект измерительного инструмента – 2 ед.

Раздел 6. Перечень приложений к тому №3, являющихся его неотъемлемой частью

- Приложение № 1: сметная документация Заказчика.

И.о. Начальника проектно-сметного отдела                ______________________ Т.Ю. Иванова

Начальник производственно-технического отдела ________________________ П.А. Забродин