«УТВЕРЖДАЮ»: И.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» _________________ С.Л. Робул # «___» __________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ   НА ТЕРРИТОРИИ   СЛАНЦЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3

- Санкт-Петербург

- 2016 г.

- ТОМ 3

- ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Раздел 1. Общие требования

- Предмет торгов и лимит финансирования.

1.  Предметом настоящих торгов является право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

2.  Лимит финансирования по торгам: 74 530 032, 00 (семьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч тридцать два) руб.

| № лота | Позиция в лоте | Адрес многоквартирного дома | Наименование работ | Сумма по смете | Итого по дому | Максимальная (начальная) цена лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | г. Сланцы, ул. Ленина, д.2 | Ремонт фасада – 705, 2 м2 | 1 081 590 руб. | 1 081 590 руб. | 74 530 032 руб. |
|  | 2 | г. Сланцы, ул. Ленина, д.3 | Ремонт фасада – 795,3 м2. | 1 397 796 руб. | 3 898 848 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт крыши – 520,0 м2 | 2 501 052 руб. |  |  |
|  | 3 | г. Сланцы, ул. Ленина, д.4 | Ремонт фасада – 416,0 м2. | 886 564 руб. | 2 203 646 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт крыши – 273,00 м2 | 1 317 082 руб. |  |  |
|  | 4 | г. Сланцы, ул. Ленина, д.6 | Ремонт фасада – 737,2 м2. | 1 465 210 руб. | 3 966 262 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт крыши – 533,0 м2 | 2 501 052 руб. |  |  |
|  | 5 | г. Сланцы, ул. Ленина, д.9 | Ремонт фасада – 1900,6 м2. | 2 081 427 руб. | 7 998 420 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт крыши – 1356,3 м2 | 5 916 993 руб. |  |  |
|  | 6 | г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт фасада – 1885,6 м2. | 2 450 887 руб. | 7 376 384 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт крыши – 1159,0 м2 | 4 925 497 руб. |  |  |
|  | 7 | г. Сланцы, ул. Максима Горького, д.1/11 | Ремонт крыши – 1100,0 м2 | 4 925 497 руб. | 9 359 859 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт фасада – 1933,0 м2. | 4 434 362 руб. |  |  |
|  | 8 | г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 4 | Ремонт крыши – 785,14 м2 | 4 075 187 руб. | 4 075 187 руб. |  |
|  | 9 | г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 6 | Ремонт крыши – 835,0 м2 | 4 075 187 руб. | 6 592 016 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт фасада – 687,2 м2. | 2 516 829 руб. |  |  |
|  | 10 | г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 8 | Ремонт крыши – 626,0 м2 | 2 723 898 руб. | 4 383 481 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт фасада – 446,0 м2. | 1 659 583 руб. |  |  |
|  | 11 | г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 5/9 | Ремонт крыши – 1073,0 м2 | 4 896 318 руб. | 7 168 148 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт фасада – 980,0 м2 | 2 271 830 руб. |  |  |
|  | 12 | г. Сланцы, ул. Кирова д. 32 | Ремонт крыши – 880,0 м2 | 4 075 187 руб. | 5 793 568 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт фасада – 680,0 м2. | 1 718 381 руб. |  |  |
|  | 13 | г. Сланцы, ул. Кирова, д. 34 | Ремонт крыши – 890,0 м2 | 4 075 187 руб. | 5 648 684 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт фасада – 675,0 м2. | 1 573 497 руб. |  |  |
|  | 14 | г. Сланцы, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт фасада – 510,0 м2 | 1 236 959 руб. | 1 236 959 руб. |  |
|  | 15 | г. Сланцы, ул. Кирова, д. 40 | Ремонт крыши – 700,0 м2 | 2 506 416 руб. | 3 746 980 руб. |  |
|  |  |  | Ремонт фасада – 520,0 м2. | 1 240 564 руб. |  |  |

2. Цели и правовое основание для оказания выполнения работ

1. Целью данных торгов является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

2. Основанием для выполнения работ является Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Ленинградской области от 15 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», Постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2014 г. №153 «Об утверждении порядка привлечения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области», Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2016 год, утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2015 г.        № 433 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2016 г. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы».

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ

1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

2 Условием оплаты выполненных работ является подписанный Сторонами Акт выполненных работ по форме КС-2, согласованный с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)), подписанная Сторонами Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Условиями договора может быть предусмотрен авансовый платеж в размере не более 30% от общей стоимости договора.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ определяется в соответствии с адресной программой, наименованием лота и сметной документацией.

2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- Срок выполнения работ по лоту №1 – составляет не более 120 (ста двадцати) календарных дней.

- Сроки оказания отдельных видов работ определяются графиком выполнения работ по капитальному ремонту.

3. Датой окончания выполнения отдельных видов работ на объекте считается дата подписания Акта выполненных работ по форме КС-2, согласованного органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)).

5. Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.

2. Общая стоимость работ по договору формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение №1) на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения Подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ.

# Раздел 2. Требования к выполнению работ, являющимся предметом торгов.

Основные технические требования к выполнению работ, их объему и качеству.

По лоту №1 Подрядчику предлагается выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

1. В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса Российской Федерации и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Данные свидетельства со всеми приложениями необходимо приложить в состав заявки на участие в торгах.

2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания, в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

3.  Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории Российской Федерации, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям.

4. Требования к применяемым материалам -  установлены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Раздел 3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

(сдача и приемка работ)

- Сдача и приемка выполненных Подрядчиком работ на объекте(-ах) осуществляется в соответствии с строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральным законом и другими действующими нормативными документами:

- • Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- • Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- • Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- • Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- • Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- • Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- • Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.

- Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;

- • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.

- • Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

- • СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

- • СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280);

- • СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- • СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

- Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

- Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

Раздел 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества выполненных работ

1. Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору.

2. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.

Раздел 5. Требование к материально-технической и (или производственной) базе, сотрудникам, имеющим специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Основные технические требования, предъявляемые к работам, являющимся предметом торгов:

- Работы выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика (Приложение № 2 к Тому 3).

- Участник размещения заказа в процессе выполнения работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика.

- Претендент, подавший заявку, обязан выполнить виды и объемы работ согласно Приложениям № 2 к Тому 3.

- Претендент должен иметь в штате рабочих с профильным образованием по предмету торгов:

кровельщик не ниже 3 разряда

плотник не ниже 3 разряда

бетонщик не ниже 3 разряда

штукатур не ниже 3 разряда

маляр не ниже 3 разряда

изолировщик не ниже 3 разряда

электромонтажник 3 квалификационной группы

электрогазосварщик не ниже 4 разряда

слесарь-сантехник не ниже 4 разряда

Претендент должен иметь материально-техническую базу необходимую для                                             производства выполняемых работ, являющихся предметом торгов:

складские помещения

леса строительные

автотранспорт

подъемники одномачтовые – 4 ед.

лебедка электрическая – 4 ед.

люлька строительная фасадная – 3 ед.

листогиб ручной – 2 ед.

горелка газовоздушная – 4 ед.

установка компрессорная – 1 ед.

мойка высокого давления – 1 ед.

смеситель ручной – 2 ед.

пила дисковая – 2 ед.

аккумуляторная дрель-шуруповерт – 10 ед.

перфоратор электрический – 10 ед.

ленточная шлифовальная машина – 2 ед.

угловая шлифовальная машина – 10 ед.

комплект измерительного инструмента – 4 ед.

Раздел 6. Перечень приложений к тому №3, являющихся его неотъемлемой частью

- Приложение №1: Инструкция по заполнению Приложения №1 к Конкурсному предложению по форме приложения № 2 к Тому 2 настоящей конкурсной документации «Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов» в части описания объекта торгов;

- Приложение № 2 - Смета Заказчика по лоту №1;

- Приложение № 3 – Проект.

Начальник проектно-сметного отдела                      ______________________ Е.А. Смолева

Начальник отдела строительного контроля 	        __________________     А.И. Мусалитин

Приложение № 1

к Техническому заданию

Инструкция

по заполнению Приложения №1 к Конкурсному предложению

по форме приложения № 2 к Тому 2 настоящей конкурсной документации «Предложение участника конкурса в отношении объекта торгов» в части описания объекта торгов

- Общие положения.

  - Участник торгов указывает конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией и товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Конкретные показатели должны быть сформулированы по каждому значению (условию), с указанием каждой позиции, в соответствии с Приложением № 1 Технического задания п. 3 «Требования к товарам, использующимся при выполнении работ» в соответствии с настоящей Инструкцией.

  - Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации.   В составе требований могут содержаться описание конкретных целей приобретения товара, обязательные требования к качеству поставляемого товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования), если такие требования установлены, либо повышенные требования к качеству товара по сравнению с обязательными требованиями, иные требования. Требованиями к качеству товара может являться: указание на соответствие товара техническим регламентам, документам в области стандартизации/сертификации, образцам (или) описаниям которые должны соответствовать качеству товара, либо показатели его качества (качественные характеристики товара, надежности, безопасности, энергопотребления, эргономические, эстетические, экологические и другие показатели) в соответствии с Федеральным законом  от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании".

  - В случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии";  Едиными санитарно-эпидемиологические и гигиеническими  требованиями  к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 ноября 2015 года); Решением  Комиссии Таможенного Союза «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 2 декабря 2015 года) от 28 мая 2010 года N 299). Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

  - Требования к товарам установлены в формате текстового документа в соответствии с требованиями   ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам» в форме электронного документа с возможностью копирования текста и отдельных фрагментов, а также с возможностью использования систем поиска.

  - Перечень допускаемых сокращений слов установлен по ГОСТ 2.316. В требованиях применяются стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. Наряду с единицами СИ, при необходимости, указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению.

  - Номенклатура  показателей качества, необходимых для характеристики потребительских свойств продукции; перечень видов продукции, на которые устанавливается номенклатура показателей качества;  указания по определению количественных значений показателей качества; указания по применению показателей качества в зависимости от вида решаемых задач; термины и определения указаны в соответствии с Государственными  стандартами Российской Федерации, в том числе СПКПС, входящих в Систему показателей качества продукции в виде специальной классификационной группы.

  - В случае, если проектной документацией,  разработанной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»  предусмотрен раздел   "проектная документация"  без раздела  "рабочая документация", требования к качеству товара  могут устанавливаться в приложении "Требования к товарам, используемым при выполнении работ" и включаются в техническое задание при закупке товаров, выполнении работ/оказании услуг с использованием товаров для нужд Заказчика.

  - Не подлежат указанию параметры материалов, показатели, которые содержатся в проектно-сметной документации, если требования к техническим характеристикам (показателям) этих материалов не установлены Заказчиком в Разделе «Техническое задание» документации. Все ссылки на наименования поставщиков или производителей товаров, используемых для исполнения работ, указанные в проектно-сметной документации, приведены для обоснования цены таких товаров, включенной в расчет сметной стоимости и соответственно начальной (максимальной) цены контракта.

- Правила предоставления сведений о предмете торгов.

2.1. Заполнять необходимо в соответствии с требованиями к ее содержанию и инструкцией по заполнению заявки и в соответствии с правилами русского языка. Заявка не должна содержать двусмысленных толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения. Предложение Участника в отношении объекта торгов должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие идентифицировать объект торгов, в том числе при приемке товара. Предложение Участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта торгов, в отношении показателя которой подается предложение. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом Договора, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

2.2. Заявка должна предоставляться в формате, пригодном для чтения, в соответствии с правилами русского языка, и должна быть поименована в соответствии с представляемым документом.

2.3 Если на момент размещения конкурсной документации какие-либо из стандартов, норм и правил, указанных в документации, перестают действовать, участнику необходимо руководствоваться требованиями действующего на момент подачи предложения стандарту. В случае отсутствия стандарта, регламентирующего требования к техническим характеристикам товара, Участнику необходимо ориентироваться на требования, установленные Заказчиком.

2.4. Если в требованиях наряду с техническими регламентами указано: «допускается указание иных стандартов», Участник вправе указать стандарт организации или иную НТД, без применения слова «допускается», позволяющие Заказчику на этапе рассмотрения заявки однозначно установить стандарт соответствия на товар. В случае отсутствия применения стандарта организации – Участник при заполнении заявки исключает фразу или указывает «иные стандарты не применяются».  Понятие стандартов и НТД в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании".

2.5 При указании конкретных показателей к товару, однозначно не регламентируемых настоящей инструкцией, Участник руководствуется техническим показателями производителя предлагаемого к поставке товара. В целях   идентификации таких показателей как соответствующих требованиям Заказчика, Участник в праве подтверждать их достоверность путем указания ссылки на официальный сайт производителя, или приложением соответствующих показателей в виде копии НТД производителя, или иным способом, позволяющим установить достоверность предоставляемых сведений при рассмотрении Заказчиком заявки Участника.

2.6. Форма "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) является неотъемлемой частью Договора и в соответствии со ст.431 Гражданского кодекса Российской Федерации не должна содержать неясностей, связанных с определением наличия или отсутствия тех или иных показателей к товару на момент заключения Договора, с применением слов и словосочетаний «должно быть», «возможно», «может быть», «требуется», «в случае», «необходим» «будет» «допускается» и их производных. Требование относится к содержанию заявки и не ограничивает форму ее подачи.

2.7. Не должно быть неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному или типовому ряду товаров.

В случае:

-если перечисление характеристик указано через «,», «;», «и», «так же» - Участник предлагает товар со всеми перечисленными характеристиками;

- если   показатели указаны с использованием союза «или», «либо», знаков «/», «\» (за исключением случаев, когда знаки являются составной частью обозначения единицы измерения или наименования и является математическим знаком дроби), - Участник предлагает товар только с одной характеристикой;

-если описание объектов торгов содержит характеристики показателей «лучше», «выше» -Участник предлагает товар с более высокими характеристиками от указанных в соответствии с техническими регламентами на данный тип материала;

- если описание объектов торгов содержит характеристики показателей «не хуже», «не ниже» -Участник предлагает товар с соответствующими или более высокими характеристиками от указанных в соответствии с техническими регламентами на данный тип материала;

- если  показатели  эквивалентности указаны  с использованием слов и знаков «до x»,  «от х»,  «не более х», «не менее х», «не ранее х», «не ниже х», «не выше х», «не должно превышать х», «не хуже х», « х ≥»  «больше или равно х»,  «х ≤»  «меньше или равно х », «должно быть не менее х» «должно быть не более х» «не выше»- где «х» верхнее/ нижнее числовое значение, Участник торгов указывает конкретный числовой показатель без указания вышеперечисленных слов, при этом крайние значения «х» включены в интервал;

- если показатели эквивалентности указаны с использованием слов и знаков «более х», «менее х», «ниже х», «выше х», «свыше х», «ранее х», «должно превышать х», «больше х» «меньше х» «должно быть менее х» «должно быть более х» «х>» «х <», где «x» - верхнее/ нижнее числовое значение, участник торгов указывает конкретный показатель без указания вышеперечисленных слов, при этом крайние значения «х» не включены в интервал;

- сочетание «и/или» означает, что Участник по своему усмотрению вправе предложить, как все варианты исполнения и характеристики, так и выбрать один из вариантов.

- если  показатели  эквивалентности указаны  с использованием слов и знаков  «х-у» «х…у» «от  х до у» «от  не менее х до не более  у»  «от   не более  х до не менее у» , от  не более х до не более у»  «от   не менее х до не менее у»  «от не ниже х до не выше у» «от где «x»  и «у» - верхнее/ нижнее числовое значение Участник указывает диапазонное или конкретное числовое значение  без употребления вышеперечисленных слов, соответствующее  техническим характеристикам   предлагаемого к поставке товара, при этом   крайние значения «х» и «у»  включены в интервал - исключение составляет температурные диапазоны и фракции инертных материалов, значения которых однозначно указываются диапазоном;

- если  показатели  эквивалентности указаны  с использованием слов и знаков   «от   более х до   менее у»  «от     менее х до   более у» ,  «от     более х до   более у», «от     менее х до   менее у», «от ниже х до выше у», «от ниже х до ниже у»,  «от выше х до выше у», «от выше х до ниже у»,  где «x»  и «у» - верхнее/ нижнее числовое значение Участник указывает диапазонное   числовое значение  без употребления вышеперечисленных слов, соответствующее техническим характеристикам   предлагаемого к поставке товара, при этом при этом крайние значения «х» и «у» не  включены в интервал - исключение составляет температурные диапазоны и фракции инертных материалов, значения которых однозначно указываются диапазоном;

- по значениям, указанным как «неизменный показатель», с использованием слов «должно быть», «должен быть», «должна быть» «требуется», «необходим», Участник закупки значения изменять не должен.

- Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

| № п/п | Номер позиции | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров потребностям заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.7 Раздел 1 | Растворная смесь | По основному назначению должен быть: штукатурный. По применяемым вяжущим сложный, с применением или без применения гидравлических вяжущих. По средней плотности тяжелый или легкий. Норма подвижности по погружению конуса, см, от 8,0 до 14.0. Водоудерживающая способность должна быть не менее 90 %, Расслаиваемость свежеприготовленной смеси не должна превышать 10 %. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте должна характеризоваться маркой: М100. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте должна быть не менее 900 кг/м3 В качестве вяжущих материалов должны применяться: смешанные вяжущие (в качестве основного должно применяться цементно-известковое вяжущее). Содержание щелочей в вяжущих не должно превышать 0,6% по массе. Известковое вяжущее не должно содержать непогасившиеся частицы извести. Суммарная массовая доля активных оксидов кальция и магния, % , до 65. Массовая доля влаги вяжущего, % не более 55. В качестве заполнителя должен применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736. Марка по подвижности Пк 3, или Пк4. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, не более: 2,5. В части нормируемых показателей раствор должен соответствовать соответствовать ГОСТ 28013-98 (допускается указание соответствие НТД производителя, утвержденной в установленном порядке на территории РФ). Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов, применяемых для приготовления смеси, не должна превышать предельных значений для области применения «все виды строительства (класс материала I) и должна быть не более 370 Бк/кг в соответствии с ГОСТ 30108. Требования к показателям в части заполнителей и вяжущих являются нормируемыми и обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.6 Раздел 1 | Материал укрывной (Сетка) | Фасадная сетка защитная (укрывная) должна быть предназначена для укрытия строительных лесов, предотвращения падения строительного мусора и инструмента вниз со строительных площадок. Должна применяться при ремонте и реставрации фасадов, выпускаться в рулонах (в одном рулоне не должно быть менее 150 метров). Должна быть выполнена из высокопрочного ленточного полиэтилена или высокопрочной монофиламентной нити или аналогичного материала. Плотность, г/м2: 70 -80. Цвет зеленый или темно-зеленый. Размеры ячейки: 1,5х10мм. Размер рулона 3х50 метров, или 4х50 метров, или 4х100 метров. Прочность, кН/м: продольная не менее 3,0, поперечная не менее 3,0. Температурный диапазон эксплуатации, градусы Цельсия, от ниже минус 40 до не ниже 100. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.16 Раздел 1 | Краска | Плотность, кг/дм2, 1,40 -1,53. Блеск: матовый. Внешний вид пленки после высыхания должен быть: гладкая, однородная, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Время высыхания до степени 3 при темп. 20 оС, ч, менее 24. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246. с диаметром сопла 6 мм. при темп. 20 оС, с, не менее 40,0. Массовая доля нелетучих веществ, %, менее 70. Степень перетира, мкм, не менее 70. Краска должна быть предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, пенобетонным, оштукатуренным, кирпичным, каменным и другим поверхностям, а также для внутренней окраски помещений, кроме путей эвакуации, во всех климатических зонах. Минимальный расход краски при двухслойном покрытии, (в зависимости от впитывающей способности и шероховатости поверхности), гр/кв.м, не более 320. Максимальный расход краски при двухслойном покрытии, (в зависимости от впитывающей способности и шероховатости поверхности), гр/кв.м, менее 515. Минимальный срок службы покрытия (при соблюдении технологии), лет, не должен быть менее 10. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.26 Раздел 1 | Кирпич | Кирпич должен быть предназначен для кладки несущих стен на строительных растворах и должен представлять собой керамическое штучное изделие в форме прямоугольного параллелепипеда номинальными размерами 250х120х65 мм (предельные отклонения по номинальным размерам с допусками по ГОСТ 530-2012). Кирпич должен быть рядовой (обеспечивающий эксплуатационные характеристики кладки), полнотелый или пустотелый. Теплотехнические характеристики изделия должны быть оценены по коэффициенту теплопроводности кладки в сухом состоянии. Изделие должно быть изготовлено с гладкими или рельефными вертикальными гранями. Изделие естественного цвета или объемно окрашенное. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в изделии должна быть не более 370 Бк/кг. Средняя плотность не менее 710 кг/м3. По прочности кирпич должен быть марки не ниже М125. По морозостойкости должен быть марки F50 или F75. Отклонение от перпендикулярности смежных граней изделий не должно быть более 3 мм. Отклонение от плоскостности граней изделий не должно быть более 3 мм. Радиус закругления угла вертикальных смежных граней должен быть не более 15 мм, глубина фаски на горизонтальных ребрах не более 3 мм. Группа изделия по теплотехническим характеристикам эффективные, или повышенной эффективности, или высокоэффектвные. На изделии не должно быть вспучивающихся включений общей площадью более 1,0% площади вертикальных граней изделия. Водопоглощение изделия должно быть: не менее 6. Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью (постелью) изделий должна быть не менее 0,10 кг/(м2·мин). В изделии должны отсутствовать пустоты; или изделие должно быть с пустотностью не более 13%; или изделие должно быть с пустотами различной формы и размеров. Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии (для кладок с минимально достаточным количеством кладочного раствора) λ, Вт/(м·°С) не должен быть более 0,36. На нелицевую поверхность изделия в процессе изготовления любым способом должен быть нанесен товарный знак (при наличии) или краткое наименование предприятия-изготовителя. Изделия должны быть уложены на поддон способом, обеспечивающим сохранность упаковочной единицы. Уложенные изделия должны быть упакованы в термоусадочную или растягивающуюся пленку или другие материалы, обеспечивающие сохранность изделий. Изделие должно относиться к негорючим строительным материалам в соответствии с ГОСТ 30244. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.26 Раздел 1 | Раствор готовый | Требования к характеристикам материала установлены в соответствии с ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения», ГОСТ 4.233-86 «Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей». Количественные значения показателей качества материала и методы их определения должны быть в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98. Раствор должен быть на минеральных вяжущих, применяемый для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений. Вид по применяемому вяжущему: простой или сложный. Норма подвижности по погружению конуса, до 12. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте выше 100. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте ,кг/м3: не менее 1500. Прочность на сжатие, морозостойкость и средняя плотность затвердевших растворов должны определяться по ГОСТ 5802. Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы (согласно данным производителя), а также требованиям ГОСТ 28013-98. В качестве заполнителя должны применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736; или золы-уноса по ГОСТ 25818; или золошлаковый песок по ГОСТ 25592; или пористые пески по ГОСТ 25820 или иные –в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98 (допускается указание иной НТД производителя при условии обеспечения показателей по требованиям). Вода для затворения растворных смесей и приготовления добавок должна применяться по ГОСТ 23732. Погрешность дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок ±1% , заполнителей ±2%. Растворные смеси должны быть приняты техническим контролем изготовителя. Марка раствора по подвижности Пк1, или Пк2 или Пк3 Радиационно-гигиеническая оценка материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, должна осуществляться предприятиями - поставщиками этих материалов. Требования к компонентам и испытаниям обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.12 Раздел 1 | Кирпич | Кирпич должен быть пластического прессования, изготовляемый из глин с добавками или без добавок и обожженный, предназначенный для кладки кирпичных и футеровки железобетонных промышленных дымовых труб при максимальной температуре нагрева кирпича до 700 °С. Водопоглощение кирпича, высушенного до постоянной массы, должно быть не менее 7 %. Длина 250 мм, ширина 120 мм, толщина 65 мм. Искривление ребер и граней кирпича не должно превышать 1 мм. Искривление граней и ребер кирпича определяют измерением с точностью до 1 мм наибольшего зазора между кирпичом и ребром приложенной к нему металлической линейки или угольника. Кирпич не должен иметь более двух отбитых и притупленных ребер и углов размером от 5 до 10 мм. Отклонения от размеров кирпича, не должны превышать для длины ±4 мм, и для ширины и толщины ±3 мм. Размер кирпича должен определяться с точностью до 1 мм металлическим измерительным инструментом или специальными контрольными шаблонами. Для определения каждого размера замеры должны быть произведены не менее чем в трех точках - по ребру и середине грани. Толщина кирпича должна быть определена замерами по тычковой грани. За результат измерений принимают наибольшие отклонения от размеров. Площадь пустот не должна быть более 10 % от площади основания кирпича. Предел прочности по сечению брутто, кгс/см2, не менее: при сжатии средний для 5 образцов 125, наименьший для отдельного 100. Предел прочности по сечению брутто, кгс/см2, не менее: при изгибе: средний для 5 образцов 25, наименьший для отдельного 20. Предел прочности кирпича при сжатии и изгибе должен быть определен по ГОСТ 8462-62 или ной документации предприятия-изготовителя. Испытание должно проводиться на целых образцах. Трещины, кроме одной глубиной до 5 мм на всю толщину кирпича, должны отсутствовать. Протяженность сквозной трещины по ширине кирпича определяют металлической линейкой с точностью до 1 мм по наибольшей длине трещины. Недожог кирпича должен отсутствовать. Недожог кирпича должен определяться сравнением образцов, отобранных из поставляемой партии, с эталоном нормально обожженного кирпича по цвету и водопоглощению. Среднее водопоглощение кирпича не должно превышать водопоглощение эталона более чем на 1 %. Известковые включения (дутики), вызывающие разрушение кирпича, должны отсутствовать. Предприятие-изготовитель обязано гарантировать соответствие качества кирпича стандартам ГОСТ 8426-75 или иной НТД, утвержденной в установленном порядке на территории РФ, при условии обеспечения показателей по требованиям. В партии общее количество кирпича, имеющего отклонения по внешнему виду, превышающие допускаемые стандартом, в том числе парный половняк, не должно быть более 1 %. Кирпич должен иметь на одной из сторон клеймо с обозначением товарного знака предприятия-изготовителя (при наличии). |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.29 Раздел 1 | Антисептик -биопрен | Антисептик должен быть предназначен для обработки: внутренних деревянных поверхностей в любых типах зданий, в том числе стропильных систем из любых пород древесины. Антисептик должен обеспечивать: первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251), показатели пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2 (НПБ 244), получение трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины (ГОСТ 12.1.044). Не должен образовывать высолов. Агрегатное состояние должно быть следующим: прозрачная вязкая жидкость желтого цвета. Состав должен быть готов к применению, разбавлению не должен подлежать. Минимальный расход для 1 группы огнезащитной эффективности менее 310 г/м2. Минимальный расход для 2 группы огнезащитной эффективности менее 186 и более 173 г/м2. Минимальный расход для обеспечения показателей Г1, РП1, В1, Д2, Т2 (НПБ 244) не менее 400 г/м2. Минимальный расход для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины (ГОСТ 12.1.044) менее 420 г/м2. Минимальный расход для антисептирования должен быть менее 110 г/м2. Температура при которой должна быть возможна эксплуатация: для хвойных пород древесины от ниже минус 30 до выше +90 ˚С, для лиственных пород древесины от ниже минус 30 до выше +40 градусов Цельсия. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.18 Раздел 1 | Пленка | Пленка должна быть изготовлена методом экструзии из полиэтилена высокого давления) или композиций на его основе, содержащих пигменты (красители), стабилизаторы, скользящие, антистатические и модифицирующие добавки. Базовые марки или композиции на их основе, применяемые для изготовления пленки, должны быть по ГОСТ 16337, и должны быть окрашенные или неокрашенные, стабилизированные или нестабилизированные Химстойкость: пленка должна быть стойка к действию кислот (за исключением концентрированной азотной и серной) и щелочей различной концентрации, нерастворима в органических растворителях (частично набухает в ароматических и хлорированных углеводородах). Пленка не должна являться токсичным материалом. Пленка должна относиться к группе горючих легковоспламеняемых материалов. Пленка не должна быть взрывоопасна, при поднесении открытого огня должна загораться без взрыва и гореть коптящим пламенем с образованием расплава . Температура воспламенения около 300 °С, температура самовоспламенения около 400 °С. Показатель токсичности продуктов горения (при времени экспозиции 30 мин), г/м3 не должен превышать 17 по ГОСТ 12.1 044. Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий. Паропроницаемость, г/м2·24 ч не должна превышать 30. Расчетная масса 1 м2 пленки, г, не должна быть более 460,0. Удельное объемное электрическое сопротивлениепри 20 °С, Ом·м не более 1·10-18. Температура начала деформации (под действием собственной массы), °С, не менее 90. Температура морозостойкости, °С ниже минус 65. Толщина пленки не более 0,5 мм. Рабочий интервал температур, °С от не выше минус 60 до выше 75. Пленка высшего сорта или первого сорта. Модуль упругости при растяжении, МПа, не должен быть менее 147. Водопоглощение за 24 ч при 20 °С, %, не более 0,01. Минимальная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), в продольном направлении не менее 14,7 ( не менее 150). Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 8,8. Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц и 20 °С до 2,2. Минимальная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), в поперечном направлении не менее 12,7 (не менее 130). Линейная усадка при 100 °С, %, менее 3. Минимальное относительное удлинение при разрыве, %, в продольном направлении не менее 250, в поперечном направлении не менее 350. Сопротивление раздиру, Н/м: не менее 6950. Максимальный коэффициент дымообразования, м2/кг, до 1600. Газопроницаемость, м-1·Па-1·с -1: азот не более 1·10 -13; углекислый газ не более 2·10 -12. Количество м2 в 1 кг пленки не более 10,9. Минимальный кислородный индекс, %, от 18. Пленка должна соответствовать ГОСТ 10354, ГОСТ 6433.2-71 -допускается указание иной НТД, утвержденной в установленном порядке при условии соответствия показателей установленным требованиям. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.36 Раздел 2 | Блоки оконные | Требования к характеристикам изделия установлены в соответствии ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения». Количественные и качественные требования к показателям установлены на основании ГОСТ 23166 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30673 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия» и ГОСТ 30674 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». Термины, определения и классификация по ГОСТ 23166. Основные комплектующие и детали изделий должны быть: ПВХ профили, стеклопакеты, уплотняющие прокладки. Оконные приборы должны быть испытаны на долговечность (безотказность) в испытательных центрах, аккредитованных на право проведения таких испытаний. При изготовлении изделий должны применяться оконные приборы и крепежные детали, специально предназначенные для применения в оконных системах из ПВХ профилей. Конструкции изделий должны включать в себя систему отверстий: для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей; отвода воды; компенсации ветрового давления. Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий с максимальным расстоянием между ними 600 мм, в верхнем профиле не менее двух. Размеры отверстий должны быть: диаметром не менее 8 мм или размером не менее 5х10 мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты. В стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм. Поливинилхлоридные профили должны изготавливаться из жесткого непластифицированного, модифицированного на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям поливинилхлорида, и отвечать требованиям ГОСТ 30673, а также техническим условиям на конкретные системы профилей, утвержденных в установленном порядке. Главные ПВХ профили изделий должны быть усилены стальными вкладышами с антикоррозионным покрытием. Форму, толщину стенок и моменты инерции усилительных вкладышей, а также максимально допустимые размеры створок при использовании конкретных типов вкладышей должны быть установлены в технической документации на изготовление изделий. Усилительные вкладыши должны входить во внутренние камеры ПВХ профилей плотно, от руки, без помощи специальных приспособлений. Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм, Стальные усилительные вкладыши должны быть защищены цинковым покрытием толщиной не менее 9 мкм по ГОСТ 9.303. Каждый усилительный вкладыш должен крепиться к нелицевой стороне ПВХ профиля не менее чем двумя самонарезающими винтами (шурупами) по нормативной документации производителя (НД). Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближайшего места установки самонарезающего винта не должно превышать 80 мм. Угловые соединения ПВХ профилей рамочных элементов должны быть сварены. Для остекления изделий должны применяться одно или двухкамерные стеклопакеты по ГОСТ 24866, или стекло по ГОСТ 111, или иные - по нормативной документации на конкретные виды светопрозрачного заполнения оконных блоков. В конструкциях стеклопакетов должны применяться стекла с низкоэмиссионными теплоотражающими покрытиями (для повышения теплозащитных характеристик стеклопакеты могут быть заполнены инертным газом). Стеклопакеты (стекла) должны быть установлены в фальц створки или коробки на подкладках, исключающих касание кромок стеклопакета (стекла) внутренних поверхностей фальцев ПВХ профилей. Глубина защемления стеклопакета (стекла) в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками не должна быть менее 14 мм. Способы установки и (или) конструкции подкладок должны исключать возможность их смещения во время транспортировки и эксплуатации изделий. Конструкция подкладок не должна препятствовать циркуляции воздуха над внутренней поверхностью фальца остекления. Установка стеклопакетов (стекол), а также уплотнение притворов створок должна производиться при помощи эластичных полимерных уплотняющих прокладок. Уплотняющие прокладки должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям. Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды. Уплотняющие прокладки должны устанавливаться непрерывно по всему периметру притвора створок и стеклопакета. По виду отделки лицевых поверхностей изделия : белого цвета, окрашенные в массе или отделанные декоративной пленкой (ламинированные). Изделия должны состоять из рамочных элементов, сваренных из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами. Класс звукоизоляции не нижe Д. Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже В. Импосты должны быть закреплены в рамочных элементах при помощи механических соединений или сварки. Конструкция изделий должна включать в себя не менее двух рядов уплотняющих прокладок в притворах. Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке. Приведенное сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт, не менее:0,49. Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее 26. Сопротивление действию статических нагрузок и усилий, прикладываемых к створкам для их открывания и закрывания по ГОСТ 23166. В изделиях рекомендуется применять регулируемые петли, приборы для поворотно-откидного открывания, обеспечивающие щелевое проветривание, а также проветривание с регулируемым углом открывания, с использованием предохранителей от случайного открывания (в том числе при положении приборов в режиме проветривания). При этом расстояние между петлями и точками запирания, как правило, не дoлжно превышaть 800 мм. Для обеспечения фиксированного зазора между нижними профилями створок и коробок должны применяться направляющие (набежные) подкладки, или ролики или специальная фурнитура. Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны самопроизвольно перемещаться из положения "открыто" или "закрыто". Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах. Оконные приборы и крепежные детали должны отвечать требованиям ГОСТ 538 и иметь защитно-декоративное (или защитное) покрытие по ГОСТ 9.303. Оконные приборы должны выдерживать действие приложенных к ним нагрузок и усилий согласно ГОСТ 23166. Готовые изделия должны иметь установленные приборы, стеклопакеты, уплотнительные прокладки и защитную пленку на лицевых поверхностях. Маркировка изделий - по ГОСТ 23166. Входящие в состав изделия главные профили, оконные приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с НД на эту продукцию. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.38 Раздел 2 | Доски подоконные | Прочность при растяжении, МПа, свыше 35,8. Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее 1555. Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, более 29,5. Температура размягчения по Вику, градусы Цельсия, более 80. Изменение линейных размеров после теплового влияния, %, менее 1,0. Термостойкость при 150 градусах Цельсия в течение 30 минут: вздутия и расслоения должны отсутствовать. Устойчивость против царапин, Н: свыше 3 (не менее 350 оборотов). Минимальная износостойкость U: более 165. Светостойкость, степень, не ниже 4. Химическая стойкость, баллы: ацетон выше 3, кофе выше 4, гидроксид калия не ниже 5, перекись водорода не ниже 5, обувной крем выше 3. Ширина должна быть 500 мм. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.39 Раздел 2 | Сталь листовая | Метод изготовления листов должен быть основан на прокате заготовки, нагретой до максимальной температуры свыше 1100°С, на гладких валах до получения необходимой толщины. Толщина стали должна быть не более 1,0 мм. По точности прокатки сталь должна быть класса не ниже Б. По плоскостности: улучшенной ПУ. По характеру кромки: с обрезной кромкой О. Косина реза и серповидность не должны выводить листы за номинальные размеры по ширине и длине. Максимальное отклонение от плоскостности мм, не более 10. Механические свойства проката: предел текучести не менее 500, H/мм2 , временное сопротивление не менее 550 Н/мм2 относительное удлинение не более 15%. Ударная вязкость KCU, Дж/см2 : при температуре минус 40 °С на образцах типа 11 по ГОСТ 9454 не менее 10, при температуре минус 70 град. Цельсия свыше 25. Излом специальных надрезанных образцов должен иметь волокнистое строение на минимальной площади свыше 45 %. Материал и его свойства должны соответствовать ГОСТ 19281, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637 , ГОСТ 16523 , ГОСТ 27772-88 , ГОСТ 7565, ГОСТ 22727, допускается указание иной НТД, утвержденной в установленном прядке на территории РФ, при условии обеспечения показателей установленным требованиям. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.40 Раздел 2 | Растворная смесь | По основному назначению должен быть: штукатурный. По применяемым вяжущим сложный, с применением или без применения гидравлических вяжущих. По средней плотности тяжелый или легкий. Норма подвижности по погружению конуса, см, от 8,0 до 14.0. Водоудерживающая способность должна быть не менее 90 %, Расслаиваемость свежеприготовленной смеси не должна превышать 10 %. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте должна характеризоваться маркой: М100. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте должна быть не менее 1200 кг/м3 В качестве вяжущих материалов должны применяться: смешанные вяжущие (в качестве основного должно применяться цементно-известковое вяжущее). Содержание щелочей в вяжущих не должно превышать 0,6% по массе. Известковое вяжущее не должно содержать непогасившиеся частицы извести. Суммарная массовая доля активных оксидов кальция и магния, % , до 65. Массовая доля влаги вяжущего, % не более 55. В качестве заполнителя должен применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736. Марка по подвижности Пк 3, или Пк4. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, не более: 2,5. В части нормируемых показателей раствор должен соответствовать соответствовать ГОСТ 28013-98 (допускается указание соответствие НТД производителя, утвержденной в установленном порядке на территории РФ). Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов, применяемых для приготовления смеси, не должна превышать предельных значений для области применения «все виды строительства (класс материала I) и должна быть не более 370 Бк/кг в соответствии с ГОСТ 30108. Требования к показателям в части заполнителей и вяжущих являются нормируемыми и обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7 п.60 Раздел 3 | Профилированный лист | Материал должен представлять собой стальной холодногнутый листовой профиль с трапециевидной формой гофра. Профиль должен быть с односторонним полимерным покрытием, защищающим металлические листы от коррозии. Стальные холодногнутые листовые профили по ГОСТ 24045 должны изготавливаться на профилегибочных станках . Серповидный узор профиля не должен превышать: 0,1 мм на 1 м длины. Дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния 1,5 м при освещении не менее 300 лк, должны отсутствовать. Материал исходной заготовки профиля должен быть: сталь оцинкованная с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146-2003. Полезная (рабочая) ширина профиля не должна быть менее 1,15 м. (1150 мм.) Полная (общая, габаритная) ширина профиля не менее 1,2 м. ( не менее 1180 мм.). |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, 9 п. 15 Раздел 1 | Краска | Группа ЛКМ должна быть 1. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее 1. Условная светостойкость покрытия, часов: не менее 2. Сырье и материалы, применяемые при изготовлении красок масляных, должны быть разрешены к применению территориальными центрами здравоохранения. Краска должна соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору Маркировка ЛКМ- по ГОСТ 9980.4. Маркировка краски должна быть нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами, устойчивыми к воздействию химических веществ, климатических факторов, должна сохраняться в течение всего срока использования продукции и содержать следующую информацию: наименование и обозначение продукции, включая торговое название (при наличии), данные о составе продукции, и другие данные, позволяющие однозначно отличить конкретную продукцию от прочей продукции, обращающейся на рынке; назначение продукции; - информация должна быть указана на русском языке. Преимущественное назначение краски (применительно к условиям эксплуатации покрытий): покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях, эксплуатируемые на открытых площадках или покрытия, эксплуатируемые под навесом и внутри неотапливаемых и отапливаемых помещений в различных климатических условиях. Обозначение лакокрасочного материала: МА. Упаковка ЛКМ - по ГОСТ 9980.3 и ГОСТ 26319. Массовая доля нелетучих веществ, %, до 93. Степень перетира, мкм, не более: 90. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с, до 180. Лакокрасочный продукт должен быть предназначен для окраски металлических и деревянных поверхностей (за исключением полов). Температура вспышки в закрытом тигле, °С: не менее 23 °С, но не более 61 °С по ГОСТ 12.1.044. Основное пленкообразующее вещество: масла растительные или олифа натуральная; или олифа оксоль; или олифа глифталевая; или олифа пентафталевая; или олифа комбинированная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более 24. Краска после нанесения на поверхность должна образовывать непрозрачную пленку, обладающую защитными и декоративными техническими свойствами. После высыхания краска должна образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений. Классификация и обозначение краски, готовой к применению, по роду пленкообразующего вещества - по ГОСТ 9825. Материал не должен выделять в окружающую среду летучие вещества в количествах, которые могут оказывать прямое и косвенное неблагоприятное действие на организм человека (с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.729-99. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, 9 п. 23 Раздел 2 | Герметик монтажный | Плотность не менее 23 и не более 35 кг/м3; прочность при растяжении более 0,11 Н/мм2. Прочность на изгиб требуется более 15 кг/кв.см. Прочность на разрыв не должна быть менее 12 кг/кв.см. Время высыхания поверхностей: не более 20 минут при температуре +20oС и 65% влажности. Время полного затвердевания не должно быть более 24 часов. Устойчивость в объеме не менее 7%. Сила компрессии: не менее 3 Н/cм3 Сила склеивания: не менее 3 Н/cм3 . Герметик должен выдерживать 10 % изменения толщины шва. Объем баллона не менее 750 мл. Дата изготовления должна быть нанесена на любой части баллона любым методом, обеспечивающим прочтение информации. Потребительская маркировка должна содержать следующие меры предосторожности и предупредительные надписи: «Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше ... °С!» (температура должна быть указана в нормативном или техническом документе на средство). Упаковка должна состоять из: баллона аэрозольного алюминиевого моноблочного или баллона аэрозольного жестяного сборного или аналогичного (по нормативной документации производителя при условии обеспечения показателей не хуже установленных требованиями). Разрушающее внутреннее давление баллона, МПа, не должно быть менее 1,0-2,4. Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее 95. Аэрозольная упаковка должна быть оформлена красочной печатью. Печать должна быть четкой и ясной, без перекосов. Текстовая часть должна быть выполнена типографским шрифтом. Внутренне антикоррозийное покрытие должно быть сплошное. Величина электрического тока, протекающего через покрытие, не должнo превышать 60 мА. Испытательное внутреннее давление, не вызывающее остаточной деформации баллона, МПа, 1,5 -3,2. (Требования к упаковке - ст.33 Закона ФЗ-№44, установлены в целях контроля производственной и экологической безопасности). |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, 9 п. 32 Раздел 3 | Сетка сварная | Арматурная сетка должны быть: изготовляемая предприятиями строительной индустрии на многоэлектродных сварочных машинах по ГОСТ 23279, или изготовляемая метизной промышленностью по ГОСТ 8478. На элементах изделия а также сварных соединений не должно быть отслаивающейся ржавчины и окалины, следов масла и других загрязнений. Ширина сетки от 650 до 3800 мм. Продольные и поперечные стержни в сетках должны быть прямолинейными. Значения действительных отклонений от прямолинейности стержней не должны превышать 5 мм на длине стержня 1 м. Значения действительных отклонений геометрических параметров сеток не должны превышать предельных, указанных в ГОСТ 10922. Значения относительной осадки в крестообразных соединениях стержней (в долях меньшего диаметра свариваемых стержней) должны быть: от 0,16 до 0,5. Рабочая арматура на длине стержня 6 м не должна иметь более двух стыковых соединений, а на длине стержня 12 м - более трех стыковых соединений. Крестообразные соединения стержней в сетке должны быть осуществлены контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 14098. Крестообразные сварные соединения должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 35 гН. Не должно быть более двух несваренных пересечений стержней на площади 1 м2 сетки из числа пересечений, подлежащих сварке. Стержни в местах сварки при испытании на растяжение (ослабленные в местах пересечений и стыков) должны иметь разрывное усилие и временное сопротивление разрыву не ниже требуемого по ГОСТ 10922. Крестообразные соединения стержней сеток не должны разрушаться от ударных воздействий при свободном сбрасывании сеток с высоты 1 м. Сетки должны иметь в одном направлении стержни одинакового диаметра. Основной шаг стержней в одном направлении должен быть принят одинаковым. Размеры выпусков продольных и поперечных стержней должен быть принят равными 25 мм или кратными 25 мм. Сетка должна быть изготовлена с квадратными ячейками. Сетка должна быть с продольными и поперечными стержнями диаметром не больше 6 мм. Доборный шаг продольных стержней должен быть принят от 50 мм до размера основного шага кратно 10 мм у края сетки и кратно 50 мм в месте резки сетки. Рабочая арматура должна быть расположена в обоих направлениях, или в одном из направлений (продольном или поперечном). Сетка должна быть с поперечными стержнями на всю ширину сетки или со смещенными поперечными стержнями. Сетка должна быть изготовлена плоской или рулонной. Расстояние между стержнями (в осях) - шаг стержней, мм, : не менее 50х50. Доборный шаг поперечных стержней должен быть принят 50мм. Сетка должна быть изготовлена из арматурной проволоки класса Вр-I диаметром не менее 4 мм. Требования к прочности сварных соединений стержней на срез - по ГОСТ 10922. Сетка должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 23279-85 по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденной в установленном порядке. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, 9 п. 25 раздел 1 | Плиты | Должны быть изготовлены из минеральной ваты и должны быть предназначены для тепловой изоляции строительных конструкций зданий и сооружений. Максимальная концентрация вредных веществ (паров углеводородов), выделяющихся из матов при температуре 40 °С, не должна быть более 1,5 мг/м3, при насыщенности 0,4 м2/м3. Плотность, кг/м3, не должна быть менее 100. Сжимаемость, %, не более 50. Упругость, %, не менее 50. Разрывная нагрузка, Н, не менее 100. Влажность, % по массе, не более 2,0. Содержание органических веществ, % по массе, не более 2,0. Плиты должны быть марки не ниже 100. Должны быть прошиты в поперечном и продольном или в продольном направлении. Расстояние между кромкой и крайним швом, мм, не менее 100. Расстояние между швами, мм, не менее 100. Для изготовления плит должна применяться минеральная вата с обеспыливающими добавками по ГОСТ 4640. Вата должна относиться к группе несгораемых материалов. Содержание органических веществ в вате, %, не должно превышать 2. Водостойкость рН, не менее 4,0. Для производства должны применяться горные породы габбро-базальтового типа или их аналоги, или осадочные породы, или вулканические шлаки, или промышленные отходы, или . щебень из доменного шлака по ГОСТ 18866. Органическое вещество, применяемое в качестве обеспыливающих добавок при производстве минеральной ваты: эмульсол ЭГТ или пектол или аналогичный. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, 9 п. 36 раздел 1 | Изделия скобяные | Изделия, предназначенные для запирания, закрывания и обеспечения функционирования дверных блоков (скобяные), должны соответствовать ГОСТ 30777-2001 ,ГОСТ 15140, ГОСТ 2789, ГОСТ 538-2001, ГОСТ 25347 , ГОСТ 24643, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.032. ГОСТ 2140. ГОСТ 7016, ГОСТ 14192, ГОСТ 9.014. Конструкция скобяных изделий должна обеспечивать выполнение требований по эксплуатации, ремонтопригодности и монтажу. Конструкция разъемных соединений скобяных изделий должна исключать возможность их самопроизвольного разъединения после установки на дверные блоки. Подвижные детали скобяных изделий в зависимости от назначения должны фиксироваться в крайних и в промежуточных положениях. Конструкция скобяных изделий должна обеспечивать возможность демонтажа, регулировки и, при необходимости, смазки деталей в процессе эксплуатации, при этом изделия, предназначенные для закрывания и запирания дверных блоков, должны исключать возможность их демонтажа с наружной стороны. Конструкция изделий должна обеспечивать их надежное крепление в течение срока службы изделий. Размеры опорных поверхностей под шурупы и винты с потайной головкой должны обеспечивать их установку заподлицо с поверхностью детали или с максимальным углублением (выступанием) не более 1 мм. Максимальный выступ конструктивно-технологических и крепежных элементов над поверхностью врезаемых частей изделий не должен быть более 1 мм. Лицевые поверхности изделий должны иметь защитно-декоративное, нелицевые - защитное покрытие. Шурупы и винты, устанавливаемые на лицевой поверхности изделий, имеющих медное покрытие и покрытие сплавами меди, должны иметь такое же покрытие в зависимости от цвета покрытия изделия. Лицевые поверхности металлических деталей изделий не должны иметь трещин, заусенцев, механических повреждений. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасадов многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, дом 6 п. 2 раздел 1 | Раствор готовый | Требования к характеристикам материала установлены в соответствии с ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения», ГОСТ 4.233-86 «Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей». Количественные значения показателей качества материала и методы их определения должны быть в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98. Раствор должен быть на минеральных вяжущих, применяемый для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений. Вид по применяемому вяжущему: простой или сложный. Норма подвижности по погружению конуса, до 12. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте не ниже 100. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте ,кг/м3: не менее 1500. Прочность на сжатие, морозостойкость и средняя плотность затвердевших растворов должны определяться по ГОСТ 5802. Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы (согласно данным производителя), а также требованиям ГОСТ 28013-98. В качестве заполнителя должны применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736; или золы-уноса по ГОСТ 25818; или золошлаковый песок по ГОСТ 25592; или пористые пески по ГОСТ 25820 или иные –в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98 (допускается указание иной НТД производителя при условии обеспечения показателей по требованиям). Вода для затворения растворных смесей и приготовления добавок должна применяться по ГОСТ 23732. Погрешность дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок ±1% , заполнителей ±2%. Растворные смеси должны быть приняты техническим контролем изготовителя. Марка раствора по подвижности Пк1, или Пк2 или Пк3 Радиационно-гигиеническая оценка материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, должна осуществляться предприятиями - поставщиками этих материалов. Требования к компонентам и испытаниям обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасадов многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, дом 6 п. 33 раздел 2 | Бетонные смеси | Состав бетонной смеси должен быть по ГОСТ 27006 с дозировкой материалов по массе с максимальной погрешностью не более 1,0%. Марка по прочности должна быть М150. Наибольшая крупность заполнителя, мм, не более 20. Бетонные смеси должны быть приготовлены с использованием цементов, заполнителей и добавок или без добавок по стандартам и техническим условиям на материалы конкретных видов в соответствии с ГОСТ 26633 и ГОСТ 25820. В качестве мелких заполнителей для бетонов должен использоваться природный песок с минимальной средней плотностью зерен не менее 2,000 и не более 2,800 г/см3 или их смеси, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8736. Крупность зерен мелкого заполнителя от 1,5 мм. Содержание глины в комках в мелком заполнителе, % по массе, должно быть до 0,25. Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе, % по массе, должно быть до 5,0. Мелкий заполнитель должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. В качестве вяжущих материалов должен применяться портландцементы по ГОСТ 10178 (требование к вяжущему обосновано потребностями заказчика). Группа по эффективности пропаривания цемента должна быть не ниже 2. Активные минеральные добавки в вяжущем, % по массе, не более 10 – показатель указывается в случае их применения. Предел прочности вяжущего при изгибе в возрасте 3сут, МПа, не менее 4,0. Предел прочности при сжатии после пропаривания МПа , более 30. В качестве крупных заполнителей для бетонов должен использоваться щебень из плотных горных пород по ГОСТ 8267. Марка крупного заполнителя не ниже 300. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе до 35 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе до 3 % по массе. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от не менее 2000 до более 2600 кг/м3. Содержание фракций в крупном заполнителе от 5(3) до 10, %, не менее 90. Содержание зерен слабых пород в крупном заполнителе, % по массе: не должно превышать 5. Допустимое содержание угля в крупном заполнителе должно быть до 1 % по массе. Вода для затворения бетонной смеси и приготовления растворов химических добавок (в случае их применения) должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732. Требования к компонентам и испытаниям обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях и являются нормируемыми показателями качества. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, дом 6 п.35 раздел 1 | Воронка водосточная (отлив) | Воронка водосточная универсальная должна быть предназначена для установки на рулонных и безрулонных кровлях любой конструкции и должна быть предназначена для удаления дождевых и талых вод с кровель жилых, общественных и промышленных зданий. Диаметр 125 мм. Диаметр патрубка должен быть не менее 100 мм. Длина патрубка: не менее 600 мм. Расстояние между крепежными отверстиями не должно быть менее 230 не более 240 мм. Число ребер 16 или 18 шт. Комплект поставки должен быть: сливной патрубок; прижимной фланец; колпак к воронке, крышка к колпаку воронки; комплект метизов. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, дом 6 п.37 раздел 1 | Элементы водосточной системы (колено) | Должно быть предназначено для изменения направления водосточного стояка. Элемент должен изготавливается с использованием точечной сварки или фальцевого соединения. Колено должно быть изготовлено из оцинкованной стали высокого качества толщиной не менее 0,55 мм. Диаметр сечения колена 125 мм. Количество звеньев 2. Звенья должны быть цилиндричные, с максимальным отклонением от цилиндричности не более 10 мм. Колена должны быть упакованы в пакеты, обеспечивающие сохранность изделия. Температурный диапазон эксплуатации от ниже минус 45 до выше + 100 градусов Цельсия. Покрытие цинком должно быть осуществлено из расчета не менее 270 г/м2 Толщина защитно-декоративного покрытия не должно быть менее 50 микрон. Изделие должно быть коррозионно-стойким, герметичным, срок эксплуатации не менее 50 лет. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 п. 2 раздел 1 | Раствор готовый | Требования к характеристикам материала установлены в соответствии с ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения», ГОСТ 4.233-86 «Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей». Количественные значения показателей качества материала и методы их определения должны быть в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98. Раствор должен быть на минеральных вяжущих, применяемый для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений. Вид по применяемому вяжущему: простой или сложный. Норма подвижности по погружению конуса, до 8. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте не ниже 100. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте ,кг/м3: не менее 1500. Прочность на сжатие, морозостойкость и средняя плотность затвердевших растворов должны определяться по ГОСТ 5802. Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы (согласно данным производителя), а также требованиям ГОСТ 28013-98. В качестве заполнителя должны применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736; или золы-уноса по ГОСТ 25818; или золошлаковый песок по ГОСТ 25592; или пористые пески по ГОСТ 25820 или иные –в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98 (допускается указание иной НТД производителя при условии обеспечения показателей по требованиям). Вода для затворения растворных смесей и приготовления добавок должна применяться по ГОСТ 23732. Погрешность дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок ±1% , заполнителей ±2%. Растворные смеси должны быть приняты техническим контролем изготовителя. Марка раствора по подвижности Пк1, или Пк2 Радиационно-гигиеническая оценка материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, должна осуществляться предприятиями - поставщиками этих материалов. Требования к компонентам и испытаниям обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 п. 13 раздел 1 | Краска | Краска должна быть предназначена для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей фасадов зданий, ответственных архитектурных сооружений и других конструкций эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Краска должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в перхлорвиниловом лаке. Степень перетира, мкм, не более 85. Массовая доля нелетучих веществ, от не менее 45 до не более 55%. Максимальная условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. при темп. 20°С, с, более 80. Эластичность пленки при изгибе, мм, более 4,5. Укрывистость высушенной пленки более 110 г/м2. Адгезия покрытия , баллы, 1 -2. Материал не должен выделять в окружающую среду летучие вещества в количествах, которые могут оказывать прямое и косвенное неблагоприятное действие на организм человека (с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.729-99. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 п. 14 раздел 1 | Грунтовка | Гpунтoвкa должна быть глубокого проникновения с добавлением антисептических присадок. Грунтовка должна пpимeняться при наружных и внутренних работах для зaкpeплeния пoвepxнocти и улучшeния cцeплeния ocнoвы c oтдeлoчными мaтepиaлaми . Гpунтoвкa должна быть акриловая глубокого проникновения и должна быть предназначена для нapужныx и внутpeнниx paбoт. Гpунтoвкa должна быть c дoбaвлeниeм aнтиceптикa: должна обecпeчивaть cцeплeниe мeжду киpпичнoй, бeтoннoй, пeнoбeтoннoй, oштукaтуpeннoй, пpoшпaклeвaннoй, гипcoкapтoннoй и acбoцeмeнтнoй пoвepxнocтью ocнoвaния и нaнocимыми cлoями штукaтуpки, шпaклeвки, клeя и кpacки; должна снижать впитывaющую cпocoбнocть ocнoвaния; сокращать pacxoд кpacки и клeя; обеспечивать paвнoмepнoe oкpaшивaниe ocнoвaния; повышать вoдocтoйкocть ocнoвaний. Цвет белый или бесцветный. Плотность не менее 1,02 и не более 1,06 г/см3. Coдepжaниe aктивныx кoмпoнeнтoв, %, нe мeнee 6,5. Грунтовка должна быть взрыво- и пожаробезопасна, не должна быть токсична. Материал не должен выделять в окружающую среду летучие вещества в количествах, которые могут оказывать прямое и косвенное неблагоприятное действие на организм человека (с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.729-99. Paзмep чacтиц, мкм, не большe 0,1. Mинимaльнaя тeмпepaтуpa плeнкooбpaзoвaния, °C, не должна превышать 4. Максимальный расход материала не должен быть более 0,2 кг нa 1 м2 . |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 п. 17 раздел 1 | Растворная смесь | По основному назначению должен быть: штукатурный. По применяемым вяжущим сложный, с применением или без применения гидравлических вяжущих. По средней плотности тяжелый или легкий. Норма подвижности по погружению конуса, см, от 8,0 до 14.0. Водоудерживающая способность должна быть не менее 90 %, Расслаиваемость свежеприготовленной смеси не должна превышать 10 %. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте должна характеризоваться маркой: не ниже М100. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте должна быть более 900 кг/м3 В качестве вяжущих материалов должны применяться: смешанные вяжущие (в качестве основного должно применяться цементно-известковое вяжущее). Содержание щелочей в вяжущих не должно превышать 0,6% по массе. Известковое вяжущее не должно содержать непогасившиеся частицы извести. Суммарная массовая доля активных оксидов кальция и магния, % , до 65. Массовая доля влаги вяжущего, % не более 55. В качестве заполнителя должен применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736. Марка по подвижности Пк 3, или Пк4. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, не более: 2,5. В части нормируемых показателей раствор должен соответствовать соответствовать ГОСТ 28013-98 (допускается указание соответствие НТД производителя, утвержденной в установленном порядке на территории РФ). Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов, применяемых для приготовления смеси, не должна превышать предельных значений для области применения «все виды строительства (класс материала I) и должна быть не более 370 Бк/кг в соответствии с ГОСТ 30108. Требования к показателям в части заполнителей и вяжущих являются нормируемыми и обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 п. 28 раздел 2 | Щебень | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф до 370 Бк/кг. Применяемый материал должен быть: неорганический зернистый сыпучий материал, основная фракция св.20 до 40 мм. Горная порода: гранит, или диабаз. Марка по истираемости И1. Максимальная потеря массы при испытании на истираемость не более 25 процентов. Максимальное содержание зерен слабых пород должно быть не более 5 процентов по массе. Максимальное содержание глины в комках должно быть до 0,25 процентов по массе. Максимальная устойчивость материала против всех видов распадов должна быть: потеря массы при распаде не более 0,8 процентов. Марка по морозостойкости не ниже F100. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, до 15. Максимальная потеря массы при испытании в сухом состоянии не более 11 процентов. Среднее значение насыпной плотности в сухом состоянии, кг/м3, более 1200. Радиационная оценка: должен соответствовать классу 1. Марка по дробимости 1000 -1200. Фракция должна быть стандартная. Материал, его технические показатели установлены в соответствии с ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8269.1-97, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 30108-94 |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 п. 32 раздел 2 | Бетон | Бетон должен быть тяжелый, применяемый во всех областях строительства, и должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 26633-2012 (допускается указать стандарт производителя, утвержденный на территории РФ в установленном порядке, при условии обеспечения показателей по требованиям). Бетон естественного твердения или ускоренного твердения. Класс прочности на сжатие в проектном возрасте не должен быть ниже В15. По средней плотности бетон марок D2000-D2500, по морозостойкости марки не ниже F100. Технические требования к бетону должны быть обеспечены в возрасте 28 сут. В период строительства и эксплуатации зданий и сооружений из бетона не должны выделяться во внешнюю среду вредные вещества в количествах, превышающих действующие санитарно-гигиенические нормы ГН 2.2.5.1313-03 и ГН 2.2.5.2308-07. По водонепроницаемости бетон марки W4- W6, по истираемости марки G2, или G3 (при испытании на круге истирания). Состав бетона должен подбираться по ГОСТ 27006. В качестве вяжущих материалов должны применяться цементы по ГОСТ 10178, или ГОСТ 22266, или ГОСТ 31108. Химические добавки, применяемые в бетоне, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211. Общее количество химических добавок не должно превышать максимальных дозировок, указанных производителем, и должно быть не более 5% массы цемента (указывается в случае применения химических добавок. В случае отсутствия следует указать: не применяется). Вода для затворения бетонной смеси и приготовления растворов химических добавок (в случае, если добавки не применяются следует исключить указание «растворы химических добавок») должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в заполнителях, применяемых для приготовления бетонных смесей, не должна превышать предельных значений для 1 класса применения по ГОСТ 30108 и должна быть значением до 370 Бк/кг. В качестве крупных заполнителей для бетона должен применяться щебень или гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267; или щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424 (ограничение по применению крупных заполнителей обосновано потребностями заказчика). Щебень должен быть из изверженных и метаморфических пород, или щебень из осадочных пород, или щебень из гравия. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне, или щебне из гравия и в гравии не должно превышать 1%. Марка по дробимости щебня или гравия должна быть не ниже 800. Наличие в крупном заполнителе глины в виде отдельных комков: должны отсутствовать. Марка по истираемости в полочном барабан И-I или И-II . Содержание зерен слабых пород в щебне или щебне из гравия не должно превышать 5% массы. Морозостойкость щебня или гравия не ниже F100. Крупный заполнитель должен применяться в виде раздельно дозируемых фракций при приготовлении бетонной смеси. Наибольшая крупность зерен заполнителя (фракции стандартные) не должна превышать 20 мм. Фракция крупного заполнителя св.5(3) до 20 мм и/или св.10 до 20 мм. Содержание фракции в крупном заполнителе св.10 до 20 мм не должно быть менее 60%. Допустимое содержание в заполнителях пород и минералов, отнесенных к вредным примесям, не должно превышать значений, ГОСТ 26633-2012. В качестве мелких заполнителей для бетона должен применяться природный песок или песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью от 2000 до 2800 кг/м3, или их смеси, соответствующие требованиям ГОСТ 8736 или ГОСТ 31424; или песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578; или золошлаковые смеси по ГОСТ 25592; или золы-уноса по ГОСТ 25818. содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать, % массы: 3. Не должен применяться мелкий заполнителя с содержанием глины в виде отдельных комков. Содержание слюды в мелком заполнителе не должно превышать 2 % массы. Заполнители, содержащие включения вредных примесей, превышающие значения, приведенные в ГОСТ 26633-2012, а также цеолит, графит и горючие сланцы могут применяться для производства бетона только после проведения испытаний в бетоне в соответствии с требованиям ГОСТ 26633-2012 (если по данным производителя значения не превышают указанных в стандарте и соответствуют ГОСТ 26633-2012 , следует указать: не применяется). Показатели к заполнителям, добавкам обоснованы возможностью изготовления в построечных условиях и являются нормируемыми показателями качества материала. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 п. 36 раздел 3 | Дверь | Должна представлять собой конструктивный элемент в сборе, состоящий из подвижных и неподвижных элементов (коробки, полотна, направляющих, включая элементы крепления к ограждениям и т.п.), служащий для заполнения проемов в противопожарных преградах и препятствующие распространению пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 30247.0-94, Федеральному закону РФ от 22.07.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Двери должны обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости ограждающих конструкций. Двери должны быть с остеклением не менее 25 процентов. Коробки (рамы) и дверные полотна должны быть изготовлены по 15 квалитету точности по ГОСТ 25347. Дверь должна быть двупольная, шириной 1160-1200 мм и высотой 2050-2070 мм. Дверь должна состоять из рамы, полотна. Рама должна быть выполнена из стального листа толщиной не менее 1,5 мм. Внутренняя полость профиля рамы по всему периметру должна быть заполнена теплоизоляционным материалом. На раму с помощью регулируемых петель должно быть навешено листовое полотно. Внутренняя полость полотна должна быть заполнена теплоизоляционными материалами. Тип заполнений проемов в противопожарных преградах: 1. Дверное полотно должно быть оборудовано замком-защелкой. В закрытом положении засов замка должен входить в дверную коробку на глубину не менее 22 мм. Со стороны петель на раме должны быть подвижные противосъёмные ригели. Дверь должна обладать звукоизоляционным свойством. Минимальная звукоизоляция, дБ, от 20. Тип привода открывания должен быть ручной. Наличие термореактивного уплотнителя. Пределы огнестойкости конструкции должны определяться в условиях стандартных испытаний. Наступление пределов огнестойкости конструкции в условиях стандартных испытаний или в результате расчетов должны быть установлены по времени достижения одного или нескольких признаков предельных состояний. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах должен наступать при потере целостности (Е), теплоизолирующей способности (I) дымогазонепроницаемости (S). Условные обозначения пределов огнестойкости строительной конструкции должен содержать буквенные обозначения предельного состояния и группы. Предел огнестойкости в буквенном обозначении должен быть: EIS 60. Максимальная инерционность срабатывания не более 30 с. Максимальное усилие открывания двери в начальный период до 30 кг. Ширина створок не менее 800 и не менее 300мм каждая. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в плоскости полотна, Н, до 5000. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне свободного угла полотна, перпендикулярно его плоскости, Н, до 1500. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне петель перпендикулярно плоскости полотна, Н, до 3000. Открывание должно быть: наружу. Минимальное приведенное сопротивление теплопередаче полотен дверных блоков, м2·°С/Вт, не менее 0,40. Минимальная воздухопроницаемость при ΔР0 = 100 Па, м3/ (ч·м2), от 25. Изделие должно соответствовать СНиП № 21-01-97, ГОСТ 30247.2-97 , ГОСТ 30247.0-94 , ГОСТ 26602. 1-99 , ГОСТ 26602.3-99 , ГОСТ 26602.3-99 , ГОСТ 31173-2003, СЭВ 383-87.Крепление на конструкции накладных металлических ярлыков должно исключать возможность создания активных гальванических пар. Размеры ярлыка – по ГОСТ 14192-96. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 п. 46 раздел 4 | Гидроизоляционный материал | По назначению рулонный материал должен быть: гидроизоляционный, предназначенный для устройства гидроизоляции строительных конструкций. Водопоглощение материала должно быть не более 2,0 % по массе при испытании в течение не менее 24 ч. Материал должен быть водонепроницаемым при испытании в течение не менее 2 ч при давлении не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иные условия испытания не установлены в нормативных документах на конкретный вид материала. Условия испытания материала на гибкость: на брусе с закруглением радиусом, мм, не более 25 мм при температуре, 0С, минус 40 или выше. Разрывная сила при растяжении Н (кгс): не менее 215 (22). Материал должен быть плотно намотан в рулон и не должен слипаться. Торцы рулонов должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулона высотой, мм, не более: 20. По структуре полотна материал должен быть: основный. По виду основы: стекловолокнистой основе; или основе из полимерных волокон; или комбинированной основе. По виду основного компонента покровного состава, вяжущего или материал должен быть: битумный (наплавляемый, или ненаплавляемый); или битумно-полимерный (наплавляемый, или ненаплавляемый); полимерный (эластомерный вулканизованный или невулканизованный; или термопластичные). По виду защитного слоя должен быть: материал с посыпкой (крупнозернистой, или чешуйчатой, или мелкозернистой, или пылевидной); или материал с фольгой; или материал с пленкой. Сырье и материалы, применяемые для изготовления рулонных материалов, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и выпускаться в промышленном объеме. На каждый рулон материала должна быть наклеена или вложена в рулон этикетка по требованиям ГОСТ 30547-97. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 п. 46 раздел 4 | Бетонная смесь | Бетонные смеси должны приготавливаться с использованием цементов, заполнителей, добавок (или без добавок) и воды, требования к которым приведены в ГОСТ 26633, ГОСТ 31384 –в случае применения добавок, или ГОСТ 25820 , и/или в стандартах и технических условиях (ТУ) на материалы конкретных видов в соответствии с данными изготовителя. Бетонная смесь тяжелых (БСТ), или мелкозернистых (БСМ) или легких бетонов (БСЛ) на цементных вяжущих. В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонная смесь должна быть подвижная (марки П 2-П5) или растекающаяся (марки Р1-Р4). Показатели удобоукладываемости — по ГОСТ 10181, раздел 4; среднюю плотность — по ГОСТ 10181, раздел 5; Состав бетонной смеси должен быть подобран по ГОСТ 27006 с учетом требований, предъявляемых к классам эксплуатации бетонов по ГОСТ 31384. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей, не должна превышать предельных значений, приведенных в ГОСТ 30108, и должна соответствовать 1 классу применения строительных материалов. Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф должна быть не более 370 Бк/кг. Водоотделение бетонной смеси, %, не более 0,8. Раствороотделение не более 6%. Марка по уплотнению КУ1-КУ3. Фракционный состав и модуль крупности мелкого заполнителя по ГОСТ 8735 или ГОСТ 9758. Насыпная плотность, содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, содержание глины в комках и других органических примесей мелкого заполнителя (песка) должны определяться по ГОСТ 8735 или ГОСТ 9758. Насыпная плотность крупного заполнителя (щебня) должны определяться по ГОСТ 8269.0 или ГОСТ 9758. Фракционный состав, марка по прочности, марка по морозостойкости, содержание зерен слабых пород, водопоглощение, содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц крупного заполнителя (щебня) должны определяться по ГОСТ 8269.0 или ГОСТ 9758. Требования по расплыву или осадки конуса в сантиметрах: от 25 до 55 или от 1 до 20 соответственно (допустимые отклонения значений показателей по ГОСТ 7473-2010). Состав подобранной бетонной смеси должен обеспечивать ее экологическую безопасность. Материалы не должны выделять во внешнюю среду вредные и загрязняющие вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), утвержденные СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.1.6.1338-03, МУ 2.1.2.1829-04. Коэффициент уплотнения от не менее 1,11 до более 1,45 (допустимые отклонения значений показателей по ГОСТ 7473-2010). Класс прочности на сжатие в проектном возрасте: не ниже В3,5, средняя плотность 2200 -2500 кг/м3. По морозостойкости и водонепроницаемости смесь бетонная должна быть марок: выше F50 и не ниже W2 соответственно. Термины, определения, требования по показателям и нормируемым свойствам: ГОСТ 7473-2010 |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 4 п. 52 раздел 4 | Поручни | Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должно быть более: 1,5 мм на 1 м длины и 1 мм по ширине. Отклонение от прямолинейности любой кромки изделия по длине на 1 м длины не должно быть более: 2 мм. Качество лакокрасочного покрытия изделий должно быть I - IV класса по ГОСТ 24404. Лакокрасочные покрытия изделий должны иметь прочность сцепления (адгезию) с древесиной не ниже 2-го балла по ГОСТ 15140. Материал изготовления: древесина хвойных или лиственных пород. Неравномерность глянца или матовости покрытия не более 20 см2/м2. Изделия должны быть упакованы в транспортные пакеты или пачки. Упаковка должна обеспечивать плотность и сохранность изделий. Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 8242-88. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 3 п. 30 раздел 2 | Гидроизоляция | Материал должен представлять собой рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный материал. Температура хрупкости вяжущего ниже минус 20 град. Цельсия. Теплостойкость выше 100 град. Цельсия. Тип основы полиэстер или аналог. Материал должен соответствовать ГОСТ 30547. Тип защитного покрытия: низ- пленка, верх- сланец. Вяжущее или покровный слой должны быть нанесены сплошным слоем по всей поверхности основы. С одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна материал должен иметь непосыпанную кромку шириной не более 105 мм. Толщина материала не должна быть менее 5,0 мм. Водонепроницаемость (давление 0,2 МПа, 2 часа) должна быть абсолютная. Материал должен быть водонепроницаемым в течение более 24 ч при давлении не менее 0,001 МПа (не менее 0,01 кгс/см2). |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 3 п. 49 раздел 4 | Песок | Требования к качеству материала установлены в соответствии с требованиями ГОСТ 4.211-80 «Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые». Песку должна быть дана радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой должна быть установлена область его применения. Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф не должно быть более 370 Бк/кг(указывается по данным изготовителя), класс строительного материала должен быть 1 (для всех видов строительства). Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке должна определяться по ГОСТ 30108. Отбор и подготовка проб песка для контроля качества на предприятии-изготовителе должны быть проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 8735. Данные геологической разведки по радиационно-гигиенической оценке месторождения и заключения о классе песка: должны быть. Мощность эффективной дозы гамма-излучения не должна превышать 43 мкР/час. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Содержание пород и минералов должны быть определены изготовителем методами петрографической разборки и минералогического анализа песка и должны быть выделены в песке зерна пород и минералов, относимых к вредным примесям (к указанным породам и минералам относятся: содержащие аморфные разновидности двуокиси кремния (халцедон, опал, кремень и др.); серу; сульфиды (пирит, марказит, пирротин и др.); сульфаты (гипс, ангидрит и др.); слоистые силикаты (слюды, гидрослюды, хлориты и др.); оксиды и гидроксиды железа (магнетит, гетит и др.); апатит; нефелин; фосфорит; галоидные соединения (галит, сильвин н др.); цеолиты; асбест; графит; уголь; горючие сланцы). Содержание зерен каждой породы и минерала в песке в процентах должно быть вычислено как среднее взвешенное значение результатов определения их количества в навесках всех фракций с учетом зернового состава песка. Содержание в песке глины в комках, % по массе, не более 0,5 (указывается по данным изготовителя).Материал должен соответствовать требованиям СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99). Песок должен представлять собой неорганический сыпучий материал с максимальной крупностью зерен не более 2,5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке валунно-гравийно-песчаных, или/и гравийно-песчаных и/или песчаных месторождений. Песок должен быть предназначен для устройства песчаной подушки основания фундамента ограждения в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты", СП 48.13330, СП 70.13330 и СП 71.13330. Коэффициент фильтрации, м/сутки, не менее 3. В зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых частиц класс песка I или II. Полный остаток песка на сите с сеткой № 063 не менее 30 и не более 45% по массе (указывается по данным изготовителя). Содержание зерен крупностью св. 10, 5 и менее 0,16 мм, % по массе не должно превышать 5, 15, 15 соответственно (указывается по данным изготовителя). Насыпная плотность, кг/м3, требуется не меньше 1500 по ГОСТ 8735-88 (указывается по данным изготовителя). Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не должно быть более 3 (указывается по данным изготовителя). Влажность, %, не более 10 по ГОСТ 8735-88 (указывается по данным изготовителя). Истинная плотность зерен, г/см3 от 2,0 до 2,8 (указывается по данным изготовителя). Содержание глинистых и пылевидных частиц, %, до 3 (указывается по данным изготовителя). Материал должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 3 п. 50 раздел 4 | Щебень | Требования к показателям качества материала установлены в соответствии с ГОСТ 4.211-80 «Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые». Количественные значения показателей качества материалов и методы их определения должны быть в соответствии с ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды. Стойкость щебня должна быть определена по минералого-петрографическому составу исходной горной породы. Минералого-петрографический состав: щебень из изверженных пород, или метаморфических пород, или из осадочных пород. При производстве щебня должна быть проведена его радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой должна быть установлена его область применения: для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений (значение суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов должно быть до 740 Бк/кг). Группа щебня 1 или 2. Марка по морозостойкости: не ниже F100. Основная фракция должна быть: св. 10 до 20 мм. Полные остатки, %, на контрольном сите с диаметром отверстий размером равному наименьшему номинальному размеру зерен: не менее 90. Полные остатки, %, на контрольных ситах с диаметром отверстий размером равному наибольшему номинальному размеру зерен: до 10. Обеспеченность значений показателей качества щебня и гравия по зерновому составу (содержанию зерен размером менее наименьшего номинального размера и более наибольшего номинального размера ) и содержанию пылевидных и глинистых частиц должна быть не менее 95%. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более: 2. Марка по дробимости щебня не ниже 800 . Содержание глины в комках, % по массе, не более 0,25. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не должно быть более 15. Дробимость щебня при сжатии в цилиндре, % по массе, в сухом состоянии не более 16. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Фракция должна быть стандартная |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 40 п. 27 раздел 1 | Состав гидрофобизирующий | Должен быть предназначен для защиты фасадов зданий и сооружений от агрессивных атмосферных воздействий. Должен применяться для гидроизоляции стен и бетонных полов в сырых, предотвращения высолов и протечек по капиллярной структуре строительных конструкций. Должен использоваться для покрытия шифера, черепицы и парапетов, тротуаров, дорожек, площадок из бетона, кирпича, тротуарной плитки, предотвращать образование сосулек и наледи. Обработанные поверхности должны приобретать водоотталкивающие свойства, становиться стойкими к атмосферным осадкам, грунтовым водам и другим агрессивным средам , в т.ч. кислотным. Состав должен сохранять паропроницаемость. Состав не должен иметь запаха и цвета, изменять фактуру и цвет обработанных поверхностей. Не должен образовывать пленку. В составе не должно быть кислоты. Должен увеличивать теплоизоляционные свойства материалов и обладать антисептическими свойствами. Должен препятствовать образованию грибков, плесени, пыле- и грязеобразованию. Расход: не более 1,1 л на 5 м² поверхности. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 40 п. 31 раздел 2 | Конструкции стальные 9устройстов козырька) | Тип конструкции: арочный. Основа каркаса труба стальная 60х60 или 40х80 мм; обрешетка профильная труба стальная 40х20 или 40х40; боковины труба стальная 20х20 мм. Для защиты от коррозии поверхность металлических деталей должна быть обработана грунтовкой с дальнейшей покраской. Группа и толщина лакокрасочного покрытия должны быть в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012. Индекс, характеризующий стойкость покрытия: а. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 40 п. 31 раздел 2 | Гайки | Дефекты поверхности гаек и методы контроля - по ГОСТ 1759.3. Резьба - по ГОСТ 24705. Технические требования - по ГОСТ 1759.0, или по иной НТД с обеспечением показателей изделия не хуже установленных в требованиях. Номинальный диаметр резьбы должен быть 10 мм. Размер «под ключ» не менее 16,8 мм. Диаметр описанной окружности е, не менее 18,9 мм. Теоретическая масса 1000 шт., кг , не менее 10,22. Шаг резьбы 1,5 мм или 1,25 мм. Временная противокоррозионная защита изделий, упаковка, маркировка тары, - по ГОСТ 18160-72 или по данным производителя - с обеспечением показателей, установленных в указанном стандарте . |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 40 п. 31 раздел 2 | Шайбы | На поверхности изделия должны отсутствовать остатки технологической смеси и наплавов. Теоретическая масса 1000 шт., кг, не менее 5,824. Шайбы должны быть предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах независимо от категории размещения по ГОСТ 15150. Исполнение 1 или 2 по ГОСТ 11371-78. Диаметр резьбы крепежной детали, мм, 12,0. Твердость шайб не менее 100 НV. Дефекты поверхности шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. Толщина шайбы не менее 2,5 мм. Временная противокоррозионная защита, упаковка - по ГОСТ 18160. Методы контроля шайб - по ГОСТ 18123. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 40 п. 32 раздел 2 | Эмаль | Группа и толщина лакокрасочного покрытия должны быть в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012. Индекс, характеризующий стойкость покрытия: а. Условия применения покрытия стальных конструкций должны быть: по грунтовкам группы I. Требования к характеристикам материала установлены в соответствии с ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения», требования к качественным показателям по ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ Р 52020-2003. Преимущественное назначение (условия эксплуатации покрытий) должно быть: покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях, эксплуатируемые на открытых площадках. Группа лакокрасочного покрытия должна быть I. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенных на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате, должно сохранять защитные свойства в течение четырех лет максимального балла АЗ1 или выше и декоративные свойства в течение одного года максимальным баллом АД2 или выше по ГОСТ 9.401-91. Общая толщина покрытия (включая грунтовку), не менее 80 мкм , на сварных швах должна быть не более 110 мкм. Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры от не выше минус 50 до не ниже плюс 60 °С. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, должен быть не менее 62. Массовая доля нелетучих веществ, %, от 60 до 68 (значение- по данным производителя). Степень перетира, мкм, до 14. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 50. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 50. Адгезия пленки, баллы, 1. Эмаль должна представлять собой суспензии двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Эмаль должна изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6465-76 и/или по рецептурам и технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке и должна соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору . Упаковка ЛКМ должна быть по ГОСТ 9980.3. Маркировка ЛКМ должна соответствовать ГОСТ 9980.4. Маркировка ЛКМ должна быть нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами, устойчивыми к воздействию химических веществ, климатических факторов, должна сохраняться в течение всего срока использования продукции и содержать следующую информацию: наименование и обозначение продукции, включая торговое название и данные о составе продукции, и другие данные, позволяющие однозначно отличить конкретную продукцию от прочей продукции, обращающейся на рынке; - информация должна быть указана на русском языке. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 36 п. 24 раздел 2 | Раствор нейтрализующий | Материал должен быть гигроскопичен.. Массовая доля медного купороса в пересчете на медь в процентах не менее 25,22. Массовая доля железа в процентах до 0,020. Суммарная предельная абсолютная погрешность по содержанию железа не более 0.0030 %. Массовая доля свободной серной кислоты в процентах не более 0,20. Предельная суммарная абсолютная погрешность содержания серной кислоты в процентах не более 0,030. Массовая доля нерастворимого в воде осадка в процентах не более 0,030. Предельная суммарная абсолютная погрешность массовой доли нерастворимого в воде осадка в процентах не более 0,0150. Массовая доля мышьяка в процентах не более 0.0020. Суммарная предельная абсолютная погрешность по содержанию массовой доли мышьяка не более 0,0050. Медный купорос должен относиться к веществам 2-го класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Медный купорос не должен быть горюч, должен быть пожаровзрывобезопасен. Медный купорос марки А, сорт должен быть высший. Материал должен соответствовать ГОСТ 19347-99, ГОСТ 15.009. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 40 п. 34 раздел 2 | Стекло | листовое органическое стекло должно представлять собой пластифицированный или непластифицированный полимер метилового эфира метакриловой кислоты или его сополимера (метилметакрилат должен быть с массовой долей основного вещества не менее 99,8 %). При температуре эксплуатации органическое стекло не должно выделять вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека. Органическое стекло должно изготовляться в виде листов прямоугольной формы с обрезанными краями линейных размеров номинальная Ширина от 500 мм (предельное отклонение не более +50мм), номинальная длина до 650 мм (предельное .отклонение не более +50 мм). Серебростойкость к поверхностному растрескиванию не менее: 20. Номинальная толщина не менее 4 мм. Разнотолщинность (разность между максимальным и минимальным значениями измерения толщины) по всей поверхности листа органического стекла не должна превышать предельных отклонений по толщине. Посторонние включения в разбросанном виде, шт., размером: до 1,0 мм не более 7, св. 1,0 до 2,0 мм включ. должны отсутствовать. Царапины негрубые в разбросанном виде, шт., длиной, мм: до 30 включительно не более 7; св. 30 до 60 включительно не более 3; св. 60 должны отсутствовать. Царапины грубые должны отсутствовать. Ворсинки в разбросанном виде, шт., длиной: до 3 мм не более 7; св. 3 до 5 мм включительно должны отсутствовать. Прозрачные точки диаметром св. 1,0 до 1,5 мм включительно в разбросанном виде должны отсутствовать. Пузыри, поверхностные наплывы, отпечатки трещин силикатного стекла, формовая матовость должны отсутствовать. Щербины, зазубрины, сколы в кромке листа по месту резки длиной более 4 мм должны отсутствовать. Оптические искажения –угловое смещение- , мин, не более 5. Температура воспламенения 260 °С. Температура самовоспламенения не ниже 460 °С. Кислородный индекс от 17 до 18 об. %. Температура размягчения, °С, не менее 113. Ударная вязкость, кДж/м2, не менее, 9. Прочность при разрыве, МПа, не менее 83,4. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 2,5. Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее 3400. Массовая доля остаточного мономера, %, не более 1,8. Коэффициент пропускания, %, не менее, 90. Светостойкость, %, не более 2,5. Предельное отклонение по толщине не должно превышать ±0,65 мм. Требования к упаковке: листы органического стекла должны оклеиваться с двух сторон оберточной бумагой по ГОСТ 8273 или бумагой для оклейки листовых материалов по ТУ 81-04-392, или полиэтиленовой пленкой по ТУ 6-19-151-247 или конвертироваться в оберточную бумагу по ГОСТ 8273 с прокладочной папиросной бумагой по ГОСТ 3479 или конденсаторной бумагой по ГОСТ 1908. Органическое листовое стекло не должно являться взрывоопасным продуктом. Листовое органическое стекло должно соответствовать требованиям ГОСТ 10667 и изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 8 п.2 раздел 1 | Раствор готовый | Требования к характеристикам материала установлены в соответствии с ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения», ГОСТ 4.233-86 «Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей». Количественные значения показателей качества материала и методы их определения должны быть в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98. Раствор должен быть на минеральных вяжущих, применяемый для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений. Вид по применяемому вяжущему: простой или сложный. Норма подвижности по погружению конуса, до 12. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте не ниже 100. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте ,кг/м3: не менее 1500. Прочность на сжатие, морозостойкость и средняя плотность затвердевших растворов должны определяться по ГОСТ 5802. Марка по морозостойкости не ниже F50. Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы (согласно данным производителя), а также требованиям ГОСТ 28013-98. В качестве заполнителя должны применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736; или золы-уноса по ГОСТ 25818; или золошлаковый песок по ГОСТ 25592; или пористые пески по ГОСТ 25820 или иные –в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98 (допускается указание иной НТД производителя при условии обеспечения показателей по требованиям). Вода для затворения растворных смесей и приготовления добавок должна применяться по ГОСТ 23732. Погрешность дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок ±1% , заполнителей ±2%. Растворные смеси должны быть приняты техническим контролем изготовителя. Марка раствора по подвижности Пк1, или Пк2 или Пк3 Радиационно-гигиеническая оценка материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, должна осуществляться предприятиями - поставщиками этих материалов. Требования к компонентам и испытаниям обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 8 п.5 раздел 2 | Растворная смесь | По основному назначению должен быть: штукатурный. По применяемым вяжущим сложный, с применением или без применения гидравлических вяжущих. По средней плотности тяжелый. Норма подвижности по погружению конуса, см, от 4,0 до 14.0. Водоудерживающая способность должна быть не менее 90 %, Расслаиваемость свежеприготовленной смеси не должна превышать 10 %. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте должна характеризоваться маркой: М100. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте должна быть не менее 1500 кг/м3 В качестве вяжущих материалов должны применяться: смешанные вяжущие (в качестве основного должно применяться цементно-известковое вяжущее). Содержание щелочей в вяжущих не должно превышать 0,6% по массе. Известковое вяжущее не должно содержать непогасившиеся частицы извести. Суммарная массовая доля активных оксидов кальция и магния, % , до 65. Массовая доля влаги вяжущего, % не более 55. В качестве заполнителя должен применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736. Марка по подвижности Пк2, или Пк 3, или Пк4. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, не более: 2,5. В части нормируемых показателей раствор должен соответствовать соответствовать ГОСТ 28013-98 (допускается указание соответствие НТД производителя, утвержденной в установленном порядке на территории РФ). Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов, применяемых для приготовления смеси, не должна превышать предельных значений для области применения «все виды строительства (класс материала I) и должна быть не более 370 Бк/кг в соответствии с ГОСТ 30108. Требования к показателям в части заполнителей и вяжущих являются нормируемыми и обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 8 п.8 раздел 2 | Гидрофобизирующий состав | Гидрофобизирующий состав должен быть предназначен для придания водоотталкивающих свойств пористым строительным материалам. Должен быть предназначен для защиты фасадов, известковых и цементных штукатурок от атмосферной влаги и капиллярного подсоса. Должен предотвращать появление высолов и грибковых образований. Внешний вид и цвет: низковязкая жидкость, допускается осадок (ГОСТ 128196). Водоотталкивающая способность, ч, не менее 8. Массовая доля нелетучих веществ, % 3-10 ГОСТ 128196. рН 13-14 ГОСТ 20841.4. Плотность, г/см3 1,015-1,3 ГОСТ 20841.4. Водопоглощение, об. %, не более 0,4 по ГОСТ 11529. Предел прочности при растяжении, МПа, не менее 2 по ГОСТ 11262. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 8 по ГОСТ 11262. Прочность сцепления с бетоном и кирпичом, МПа, свыше 0,65 по ГОСТ 15140. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 8 п.10 раздел 2 | Смесь сухая шпаклевка | Сухая цементная шпаклевочная смесь должна быть на основе портландцемента с минеральными и полимерными добавками, безусадочная, влагостойкая. Класс материала в зависимости от удельной эффективной активности (Аэфф), Бк/кг, должен быть I. Область применения должна быть: для базового выравнивания максимальным слоем до 3 мм оснований под последующую отделку декоративными покрытиями (покраску, нанесение декоративной штукатурки); для заделки локальных углублений, выбоин, трещин, раковин максимальным слоем до 6 мм; для заделки швов и стыков бетонных плит максимальным слоем до 8 мм; для внутренних и наружных работ (фасад, цоколь, а также стенах, и потолках в сухих, во влажных и не отапливаемых помещениях). Должна быть предназначена для нанесения на основания: бетонные, в том числе шлакобетонные, керамзитобетонные, пено-, газобетонные, оштукатуренные цементно-песчаными, цементно-известковыми составами поверхности. Максимальная фракция наполнителя не более 0,63 мм. Количество воды на 1 кг сухой смеси: от не менее 0,29 до не более 0,37 л. Рекомендуемая толщина слоя от 1 до 3 мм. Максимальная толщина слоя не менее 8 мм. Расход при толщине слоя 1 мм от не менее 1,22 до не более 1,88 кг. Жизнеспособность раствора в таре не должна быть менее 2 ч. Время высыхания не более 3 часов. Прочность на сжатие не менее 10 МПа. Прочность сцепления не менее 0,5 МПа. Морозостойкость контактной зоны не должна быть менее F15. Коэффициент паропроницаемости до 0,1 мг/м•ч•Па. Марка по подвижности Пк3 или Пк4. Температура эксплуатации от ниже минус 40 до выше 60°С. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов, применяемых для приготовления растворной смеси, не должна превышать предельных значений в зависимости от области применения растворных смесей по ГОСТ 30108. Сухая растворная смесь должна быть упаковывана в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 массой до 8 кг или бумажные мешки по ГОСТ 2226 массой до 50 кг. Упакованная сухая растворная смесь маркирована на каждой упаковке. Маркировка должна быть четко нанесена на упаковку несмываемой краской. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 8 п.14 раздел 2 | Краска | Краска должна быть предназначена для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и других пористых строительных поверхностей, ранее окрашенных и неокрашенных. Материал должен быть пожаро- и взрывобезопасен. Краска не должна содержать сиккативов, включающих металлы, химических веществ, относящихся к 1-му классу опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5% и не должна выделять в модельные среды (воздух), контактирующие с краской, химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности, не должна создавать в атмосферном воздухе специфического запаха, превышающего допустимую норму по одориметрическим показателям. Запах воздушной среды не должен превышать 2 баллов. Максимально допустимый уровень миграции в воздушную среду формальдегида не больше 0,01 мг/м3, метилметакрилата до 0,01 мг/м3. Системы покрытия по подготовленной поверхности (бетонной, кирпичной, оштукатуренной, деревянной, асбоцементной и др.) должны сохранять защитные и декоративные свойства в различных условиях эксплуатации по результатам ускоренных испытаний в соответствии с ГОСТ 9.401-91 в течение не менее 5 лет. Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73: температура высыхания (10±2) °С при относительной влажности воздуха (75±5) % не должно превышать 2 часа; температура высыхания (20±2) °С при относительной влажности воздуха (65±5) % менее 2 часов. Время полного высыхания до устойчивости к механическому воздействию по ИСО 9117:1990 (выдержка высушенного до степени 3 покрытия при температуре окружающей среды): температура высыхания (10±2) °С при относительной влажности воздуха (75±5) % не более 48 часов; температура высыхания (20±2) °С при относительной влажности воздуха (65±5) % не более 24 часов. Время полного высыхания до устойчивости к механическому и химическому воздействию (время, в течение которого покрытие набирает оптимальные свойства): температура высыхания (10±2) °С при относительной влажности воздуха (75±5) % не должно быть более 10 суток; температура высыхания (20±2) °С при относительной влажности воздуха (65±5) % не должно превышать 5 суток. Краска должна соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 8 п.16 раздел 2 | Краска | Краска после нанесения на поверхность должна образовывать непрозрачную пленку, обладающую защитными и декоративными техническими свойствами. Основное пленкообразующее вещество: масла растительные или олифа натуральная; или олифа оксоль; или олифа глифталевая; или олифа пентафталевая; или олифа комбинированная. После высыхания краска должна образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений. Группа ЛКМ 1 или 2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более 24. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее 1. Условная светостойкость покрытия, ч: от 2. Классификация и обозначение красок масляных, готовых к применению, по роду пленкообразующего вещества - по ГОСТ 9825. Сырье и материалы, применяемые при изготовлении красок масляных, должны быть разрешены к применению территориальными центрами здравоохранения. Массовая доля нелетучих веществ, %, до 93. Степень перетира, мкм, не более: 90. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с, до 180. Лакокрасочный продукт должен быть предназначен для окраски металлических и деревянных поверхностей (за исключением полов). Температура вспышки в закрытом тигле, °С: не менее 23 °С, но не более 61 °С по ГОСТ 12.1.044. Маркировка ЛКМ- по ГОСТ 9980.4. Упаковка ЛКМ - по ГОСТ 9980.3 и ГОСТ 26319. Краски должны быть допущены к применению только после гигиенической оценки и при наличии гигиенического заключения, выданного органами здравоохранения. Преимущественное назначение краски (применительно к условиям эксплуатации покрытий): покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях, эксплуатируемые на открытых площадках или покрытия, эксплуатируемые под навесом и внутри неотапливаемых и отапливаемых помещений в различных климатических условиях. Обозначение лакокрасочного материала: МА. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 8 п.31 раздел 4 | Мастика | Материал должен соответствовать требованиям ГОСТ 30693 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия» или иным стандартам при условии обеспечения качества не хуже требуемого. Минимальная теплостойкость не менее 120 градусов Цельсия. Минимальная условная вязкость не менее 120 мм. Максимальная условная вязкость не менее 150 мм. Условная прочность при разрыве, МПа, не менее 1,2 и не более 2,0. Относительное удлинение при разрыве, %, должно быть более 500. Прочность сцепления, МПа: с бетоном менее 0,9, с металлом более 1,0. Электрическая прочность пленки, кВ, не менее 9,5. Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН с диапазоном от 2 до более 10. Максимальный расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/кв. м, не должен быть более 2,6. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 8 п.37 раздел 4 | Состав ремонтный | Должен быть предназначен для ремонта бетонных и железобетонных элементов Насыпная плотность (сухой смеси) 1,4-1,5 кг/дм3. Объемная плотность массы (после размешивания) не менее 10,85 и не более 12,03 кг/дм3. Плотность в сухом состоянии (после схватывания) не менее 2,0 кг/дм3. Минимальная и максимальная толщина раствора не более 5мм и не менее 30 мм соответственно. Адгезия с бетоном не должна быть меньше 0,5 МПа. Через 24 часа прочность на сжатие не меньше 20 Н/мм2 , а на изгиб свыше 3,2 Н/мм2 . Марка по водонепроницаемости недолжна быть ниже W8. Наибольшая крупность зерен заполнителя не должна превышать 3,0 мм. Подвижность растворной смеси, Пк2 –Пк3. Марка раствора по прочности при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее 35. Марка раствора по морозостойкости выше F100. Класс материала в зависимости от удельной эффективной активности (Аэфф), Бк/кг, должен быть I |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 8 п.46 раздел 4 | Грунт | Грунт требуется для противокоррозионной защиты металлических поверхностей. Грунт должен являться экологически чистым водоразбавляемым материалом. Минимальный срок службы покрытия, состоящего из одного слоя грунта, перекрываемого двумя слоями покрывной эмали, не должен быть меньше 5 лет; двухслойного покрытия в качестве самостоятельного покрытия не меньше 1 года; трехслойного покрытия не меньше 3 лет. Материал должен быть пожаро-, взрывобезопасен, не должен содержать токсичных компонентов. После высыхания должен образовывать пленку с ровной однородной поверхностью. Пленка матовая или полуматовая. Массовая доля нелетучих веществ, %: 45 -52. Степень перетира, мкм, не более 30. Время высыхания до степени 3, при 20 град. Цельсия, час, не должно превышать 1. Время высыхания до степени 3, при 90 град. Цельсия, мин, менее 45. Адгезия, балл, 1. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее 50. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0.5) град. Цельсия,, сек., 10-12. Эластичность пленки при изгибе, мм , 1,0 -1,5. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) град. Цельсия,, час, не менее 48. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при температуре (20±2) град. Цельсия,, час, не менее 48. Расход на один слой при нанесении: кистью 100-110 г/м²; окунанием 80-100 г/м2; распылением 120-140 г/м²; струйным обливом 80-100г/м2. Покрытие на основе грунта должно перекрываться эмалями любого типа. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 8 п.54 раздел 6 | Краска | Массовая доля пленкообразующего вещества в краске, %, более 12,0. Массовая доля летучих веществ в краске, %, должна быть менее 9%. Степень перетира краски , мкм, должна быть не более 50. Условная светостойкость пленки, ч, не менее 2. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее, 2. Перед применением краска должна разводиться олифами максимальным количеством не менее 30%. Олифа должна соответствовать требованиям ГОСТ 7931-76 . Олифа должна содержать: масло льняное по ГОСТ 5791-81 или другой нормативно-технической документации, или импортное, или масло конопляное по ГОСТ 8989-73 с максимальным содержанием фосфорсодержащих веществ не более 0,03% в пересчете на Р2О5. Показатель преломления при 20 °С масла должен быть менее 1,4855, массовая доля неомыляемых веществ, %, не более 0,9. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 6 п.2 раздел 1 | Гидроизоляция | Полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана должна быть с самоклеящейся полосой. Водонепроницаемость при высоких гидростатическом (до 0,5 МПа) и статическом (до 2,0 МПа) давлениях: должна быть абсолютная (не должно быть признаков появления воды). Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н/50 мм, не менее 900. Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм при температуре оС, не выше минус 30. Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре, оС, не менее °С 110. Масса, кг/м2, не более 5,0. Устойчивость к воздействию ультрафиолета: должна быть. Вид основы: полиэфирное нетканое полотно. Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 1. Возможность устройства гидроизоляции по влажному и не набравшему марочную прочность бетону при свободном методе укладки материала: должна быть. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 6 п.6 раздел 2 | Цементно-известковый раствор | Раствор должен соответствовать ГОСТ 28013-98, допускается указание иной НТД, утвержденной в установленном порядке на территории РФ. Раствор должен быть на минеральных вяжущих, применяемый для штукатурки. Марка раствора М100 или М150. Минимальная норма подвижности по погружению конуса, см, не менее 6,0. Максимальная связность составляющих свежеприготовленной смеси при вибрационных воздействиях должна быть не более 10%. Отношением массы уплотненной бетонной смеси к ее объему в проектном возрасте должна быть не менее 1500 кг/м3. Максимальное отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения не должно превышать 10%. В качестве вяжущих должен применяться портландцемент или шлакопортландцемент марки не ниже 400 (или иное –по данным производителя, в соответствии с ГОСТ 28013-98). Марка по подвижности должна быть Пк2 или Пк3. В качестве заполнителя должен применяться известняк. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 6 п.29 раздел 3 | Щебень тип 3 | Марка щебня по дробимости должна быть не ниже1000. Фракция св.20…40 мм. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, процентов по массе, до 15. Содержание глины в комках, % по массе, до 2,0. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, до 2,0. Насыпная плотность более 1,52 т/м. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф не должна превышать 370 Бк/кг. Минералого-петрографический состав должен быть: моноклинный пироксен не менее 60 %, основной плагиоклаз не более 60%, второстепенные минералы (эпидот+кальцит+титаномагнетит) менее 40%. Истинная плотность зерен т/м, не менее 3,0. Марка по истираемости И1. Марка по морозостойкости не ниже F200. Полные остатки на ситах, % по массе: с диаметром отверстий контрольных сит, равным наименьшему номинальному размеру зерен до 100; с диаметром отверстий контрольных сит, равным полусумме наименьшего и наибольшего номинальных диаметров размеров зерен не более 60. Фракция щебня требуется стандартная. Материал должен соответствовать ГОСТ 8267-93, ГОСТ 30108-94. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 6 п.26 раздел 3 | Песок | Песок должен быть I или II класса. Должен представлять собой неорганический сыпучий материал, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см3. Песку должна быть дана радиационно-гигиеническая оценка. В случае отсутствия данных геологической разведки по радиационно-гигиенической оценке месторождения и заключения о классе песка, предприятие-изготовитель проводит радиационно-гигиеническую оценку разрабатываемых участков горных пород экспрессным методом непосредственно в забое или на складах готовой продукции (карте намыва) в соответствии с требованиями ГОСТ 30108. Песок при обработке раствором гидроксида натрия (колориметрическая проба на органические примеси по ГОСТ 8735) не должен придавать раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона. Содержание зерен крупностью св. 10 мм не должно быть более 5 % по массе. Группа песка средний. Модуль крупности Мк: 2,0 -2,5 . Полный остаток песка на сите с сеткой № 063: не менее 30 . Содержание зерен крупностью св. 5 мм должно быть не более 15 % по массе. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, глины в комках в процентах по массе: не более 5 и не более 2 соответственно. Испытания песка должны быть проведены по ГОСТ 8735. Материал должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 6 п.68 раздел 8 | Блок дверной | Блок дверной должен быть выполнен из поливинилхлоридных профилей с полотнами рамочной конструкции и распашным открыванием и должен быть предназначен для зданий и сооружений различного назначения выполненный в соответствии с требованиями ГОСТ 30970-2002. Изделие должно быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Конструктивные решения узлов крепления деталей заполнения полотен запирающихся дверей должны исключать возможность их демонтажа с наружной стороны. Изделия должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки в соответствии с действующими строительными нормами. Безотказность, циклы открывания - закрывания, не менее 500000. Усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, не должно превышать 120 Н, усилие, требуемое для открывания дверного полотна, не должно превышать 75 Н (эргономические требования). Сопротивление действию статических нагрузок перпендикулярно плоскости полотна , Н, не менее 650. Воздухопроницаемость при Ро = 10 Па, м3 / (ч/м2), не более 3,5. Приведенное сопротивление теплопередаче дверных блоков, м2 °С/Вт, не менее 0,80. Провисание полотен в собранном изделии не должно превышать 1,5 мм на 1 м ширины. Сопротивление действию статических нагрузок в плоскости полотна, Н, не менее 2000. Отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых полотен (полотен и фрамуг) не должно превышать 1,0 мм на 1 м длины притвора. Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1,0 мм на 1 м длины. Полотна дверных блоков имеют рамочную конструкцию, сваренную из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами. Для изготовления дверных блоков применяют поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А по ГОСТ 30673. Конструкция изделия должна иметь вариант усиленного исполнения: замок III-IV класса по ГОСТ 5089. Угловые соединения рамки полотен должны быть дополнительно укреплены угловыми усилителями. Вертикальные и верхние горизонтальные профили коробки должны иметь сварное соединение; нижний профиль коробки (порог) должен быть изготовлен из металлических сплавов либо отсутствовать (при беспорожной конструкции дверного блока). Импосты должны быть закреплены в рамочных элементах при помощи механических соединений или сварки, а металлические пороги - при помощи механических соединений. Импостные детали и пороги крепят к смежным ПВХ профилям коробки (полотна) при помощи стальных или пластмассовых крепежных элементов, шурупов или винтов. Угловые и Т-образные соединения профилей наружных изделий должны быть герметичными. Блок по конструктивному исполнению должен быть двупольный (с штульповым или безимпостным притвором). По назначению дверной блок должен быть наружный. По виду заполнения дверных полотен дверные блоки : остекленные. В качестве светопрозрачного заполнения полотен должны применяться упрочненные виды стекол: закаленное стекло по ГОСТ 30698, или многослойное стекло по ГОСТ 30826, или армированное стекло или стекло с противоосколочными пленками по НД, или стеклопакеты по ГОСТ 24866, или стекла по ГОСТ 111, или стекла по нормативной документации производителя на конкретные виды стекол. Угловые перегибы и сварные стыки уплотняющих прокладок для стеклопакетов (стекол) не должны иметь выступов (выпираний), вызывающих сосредоточенные нагрузки на стеклопакеты (стекла). Не должны применяться неупрочненные стекла размерами по высоте более 1250 мм, по ширине блее650 мм и толщиной менее 4 мм. Глубина защемления стеклопакета (стекла) или филенки в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками должна быть в пределах от 14до 18 мм. Уплотнение притворов полотен и установка заполнения полотен должны производиться при помощи эластичных полимерных уплотняющих прокладок по ГОСТ 30778 или другой НД. Допускается применение штапиков с коэструдированным уплотнением. Уплотняющие прокладки должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям. Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным. По виду отделки профилей дверной блок должен быть: цветной, окрашенные в массе; или отделанный декоративной пленкой (ламинированные); или с коэкструдированным лицевым покрытием; или окрашенный лакокрасочными материалами. Непрозрачные заполнения должны изготавливаться из трехслойных панелей, состоящих из пластиковых или алюминиевых облицовочных листов с заполнением утеплителем или однослойных панелей из вспененного жесткого ПВХ. Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния (0,6-0,8) м при освещении не менее 300 лк, должна отсутствовать. Прочность сварных угловых соединений полотен (коробок), Н, не менее 3000. Изделия (или полимерные материалы для их изготовления и комплектующие детали) должны иметь заключения о санитарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством и оформленные в установленном порядке. Звукоизоляция, дБА, не менее 26. Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки должно отсутствовать. Лицевые поверхности профилей рамок полотен и коробок изделий должны быть защищены самоклеющейся пленкой. Основные комплектующие детали изделия : ПВХ профили, уплотняющие прокладки, дверные приборы должны быть испытаны на долговечность (безотказность) в испытательных центрах, аккредитованных на право проведения таких испытаний. Комплект изделия должен включать в себя доборные и соединительные профили по ГОСТ 30673, а также замки, защелки, доводчики (регуляторы закрывания) и другие дверные приборы. Изделие должно быть полной заводской готовности и должны иметь установленные приборы, панели заполнения, уплотнительные прокладки и защитную пленку на лицевых поверхностях главных профилей. Входящие в состав изделия главные профили, дверные приборы, замочные изделия должны быть маркированы в соответствии с НД на эту продукцию. В комплект поставки должны входить документ о качестве (паспорт) и инструкция по эксплуатации изделий, включающая рекомендации по монтажу. Изделие должно быть маркировано на нелицевой стороне водостойким маркером или этикеткой с указанием наименования предприятия-изготовителя, марки изделия, даты его изготовления, знака (штампа), подтверждающего приемку изделия техническим контролем. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 5-9 п. 5 раздел 1 | Материал укрывной (сетка) | Должен представлять собой нетканый светостабилизированный укрывной полипропиленовый материал. Разрывная нагрузка продольная, Н, более 60. Разрывная нагрузка поперечная, Н, не более 60. Удлинение при разрыве продольное, %, не менее 150. Удлинение при разрыве поперечное, %, не менее 150. Диаметр волокна, текс, более 0,25. Устойчивость к УФО, %, после 500 часов, не менее 40. Воздухопроницаемость л/дм2/мин, более 300. Гидрофобные свойств (плавучесть), часов, не менее 24. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 5-9 п. 8 раздел 1 | Цементно-известковый раствор | Раствор должен соответствовать ГОСТ 28013-98, допускается указание иной НТД, утвержденной в установленном порядке на территории РФ. Раствор должен быть на минеральных вяжущих, применяемый для штукатурки. Марка раствора М75 или М100 или М150. Минимальная норма подвижности по погружению конуса, см, не менее 6,0. Максимальная связность составляющих свежеприготовленной смеси при вибрационных воздействиях должна быть не более 10%. Отношением массы уплотненной бетонной смеси к ее объему в проектном возрасте должна быть не менее 1000 кг/м3. Максимальное отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения не должно превышать 10%. В качестве вяжущих должен применяться портландцемент или шлакопортландцемент марки не ниже 400 (или иное –по данным производителя, в соответствии с ГОСТ 28013-98). Марка по подвижности должна быть Пк2 или Пк3. Тип раствора: легкий или тяжелый. В качестве заполнителя должен применяться известняк. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 5-9 п. 27 раздел 2 | Блок дверной | Требования к характеристикам установлены в соответствии с ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения». Коробка (рама) и дверное полотно должны быть изготовлены не ниже чем по 15 квалитету точности по ГОСТ 25347. Дверь должна быть однопольная и должна состоять из рамы, полотна. Рама должна быть выполнена из стального листа толщиной не менее 2,0 мм. Внутренняя полость профиля рамы по всему периметру должна быть заполнена теплоизоляционным материалом. На раму с помощью регулируемых петель должно навешиваться листовое полотно. Внутренняя полость полотна должна быть заполнена теплоизоляционными материалами. Тип заполнений проемов в противопожарных преградах: 1. Дверное полотно должно быть оборудовано защелкой. В закрытом положении засов замка должен входить в дверную коробку на глубину не менее чем 20 мм. Со стороны петель на раме должны быть подвижные противосъёмные ригели. Дверь должна обладать звукоизоляционным свойством. Звукоизоляция, дБ, не менее 20. Тип привода закрывания ручной. Тип привода открывания ручной. Наличие термореактивного уплотнителя. Уплотнитель должен представлять собой вспенивающийся образователь изоляционного слоя на графитной основе. Материал должен быть категории не ниже В2. Начало расширения: при температуре не менее 200°С. Минимальный объем расширения: не менее чем 15-и кратный. Давление вспучивания: от не менее чем 0,45 Н/мм2. Плотность материала более 1,22 г/см3. Предел огнестойкости двери более 30 минут. Максимальная инерционность срабатывания 16 с. Максимальное усилие открывания двери в начальный период не больше 30 кг. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в плоскости полотна, Н, не менее 5000. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне свободного угла полотна, перпендикулярно его плоскости, Н, не менее 1500. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне петель перпендикулярно плоскости полотна, Н, не менее 3000. Открывание: наружу. Минимальное приведенное сопротивление теплопередаче полотна, м2·°С/Вт, не менее 0,35. Минимальная воздухопроницаемость при ΔР0 = 100 Па, м3/ (ч·м2), более 25. Изделие должно соответствовать СНиП № 21-01, ГОСТ 30247.2 , ГОСТ 30247.0 , ГОСТ 26602. 1 , ГОСТ 26602.3 , ГОСТ 26602.3 , ГОСТ 31173-2003, СЭВ 383-87. Крепление на конструкции накладных металлических ярлыков должно исключать возможность создания активных гальванических пар. Размеры ярлыка должны быть по ГОСТ 14192-96. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 5-9 п. 27 раздел 2 | Доводчик | Конструкция доводчика должна обеспечивать свободный доступ к механизму доводчика для регулирования его работы без демонтажа полотна двери. Конструкция доводчика должна обладать герметичностью в течение всего срока эксплуатации, т.е. исключать возможность утечки из него рабочей жидкости, предназначенной для работы механизмов доводчика. Материалы, применяемые для изготовления доводчиков и комплектующих к ним, должны быть стойкими к климатическим воздействиям и иметь защитное и защитно-декоративное покрытия в соответствии с ГОСТ 538. Для изготовления доводчика должна применяться: сталь по ГОСТ 1050, или ГОСТ 5949; или цинковые сплавы по ГОСТ 25140; или цинко-алюминиевые сплавы по ГОСТ 4784; или алюминиевые сплавы по ГОСТ 1583; или медно-цинковые сплавы (латунь) по ГОСТ 15527. Пружины доводчиков должны быть изготовлены из стальной проволоки по ГОСТ 9389 или стальной ленты по ГОСТ 21996. Требования к защитным и защитно-декоративным покрытиям должны соответствовать ГОСТ 538. Для крепления доводчиков и их элементов к коробкам и дверным полотнам должны применяться самонарезающие винты (шурупы) по ГОСТ 24670, имеющие антикоррозионное покрытие. Доводчики должны соответствовать требованиям ГОСТ 538, и изготовляться по конструкторской и технологической документации на доводчики конкретного типа. Конструкция доводчиков должна обеспечивать: возможность открывания двери не менее чем на 90° (в каждую сторону); регулирование продолжительности закрывания двери, открытой на 90°, в пределах от 2 до 5 с; регулирование положения двери в закрытом состоянии относительно плоскости симметрии смежного полотна двери или примыкающей ограждающей конструкции в пределах ±1°; надежное фиксирование двери в крайних закрытом и открытом положениях. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от не выше минус 35˚ до не ниже 50˚С. Доводчик должен быть предназначен для установки на правые и левые двери. Установка должна производиться либо на полотно двери со стороны петель, либо на коробку двери со стороны противоположной петлям. Доводчик должен служить для принудительного закрывания металлической двери домофона и обеспечивать надежную работу электрозамков. Доводчик должен использовать гидравлическое демпфирование для достижения плавности хода. Скорость хода должна регулироваться. Минимальная наработка на отказ не менее 500 000 циклов. Класс доводчика -номер классификационного признака 2- не ниже 6. Класс доводчика - номер классификационного признака 6 - должен быть 1. Класс по безотказности (номер классификационного признака 3) должен быть 1 (классификация указана по стандартам ГОСТ Р 56177-2014). Доводчик должен позволять проводить настройку времени закрывания двери из открытого положения на угол 90° в диапазоне до 3 с и менее после 5000 циклов наработки по закрыванию двери и 20 с и более после 500000 циклов наработки по закрыванию двери. После 500000 циклов наработки доводчиков время закрывания двери, установленное после 5000 циклов, не должно увеличиваться более чем на 100% или уменьшаться более чем на 30%. При эксплуатации доводчиков в условиях экстремальных температур время закрывания двери от угла 90°, равное 5 с при внешней температуре 20°С, не должно увеличиваться более чем на 25 с при температуре минус 15°С и ниже и уменьшаться менее чем на 3 с при температуре 40°С. Доводчики должны выдерживать работу с перегрузкой не менее 30 кг при закрывании двери от угла 90° (максимальное трение дверного полотна не менее 0,6 Н·м). Максимальная масса дверного полотна, кг, до 120. В комплектации должна быть инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, а также паспорт и другая сопроводительная документация, выполненные на языке страны потребителя (русском). Инструкция должна содержать требования к условиям применения доводчиков, ограничению угла открывания, а также определять силу открывания и закрывания доводчиков при применении их в зданиях и сооружениях различного назначения. На каждый доводчик, а также на отдельно поставляемые комплектующие элементы должна быть нанесена следующая маркировка: наименование и торговая марка предприятия-изготовителя или иные способы идентификации; модель доводчика (тип, класс, вид); год и месяц изготовления; стандарт изготовления. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 5-9 п. 37 раздел 3 | Мастика | Материал должен соответствовать ГОСТ 30693, ТУ изготовителя (при наличии). Мастика должна быть предназначена для герметизации стыков деревянных, металлических, полимерных, кирпичных и бетонных конструкций, а также водо-воздухозащиты ограждающих конструкций зданий. Мастика должна обеспечивать высокую стойкость изоляции к тепловым и усадочным деформациям, к вибрационным воздействиям, к действию агрессивных атмосферных факторов, воды .Внешний вид и цвет должны быть: однородная вязкая масса серо-чёрного цвета. Жизнеспособность при температуре (23 ± 2 ) ºС , ч: минимальное значение не менее 2, максимальное значение должно быть свыше 14. Максимальная температура эксплуатации, ºС, не менее 70. Минимальная температура эксплуатации, ºС, менее минус 40. Сопротивление текучести, мм, более 1,2. Условная прочность при разрыве, МПа, более 0,14. Относительное удлинение при разрыве на образцах-швах, %, не менее 140. Характер разрушения должен быть: когезионный. Плотность при температуре (23 ± 2 ) ºС, г/см3, не менее 1,4. Минимальная толщина наносимого слоя мастики и ширина контакта плёнки мастики с поверхностью стыкуемых элементов не должна быть менее 2 мм. Минимальное относительное удлинение в момент разрыва не менее 150%. Минимальная деформативность шва не более 25%. Усадка должна отсутствовать. Мастика должна относиться к малоопасным веществам. Мастика и ее компоненты должны относиться к трудногорючим, невзрывоопасным материалам, соотношение компонентов менее 10:5. Время полной полимеризации не должно превышать 7 дней. Мастика должна представлять собой двухкомпонентный полисульфидный (тиоколовый) отверждающийся герметик. Вязкость жидкого тиокола: минимальная не менее 5,5 Па×с, максимальное содержание сульфгидрильных групп свыше 2,6 % по массе. Массовая доля примесей, нерастворимых в толуоле, %: менее 14. Массовая доля общей серы, % , не более 40. Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, менее 16,0. Мастика должна поставляться комплектно. Водопоглощение в течение 24 ч, % , не более 10,0. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 5-9 п. 38 раздел 3 | Раствор готовый | Требования к характеристикам материала установлены в соответствии с ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения», ГОСТ 4.233-86 «Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей». Количественные значения показателей качества материала и методы их определения должны быть в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98. Раствор должен быть на минеральных вяжущих, применяемый для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений. Вид по применяемому вяжущему: простой или сложный. Норма подвижности по погружению конуса, до 8. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте выше 100. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте ,кг/м3: не менее 1500. Прочность на сжатие, морозостойкость и средняя плотность затвердевших растворов должны определяться по ГОСТ 5802. Марка по морозостойкости не ниже F50. Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы (согласно данным производителя), а также требованиям ГОСТ 28013-98. В качестве заполнителя должны применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736; или золы-уноса по ГОСТ 25818; или золошлаковый песок по ГОСТ 25592; или пористые пески по ГОСТ 25820 или иные –в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98 (допускается указание иной НТД производителя при условии обеспечения показателей по требованиям). Вода для затворения растворных смесей и приготовления добавок должна применяться по ГОСТ 23732. Погрешность дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок ±1% , заполнителей ±2%. Растворные смеси должны быть приняты техническим контролем изготовителя. Марка раствора по подвижности Пк1, или Пк2 Радиационно-гигиеническая оценка материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, должна осуществляться предприятиями - поставщиками этих материалов. Требования к компонентам и испытаниям обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 5-9 п. 46 раздел 4 | Кирпич | Изделие должно быть рядовое. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в изделиях должна быть не более 370 Бк/кг. Изделия должны быть изготовлены с гладкими или рельефными вертикальными гранями. Изделия должны быть естественного цвета или объемно окрашенными. Вспучивающиеся включения не должны быть общей площадью более 1,0% площади вертикальных граней изделия. Средняя плотность, кг/м3: не более 1400. Предел прочности при сжатии изделий, МПа (средний для пяти образцов) не менее 7,5. Водопоглощение изделий должно быть: не менее 6,0%. Марка по прочности не ниже М75. Кирпич должны быть морозостойким и в зависимости от марки по морозостойкости в насыщенном водой состоянии должен выдерживать без каких-либо видимых признаков повреждений и разрушений - растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы (кроме отколов от известковых включений) - не менее 75 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Класс средней плотности изделия не ниже 1,2. Номинальные размеры, мм: длина 250, ширина 120, толщина 65. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм: по длине ±4, по ширине ±3, по толщине ±3. Отклонение от перпендикулярности смежных граней изделий не должно быть более: 3 мм. Отклонение от плоскостности граней изделий не должно быть более: 3 мм. Радиус закругления угла вертикальных смежных граней должен быть не более 15 мм, глубина фаски на горизонтальных ребрах - не более 3 мм. Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 530-2012 по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем. На нелицевую поверхность изделия в процессе изготовления должно быть нанесено любым способом товарный знак (при наличии) и/или краткое наименование предприятия-изготовителя. |
|  | Локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, д. 5-9 п. 46 раздел 4 | Раствор готовый | Требования к характеристикам материала установлены в соответствии с ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения», ГОСТ 4.233-86 «Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей». Количественные значения показателей качества материала и методы их определения должны быть в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98. Раствор должен быть на минеральных вяжущих, применяемый для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений. Вид по применяемому вяжущему: простой или сложный. Норма подвижности по погружению конуса, 4-8. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте не ниже 75. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте ,кг/м3: не менее 1500. Прочность на сжатие, морозостойкость и средняя плотность затвердевших растворов должны определяться по ГОСТ 5802. Марка по морозостойкости выше F50. Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы (согласно данным производителя), а также требованиям ГОСТ 28013-98. В качестве заполнителя должны применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736; или золы-уноса по ГОСТ 25818; или золошлаковый песок по ГОСТ 25592; или пористые пески по ГОСТ 25820 или иные –в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98 (допускается указание иной НТД производителя при условии обеспечения показателей по требованиям). Вода для затворения растворных смесей и приготовления добавок должна применяться по ГОСТ 23732. Погрешность дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок ±1% , заполнителей ±2%. Растворные смеси должны быть приняты техническим контролем изготовителя. Марка раствора по подвижности Пк1, или Пк2 Радиационно-гигиеническая оценка материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, должна осуществляться предприятиями - поставщиками этих материалов. Требования к компонентам и испытаниям обоснованы возможностью изготовления материала в построечных условиях. |