| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по организации капитального ремонта НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» Иванов М. В.__________________ |  | УТВЕРЖДАЮ: Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников №___________от____________________20______г. ____________________________________________ (Ф.И.О., подпись, без печати) |
| --- | --- | --- |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |

На проектные(изыскательские) работы многоквартирного дома по адресу:

Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 5.

| №№ п/п | Обоснование NN частей, глав, таблиц и пунктов |  | Наименование и характеристика или виды работ. Расчет стоимости | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб. | Стоимость ( руб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений Росжилкоммунсоюза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | таб. 1.1.1.п. 7 табл.1.1.3 п.6 |  | Общая оценка технического состояния здания обьем до 20 тыс. м3 | здание | 1 | 438,00 | 438,00 |  |
| 2 | таб. 1.1.6. |  | Обследование комнат (квартир) | комната | 64 | 6,00 | 384,00 |  |
| 3 | таб. 1.1.7. пп.3,4 |  | Составление заключения о причинах затопления подвала. | подвал | 1 | 176,00 | 176,00 |  |
| 4 | таб. 1.1.9. |  | Заключение о техническом состоянии каменных стен | одно место | 52 | 32,00 | 1664,00 |  |
| 5 | таб. 1.1.10. |  | Заключение о техническом состоянии перекрытия | этаж | 5 | 114,72 | 573,60 |  |
| 6 | таб. 1.1.13 п.5,6 |  | Заключение о техническом состоянии кровли с рулонным покрытием | здание | 1 | 25,00 | 25,00 |  |
| 7 | таб. 1.1.14 |  | Заключение о техническом состоянии балконов, эркеров, террас, карнизов. | элемент | 66 | 11,00 | 726,00 |  |
| 8 | таб. 1.1.15 |  | Заключение о техническом состоянии лестниц | этаж | 20 | 16,00 | 320,00 |  |
| 9 | таб. 1.1.14 |  | Заключение о техническом состоянии балконов, эркеров, террас, карнизов. | элемент | 66 | 11,00 | 726,00 |  |
| 10 | таб. 1.1.19 |  | Обследование внутренней зоны ленточного фундамента | мест | 15 | 8,00 | 120,00 |  |
| 11 | таб. 1.1.20. |  | Изучение архивных материалов | чел/час | 24 | 3,12 | 74,88 |  |
| 12 | таб. 1.1.23. |  | Поверочный расчет конструкции | расчет | 1 | 200,00 | 200,00 |  |
| 13 | таб. 1.2.1. |  | Фотосъемка отдельных фрагментов здания и конструкций | снимок | 24 | 6,00 | 144,00 |  |
| 14 | таб. 1.2.3. |  | Определение прочности бетона, кирпича, раствора пружинным молотком ПМ-2 | мест | 20 | 6,00 | 120,00 |  |
| 15 | таб. 1.2.4. п.1 |  | Измерение прогибов | пролет | 5 | 31,00 | 155,00 |  |
| 16 | таб. 1.2.4. п.2 |  | Измерение трещин | м/п | 18 | 10,00 | 180,00 |  |
| 17 | таб. 3.1.1. п.1 |  | обмерные чертежи -план этажей составление эскизов | 100 м2 | 50,4 | 8,60 | 433,44 |  |
| 18 | таб. 3.1.1. п.2 |  | обмерные чертежи -план подвала составление эскизов | 100 м2 | 10,08 | 4,60 | 46,37 |  |
| 19 | таб. 3.1.1. п.4 |  | обмерные чертежи -план кровли составление эскизов | 100 м2 | 11,84 | 1,60 | 18,94 |  |
| 20 | таб. 3.1.1. п.5 |  | обмерные чертежи -фасады составление эскизов | 100 м2 | 13,5 | 4,90 | 66,15 |  |
| 21 | таб. 3.1.1. п.8 |  | обмерные чертежи -разрезы поперечные составление эскизов | 10 м пролета | 1,4 | 11,80 | 23,52 |  |
| 22 | таб. 3.1.1. п.9 |  | обмерные чертежи -разрезы продольные составление эскизов | 10 м пролета | 7,2 | 6,40 | 46,08 |  |
| 23 | таб. 3.1.2 п.1 |  | обмерные чертежи - план неповторяющихся этажей | лист | 5 | 20,00 | 100,00 |  |
| 24 | таб. 3.1.2 п.3 |  | обмерные чертежи - план подвала | лист | 2 | 15,00 | 30,00 |  |
| 25 | таб. 3.1.2 п.6 |  | обмерные чертежи - план кровли | лист | 1 | 18,00 | 18,00 |  |
| 26 | таб. 3.1.2 п.7 |  | обмерные чертежи - разрез | лист | 1 | 18,00 | 18,00 |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  | 6826,98 |  |
| Индекс изменения базового уровня цен на изыскательские работы =42,58 Письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г. |  |  |  |  |  | 42,58 | 290 693 |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 27 | таб. 3.1.19. п.1 |  | Усиление участков кирпичных стен | мест | 8 | 108,00 | 864,00 |  |
| 28 | таб. 3.1.19. п.6 |  | Устройство металлических перемычек | 1 тип | 4 | 9,00 | 36,00 |  |
| 29 | таб. 3.1.10. п.1 |  | Разработка чертежей деталей элементов фасада (балконы, козырьки, карнизы) | лист | 6 | 40,00 | 240,00 |  |
| 30 | таб. 3.1.20. п.3, 4 |  | Смена существующего перекрытия на монолитное железобетонное | перекрытие | 1 | 285,00 | 285,00 |  |
| 31 | таб. 3.1.20. п.7 |  | Расчет и конструирование крепления балочных перекрытий | мест | 12 | 65,00 | 780,00 |  |
| 32 | таб. 3.1.20. п. 9 |  | Усиление сборной железобетонной панели перекрытия (на одну панель) | панель | 34 | 70,00 | 2380,00 |  |
| 33 | таб. 3.1.22. п.1 |  | Усиление лестниц | этаж | 4 | 51,00 | 204,00 |  |
| 34 | таб. 3.1.24. п.3, 4 |  | Гидроизоляционные работы в подвале | здание | 1 | 308,60 | 308,60 |  |
| 35 | таб. 3.1.26. |  | Конструкторская разработка деталей усиления | лист | 10 | 84,00 | 840,00 |  |
| 36 | таб. 3.1.32. |  | Составление листа "Общие данные" | лист | 7 | 27,00 | 189,00 |  |
| 37 | таб. 3.1.32 п.2 |  | Составление сводных спецификаций | лист | 2 | 56,00 | 112,00 |  |
| 38 | таб. 3.1.33. |  | Привязка чертежа повторного применения | лист | 5 | 20,00 | 100,00 |  |
| 39 | таб. 3.1.12. |  | Разработка проекта организации работ | проект | 1 | 273,00 | 273,00 |  |
| 40 | таб. 3.4.1. |  | Составление смет на ремонтные работы | смета | 4 | 413,97 | 1655,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 8 267,07 |  |
| Индекс изменения базового уровня цен на проектные работы =28,50 Письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.хозяйству №ВК-2766/02 от 23.07.2007 |  |  |  |  |  | 28,5 | 235 612 |  |
|  |  |  | И Т О Г О по 2- разделам : |  |  |  | 526304,81 |  |
|  | Hалог на добавленную стоимость |  |  | 18,00% |  |  | 94 734,86 |  |
|  |  |  | ВСЕГО : |  |  |  | 621 039,67 |  |
| СОСТАВИЛ: |  | Главный специалист проектно-сметного отдела Наумова А.Ю. |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ: |  | Начальник проектно-сметного отдела Головин А.А. |  |  |  |  |  |  |