|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  | **УТВЕРЖДАЮ :**  Первый заместитель генерального директора  НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»  Башунов В. В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| Наименование стройки – Ленинградская обл. Сланцевский р-н. | | |
| Объект: г.Сланцы, ул. Кирова, дом 43 | | |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | | |
| на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г.Сланцы ул. Кирова дом 43. | | |

Сметная стоимость: **83726** руб.

Нормативная трудоемкость: 72.00 ч.-час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014 года. Зарплата основных рабочих: 9903.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРм 08-02-374-3** | **Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.14, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6.36, (Н.Р. 95\*0,85 = 81% = 1528.63 руб. С.П. 65\*0,8 = 52% = 981.34 руб.)** | **Шт.** | **1** | **685,56 106.27** | | **556.19 113.94** | **3916.47** | **910.73** | **2858.82 976.47** | **5.34 4.66** | **5.34 4.66** |
| **2** | **ТЕРм 8-03-593-6** | **Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.18, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5.55, (Н.Р. 95\*0,85 = 81% = 1514.64 руб. С.П. 65\*0.8 = 52% = 972.36 руб.)** | **100 шт** | **0.08** | **6311,43 1659.16** | | **1899.83 1068.26** | **3146.89** | **1137.52** | **787.29 732.40** | **88.30 45.10** | **7.06 3.61** |
|  | 509-0766 | Светильники промышленные НСП 02-100-01 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 3-я зона) | шт | 8 | (532.27) | |  | (4258.16) |  |  |  |  |
|  |  | Лампы энергосберегающие | шт | 8 | (126.8) | |  | (1014.40) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕРм 8-03-591-6** | **Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.12, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.47, (Н.Р. 95\*0,85 = 81% = 50.86 руб. С.П. 65\*0.8 = 52% = 32.65 руб.)** | **100 шт** | **0.01** | **1295,49 730.93** | | **13.73 1.76** | **82.32** | **62.64** | **0.57 0.15** | **38.90 0.08** | **0.39 0.00** |
|  |  | Выключатели открытой проводки влагозащитные "Этюд" - 1клав. | шт | 1 | (95.6) | |  | (95.60) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕРм 8-03-591-10** | **Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.17, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.16, (Н.Р. 95\*0,85 = 81% = 99.62 руб. С.П. 65\*0.8 = 52% = 63.95 руб.)** | **100 шт** | **0.01** | **1748,53 1429.92** | | **72.10 5.29** | **137.24** | **122.54** | **4.45 0.45** | **76.10 0.24** | **0.76 0.00** |
|  |  | Розетки влагозащитные "Этюд" 1-местные | шт | 1 | (114.08) | |  | (114.08) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕРр 67-03-001** | **Демонтаж кабеля Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 72\*0,85 = 61% = 894.44 руб. С.П. 52\*0,8 = 42% = 615.85 руб.)** | **100 м** | **1.2** | **142,72 142.38** | | **0.34 0.20** | **1466.87** | **1464.24** | **2.63 2.06** | **9.64 0.01** | **11.57 0.01** |
| **6** | **ТЕРм 8-02-409-1** | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.15, (Н.Р. 95\*0,85 = 81% = 335.15 руб. С.П. 65\*0.8 = 52% = 215.16 руб.)** | **100 м** | **0.06** | **1277,19 424.12** | | **641.66 380.58** | **459.01** | **218.08** | **200.97 195.69** | **23.80 16.00** | **1.43 0.96** |
|  |  | Труба гофрированная | м | 6 | (63.62) | |  | (381.72) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕРм 08-02-408-02** | **Труба стальная по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами , диаметр, мм, до: 40 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.2, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.49, (Н.Р. 95\*0,85 = 81% = 4543.83 руб. С.П. 65\*0.8 = 52% = 2917.03 руб.)** | **100 м** | **0.3** | **3398,64 1064.01** | | **1880.36 1117.89** | **6280.83** | **2735.57** | **2933.36 2874.10** | **79.40 46.80** | **23.82 14.04** |
|  |  | Труба ст. д.40 мм | м | 25 | (171.32) | |  | (4283.00) |  |  |  |  |
|  |  | Труба ст. д.32 мм | м | 5 | (134) | |  | (670.00) |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕРм 08-02-412-01** | **Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.57, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.03, (Н.Р. 95\*0,85 = 81% = 209.10 руб. С.П. 65\*0.8 = 52% = 134.24 руб.)** | **100 м** | **0.3** | **367,67 99.97** | | **2.31 0.44** | **581.74** | **257.02** | **3.86 1.13** | **5.61 0.02** | **1.68 0.01** |
|  |  | Кабель силовой ВВГ 3\*1,5 мм2 0.66КВ | 1000 м | 0.03 | (20570.98) | |  | (617.13) |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕРм 08-02-396-05** | **Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.37, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.16, (Н.Р. 95\*0,85 = 81% = 3262.47 руб. С.П. 65\*0.8 = 52% = 2094.42 руб.)** | **100 м** | **0.47** | **1638,93 670.03** | | **744.65 329.93** | **5016.68** | **2698.81** | **1879.42 1328.93** | **37.60 14.10** | **17.67 6.63** |
|  |  | Кабель-каналы прямые T-Plast 60х40 | м | 12 | (54.1) | |  | (649.20) |  |  |  |  |
|  |  | Кабель-каналы прямые T-Plast 40х25 | м | 35 | (29.2) | |  | (1022.00) |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕРм 08-02-399-01** | **Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.18, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.91, (Н.Р. 95\*0,85 = 81% = 382.82 руб. С.П. 65\*0.8 = 52% = 245.76 руб.)** | **100 м** | **0.55** | **191,01 62.73** | | **59.98 37.54** | **651.00** | **295.68** | **170.88 176.94** | **3.52 1.58** | **1.94 0.87** |
|  |  | Кабель силовой ВВГ 4\*16 мм2 0.66КВ | 1000 м | 0.01 | (222098.1) | |  | (2220.98) |  |  |  |  |
|  |  | Кабель силовой ВВГ 4\*4 мм2 0.66КВ | 1000 м | 0.008 | (67009.11) | |  | (536.07) |  |  |  |  |
|  |  | Кабель силовой ВВГ 4\*2,5 мм2 0.66КВ | 1000 м | 0.007 | (342739.55) | |  | (2399.18) |  |  |  |  |
|  |  | Кабель силовой ВВГ 3\*25 мм2 0.66КВ | 1000 м | 0.03 | (282253.98) | |  | (8467.62) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  | |  | **21739** | **9903** | **8842 6288** |  | **72 31** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  | |  | 9903 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  | |  | 8842 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  | |  | 6288 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  | |  | 2994 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  | |  | 26729 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  | |  | **48468** | **9903** | **8842 6288** |  | **72 31** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  | |  | 12822 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  | |  | **61290** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  | |  | 8273 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  | |  | **69563** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв на непредвиденные расходы и затраты | % | 2 |  | |  | 1391,26 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  | |  | **70954,26** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  | |  | 12771,77 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  | |  | **83726** |  |  |  |  |

|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **83726** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **83726** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВИЛ: | Главный специалист проектно-сметного отдела | Роотси Е.В. |
| ПРОВЕРИЛ: | Начальник отдела | Головин А.А. |